## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE MARIGNANE

## LISTE
LISTE DE MATERIEL MARIGNANE
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe a chaleur | ciat | AQUACIAT 2 2012 | Puissance froid :153.7kw R410A Puissance chaud :160kw | 1
Rideau d’air chaud |  | 2018 |  | 2
Ventilo convecteurs | System Air | 2018 |  | 36
| wesper | 2018 |  | 10
Cassettes | CIAT | Coadis line ( 2018 ) | EAS | 7
convecteurs électriques | APPLIMO |  |  | 2
| NOIROT |  |  | 2
| CONCORDE |  | puisaance 1000w 1500w 2000w | 1
Caisson de traitement d’air | Wesper | PR040 ( 2012 ) |  | 1
extracteur | VIM | KMDT05NU | Localisation : Hall d’accueil | 1
| VIM | KMDT05NU | Sanitaire | 1
GTC | Trend | -2018 |  | 1
DISCONNECTEUR | WATTS | BA 009 | DN 20 | 1
Aérotherme | AIRCALO | AQUET N° 2 | Puissance : 9 kw | 1
Split system | MITSUBISHI | MUZ-GE35VA ( 2018 ) | Localisation : local informatique | 1