## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE TARASCON

## LISTE
LISTE DE MATERIEL TARASCON
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Chaudière fuel | IDEAL STANDARD | DF 47 ( an 90 ) | Puissance : 103 kw Cuve 5000 litres | 2
Brûleur | CUENOD | C 14 H101 ( an 90 ) | Année 1988 | 2
Régulation | LANDYS & GYR | RVL 45 |  | 1
Disconnecteur | WATTS | BA 009 |  | 1
Mitigeur thermostatique | J R Gumat | 34.00 | Sur ballon E.C.S | 1
Traitement d'eau |  |  |  | 1
Expansion | AQUASYSTEM |  | Capacité 120 litres 1997 | 1
Chauffe-eau électrique | Atlantic |  | 30L et 15L 1er et 3e étage | 2
Pompe de circulation | GRUNDGOS | UPC 40-60 | DN 40 | 2
Monobloc de toiture | AIRWELL | H 6 | 15 kw | 1
Split system | AIRWELL | S142 | rez de chaussee | 3
|  | S473 | etage 9.2 Kw | 2
Split system | Hitachi | RAC35WEB | informatique R410A et bureau responsable | 2
Split system | Mitsubishi heavy | FDCA301 HEN | R410A Accueil 7.2KW | 1