## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE LE VIVALDI

## LISTE
LISTE DE MATERIEL VIVALDI
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe à chaleur | CARRIER | 30 RQSY 039 ( 2014 ) | Puissance chaud 43 KW Puissance froid 38 kw Puissance froid 38 kw Kit hydraulique intégré | 1
GTC | TREND | 2014 |  | 1
Caisson de traitement d’air | CIAT | CONFORT LINE 42C ( 2014 ) | Ventilo convecteur gainable | 1
Ventilo convecteur | CIAT | CONFORT LINE 52C ( 2014 ) | Ventilo convecteur gainable | 1
Ventilo convecteur | CIAT | COADIS LINE 600/632 |  | 8
Extraction « Hall – Bureaux » | ATLANTIC | CRITAIR 30 C4 |  | 1
Extraction local informatique | ALDES |  |  | 1
Rideau d’air chaud |  | 2014 |  | 1