AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 3 au C.C.T.P

" Modèle de Rapport d'intervention "

Visite Mensuelle

mois de

Cachet du Centre ou Service

Document à retourner au

Département Immobilier 56, chemin Joseph Aiguier

13009 MARSEILLE

Société					Nom intervenant

Heure Arrivée				Heure Départ

| visite mensuelle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| Production de chaleur: - Vérification du bon fonctionnement chaudière et brûleurs - température aller et retour - pression d'eau en chaufferie - vérification alimentation fioul - quantité de fioul en stock (à communiquer au responsable du site) Groupe froid - pompe à chaleur - contrôle des fuites hydrauliques et frigorigènes - vérification du bon fonctionnement - température sortie eau évaporateur - température sortie condenseur - contrôle niveau d'huile - charge en fluide frigorigène Pompes et circulateurs - vérification du bon fonctionnement - contrôle visuel des fuites - inversion des pompes - relevé pression amont/aval - relevé intensité Régulation - automatisme - vérification des points de consigne et réglage si nécessaire - vérification des horloges et réglage si nécessaire - vérification et acquittement des alarmes (1) cocher la prestation effectuee |  | Valeur Valeur valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |

observations

Société                                                                                   C.P.C.A.M

……………………………………                                    ……………………………………

……………………………………                                          ……………………………………

……………………………………                                              ……………………………………

……………………………………                                              ……………………………………

Date                                                                                                                             Date

nom, Visa                                                                                                                  nom,Visa

| prestation à effectuer | (1) | observations |
| --- | --- | --- |
| Canalisation - contrôle visuelle des fuites - purge d'air si nécessaire Divers - température ambiante du hall employés Traitement d'eau - Vérification - purge d'air si nécessaire Caisson de traitement d'air - Roof Top - contrôle du bon fonctionnement - Vérification et tension de la courroie - nettoyage des filtres - remplacement des filtres (prestation trimestrielle) - température de départ - vérification réseau condensat - vérification volets d’air - vérification réseau étanchéité batterie aérotherme - vérification du fonctionnement - température de soufflage Unités terminales - contrôle du fonctionnement de tous les appareils locaux informatiques - vérification du bon fonctionnement - température ambiante - température de soufflage (en service) - remplacement du filtre évaporateur - vérification écoulement condensat divers - nettoyage des locaux techniques - remplacement des ampoules et tubes fluos si besoin - vérification de la signalisation des armoires électriques - remplacement des lampes des armoires si besoin (1) Cocher la prestation effectuée |  | Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |

| RELEVE DES COMPTEURS | (1) | INDEX |
| --- | --- | --- |
| electricite - compteur général n° 1 - compteur général n° 2 - compteur spécifique à la thermique gaz - compteur général compteur d'eau - compteur général - compteur spécifique au remplissage installation thermique - compteur spécifique au remplissage tour aéroréfrigérante - compteur spécifique à la déconcentration de la tour aéroréfrigérante - compteur espace verts - compteur incendie compteur fioul - chaudière n°1 - chaudière n°2 |  |  |