AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 6 au C.C.T.P

" Modèle de Rapport d'intervention "

mise en service

SEMAINE N°

Cachet du Centre ou Service

Document à retourner au Département Immobilier

56, chemin Joseph Aiguier

13009 MARSEILLE

Société					Nom intervenant

Heure Arrivée				Heure Départ

| fiche de mise en service |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestation a effectuer | (1) | Observations |
| Production de chaleur: - Vérification des chaînes de sécurité - Mesure et réglage de la combustion % CO2 % O2 - Mesure rendement brûleur - Essais de fonctionnement Pompes a chaleur - Vérification des chaînes de sécurité - Mise en route des résistances de carter - Vérification complète des différents organes - Vérification des paramètres de régulation - Essais de fonctionnement - Cocher la prestation effectuée |  | VALEUR VALEUR |

observations Société C.P.C.A.M …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Date Date nom, Visa nom,Visa