## PAGE DE GARDE
Restructuration du Centre d’Entretien et d’Intervention de Comboire à Echirolles
À noter que seul le montant final du lot est contractuel. Les quantités sont indicatives.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT N°11 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
| Maître d’Ouvrage | Direction Départementale des Territoires de l’Isère |  | 17, boulevard Joseph Vallier 38040 GRENOBLE
| Maître d'œuvre | Groupe EOLE architectes |  | 49, rue Aimé Bouchayer 38170 SEYSSINET-PARISET
| BET Fluides &Thermique | TEB |  | 18, impasse du bois Michal 38500 SAINT CASSIEN 04.76.35.36.55 contact@teb-betfluides.fr
Date | Rédacteurs | Indice | Modifications
2025-04-30 | L.REMY | 1 | Version initiale
Phase : | DIAG | ESQ | APS | APD | PRO | DCE | MARCHÉ

## DPGF
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
À noter que seul le montant final du lot est contractuel. Les quantités sont indicatives.
En cas de proposition d'équivalence, les installateurs devront préciser à l'offre les marques et matériels chiffrés et joindre avec l'offre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence.
1.13 - Attestation de conformité (Consuel) | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 1.13 |  |  |  | 0
1.14 Dossier des Ouvrages Executé | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 1.14 |  |  |  | 0
1.15 Travaux préalables de dépose et de consignation et matériels à conserver | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 1.15 |  |  |  | 0
3.1 - Origine des installations électriques – comptage existant
3.2 - Alimentation principale existante
Reprise de l'alimentation existante depuis le placard elec jusqu'au nvx local TGBT (y/c prolongation de l'alimentation) | ens | 1 |  | 0
Reprise des circuits existants depuis le placard elec jusqu'au nvx local TGBT (y/c prolongation des alimentations) exemples des départs : borne IRVE, coffret eclairage ext, portail ext, etc.) | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture et pose de : |  |  |  | 0
0
Conduit ICTA 3522 diamètre 110 | m | 50 |  | 0
Chemin de câble type tablette perforée 400 x 75 | m | 10 |  | 0
Capotage IK10 sur chemin de câble 200x75 | m | 10 |  | 0
0
Neutralisation des installations existantes pour démolition par le lot gros-œuvre | ens | 1 |  | 0
0
Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 3.1 - 3.2 |  |  |  | 0
3.3 - Armoire électrique
Fourniture, pose et raccordement des armoires électrique toutes équipées suivant CCTP :
Armoire TGBT toute équipée des protections | ens | 1 |  | 0
0
Schéma électrique et note de calcul d'execution | ens | 1 |  | 0
Accessoires et mise en œuvre divers | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 3.3 |  |  |  | 0
3.4 - Sous comptage
Sous-compteur avec sorties M-Bus |  |  |  | 0
Pour l'armoire TGBT et conformément au CCTP fourniture des modules de comptage, tores d'intensité raccordement pour les mesures des départs: |  |  |  | 0
0
* chauffage électrique | ) |  |  | 0
* solaire thermique | ) |  |  | 0
* PAC (1 par PAC) | ) |  |  | 0
* climatisation | ) |  |  | 0
* éclairage | ) ens | 1 |  | 0
* prise de courant | ) |  |  | 0
* caisson VMC | ) |  |  | 0
* BECS (1 pour l'ensemble des BECS) | ) |  |  | 0
* centrale de ventilation (1 par centrale) | ) |  |  | 0
0
Réalisation d'un bilan de puissance des installations électriques pour définition du contrat réel d'abonnement auprès du distributeur d'énergie | ens | 1 |  | 0
0
Accessoires et mise en œuvre divers | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.4 |  |  |  | 0
3.5 - Coupure générale électrique
3.6 - Coupure générale ventilation
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Déclencheur manuel à membrane déformable et voyant d'état LED "coupure générale électrique" | n | 1 |  | 0
0
Déclencheur manuel à membrane déformable et voyant d'état LED "coupure générale ventilation" | n | 1 |  | 0
Accessoires et mise en œuvre divers | ens | 1 |  | 0
TOTAL € HT 3.5 - 3.6 |  |  |  | 0
3.7 - Canalisations
3.8 - Equipement éclairage et PC
Appareillage conformément à la description dans le CCTP
Appeillage de commande manuelle avec voyant lumineux LED
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Chemin de câble type fil 200x50 y/c accessoires de fixations et supportage dans les combles (plots de surélévation) | m | 150 |  | 0
Incidence de la distribution par les combles : ensemble des carrotages et des percements à prévoir dans la dalle séparatrice depuis les combles + rebouchages + percements et reprises d'étanchéïté de la membranne | ens | 1 |  | 0
Goulotte PVC blanche 130x50 - 2 compartiments | m | 60 |  | 0
0
Interrupteur SA | n | 5 |  | 0
Interrupteur SA étanche IP55 | n | 1 |  | 0
Bouton poussoir | n | 8 |  | 0
Bouton poussoir avec voyant témoin de fonctionnement | n | 1 |  | 0
Bouton poussoir variation DALI | n | 13 |  | 0
Commutateur à clé (cmde inaccessible au public + circuit d'ecl correspondant dans la salle Moucherotte) | ens | 1 |  | 0
Bouton poussoir sonnerie porte-étiquette étanche à voyant lumineux | n | 2 |  | 0
Carillon sonnerie 2 tons | n | 1 |  | 0
0
PC 2 x 16 A + T | n | 137 |  | 0
PC 2 x 16 A + T étanche IP55 | n | 10 |  | 0
PC 2 x 20 A + T spécialisée (directe) | n | 4 |  | 0
PC 2 x 16 A + Tavec prise USB-C (encastré dans le mobilier) | n | 7 |  | 0
0
Câble HDMI (y/c prise HDMI) | n | 2 |  | 0
Câble USB (y/c prise USB) | n | 2 |  | 0
Attente 2x32A sur sortie de câble | n | 2 |  | 0
0
Détecteur de mouvement 360° encastré | n | 35 |  | 0
Détecteur de présence 360° encastré IP65 | n | 7 |  | 0
Détecteur d'abscence 360° variation DALI | n | 8 |  | 0
Détecteur de mouvement 270° saillie | n | 4 |  | 0
Dépose et repose de la borne IRVE (y/c reprise de l'alimentation depuis le TGBT) | n | 1 |  | 0
0
Radiateurs électrique - 1000W | n | 2 |  | 0
Radiateurs électrique - 1500W | n | 2 |  | 0
0
Eclairage intérieur |  |  |  | 0
0
Pavé LED gradable DALI (encastré ou sailli suivant cas) | n | 34 |  | 0
Downlight LED (encastré ou sailli suivant cas) | n | 67 |  | 0
Spot LED | n | 24 |  | 0
Spot LED étanche IP65 | n | 9 |  | 0
Applique décorative LED gradable | n | 4 |  | 0
Suspension décorative | n | 8 |  | 0
Diffuseur technique tubulaire étanche LED | n | 6 |  | 0
Hublot LED (avec détection HF suivant le cas) | n | 2 |  | 0
Bandeau LED + profilés + drivers (+ ensemble des équipements et accessoires) : détail d'intégration suivant carnet de mobilier et suivant directives de l'architecte | m | 15 |  | 0
Eclairage extérieur |  |  |  | 0
0
Applique extérieur LED | n | 13 |  | 0
Projecteur LED | n | 3 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.7 - 3.8 |  |  |  | 0
3.9 - Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Blocs d'éclairage de sécurité à LED - IP43 - IK07 - autonomie 1 h minimum - 45 lumens - non permanent - à mise au repos télécommandée (évacuation) | n | 21 |  | 0
Blocs d'éclairage de sécruité "anti panique" à LED - IP43 - IK07 - autonomie 1 h minimum - 360 lumens - non permanent à mise au repos télécommandée (ambiance) | n | 2 |  | 0
0
BAPI - sources LED - IP55 - IK08 - classe II - consommation 1,3W - avec atnivol - pose mural ou libre - 3 mode d'allumage - charge en 230V - marque LEGRAND modèle LAMPE BAPI 100 ref 60894 + chargeur | n | 1 |  | 0
0
Télécommande d'éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.9 |  |  |  | 0
3.10 - Alimentations et liaisons spécialisées
Réalisation des alimentations et liaisons spécialisées conforme au C.C.T.P. et y/c avec les prises ou sortie de câble quand il y en a pour :
Pompe à chaleur 1 | ens | 1 |  | 0
Pompe à chaleur 2 | ens | 1 |  | 0
CLIM extérieur | ens | 1 |  | 0
Monosplit clim intérieur | ens | 1 |  | 0
Armoire élec solaire | ens | 1 |  | 0
Extracteur VMC | ens | 2 |  | 0
Bouche VMC | ens | 14 |  | 0
Gainable | ens | 18 |  | 0
CTA2flux | ens | 1 |  | 0
Registre motorisé | ens | 2 |  | 0
BSO / volets roulants | ens | 36 |  | 0
Cuve de récupération des eaux de pluies (pompe extérieure) | ens | 1 |  | 0
Baie informatique | ens | 2 |  | 0
Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.10 |  |  |  | 0
3.11 - Prise de terre - liaisons équipotentielles
Réalisation de la prise de terre conformément au C.C.T.P. | ens | 1 |  | 0
0
Réalisation de la liaison équipotentielle principale conformément au C.C.T.P. | ens | 1 |  | 0
0
Réalisation des liaisons équipotentielles secondaires conformément au C.C.T.P. | ens | 1 |  | 0
0
Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.11 |  |  |  | 0
3.12 - Alarme incendie
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Centrale d'alarme incendie type 4 conformément au C.C.T.P. | ens | 1 |  | 0
0
Déclencheur manuel à indicateur d'action, à membrane déformable et avec volet de protection plombable | n | 7 |  | 0
0
Diffuseur sonore d'alarme incendie, son AFNOR - NF S32.001 classe B - 90 dB à 1m | n | 9 |  | 0
0
Voyant flash lumineux d'alarme incendie | n | 21 |  | 0
0
Alimentation Electrique de sécurité (AES) | n | 1 |  | 0
0
Alimentation 230V de la centrale d'alarme incendie | ens | 1 |  | 0
0
Test de fonctionnement et attestation de bon fonctionnement | ens | 1 |  | 0
0
Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.12 |  |  |  | 0
3.13 - Téléphonie - informatique
INSTALLATION INFORMATIQUE Cat 6a - 500mHz
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Chemin de câble type tablette perforée 200 x 50 y/c accessoires de fixations et de supportage dans les combles (plots de surélévation) | m | 120 |  | 0
Dépose/repose de la baie informatique existante | ens | 1 |  | 0
Equipement supplémentaire à prévoir dans la baie informatique cnfomément au CCTP (bandeaux, passes câbles | ens | 1 |  | 0
Câblage cuivre |  |  |  | 0
0
Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
0
Prise RJ45 informatique catégorie 6a | n | 53 |  | 0
Cordon de brassage catégorie 6a | n | 53 |  | 0
Réalisation de la validation de recette technique conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
Déplacement de l'adduction télécom existant dans le local elec | ens | 1 |  | 0
Percements, saignées et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.13 |  |  |  | 0
3.14 - Installation de télévision
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0
Intervention COSAEL et fourniture de l'Attestation COSAEL | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture et pose d'un groupe d'antennes pour réception TNT FM et SAT (y/c mât, haubannage, enveloppe protectrice, reprise de l'étanchéité) conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
0
Répartiteur général, amplificateur TV, connecteur, dérivateur, nécessaires à l'installation de télévision | ens | 1 |  | 0
0
Prise TV/FM/SAT | n | 2 |  | 0
0
Crosse d'étanchéité et reprise d'étanchéité | n | 1 |  | 0
0
Percements, saignées et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.14 |  |  |  | 0
3.15 - Contrôle d'accès
Fourniture, pose et raccordement y/c ensemble des canalisations comprenant : fourreautage, filerie, main-d'œuvre, boites d'encastrements et raccordements des équipements pour la mise en œuvre des installations suivantes, conformément au CCTP :
Déplacement du moniteur vidéophone intérieur (de contrôle du portail extérieur) dans les bungalows provisoirs + repose et remise en service en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
Ensemble des équipements et alimentations nécessaires pour la nouvelle installation de contrôle d'accès (adaptateurs, décodeurs, alimentations spécifiques, etc.) | n | 1 |  | 0
0
Centrale VIGIK (6 portes) | n | 1 |  | 0
Lecteur d'évènement VIGIK | n | 5 |  | 0
Ventouse encastrée 300 kg | n | 10 |  | 0
Gâche électrique | n | 1 |  | 0
Bouton poussoir de décondamnation conforme accessibilité aux personnes handicapées | n | 6 |  | 0
Badge VIGIK | n | 40 |  | 0
Déclencheur manuel "vert" d'ouverture de porte | n | 5 |  | 0
0
Paramétrage de l'installation de contrôle VIGIK | ens | 1 |  | 0
0
Programmation des badges | ens | 1 |  | 0
0
Kit de gestion programmation de badge (logiciel, encodeur, etc..) à fournir au maitre d'ouvrage à la fin du chantier | ens | 1 |  | 0
0
Goulotte PVC 100 x 40 | m | 20 |  | 0
0
Coffret de protection pour mise en œuvre des équipements dans le VDI (y/c alimentation 230V nécessaires au bon fonctionnement) | ens | 1 |  | 0
0
Réalisation des canalisations comprenant les fourreaux, filerie et câbles agréés du fabricant, pour l'ensemble des équipements des contrôles d'accès | ens | 1 |  | 0
0
Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
0
Percements, saignées et rebouchages | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.15 |  |  |  | 0
3.16 - Installation de chantier
Réalisation de l'installation de chantier, conformément au C.C.T.P. et au PGC | ens | 1 |  | 0
0
Accessoires et mise en œuvre divers | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL € HT 3.16 |  |  |  | 0

## RECAP
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
À noter que seul le montant final du lot est contractuel. Les quantités sont indicatives.
RECAPITULATIF
1.13 - Attestation de conformité (Consuel) | ens | 1 |  | 0
1.14 Dossier des Ouvrages Executé | ens | 1 |  | 0
1.15 Travaux préalables de dépose et de consignation et matériels à conserver | ens | 1 |  | 0
3.1 - Origine des installations électriques – comptage existant | ) ens | 1 |  | 0
3.2 - Alimentation principale existante | )
3.3 - Armoire électrique | ens | 1 |  | 0
3.4 - Sous comptage | ens | 1 |  | 0
3.5 - Coupure générale électrique | ) ens | 1 |  | 0
3.6 - Coupure générale ventilation | )
3.7 - Canalisations | )
3.8 - Equipement éclairage et PC | ) ens | 1 |  | 0
3.9 - Eclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
3.10 - Alimentations et liaisons spécialisées | ens | 1 |  | 0
3.11 - Prise de terre - liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
3.12 - Alarme incendie | ens | 1 |  | 0
3.13 - Téléphonie - informatique | ens | 1 |  | 0
3.14 - Installation de télévision | ens | 1 |  | 0
3.15 - Contrôle d'accès | ens | 1 |  | 0
3.16 - Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA | 20 | % |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0