## PdeGarde
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 - indice C
Réhabiliation du centre d'entretien et d'intervention
de Comboire
38130 ECHIROLLES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 12 PLOMBERIE/SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
À noter que seul le montant final du lot est contractuel. Les quantités sont indicatives.
| Maître d’Ouvrage | Direction Départementale des Territoires de l'Isère |  | 17 Bd Joseph Vallier
38000 GRENOBLE
04.56.59.44.81
| Architecte | GROUPE EOLE |  | 49 rue Aimé Bouchayer
38170 SEYSSINET-PARISET
04.76.44.91.51
info@groupe-eole.com
| BET Fluides & Thermique | T.E.B. |  | 18, Impasse du Bois Michal
38500 SAINT-CASSIEN
04.76.35.36.55
contact@teb-betfluides.fr
Date | Rédacteurs | Indice | Modifications
.septembre 2024 | RIVAIL J. |  | Version initiale
Phase : | DIAG | ESQ | APS | APD | PRO | DCE | MARCHÉ

## DPGF
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
À noter que seul le montant final du lot est contractuel. Les quantités sont indicatives.
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
A - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
A2.00 - Achtat de l'état concernant les pompes à chaleur
Toutes incidences financières pour respecter les conditions dictée
par le pole de la commande publicque suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
A2.02 - Unité extérieure
Unité extérieure compris bigfoot et chaise métallique cf CCTP |  | ens | 1 |  | 0
Unité extérieure compris bigfoot et chaise métallique cf CCTP |  | ens | 1 |  | 0
A2.03 - Unité intérieure
Gainable taille 18 suivant C.C.TP compris plénum de soufflage |  | ens | 1 |  | 0
Gainable taille 07 suivant C.C.TP compris plénum de soufflage |  | ens | 10 |  | 0
Gainable taille 09 suivant C.C.TP compris plénum de soufflage |  | ens | 1 |  | 0
Gainable taille 12 suivant C.C.TP compris plénum de soufflage |  | ens | 1 |  | 0
Gainable taille 16 suivant C.C.TP compris plénum de soufflage |  | ens | 2 |  | 0
A2.04 - Diffuseur gainable
Diffuseur 375x375 suivant C.C.T.P |  | u | 14 |  | 0
Grille murale 300x200 suivant C.C.T.P |  | u | 10 |  | 0
A2.05 - Grille de reprise gainable
Grille 600x600 suivant C.C.T.P |  | u | 14 |  | 0
A2.06 - Gaine
Gaine flexible isolée dn200 pour gainable basse pression cf C.C.T.P |  | ml | 61 |  | 0
Gaine flexible isolée dn315 pour gainable basse pression cf C.C.T.P |  | ml | 5 |  | 0
A2.07 - Régulation
Thermostat d'ambiance suivant C.C.T.P |  | u | 14 |  | 0
L'ensemble des liaisons thermostat/unités int/unités ext |  | ens | 1 |  | 0
Régulation centralisée suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
L'ensemble des liaisons thermostat/unité centrale |  | ens | 1 |  | 0
A2.08 - Liaisons frigorifiques
Liaisons frigorifiques calorifugées suivant C.C.T.P |  | ml | 209 |  | 0
Capotage inox des liaisons frigofriques exterieure |  | ml | 10 |  | 0
L'ensemble des percements necessaire à la mise en œuvre des
réseaux |  | ens | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
A2.09 - Condensats
Tube pvc dn32 suivant C.C.T.P |  | ml | 209 |  | 0
Siphon à grande garde d'eau |  | ens | 6 |  | 0
A2.10 - Mono split
Unité murale taille 018 suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Unité extérieure compris bigfoot et chaise métallique cf CCTP |  | ens | 1 |  | 0
A2.11 - Electricité
Raccordement électrique du groupe extérieur depuis attente
à proximité |  | ens | 3 |  | 0
Liaisons groupe extérieur/unités intérieures suivant C.C.T.P |  | ens | 3 |  | 0
Consuel suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
A2.12 - Mise en service
Mise en service par le fabricant suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
A2.13 - Dépose
Neutralisation des réseaux de chauffage suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
A2.14 - directive DESP
Plan d'inspection |  | ens | 1 |  | 0
Visite initiale |  | ens | 1 |  | 0
Dossier d'exploitation initial |  | ens | 1 |  | 0
TOTAL A- CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT € H.T |  |  |  |  | 0
T.V.A 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL A - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT € T.T.C |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
B - VENTILATION
B2.01 - Bouches d'entrée d'air murale
*
Bouche d'entrée d'air suivant C.C.T.P |  | u | 7 |  | 0
B2.02 - Bouches d'entrée d'air
Bouche d'entrée d'air suivant C.C.T.P |  | u | 4 |  | 0
B2.03 - Bouches d'extraction autoréglables
Bouches d'extraction 30m3/h suivant C.C.T.P |  | u | 5 |  | 0
Bouches d'extraction 60m3/h suivant C.C.T.P |  | u | 4 |  | 0
Bouches d'extraction 120m3/h suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
B2.04 - Bouches d'extraction hygroréglable
Bouche d'extraction hygroréglable wc suivant C.C.T.P |  | u | 11 |  | 0
Bouche d'extraction hygroréglable douche suivant C.C.T.P |  | u | 6 |  | 0
Raccordement électrique des bouches depuis attente |  | ens | 17 |  | 0
B2.05 - Diffuseur mural
Diffuseur mural 300x200 suivant C.C.T.P |  | u | 7 |  | 0
B2.06 - Reprise petit débit
Bouche coupe feu 60m3/h suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Bouche dn200 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Bouche dn160 suivant C.C.T.P |  | u | 3 |  | 0
Bouche dn125 suivant C.C.T.P |  | u | 3 |  | 0
B2.07 - Diffuseur plafonnier
Diffuseur 375x375 suivant C.C.T.P |  | u | 3 |  | 0
B2.08 - Grille de reprise plafonnière
Grille 600x600 suivant C.C.T.P |  | u | 3 |  | 0
B2.09 - Gaines
Conduit souple galvanisé dn125 |  | ml | 25 |  | 0
Conduit rigide galvanisé dn125 suivant C.C.T.P |  | ml | 127 |  | 0
Conduit rigide galvanisé dn160 suivant C.C.T.P |  | ml | 9 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
Conduit rigide galvanisé dn200 suivant C.C.T.P |  | ml | 35 |  | 0
Conduit rigide galvanisé dn250 suivant C.C.T.P |  | ml | 32 |  | 0
Conduit rigide galvanisé dn315 suivant C.C.T.P |  | ml | 36 |  | 0
Conduit rigide galvanisé dn400 suivant C.C.T.P |  | ml | 35 |  | 0
Conduit rigide galvanisé rectangulaire suivant C.C.T.P |  | m² | 40 |  | 0
Trappe de visite |  | u | 12 |  | 0
Calorifuge des gaines suivant C.C.T.P |  | m² | 171 |  | 0
B2.10 - Extracteur
Extracteur vestiaires suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Extracteur sanitaires suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
B2.11 - Centrale double flux
Centrale double flux complète avec batterie post chauffage électrique
compris régulation suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
B2.12 - Grille et souche
Grille pare-pluie dn200 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Souche dn500 suivant C.C.T.P |  | u | 2 |  | 0
Souche dn315 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Souche dn200 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
B2.13 - Piège à sons
Piège à sons suivant C.C.T.P |  | ens | 8 |  | 0
B2.14 - Régulation
Régulation de la cta double flux suivant cctp |  | ens | 1 |  | 0
Régulation batterie électrique suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
B2.15 - Registre CO2
Registre motorisé suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Sonde CO2 suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Transformateur suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Régulation CO2 salle moucherotte suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
L'ensemble des liaisons necessaires suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
B2.16 - Electricité
Raccordement des extracteurs depuis attente, y compris coupure
de proximité |  | ens | 2 |  | 0
Raccordement de la centrale double flux depuis attente, y compris
coupure de proximité |  | ens | 1 |  | 0
Raccordement du transformateur depuis attente |  | ens | 1 |  | 0
B2.17 - Contrôle des performances
Contrôle des performances suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
TOTAL B - VENTILATION € H.T |  |  |  |  | 0
T.V.A 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL B - VENTILATION € T.T.C |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
C - PLOMBERIE / SANITAIRE
C2.01 - Branchement d'eau
Raccordement sur les réseaux existants suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
C2.02 - Tuyauterie d'eau
Tube cuivre dn40/32 suivant C.C.T.P |  | ml | 56 |  | 0
Tube cuivre dn26/28 suivant C.C.T.P |  | ml | 95 |  | 0
Tube cuivre dn20/22 suivant C.C.T.P |  | ml | 54 |  | 0
Tube cuivre dn14/16 suivant C.C.T.P |  | ml | 80 |  | 0
Tube cuivre dn12/14 suivant C.C.T.P |  | ml | 8 |  | 0
Tube cuivre dn10/12 suivant C.C.T.P |  | ml | 115 |  | 0
Tube pehd dn25 suivant C.C.T.P |  | ml | 15 |  | 0
L'ensemble des percements pour la mise en œuvre des réseaux |  | ens | 1 |  | 0
C2.03 - Calorifuge
eau froide
Calorifuge armaflex dn40 ep 19mm suivant C.C.T.P |  | ml | 45 |  | 0
Calorifuge armaflex dn25 ep 19mm suivant C.C.T.P |  | ml | 63 |  | 0
Calorifuge armaflex dn20 ep 19mm suivant C.C.T.P |  | ml | 29 |  | 0
Calorifuge armaflex dn15 ep 19mm suivant C.C.T.P |  | ml | 24 |  | 0
Calorifuge armaflex dn10 suivant C.C.T.P |  | ml | 16 |  | 0
eau chaude sanitaire classe 5
Calorifuge armaflex dn40 suivant C.C.T.P |  | ml | 11 |  | 0
Calorifuge armaflex dn25 suivant C.C.T.P |  | ml | 32 |  | 0
Calorifuge armaflex dn20 suivant C.C.T.P |  | ml | 8 |  | 0
Calorifuge armaflex dn15 suivant C.C.T.P |  | ml | 52 |  | 0
Calorifuge armaflex dn10 suivant C.C.T.P |  | ml | 74 |  | 0
C2.04 - Robinetterie
Filtre à tamis dn40 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Pot de remplissage suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Vase d'expansion sanitaire suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Mitigeur thermostatique suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Compteur général calibre 25 suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
Vanne dn40 |  | u | 12 |  | 0
Vanne dn30 |  | u | 2 |  | 0
Vanne dn25 |  | u | 4 |  | 0
²
Vannes dn15 |  | u | 8 |  | 0
Manchette témoin ef suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Manchette témoin ecs suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Manchette témoin bouclage suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Robinet de prélèvement ef suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Robinet de prélèvement ecs suivant C.C.T.P |  | u | 1 |  | 0
Thermomètre suivant C.C.T.P |  | u | 5 |  | 0
Clapet anti-retour dn40 |  | u | 4 |  | 0
Clapet anti-retour dn30 |  | u | 2 |  | 0
Clapet anti-retour dn20 |  | u | 2 |  | 0
C2.05 - Canalisations d'évacuations d'eau
Tube PVC dn100 |  | ml | 55 |  | 0
Tube PVC dn50 |  | ml | 10 |  | 0
Tube PVC dn40 |  | ml | 7 |  | 0
Ventilation primaire |  | u | 4 |  | 0
Aérateur à membrane |  | u | 3 |  | 0
C2.06 - Appareils sanitaires
Appareillage wc suivant C.C.T.P |  | ens | 7 |  | 0
Appareillage wc handicapé suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Appareillage lave-mains handicapé suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Appareillage lavabo handicapé suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Appareillage lave-mains suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Appareillage vidoir suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Appareillage évier suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
Appareillage siphon suivant C.C.T.P |  | ens | 3 |  | 0
Appareillage lavabo suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Appareillage bac à douche suivant C.C.T.P |  | ens | 5 |  | 0
Appareillage attente machine à laver suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Appareillage auge suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Appareillage urinoir suivant C.C.T.P |  | ens | 3 |  | 0
C2.07 - Traitement d'eau
Adoucisseur suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Raccordement simply connect suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Raccordement électrique suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
C2.08 - Installation solaire
Panneaux solaire 2,4m² compris l'ensemble des kits toiture et
mise en œuvre |  | ens | 3 |  | 0
Station solaire suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Vase d'expansion suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Préparateur ecs suivant C.C.T.P |  | ens | 2 |  | 0
Fluides caloporteurs suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Tube cuivre dn20/22 suivant C.C.T.P |  | ml | 22 |  | 0
Calorifuge dn20 suivant C.C.T.P |  | ml | 22 |  | 0
Vanne dn20 |  | u | 8 |  | 0
Boisseau de vidange |  | u | 2 |  | 0
Purgeur automatique |  | u | 3 |  | 0
Vanne d'équilibrage dn15 suivant C.C.T.P |  | u | 3 |  | 0
Raccordement électrique suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Mise en service suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Coffret électrique et liaisons suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
C2.09 - Circulateur bouclage
Circulateur bouclage suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL DE LA PAGE……………………………………………………………………………
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
REPORT DE LA PAGE PRECEDENTE…………………………………………………………………
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
C2.10 - Désinfection des réseaux sanitaires
Désinfection des réseaux |  | ens | 1 |  | 0
C2.11 - Dépose
Neutralisation des réseaux suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
C2.12 - Récupération des eaux de pluie
Gestionnaire des eaux de pluie suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Clapet anti-retour dn25 suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Pompe de relevage cuve suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Réservoir tampon 19 litres suivant C.C.T.P |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation, protection et raccordement du gestionnaire de pluie
et de la pompe depuis le coffret du local ecs suivant CCTP |  | ens | 1 |  | 0
Sonde niveau d'eau, actionneur et liaisons necessaire au |  | ens | 1 |  | 0
fonctionnement de l'installation
TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T |  |  |  |  | 0
T.V.A 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € T.T.C |  |  |  |  | 0
TEB – 2023-068 – Réhabilitation du centre d’entretien et d’intervention de Comboire à ECHIROLLES
DPGF DCE – OCTOBRE 2025 indice C
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
RECAPITULATIF
TOTAL A - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT € H.T |  |  |  |  | 0
TOTAL B - VENTILATION € H.T |  |  |  |  | 0
TOTAL C - PLOMBERIE / SANITAIRE € H.T |  |  |  |  | 0
TOTAL DE L'INSTALLATION € HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL DE L'INSTALLATION € TTC |  |  |  |  | 0