## PDG
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
CPAM LOT
Remplacement du Réseaux Change Over 238 rue Hauteserre - 46000 CAHORS
MAITRE D’OUVRAGE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
238 rue Hauteserre 46000 CAHORS
|  | MAITRE D'ŒUVRE |  |  |  | BUREAU DE CONTRÔLE
|  | S.A.S. B.E.T. DIMA |  |  |  | XXX
8, rue JP Pasqualini – Le SAPHO entrée C
06800 - CAGNES-SUR-MER
Phase : | Lot :
PRO DCE | 01 | CVC
| Version |  | Indice | Date | Sujet de l’indice actuel :
| Définitive |  | 4 | 2025-09-10
| Réf. Affaire | Phase | Rédacteur |  | version définitive
| 607 | PRO/DCE | SMA
protéger
protéger
Note on C29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer
Note on D29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer

## DPGF
CPAM du Lot
Remplacement du Réseau Change Over
Lot CVC
DPGF Phase PRO/DCE du 10/09/25
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté BET | Qté ENT | Prix H.T. |  | Total POSTE | TT2 | TT3 | Totaux Poste
[6 empty] | Unit. | Tot. | TT1
T1 | 1 | PRESCRIPTIONS GENERALES | Inclus |  |  |  | 0
T1 | 2 | ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
T2 | 2.1 | Démarches Administratives | Inclus |  |  |  | 0
T2 | 2.2 | Exigences et attestation liées au respect de la réglementation thermique Applicable | Ens | 1 | 1 |  | 0
T2 | 2.3 | Plans et études d'éxécution | Ens | 1 | 1 |  | 0
0
T2 | 2.4 | Echantillons | Inclus |  |  |  | 0
0
T2 | 2.5 | Visas et approbations | Inclus |  |  |  | 0
0
TT1 |  | TOTAL POSTE | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
T1 | 3 | ESSAIS-MISE EN SERVICES DES INSTALLATIONS – RECEPTION
T2 | 3.1 | Essais des installations | Ens | 1 | 1 |  | 0
T2 | 3.2 | Assurance et Garantie | Inclus |  |  |  | 0
T2 | 3.3 | Formation | Inclus |  |  |  | 0
0
T2 | 3.4 | Rinçage des Réseaux et Analyse Physico-chimique | Inclus |  |  |  | 0
0
T2 | 3.5 | Repérage des installations | Inclus |  |  |  | 0
0
T2 | 3.6 | OPR-Réception | Inclus |  |  |  | 0
0
T2 | 3.6 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1 | 1 |  | 0
0
TT1 |  | TOTAL POSTE | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
T1 | 4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM |  |  |  | 0
T1 | 5 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
T2 | 5.1 | Logistique et installations de chantier |  |  |  |  | 0
T3 | [6 empty] | 0
|  | Protections des zones de travail suivant CCTP | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
T2 | 5.2 | Nettoyage du chantier | Inclus |  |  |  | 0
T2 | 5.3 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
T3 | 5.3.1 | Consignations |  |  |  |  | 0
|  | Consignations | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
T3 | 5.3.2 | Repérage et mesures de débit |  |  |  |  | 0
|  | Repérage et mesures de débit | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
T3 | 5.3.3 | Vannes complémentaires |  |  |  |  | 0
|  | Mise en place de vannes complémentaires par gel de tuyauterie sans vindage y compris remplacement des vannes TA supprimées par de vannes d'isolement. |  |  |  |  | 0
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 20 | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 50 | Ens | 11 | 11 |  | 0
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 65 | Ens | 4 | 4 |  | 0
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 80 | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
T2 | 5.4 | Continuité de fonctionnement de la production et Chauffage Provisoire |  |  |  |  | 0
|  | Continuité de fonctionnement | Inclus |  |  |  | 0
|  | Chauffage Provisoire | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.5 | Dépose et repose du faux plafond |  |  |  |  | 0
T3 | [6 empty] | 0
|  | Faux plafond circulations | m² | 573 | 573 |  | 0
|  | Faux plafond faux-plafond démontable 600x600 | m² | 2107 | 2107 |  | 0
TT3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.6 | Travaux de dépose et évacuation |  |  |  |  | 0
T3 | [6 empty] | 0
|  | § L’ensemble des tuyauterie | ml | 1434 | 1434 |  | 0
|  | § L’ensemble des bras morts suivant plans de repérage. | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble du calorifuge sur la totalité des réseaux. | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble des robinets et vannes d’arrêt, vannes de réglage et purgeurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble des réseaux terminaux de raccordement des ventilo-convecteurs en PER. | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble des vannes de régulation 2 voies des ventilo-convecteurs. | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble des pompes et panoplies secondaires | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | § L’ensemble des vannes de régulation 3 voies des CTA. | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.7 | PRODUCTION THERMIQUE |  |  |  |  | 0
T3 | 5.7.1 | Production Calorifique |  |  |  |  | 0
| 5.7.1.1 | Chaudière | PM |  |  |  | 0
| 5.7.1.2 | Equipements hydrauliques | PM |  |  |  | 0
| 5.7.1.3 | Carnaux et cheminées | PM |  |  |  | 0
| 5.7.1.4 | Raccordement des condensats | PM |  |  |  | 0
| 5.7.1.5 | Raccordement Gaz | PM |  |  |  | 0
| 5.7.1.6 | Détection Gaz | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.7.2 | Production Frigorifique |  |  |  |  | 0
| 5.7.2.1 | Groupes de production frigorifique | PM |  |  |  | 0
| 5.7.2.2 | Equipements hydrauliques | Ens | 1 | 1 |  | 0
| 5.7.2.3 | Renforcement intérieur du ballon | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.8 | Distribuition Hydraulique |  |  |  |  | 0
| 5.8.1 | Principe retenu | PM |  |  |  | 0
T3 | 5.8.2 | Pompes de distribuition |  |  |  |  | 0
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique circuit CTA | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique Circuit SO | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique Circuit NE | u | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.3 | Panoplies pompes |  |  |  |  | 0
|  | Filtres à tamis |  |  |  |  | 0
|  | DN 100 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | DN 80 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Manchons antivibratiles |  |  |  |  | 0
|  | DN 100 | u | 4 | 4 |  | 0
|  | DN 80 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Vannes d'isolement y compris rehausse pour le calorifuge |  |  |  |  | 0
|  | DN 80 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | DN 100 | u | 4 | 4 |  | 0
|  | Clapet anti-retour |  |  |  |  | 0
|  | DN 80 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | DN 100 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Manomètre différentiel | ens | 3 | 3 |  | 0
|  | Vannes 2 voies autorégulantes DN 25 - Bypass | u | 3 | 3 |  | 0
|  | Vanne de réglage autorégulante avec prises de pression | u |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
|  | Compteur d'énergie |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
|  | DN 80 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | DN 100 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Thermomètres | u | 6 | 6 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 6 | 6 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.4 | Désemboueur |  |  |  |  | 0
|  | Remplacement du purgeur automatique par un purgeur automatique grand débit | u | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.5 | Canalisations Locaux techniques |  |  |  |  | 0
| 5.8.5.1 | Principe retenu | PM |  |  |  | 0
| 5.8.5.2 | Dépose et Travaux Préparatoires |  |  |  |  | 0
|  | Dépose et Travaux Préparatoires | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Manutention/Levage | Ens | 1 | 1 |  | 0
| 5.8.5.3 | Distribution Hydraulique Locaux techniques |  |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml | 6 | 6 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml | 25 | 25 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml | 60 | 60 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 105 | 105 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 125 | ml | 40 | 40 |  | 0
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 175 | 175 |  | 0
|  | Remplacement de la robinetterie | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Repose des pompes conservées et raccordement des equipements conservés ( chaudières et Groupes froid, capteurs régulation,...) | h | 136 | 136 |  | 0
|  | Remplacement des organes de coupure, de régulation et de réglage : |  |  |  |  | 0
|  | Filtres à tamis |  |  |  |  | 0
|  | DN 100 | u | 4 | 4 |  | 0
|  | DN 80 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Manchons antivibratiles |  |  |  |  | 0
|  | DN 100 | u | 4 | 4 |  | 0
|  | DN 80 | u | 4 | 4 |  | 0
|  | Vannes d'isolement y compris rehausse pour le calorifuge |  |  |  |  | 0
|  | DN 80 | u | 8 | 8 |  | 0
|  | DN 100 | u | 8 | 8 |  | 0
|  | Clapet anti-retour |  |  |  |  | 0
|  | DN 80 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | DN 100 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Manomètre différentiel | ens | 4 | 4 |  | 0
|  | Manomètre | u | 8 | 8 |  | 0
|  | Souppapes de sécurité | u | 8 | 8 |  | 0
|  | Entonoir pour souppapes de sécurité | u | 4 | 4 |  | 0
|  | Vanne de réglage autorégulante avec prises de pression: | u |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Thermomètres | u | 10 | 10 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 4 | 4 |  | 0
|  | Vannes 2 Voies TOR DN 100 | u | 8 | 8 |  | 0
|  | Vannes 2 Voies TOR DN 50 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Régulation : Remplacement des capteur et actionneurs | Ens | 1 | 1 |  | 0
Le calorifuge étant prévu d'être remplacé en totalité au niveau du poste §5.8.8
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
T3 | 5.8.6 | Canalisation Colonnes Montantes |  |  |  |  | 0
| 5.8.6.1 | Principe retenu | PM |  |  |  | 0
| 5.8.6.2 | Dépose et Travaux Préparatoires |  |  |  |  | 0
|  | Dépose et Travaux Préparatoires | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Création d'un acès à la Trémie Technique | Ens | 4 | 4 |  | 0
| 5.8.6.3 | Canalisations |  |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 98 | 98 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 150 | ml |  |  |  | 0
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 36 | 36 |  | 0
Le calorifuge étant prévu d'être remplacé en totalité au niveau du poste §5.8.8
| 5.8.6.4 | Travaux de remise en état |  |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de trappes de visite coupe-feu 2 heures 800x800 | Ens | 3 | 3 |  | 0
|  | Reprise de peinture du pain de mur ou l'ouverture à été créé | m² | 75 | 75 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.7 | Canalisations Intérieures |  |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | Remplacé par DN 20 |  |  |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml | 670 | 670 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml | 270 | 270 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml | 346 | 346 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml | 250 | 250 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml | 600 | 600 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml | 155 | 155 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml | 50 | 50 |  | 0
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 50 | 50 |  | 0
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 350 | 350 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.8 | Purge des Réseaux |  |  |  |  | 0
|  | Remplacement des purgeurs automatiques par des purgeurs automatique grand débit | u | 16 | 16 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.9 | Calorifuge réseaux hydrauliques |  |  |  |  | 0
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée en Local Technique intérieur et extérieur, au moyen de coquilles, finition tôle Isoxal | m² | 203 | 203 |  | 0
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée hors Local Techniqu au moyen de coquilles, finition parevapeur alu | m² | 870 | 870 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.10 | Protection anti-gel | PM |  |  |  | 0
|  | Fourniture et pose d'un traceur électrique sur les réseaux extérieurs | ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.8.11 | Expansion | PM |  |  |  | 0
0
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.9 | Terminaux de Traitement d'Ambiance |  |  |  |  | 0
T3 | 5.9.1 | Principes retenus | PM |  |  |  | 0
0
T3 | 5.9.2 | Flexibles hydrauliques |  |  |  |  | 0
Flexibles hydrauliques avec barrière anti-oxygène
|  | Flexibles hydrauliques calorifugés |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u | 188 | 188 |  | 0
|  | DN 25 | u | 194 | 194 |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.9.3 | Robinets et vannes d'isolement |  |  |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u | 188 | 188 |  | 0
|  | DN 25 | u | 194 | 194 |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.9.4 | Vannes de réglage et régulation autorégulantes |  |  |  |  | 0
|  | Vanne de réglage 2 voies autorégulante |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u | 94 | 94 |  | 0
|  | DN 25 | u | 97 | 97 |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u |  |  |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.10 | VENTILATION |  |  |  |  | 0
T3 | 5.10.1 | Principes Retenus | PM |  |  |  | 0
T3 | 5.10.2 | Panoplie hydraulique |  |  |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | DN 65 | u | 2 | 2 |  | 0
|  | Filtre à tamis |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u |  |  |  | 0
|  | DN 50 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | DN 65 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | Manomètre différentiel | ens | 2 | 2 |  | 0
|  | Thermomètres | u | 4 | 4 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 4 | 4 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.10.3 | Robinets et vannes d'isolement |  |  |  |  | 0
|  | Vanne de réglage 2 voies autorégulante |  |  |  |  | 0
|  | DN 15 | u |  |  |  | 0
|  | DN 20 | u |  |  |  | 0
|  | DN 25 | u |  |  |  | 0
|  | DN 32 | u |  |  |  | 0
|  | DN 40 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | DN 50 | u | 1 | 1 |  | 0
|  | DN 65 | u |  |  |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 5.10.4 | Régulation |  |  |  |  | 0
|  | Mise à jour des programmes des automates | ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
T2 | 5.11 | ELECTRICITE - REGULATION |  |  |  |  | 0
T3 | [6 empty] | 0
|  | Electricité Régulation | ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.11 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TT1 |  | TOTAL POSTE | [5 empty] | 0 |  |  | 0
0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
T1 | 6 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES - PSE
T2 | 6.1 | PSE n°01: Remplissage des installations |  |  |  |  | 0
T3 | 6.1.1 | Principe retenu | PM |  |  |  | 0
T3 | 6.1.2 | Remplissage automatique |  |  |  |  | 0
|  | Remplissage automatique y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 6.1.3 | Adoucisseur |  |  |  |  | 0
|  | Tuyauterie EF | ml | 2 | 2 |  | 0
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, | ml | 2 | 2 |  | 0
|  | Robinet B.S. | U | 4 | 4 |  | 0
|  | Filtre | U | 1 | 1 |  | 0
|  | Adoucisseur y compris groupe de dosage PERMO METRIC 60L, pot d'introduction, filtre F20CEC et mise en service constructeur | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Première charge de sel | Inclus | 1 | 1 |  | 0
|  | Réseau de raccordement à la vidange | Ens | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
T3 | 6.1.4 | Traitement anti-corrosion |  |  |  |  | 0
|  | Traitement anti-corrosion y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Bouteilles d'injection avec accéssoires | U | 1 | 1 |  | 0
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TT1 |  | TOTAL POSTE | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME | [8 empty] | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. PSE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. PSE | [8 empty] | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3+PSE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 20% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3+PSE | [8 empty] | 0
Note on A5: indiquer dans la colonne : - N° de famille ou - T1 (titre 1) ou - T2 (titre 2) ou - T3 (titre 3) ou - T4 (titre 4) ou - TT1 (sous-total titre 1) ou - TT2 (sous-total titre 2) ou - TT3 (sous-total titre 3) ou - TT4 (sous-total titre 4) ou - F (fin du devis)