## DPGF ELEC
Art. | DESIGNATIONS |  | Unité | Qté entreprise | Prix unitaire | Prix total
1 | GENERALITES
1.5 | SCHEMAS ELECTRIQUES - NOTES DE CALCULS
| - Réalisation des schémas de fabrication et des notes de calculs des installations |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES
| - Exécution des différents contrôles de l'installation réalisée. |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 1.6 |  |  |  | 0
1.9 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES
| - Passage du bureau de contrôle. |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 1.9 |  |  |  | 0
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.2 | NOUVEAU TGBT 003
3.2.1 | Introduction
| - Dévoiement des câbles utilisés de l’ancien TGBT vers le nouveau TGBT 003 |  | ens |  |  | 0
| - Equipement du nouveau local TGBT 003, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
3.2.3 | Caractéristiques du TGBT 003
| - Enveloppe de forme 3b, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Protections, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Protections débrochables, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Protections motorisées, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Sous-comptages, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Equipements TGBT (parafoudre, câblage, borniers, etc.), tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
3.2.6 | Phasage pour le remplacement du TGBT 003
| - Remplacement TGBT suivant le phasage, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Groupe électrogène de location suivant le phasage, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | AUTOMATE DE GESTION – DELESTAGE AUTOMATIQUE DU TGBT 003
| - Ensemble automate de gestion automatique, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Programation suivant les cas de figures, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Essais, mise en service et formation, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 : DELESTAGE AVEC GTB
Serveur
| - Il sera prévu un serveur permettant la gestion de l’ensemble des données GTB. |  | PM
Poste de supervision
| - Mise en place et programmation du logiciel telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement du moniteur dédié à la GTB dans le Bureau maintenance telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
Réseau fédérateur
| - Mise en place du précâblage Informatique telle que décrite dans le CCTP |  | PM
Concentrateur
| - Fourniture, pose et raccordement de passerelle de communication (concentrateurs) telle que décrite dans le CCTP |  | u |  |  | 0
Produit d’automatisme
| - Fourniture, pose, raccordement et programation de l'API (automate) telle que décrite dans le CCTP |  | u |  |  | 0
Liste de points
| - Remontée de tous les points GTB dans la programmation du logiciel telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
Programme des essais
| - Essais de fonctionnement avant réception telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
| - Contrat d’entretien et mise à jour logiciel telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
| - Procédure d’autocontrôle telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
Contrôle de bonne exécution et d’obtention des résultats contractuels
| - Remise des fiches d'autocontrôle correspondantes telle que décrite dans le CCTP |  | ens |  |  | 0
| - Formation du personnel d’exploitation |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : CHANGEMENT DES CELLULES HT
| - Cellule d'arrivée, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u |  |  | 0
| - Cellule de comptage avec inter de découplage, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u |  |  | 0
| - Cellule protection transformateur, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u |  |  | 0
| - Nouveau local de type préfabriqué , tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u |  |  | 0
| - Démontage et remontage des équipements dans nouveau poeste préfa , tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| - Groupe électrogène de location, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.5 |  |  |  | 0
4 | ECOCONTRIBUTION
| - Partcipation aux frais d'écocontribution, matériel électronique, etc,,, |  | ens |  |  | 0
| Sous-total | 4 |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF
1.5 | SCHEMAS ELECTRIQUES - NOTES DE CALCULS |  | ens |  |  | 0
1.6 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES |  | ens |  |  | 0
1.9 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES |  | ens |  |  | 0
3.2 | NOUVEAU TGBT 003 |  | ens |  |  | 0
3.3 | AUTOMATE DE GESTION – DELESTAGE AUTOMATIQUE DU TGBT 003 |  | ens |  |  | 0
4 | ECOCONTRIBUTION |  | ens |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20 %
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF TRANCHES OPTIONNELLES
3.4 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 : DELESTAGE AVEC GTB |  | ens |  |  | 0
3.5 | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : CHANGEMENT DES CELLULES HT |  | ens |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20 %
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0