## PAGE DE GARDE
LOT 1 : Maintenance des ascenseurs et ascenseurs de charge, monte-charges accessibles et inaccessibles, plateformes élévatrices pour personnes handicapées du CHU de Toulouse et de l’IUC-T
Bordereau des Prix Unitaires - Un onglet pour les prestations "ascenseurs et/ou ascenseurs de charges" non incluses au contrat - Un onglet pour les prestations " Montes charges et/ou élévateurs" non incluses au contrat

## BPU ASCENSEURS
ANNEXE 4 - BORDEREAU DE PRIX PRESTATIONS NON INCLUS AU CONTRAT MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET/OU ASCENSEURS DE CHARGES
TRAVAUX |  | Unité | PRIX € HT | PRIX € TTC
ASC-MO | TAUX HORAIRE BASE
ASC-MO1 | Tarif horaire de la main-d’œuvre, incluant les frais de déplacement, pour les interventions non spécifiquement définies dans le BPU. | 1 | 0 | 0
ASC-SS4 | TAUX HORAIRE SOUS SECTION 4
ASC-SS41 | Tarif horaire de la main-d’œuvre, incluant les frais de déplacement, pour les interventions non spécifiquement définies dans le BPU. | 1 | 0 | 0
ASC-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES
ASC-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance) | 0%
ASC-RE | REMISE TRAVAUX
ASC-RE1 | Remise travaux importants supérieurs à 12 000 € HT
Article | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaptation | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Prix total € TTC. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
ASC-MA | MACHINERIE
ASC-MA1 | Echelle simple d'accès en machinerie/local poulies | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA2 | Echelle double d'accès en machinerie/local poulies | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA3 | Crochets d'échelle (1 jeu) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA4 | Barre d'accrochage d'échelle | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA5 | Verrou de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA6 | Cylindre de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA7 | Support verrouillage échelle anti-vandale | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA8 | Crosse de rétablissement | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA9 | Remplacement d'une boite rouge à clés anti-vandale (métal) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA10 | Remplacement d'une boite rouge à clés fracturable | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA11 | Echelon d'accès au massif | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA12 | Echellon rétratable d'accès à la machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA13 | Garde-corps massif avec lisse, sous lisse et plinthe (le ml) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA14 | Echelle à crinoline en alu avec portillon de sortie (hauteur 3m50) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA15 | Plus-value du mètre supplémentaire échelle à crinoline | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA16 | Trappe de fermeture en partie basse échelle à crinoline | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA17 | Remplacement des paumelles de porte machinerie (2 paumelles) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA18 | Remplacement des paumelles de trappe d'accés machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA19 | Remplacement de l'interphone cabine / machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA20 | Remplacement de la trappe d'accès à la machinerie (compris pancartes, verrou normalisé, poignées, equilibrage et scellement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA21 | Contrebalancement de trappe d'accès par vérin pour un vantail | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA22 | Contrebalancement de trappe d'accès par contrepoids (compris protections cable & CP) pour un vantail | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA23 | Remplacement porte d'accès à la machinerie (compris pancartes, verrou normalisé, poignées et scellement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA24 | Pancarte d'accès machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA25 | Mise en place d'un crochet de manutention et estampillage | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA26 | Tableau d'arrivée de courant 16 A à 25 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA27 | Tableau d'arrivée de courant 32 A à 40 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA28 | Tableau d'arrivée de courant 63 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA29 | Installation de protecteur IP2X sur le tableau d'arrivée de courant | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA30 | Installation à demeure d'un dispositf de consignation | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA31 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 16 A à 25 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA32 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 32 A à 40 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA33 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE 63 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA34 | Disjoncteur BIPOLAIRE 10 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA35 | Disjoncteur BIPOLAIRE 16 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA36 | Disjoncteur Différentiel BIPOLAIRE 10 A - 30mA | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA37 | Disjoncteur Différentiel BIPOLAIRE 16 A - 30mA | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA38 | Horloge annuelle programmable | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA39 | Télérupteur commande éclairage | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA40 | Eclairage machinerie Leds - (équivalent 1 Réglette 2 x 36w fluo) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA41 | Eclairage de secours machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA42 | Protection des points rentrants et tournants poulie de traction | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA43 | Protection des points rentrants et tournants limiteur de vitesse | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA44 | Pose d'un arrêt de volet de trappe | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA45 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA46 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA47 | Installation ou remplacement d'une poignée de porte ou de trappe | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA48 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA49 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié pour le local des poulies | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA50 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA51 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA52 | Mise en peinture d'une poulie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA53 | Pose d'une chaînette de retenue massif | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA54 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA55 | Modification du garde corps massif existant par réhausse à 1m 10 (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA56 | Mise en place d'un crochet de manutention | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA57 | Peinture du local (sol, mur, plafond) prix au m2 (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA58 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA59 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA60 | Pose d'une séparation machinerie métal déployée sur cadre avec porte, verrou (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA61 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA62 | Balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA63 | Eclairage du cheminement d'accès à la machineriee - (base 1 spot leds 50W) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA64 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-MA65 | Remplacement interrupteur de commande d'éclairage par modèle lumineux | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME | ARMOIRE DE MANŒUVRE ELECTRIQUE - base 2 niveaux
ASC-AME1 | Coffret de manoeuvre 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw - VF - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME2 | Coffret de manoeuvre 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw - VF - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME3 | Coffret de manoeuvre 10 Kw < P ≤ 15 Kw - VF - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME4 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME5 | Rack VF pour machine 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME6 | Rack VF pour machine 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME7 | Rack VF pour machine 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME8 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME9 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME10 | Adaptation d'un rack VF sur armoire existante 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME11 | Transformateur jusqu'à 500 VA | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME12 | Circuit électronique de manœuvre | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AME13 | Circuit électronique de puissance | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AMHYD | ARMOIRE DE MANŒUVRE HYDRAULIQUE - base 2 niveaux
ASC-AMHYD1 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe P ≤ 13 CV - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AMHYD2 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 13 < P ≤ 20 CV - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AMHYD3 | Coffret de manoeuvre appareil hydraulique - Moteur/pompe 20 < P ≤ 30 CV - avec canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AMHYD4 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT | GROUPE DE TRACTION
ASC-GT1 | Groupe de traction complet - ≤ 450 kg - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT2 | Plus value Gearles pour ASC-GT1 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT3 | Groupe de traction complet - 450 < Charge ≤ 630 kg - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT4 | Plus value Gearles pour ASC-GT3 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT5 | Groupe de traction complet - 630 < Charge ≤ 1000 kg - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT6 | Plus value Gearles pour ASC-GT5 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT7 | Groupe de traction complet - 1000 < Charge ≤ 1600 kg - V ≤ à 1,00 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT8 | Plus value Gearles pour ASC-GT7 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT9 | Groupe de traction complet - ≤ 450 kg - 1 m/s < V ≤ 1,60 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT10 | Plus value Gearles pour ASC-GT9 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT11 | Groupe de traction complet - 450 < Charge ≤ 630 kg - 1 m/s < V ≤ 1,60 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT12 | Plus value Gearles pour ASC-GT11 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT13 | Groupe de traction complet - 630 < Charge ≤ 1000 kg - 1 m/s < V ≤ 1,60 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT14 | Plus value Gearles pour ASC-GT13 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT15 | Groupe de traction complet - 1000 < Charge ≤ 1600 kg - 1 m/s < V ≤ 1,60 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT16 | Plus value Gearles pour ASC-GT15 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT17 | Protections des points rentrants Groupe de traction | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT18 | Câbles de traction /m Ø ≤ 10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT19 | Câbles de traction /m 10 mm ≤ Ø ≤ 13mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT20 | Câbles de traction /m 13 mm ≤ Ø ≤ 16mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT21 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier electronique + capteurs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT22 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou chassis machine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT23 | Poulie de traction Ø ≤ 700 mm - ≤ 5 cables | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT24 | Poulie de traction 700 ≤ Ø ≤ 900 mm - ≤ 5 cables | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT25 | Poulie de traction Ø ≤ 700 mm - > 5 cables | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT26 | Poulie de traction 700 ≤ Ø ≤ 900 mm - > 5 cables | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT27 | Poulie de déflection ou renvoi en machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT28 | Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT29 | Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT30 | Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT31 | Moteur 4 pôles P > 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT32 | Rebobinage Moteur 4 pôles 3,5 Kw ≤ P ≤ 7,5 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT33 | Rebobinage Moteur 4 pôles 7,5 Kw < P ≤ 10 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT34 | Rebobinage Moteur 4 pôles 10 Kw < P ≤ 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GT35 | Rebobinage Moteur 4 pôles P > 15 Kw | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD | CENTRALE HYDRAULIQUE |  | 0 | 0
ASC-CHYD1 | Distributeur centrale hydraulique complet | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD2 | Moteur/pompe P ≤ 13 CV - 380V | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD4 | Moteur/pompe 13 < P ≤ 20 CV | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD6 | Moteur/pompe 13 < P ≤ 30 CV | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD7 | Fléxible hydraulique L ≤ 6 m avec raccords sertis | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD8 | Fléxible hydraulique ≤ 6 m L ≤ 10 m avec raccords sertis | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD9 | Fléxible hydraulique ≤ 10 m L ≤ 15 m avec raccords sertis | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD10 | Fléxible hydraulique L > 15 m avec raccords sertis | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD11 | Kit joints de verin Ø ≤ 100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD12 | Kit joints de verin 100 mm ≤ Ø ≤ 130 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD13 | Kit joints de verin Ø > 130 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD14 | Huile Hydraulique pour vidange / bidon 20 litres | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD15 | Refroidissseur d'huile régulé | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD16 | Résistance de chauffage d'huile régulée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD17 | Installation Pompe à main de centrale hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD18 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD19 | Vidange centrale & circuit hydraulique avec évacuation de l'huile usagée (hors matère première) (PRIX AU LITRE) | L | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD20 | Centrale hydraulique complète | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD21 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD22 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD23 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CHYD24 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM | LIMITEUR DE VITESSE
ASC-LM1 | Limiteur de vitesse ≤ 1,00 m/s | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM2 | Limiteur de vitesse > 1 m/s à ≤ 1,6 m/s | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM3 | Limiteur de vitesse > 1,6 m/s | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM4 | Plus-value commande à distance | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM5 | Remplacement câble limiteur appareil 2 niveaux | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM6 | Câble limiteur Plus-value / niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM7 | Remplacement de la poulie de renvoi du limiteur de vitesse | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-LM8 | Remplacement du contact de limiteur de vitesse en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA | GAINE
ASC-GA1 | Eclairage de gaine type Leds - Base 2 niveaux | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA2 | Eclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA3 | Séparation grillagée toute hauteur (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA4 | Protection des points rentrants et tournants poulie en gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA5 | Poulie de déflection ou renvoi en gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA6 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-GA7 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU | CUVETTE
ASC-CU1 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux ou infiltrations | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU2 | Séparation grillagée en cuvette - H 2500 mm (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU3 | Remplacement de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse quel que soit le type (équipée de son contact) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU4 | Remplacement du contact de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU5 | Remplacement ou mise en place d'un bouton d'arrêt en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU6 | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU7 | Remplacement ou mise en place d'une échelle d'accès en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU8 | Remplacement ou mise en place d'une barre de rétablissement en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU9 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU10 | Remplacement des amortisseurs cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU11 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CU12 | Pompage fond de fosse inondée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB | PORTE PALIERE BATTANTE
ASC-PPB1 | Remplacement de porte palière battante HL 2000 mm - PL ≤ 800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB2 | Remplacement de porte palière battante HL 2000 mm - 800 mm < PL ≤ 1000 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB3 | Remplacement de porte palière battante HL 2000 mm - PL 1000 < PL ≤1300 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB4 | Remplacement d'un regard vitré à l'identique Largeur < 150 mm (pour 1 niveau) (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB5 | Remplacement d'un regard vitré à l'identique Largeur > 150 mm (pour 1 niveau) (PRIX AU METRE LINEAIRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB6 | Mise en conformité des regards vitrés (pour 1 niveau) (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB7 | Obturation des regards vitrés (pour 1 niveau - tôle face avant et arrière) (PRIX AU METRE LINEAIRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB8 | Remplacement pare close regard vitré (cadre complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB9 | Serrure complète de porte manuelle avec boitier, levier, vis de fixation, galets et shunt | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB10 | levier de serrure complet serrure porte manuelle comprenant: levier, galet. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB11 | Remplacement shunt et percuteur de porte palière battante. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB12 | Remplacement plaque "Poussez" | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB13 | Remplacement poignée de porte battante / bâton de maréchal | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB14 | Remplacement des paumelles de porte battante (2 paumelles) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB15 | Un ferme porte complet avec support, vis de fixation identique à l'origine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB16 | Un bras de ferme porte | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB17 | Un limiteur d’ouverture avec amortisseur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB18 | Une came mobile (électromécanique) de déverrouillage de serrure | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB19 | Une came de déverrouillage de serrure fixe | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB20 | Remplacement tôle chasse-pieds / paroi lisse | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB21 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB22 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière à l'identique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB23 | Peinture d'une porte battante | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB24 | Remplacement des impostes vitrées par Stadip 4.4.2 (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB25 | Remplacement de porte palière battante par une porte automatique HL 2000 mm - PL ≤ 800 mm (inclus serrure, bouton, etc…) Acier-prépeint | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB26 | Remplacement de porte palière battante par une porte automatique HL 2000 mm - 800 mm < PL ≤ 1000 mm (inclus serrure,bouton, etc…) Acier-prépeint | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB27 | Remplacement de porte palière battante par une porte automatique HL 2000 mm - PL 1000 < PL ≤1300 mm (inclus serrure, bouton, etc…) Acier-prépeint | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB28 | Plus value inox pour le remplacement de porte palière battante par une porte automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB29 | Remplacement d'un dispositif anti-deverrouillage palier à l'identique ou equivalent (par niveau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPB30 | Remplacement du coffret de gestion du dispositif anti-deverrouillage palier à l'identique ou equivalent (par niveau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT | PORTE PALIERE TELESCOPIQUE HL 2000 mm
ASC-PPT1 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - PL ≤ 800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT2 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - 800 < PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT3 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT4 | Remplacement porte palière automatique, finition peinture - Type WITTUR "Pegassus", FERMATOR "Titan" ou équivalent - PL 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT5 | Plus-value commande finition inox de la porte complète | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT6 | Remplacement vantail de porte palière automatique, finition peinture - PL ≤ 800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT7 | Remplacement vantail de porte palière automatique, finition peinture - 800 mm < PL ≤ 1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT8 | Remplacement vantail de porte palière automatique, finition peinture - 1100mm < PL ≤ 1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT9 | Remplacement vantail de porte palière automatique, finition peinture - PL 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT10 | Plus value finition inox pour vantail de porte palière automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT11 | Plus value vitrage pour vantail de porte palière automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT12 | Remplacement des butées caoutchouc de porte palière | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT13 | Serrure complète de porte automatique avec boitier, levier, vis de fixation, galets et contact de verrouillage. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT14 | Levier de serrure complet porte automatique comprenant: levier, vis de fixation, galets et contact de verrouillage. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT15 | Galets porte palière (jeu de 2 galets + 2 contre-galets) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT16 | Coulisseaux de vantaux de porte palière (jeu de coulisseaux pour une porte complète) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT17 | Remplacement du seuil palier aluminium (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT18 | Remplacement du seuil palier inox (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT19 | Remplacement du chasse-pieds palier | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT20 | Remplacement déverrouillage manuel de porte palière automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT21 | Serrure complète de porte automatique avec vis de fixation, galets et shunt | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT22 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT23 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière à l'identique ou équivalent | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT24 | Peinture d'une porte automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PPT25 | Remplacement suspension de porte alière, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL | PALIERS
ASC-PAL1 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (1 poussoir) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL2 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (1 poussoir) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL3 | Plus-value voyant de présence boite à bouton standard | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL4 | Plus-value contact à clé boite à bouton standard | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL5 | Clef individuelle pour contact à clef | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL6 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose en applique (2 poussoirs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL7 | Boite à bouton standard plastron inox brossé pose encastrée (2 poussoirs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL8 | Boite à bouton palière antivandale pose en applique (1 poussoir) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL9 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (1 poussoir) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL10 | Boite à bouton palière antivandale pose en applique (2 poussoirs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL11 | Boite à bouton palière antivandale pose encastrée (2 poussoirs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL12 | Indicateur de direction palier (Remplacement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL13 | Indicateur de position et de direction plastron inox brossé pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL14 | Indicateur de position et de direction plastron inox brossé pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL15 | Indicateur de position et de direction palier antivandale pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL16 | Indicateur de position et de direction palier antivandale pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL17 | Indicateur de position plastron inox brossé pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL18 | Indicateur de position plastron inox brossé pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL19 | Indicateur de position palier antivandale pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL20 | Indicateur de position palier antivandale pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL21 | Indicateur de direction plastron inox brossé pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL22 | Indicateur de direction plastron inox brossé pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL23 | Indicateur de direction palier antivandale pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL24 | Indicateur de direction palier antivandale pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL25 | Remplacement du dispositif d'appel pompier standard plastron inox brossé pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL26 | Remplacement du dispositif d'appel pompier standard plastron inox brossé pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL27 | Remplacement du dispositif d'appel pompier antivandale pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL28 | Remplacement du dispositif d'appel pompier antivandale pose encastrée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL29 | Boîtier de protection de l'appel pompier pose en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL30 | Boîtier de protection de l'appel pompier pose encastrée. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL31 | Remplacement d'un digicode paliers (à l'identique) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL32 | Installation digicode paliers en applique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL33 | Installation digicode paliers encastré | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL34 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL35 | Remplacement d'un bouton palier identique ou équivalent | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL36 | Remplacement contact à clé palier à l'identique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL37 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) Base 2 niveaux | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL38 | Plus-value niveau supplémentaire canalisations palières | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PAL38 | Remplacement carte d’interface bouton/indicateur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB | CABINE
ASC-CAB1 | Boite à boutons standard plastron inox brossé (base 2 niveaux) avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, boitier arrière de protection, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB2 | Plus-value niveau supplémentaire boite à boutons cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB3 | Contact à clé boite à boutons cabine (accés, service indépendant, liftier...) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB4 | Clef individuelle pour contact à clef | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB5 | Indicateur de position et de direction cabine (remplacement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB6 | Remplacement d'un bouton poussoir standard (commande, alarme, etc.) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB7 | Boite à boutons antivandale (base 2 niveaux) avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, boitier arrière de protection, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB8 | Plus-value niveau supplémentaire boite à boutons cabine antivandale | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB9 | Remplacement d'un bouton poussoir antivandale (commande, alarme, etc.) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB10 | Synthèse vocale | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB11 | Coupleur acoustique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB12 | Plaque antivandale d'instruction cabine en inox fixée par vis antivandale et collée. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB13 | Main courante cabine (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB14 | Miroir cabine anti-bris (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB15 | Miroir cabine type inox poli miroir (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB16 | Téléalarme conforme | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB17 | Passerelle GSM 4G compatible 2G/3G | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB18 | Kit VOIP pour téléalarme | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB19 | Abonnement GSM annuel | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB20 | Télésurveillance | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB21 | Abonnement télésurveillance Annuel | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB22 | Eclairage de secours cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB23 | Eclairage cabine (base 1 point lumineux à leds) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB24 | Eclairage de cabine anti-vandale encastré dans le plafond (base 1 point lumineux à leds ) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB25 | Contact électrique de sécurité (parachute, trappe de cabine, etc...) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB26 | Grilles de ventilation en cabine. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB27 | Portillon de niche cabine inox | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB28 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB29 | Balustrade fixe toit de cabine h=700mm (1 face) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB30 | Balustrade rétractable toit de cabine avec dispositif de contrôle électrique h=700mm (1 face) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB31 | Garde corps toit de cabine h=1100mm (1 face) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB32 | Garde corps rétractable toit de cabine avec dispositif de contrôle électrique h=1100mm (1 face) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB33 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée ≤ 800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB34 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée 800 < PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB35 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB36 | Garde-pieds cabine fixe tôle galvanisée 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB37 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox PL ≤800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB38 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox 800 < PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB39 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB40 | Garde-pieds cabine fixe tôle inox 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB41 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique PL ≤800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB42 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique 800 < PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB43 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB44 | Garde-pieds cabine rétractable en inox avec dispositif de contrôle électrique 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB45 | Habillage cabine ≤ 400 Kg - Stratifié | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB46 | Habillage cabine 400 < Kg ≤ 630 KG - Stratifié | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB47 | Habillage cabine 630 < Kg ≤ 1200 KG - Stratifié | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB48 | Habillage cabine 1200 < Kg ≤ 1800 KG - Stratifié | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB49 | Habillage cabine 1800 < Kg ≤ 2500 KG - Startifié | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB50 | Habillage cabine ≤ 400 Kg - Inox gravé 18/10ème | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB51 | Habillage cabine 400 < Kg ≤ 630 KG - Inox gravé 18/10ème | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB52 | Habillage cabine 630 < Kg ≤ 1200 KG - Inox gravé 18/10ème | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB53 | Habillage cabine 1200 < Kg ≤ 1800 KG - Inox gravé 18/10ème | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB54 | Habillage cabine 1800 < Kg ≤ 2500 KG - Inox gravé 18/10ème | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB55 | Mise en place d'une tôle galvanisée de 3mm d'épaisseur pour remise en état de plancher cabine existant avec fixation par rivet inox (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB56 | Revêtement de sol souple U4 sans raccord (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB57 | Revêtement de sol Type GRANITO sans raccord (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB58 | Remise en état trappe de secours toit de cabine (verrou & asservissement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB59 | Echelle de secours accès trappe toit de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB60 | Reprise d'une paroi de fond de cabine déformée suite à chocs répétitifs et mise en place de renforts | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB61 | Mise en place d'une butée en fond de cabine pour protéger la paroi arrière (Tube carré ou fer en U) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB62 | Remise en état du dessous et du plancher de cabine avec mise en peinture antirouille des parties oxydées du plancher et du dessous de cabine. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB63 | Revêtement de sol inox gravé 18/8 étanche et antidérapant, avec relevés de 100 mm. sans raccord (PRIX AU METRE CARRE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB64 | Remise en état trappe d'extension cabine (verrou & asservissement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB65 | Remise en état du faux plafond cabine (peinture, redressement, ..) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB66 | Remplacement du faux plafond cabine (avec fixations et s’il est basculant, il sera équipé de charnières, retenu par chaînette et verrouillé par vis anti-vandale) (Dans le cas de présence d'une trappe de secours sur le toit de la cabine, le système sera étudié afin de conserver la fonctionnalité de cette trappe suivant) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB67 | Plus value inox pour le remplacement du faux plafond | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB68 | Remplacement ou mise en place d'un digicode cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB69 | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant sur toit cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB70 | Remplacement du boîtier de révision sur toit de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB71 | Remplacement du bouton stop sur cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB72 | Mise en place de freins de guide | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB73 | Mise en place de taquets anti-dérive | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB74 | Décorrodage et mise en peinture antirouille du garde-pieds cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB75 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB76 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB77 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB78 | Installation d'un boîtier de révision sur toit de cabine comprenant la came et le fin de course | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB79 | Remplacement diffuseur d'éclairage cabine (base 1 diffuseur) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB80 | Pose ou remplacement de plinthes en cabine (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB81 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine à l'identique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB82 | Remise en état du portillon cabine à l'identique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB83 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB84 | Remplacement courroie d'entraînement de l'opérateur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB85 | Remplacement des fins de course | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB86 | Mise en place d'un contact à arrachement | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-CAB87 | Remplacement de la sélection en gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB | PORTE CABINE - HL 2000 mm
ASC-PCAB1 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - PL ≤800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB2 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - 800 ≤ PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB3 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent- 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB4 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - 1600 < PL ≤2200 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB5 | Remplacement porte cabine automatique, finition peinture - Type Wittur "Pegassus", Fermator "50/11" ou "Titan" ou équivalent - OC - HL 2000 mm PL ≤800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB6 | Porte automatique 4VBOC Type Wittur ou équivalent | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB7 | Rail supérieur de porte automatique de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB8 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine PL ≤800 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB9 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine 800 < PL ≤1100 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB10 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine 1100 < PL ≤1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB11 | Chariot complet (avec galets, contre galets) de porte automatique de cabine PL > 1600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB12 | Remplacement du seuil cabine aluminium (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB13 | Remplacement du seuil cabine inox (PRIX AU METRE LINEAIRE) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB14 | Remplacement du support de seuil cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB15 | Remplacement colonne d'entrée inox brossé ou gravé ( /colonne) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB16 | Remplacement linteau cabine en inox brossé ou gravé | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB17 | Opérateur complet de porte automatique Type Wittur, Fermator 50/11 ou équivalent | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB18 | Moteur porte de cabine (remplacement) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB19 | Rebobinage moteur de porte automatique de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB20 | Remplacement d'une carte électronique de commande ou boitier de commande de l'opérateur de porte | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB21 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - PL ≤800 mm (1 panneau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB22 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - 800 < PL ≤1100 mm (1 panneau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB23 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - 1100 < PL ≤1600 mm (1 panneau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB24 | Remplacement panneau de porte cabine finition peinture - 1600 < PL ≤ 2200 mm (1 panneau) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB25 | Plus value finition inox pour vantail de porte cabine automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB26 | Plus value vitrage pour vantail de porte cabine automatique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB27 | Remplacement des butées caoutchouc de porte cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB28 | Remplacement dispositif antidésabrage (verrouillage de porte cabine) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB29 | Came mobile de déverrouillage de serrure (identique à l'origine) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB30 | Contact shunt (partie fixe et mobile) de porte automatique de cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB31 | Galets porte de cabine (jeu de 2 galets + 2 contre-galets) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB32 | Coulisseaux de vantaux de porte de cabine (jeu de 2 coulisseaux pour une vantail) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB33 | Sabre ou pince de dévérrouillage de porte | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB34 | Détecteur d'obstacle toute hauteur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB35 | Remplacement d'une cellule de réouverture de porte cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB36 | Remplacement des antennes du détecteur d'obstacle toute hauteur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB37 | Boitier électronique de détecteur d'obstacle toute hauteur | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB38 | Remplacement suspension de porte cabine, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-PCAB38 | Remplacement carte électronique d'interface cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC | ACCES
ASC-ACC1 | Lecteur Badge en remplacement | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC2 | Installation et câblage d'un lecteur de badges | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC3 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC4 | Sur la terrasse, balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie pour un parcours de 5 m. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV | DIVERS
ASC-DIV1 | Asservir le fonctionnement de l'ascenseur à la température du local des machines (AS2) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV2 | Installer un extracteur conforme en local des machines AS2) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV3 | Relier la téléalarme au PC sécurité (AS3 + Arrêté du 18 Novembre 2004) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV4 | Installer un bac de rétention sous la cuve hydraulique (CO28) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV5 | Mettre à disposition une pince pour découper le grille de séparation de gaines (inter-communication) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV6 | Installer une passerelle d'inter-communication | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV7 | Installer une interphonie conforme AS4 dans le local d'attente sécurisé | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV8 | Remplacer une boite à boutons palière par un modèle avec protection par fusibles (portes coupe-feu 2 heures) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV9 | Raccorder la non-desserte des niveaux sinistrés à la détection incendie (câblage) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV10 | Option U36 sur nouvelle manœuvre | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV11 | Adjonction U36 sur manœuvre conservée | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV12 | Installer un contact à clé en cabine conforme à l'article J31 (ERP commandes accompagnées) - et forunir 3 clés au propriétaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT | AUTRES
ASC-AUT1 | Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante des déchets relatifs à une opération réalisée en sous section 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT2 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT3 | Mise en dépression de la gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT4 | Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention en sous section 4 suivant règlementation amiante | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT5 | Formation théorique et pratique sur la désincarcération de personne(s) bloquée(s) dans une cabine. Formation dispensée sur site du CHU à destination des personnels de sécurité et technique (prix pour un groupe de 1 à 5 personnes), avec fourniture attestation de présence à la formation et de bonne compréhension de la mise en pratique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT6 | Accompagnement de l’intégrateur pour la mise en service des équipements connectés Prestation d’assistance technique visant à faciliter la connexion et l’intégration des appareils par l’intégrateur. | U | 0 | 0 | 0 | 0
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrememt et finition extérieure par la pose d'un couvre joint en acier inoxidable empéchant la dégradation du calfeutrement
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture,pose, déplacement,y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matèriel et nettoyage y compris transport à pied d'oeuvre , nettoyage du chantier.

## BPU MCH & ELEVATEURS
ANNEXE 4 - BORDEREAU DE PRIX PRESTATIONS NON INCLUS AU CONTRAT MAINTENANCE DES MONTE-CHARGES ET/OU DES APPAREILS ELEVATEURS A MOBILITE REDUITE
TRAVAUX |  | Unité | PRIX € HT | PRIX € TTC
MCH-MO | TAUX HORAIRE
MCH-MO1 | Tarif horaire de la main-d’œuvre, incluant les frais de déplacement, pour les interventions non spécifiquement définies dans le BPU. | 1 | 0 | 0
ASC-SS4 | TAUX HORAIRE SOUS SECTION 4
MCH-SS41 | Tarif horaire de la main-d’œuvre, incluant les frais de déplacement, pour les interventions non spécifiquement définies dans le BPU. | 1 | 0 | 0
MCH-CB | COEFFICIENT SUR FOURNITURES
MCH-CB1 | Coefficient sur déboursé (applicable en cas de travaux de réparation sur devis hors BPU non compris dans le contrat de maintenance) | 0%
ASC-RE | REMISE TRAVAUX
MCH-RE1 | Remise travaux importants supérieurs à 12 000 € HT
Article | OPERATION DE REMPLACEMENT Comprenant : la fourniture, la pose, la dépose de l'ancien équipement et toutes suggestions d'adaption | Unité | Nb d'heures de Main d'Œuvre | Coût Matériel En € H.T. | Prix total € H.T. | Prix total € TTC. | Délai de réalisation contractuel approvisionnement inclus (en jours)
MCH-MA | MACHINERIE
MCH-MA1 | Echelle simple d'accès en machinerie Monte-charge | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA2 | Echelle double d'accès en machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA3 | Crochets d'échelle (1 jeu) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA4 | Barre d'accrochage d'échelle | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA5 | Verrou de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA6 | Cylindre de porte ou de trappe d'accès machinerie avec bouton moleté | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA7 | Support verrouillage échelle anti-vandale | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA8 | Crosse de rétablissement | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA9 | Remplacement d'une boite rouge à clés anti-vandale (métal) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA10 | Remplacement d'une boite rouge à clés fracturable | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA11 | Echelon d'accès au massif | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA12 | Echellon rétratable d'accès à la machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA13 | Garde-corps massif (le ml) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA14 | Echelle à crinoline en alu avec portillon de sortie (hauteur 3m50) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA15 | Plus-value du mètre supplémentaire échelle à crinoline | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA16 | Trappe de fermeture en partie basse échelle à crinoline | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA17 | Remplacement des paumelles de porte machinerie (2 paumelles) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA18 | Remplacement des paumelles de trappe d'accés machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA19 | Remplacement de l'interphone cabine / machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA20 | Remplacement de la trappe d'accès à la machinerie (compris verrou normalisé et scellement) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA21 | Contrebalancement de trappe d'accès par vérin | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA22 | Contrebalancement de trappe d'accès par contrepoids (compris protections cable & CP) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA23 | Remplacement porte d'accès à la machinerie (compris verrou normalisé et scellement) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA24 | Pancarte d'accès machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA25 | Mise en place d'un crochet de manutention et estampillage | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA26 | Tableau d'arrivée de courant ≤ 10 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA27 | Disjoncteur TETRAPOLAIRE ≤ 10 A | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-MA28 | Eclairage machinerie | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-AM | ARMOIRE DE MANŒUVRE - base 2 niveaux
MCH-AM1 | Coffret de manoeuvre Elévateur de personne + canalisations éléctriques machinerie, gaine et cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-AM2 | Coffret manœuvre - Parties electriques Plus-value / niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT | GROUPE DE TRACTION
MCH-GT1 | Groupe de traction complet - 180/320 kg (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT2 | Groupe de traction complet - 450/500 kg (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT3 | Groupe de traction complet - 450/500 kg - 2V - 1 m/s (avec poulie, isolation, protection points rentrants, adaptation chassis ou chassis complet) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT4 | Protections des points rentrants Groupe de traction | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT5 | Câbles de traction /m Ø 6,5mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT6 | Câbles de traction /m Ø 8mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT7 | Câbles de traction /m Ø10mm (avec attaches, cosse cœur et serres câbles) | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT8 | Pèse charge sur câbles de traction (boitier electronique + capteurs) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GT9 | Pèse charge sur point fixe ou sous plancher cabine ou chassis machine | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD | CENTRALE HYDRAULIQUE
MCH-CHYD1 | Centrale complète pour Elevateur de personne(moteur, pompe, distributeur, etc…) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD2 | Moteur/pompe pour Elevateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD3 | Distributeur centrale hydraulique complet pour Elevateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD4 | Fléxible hydraulique pour Elevateur de personne avec raccords sertis /ml | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD5 | Kit joints de verin pour Elevateur ou Table élévatrice (plateforme à ciseaux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD6 | Kit joints de verin pour Elevateur de personne (Vérins latéraux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD7 | Huile Hydraulique pour Elevateur de personne (le litre) | L | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD8 | Réfection étanchéité distributeur centrale hydraulique pour Elevateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CHYD9 | Vidange centrale & circuit hydraulique avec évacuation de l'huile usagée (hors matère première) | L | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GA | GAINE
MCH-GA1 | Eclairage de gaine base 2 niveaux | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GA2 | Eclairage de gaine Plus-value /niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GA3 | Poulie de déflection ou renvoi en gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GA4 | Câbles pendentif cabine ≤ 12 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-GA5 | Câbles pendentif cabine 24 conducteurs x 0,75 mm² ( le ml) intégrant conducteur spécial | ML | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CU | CUVETTE
MCH-CU1 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en fosse, suite à un dégât des eaux |  | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CU2 | Remplacement ou mise en place d'un bouton d'arrêt en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CU3 | Remplacement ou mise en place d'une prise de courant en cuvette | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP | PORTE PALIERE
MCH-PP1 | Remplacement de porte palière battante Inox - PL ≤ 600 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP2 | Remplacement de porte palière battante Inox - PL ≤ 1000 mm | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP3 | Remplacement portillon élévateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP4 | Serrure complète de portillon automatique élévateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP5 | Levier de serrure complet serrure porte manuelle comprenant: levier, galet. | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP6 | Remplacement shunt et percuteur de porte palière battante. | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP7 | Remplacement poignée de porte battante. | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP8 | Remplacement des paumelles de porte battante (2 paumelles) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP9 | Moteur de portillon automatique pour élévateur de personne | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PP10 | Panneau vitré pour portillon automatique élévateur de personne (le m²) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL | PALIERS
MCH-PAL1 | Boite à bouton standard plastron inox brossé (1 poussoir) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL2 | Plus-value voyant de présence boite à bouton standard | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL3 | Plus-value contact à clé boite à bouton standard | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL4 | Clef individuelle pour contact à clef | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL5 | Boite à boutons standard manœuvre appel/renvoi plastron Inox(base 2 niveaux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL6 | Plus-value par niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL7 | Plaque d'instruction palière en inox fixée par vis antivandale. Les instructions et la charge seront gravées dans la masse de la plaque (base 2 niveaux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-PAL8 | Plus-value par niveau supplémentaire | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CAB | CABINE OU PLATEAU
MCH-CAB1 | Boite à boutons standard élévateur de personne (base 2 niveaux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CAB2 | Plus-value plastron inox brossé (base 2 niveaux) | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CAB3 | Contact à clé boite à boutons cabine | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CAB4 | Clef individuelle pour contact à clef | U | 0 | 0 | 0 | 0
MCH-CAB5 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine ou du plateau. | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC | ACCES
ASC-ACC1 | Lecteur Badge en remplacement | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC2 | Installation et câblage d'un lecteur de badges | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-ACC3 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-DIV | DIVERS
ASC-DIV1 | Installer un bac de rétention sous la cuve hydraulique | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT | AUTRES
ASC-AUT1 | Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante des déchets relatifs à une opération réalisée en sous section 4 | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT2 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane) | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT3 | Mise en dépression de la gaine | U | 0 | 0 | 0 | 0
ASC-AUT4 | Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention en sous section 4 suivant règlementation amiante | U | 0 | 0 | 0 | 0
NB : Dans le cas de remplacement de porte palière sont compris les travaux de maçonnerie avec calfeutrememt et finition extérieure par la pose d'un couvre joint en acier inoxidable empéchant la dégradation du calfeutrement
Les prix sont entendus toutes sujetions : fourniture,pose, déplacement,y compris la dépose des équipements , enlèvement et traitement des déchets , maçonnerie pour mise en place de certains éléments , petites reprises de peinture , protection de chantier , stockage du matèriel et nettoyage y compris transport à pied d'oeuvre , nettoyage du chantier.