## PAGE DE GARDE
LOT 2 : Maintenance des ascenseurs, monte-malades, monte-charges, plateformes élévatrices du CH Muret et du CH Marchant
Bordereau de Prix Unitaires - Un onglet pour les prestations "travaux" non incluses au contrat - Un onglet pour les prestations " ascenseurs et/ou ascenseurs de charges" non incluses au contrat

## TRAVAUX
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX ASCENSEURS, MONTE-CHARGES
(Fourniture et Pose) L'ensemble des prix du bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires à la réalisation des travaux commandés conformément au CCTP, conformés aux textes de la règlementation du domaine en vigueur et dans lès règles de l'art.
Réf Opération | DESIGNATION DES OPERATIONS | Prix Unitaire Main d'Oeuvre en € HT | Prix Unitaire Matériel en € HT | Prix unitaire en € Hors Taxes | TVA | Prix unitaire en € TTC | Commentaires
A | CABINE
A1 | Remplacement du boîtier d'inspection sur toit de cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A2 | Remplacement du bouton stop sur cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A3 | Installation d'une prise de courant 220V sur et sous cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A4 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile inférieure ou égale à 630 Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A5 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile supérieure à 630 Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A6 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile supérieure à 1600 Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A7 | Mise en place de taquets anti-dérive | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A8 | Installation balustrade toit de cabine fixe 1 côté | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A9 | Installation balustrade toit de cabine fixe 2 côtés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A10 | Installation balustrade toit de cabine fixe 3 côtés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A11 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable 1 côté | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A12 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable 2 côtés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A13 | Installation balustrade toit de cabine rétractable/repliable 3 côtés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A14 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 2D | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A15 | Remplacement barrières de cellules de protection toute hauteur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A16 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 3D | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A17 | Remplacement de l'éclairage principal, avec éclairage secours | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l'identique ou équivalent
A18 | Installation éclairage de secours en cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A19 | Remplacement des diffuseurs détériorés sur les éclairages de cabine. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A20 | Remplacement d'un bouton (commande, alarme, etc.) du tableau de commande | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A21 | Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale base 6 niveaux | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A22 | Prix par niveau supplémentaire à l'opération A21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A23 | Installation d'une synthèse vocale | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A24 | Remplacement d'un contact à clé | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l'identique
A25 | Installation d'un contact à clé | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A26 | Remplacement indicateur de position / direction en cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A27 | Remplacement de la cabine 180 à 450 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A28 | Remplacement de la cabine 525 à 630 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A29 | Remplacement de la cabine 800 à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A30 | Remplacement de la cabine > à 1600 kg _ antivandale (inclus opérateur et boîte à boutons) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | > 2500 Kg: sur devis
A31 | Habillage cabine 300 KG / 400 KG - Inox gravé 18/10ème | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Compris dépose et évacuation de l'ancien habillage
A32 | Habillage cabine 300 KG / 400 KG - Stratifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A33 | Habillage cabine 525 KG / 630 KG - Inox gravé 18/10ème | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A34 | Habillage cabine 525 KG / 630 KG - Stratifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A35 | Habillage cabine 1000 KG/ 1600 KG - Inox gravé 18/10ème | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A36 | Habillage cabine 1000 KG/ 1600 KG - Stratifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A37 | Habillage cabine 1800 KG/ 2500 KG - Inox gravé 18/10ème | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A38 | Habillage cabine 1800 KG/ 2500 KG - Stratifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A39 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé 300 KG / 400 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A40 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé 525 KG / 630 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A41 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé 1000 KG/ 1600 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A42 | Remplacement du sol caoutchouc pastillé 1800 KG/ 2500 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A43 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 300 KG / 400 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A44 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 525 KG / 630 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A45 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 1000 KG/ 1600 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A46 | Remplacement du sol bac en inox 18/10 1800 KG/ 2500 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A47 | Remplacement du sol par pierre type Granito 300 KG / 400 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A48 | Remplacement du sol par pierre type Granito 525 KG / 630 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A49 | Remplacement du sol par pierre type Granito 1000 KG/ 1600 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A50 | Remplacement du sol par pierre type Granito 1800 KG/ 2500 KG | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A51 | Faux plafond , remise en état (peinture, redressage..) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A52 | Faux plafond : remplacement (avec fixations) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A53 | Pose d'un miroir en cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au m²
A54 | Pose d'une main courante en aluminium | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
A55 | Pose d'une main courante en inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
A56 | Remplacement linteau | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A57 | Pose d'une plinthe de cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
A58 | Mise en place de grilles de ventilation en cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A59 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l'identique
A60 | Remise en état du portillon cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l'identique
A61 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A62 | Remplacement de la tringlerie parachute | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A63 | Remplacement des blocs parachute, avec étrier et arcade | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A64 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l'identique
A65 | Décorrodage du garde pieds cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A66 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A67 | Remplacement du garde pieds fixe en inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Hauteur 750 mm
A68 | Remplacement du garde pieds rétractable en Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Hauteur 750 mm déployé
A69 | Remplacement du garde pieds fixe en EZ ou peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Hauteur 750 mm
A70 | Remplacement du garde pieds rétractable en EZ ou peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Hauteur 750 mm déployé
A71 | Remplacement du seuil de cabine en aluminium | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | et sa fixation
A72 | Remplacement du seuil de cabine en inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | et sa fixation
A73 | Remplacement de la came mobile | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A74 | Remplacement de l'opérateur de porte VF seul | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A75 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes inox jusqu'à PL 700 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A76 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A77 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes inox jusqu'à PL 900 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A78 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A79 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes inox jusqu'à PL 1300 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A80 | Remplacement de l'opérateur de porte VF inclues Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A81 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes inox jusqu'à PL 700 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A82 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes acier pré-peint jusqu'à PL 700 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A83 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes inox jusqu'à PL 900 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A84 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes acier pré-peint jusqu'à PL 900 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A85 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes inox jusqu'à PL 1300 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A86 | Remplacement des panneaux de porte cabine Portes acier pré-peint jusqu'à PL 1300 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A87 | Suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A88 | Remplacement courroie d'entraînement de l'opérateur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A89 | Remplacement du dispositif de verrouillage de la porte cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A90 | Mise en place d'un pèse-charge électronique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A91 | Mise en place d'une téléalarme inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A92 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A93 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
A94 | Plus-value mise en place télésurveillance | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
PALIERS
B1 | Remplacement d'un bouton palier | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | identique ou équivalent
B2 | Remplacement d'une boîte à bouton complète 1 bouton | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B3 | Remplacement d'une boîte à bouton complète 2 boutons | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B4 | Remplacement d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B5 | Installation d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B6 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes conforme aux arrêtés du 26 février 2007 / 21 mars 2007. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B7 | Remplacement d'un ferme porte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B8 | Remplacement serrure de porte battante complète | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | serrure identique ou équivalente
B9 | Remplacement serrure de porte automatique complète | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B10 | Mise en place d'un système anti-intrusion mécanique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix par niveau
B11 | Mise en place d'un système sonore et lumineux en cas d'intrusion en gaine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix par niveau
B12 | Remplacement suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B13 | Remplacement plaque "Poussez" | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B14 | Remplacement poignée de porte battante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B15 | Remplacement paumelle de porte battante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B16 | Remplacement oculus < à 1200 x 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B17 | Remplacement oculus > à 1200 x 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B18 | Remplacement pare close occulus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B19 | Remplacement des impostes vitrées par Stadip 4.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B20 | Remplacement porte battante complète (inclus serrure, oculus, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…) Jusqu'à PL 700 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B21 | Remplacement porte battante complète (inclus serrure, oculus, poignée, bouton, plaque de propreté, etc…) PL 800 mm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B22 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) Jusqu'à PL 700 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B23 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B24 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL 800 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B25 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL 800 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B26 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL 900 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B27 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL 900 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B28 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL >900 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B29 | Remplacement porte automatique complète (inclus serrure, bouton, etc…) PL >900 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B30 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique Jusqu'à PL 700 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B31 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B32 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 800 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B33 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 800 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B34 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 900 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B35 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 900 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B36 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 1200 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B37 | Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique PL 1200 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B38 | Remplacement vantail de porte automatique Jusqu'à PL 700 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B39 | Remplacement vantail de porte automatique Jusqu'à PL 700 mm - Acier-prépeint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B40 | Remplacement vantail de porte automatique PL 800 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B41 | Remplacement vantail de porte automatique PL 800 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B42 | Remplacement vantail de porte automatique PL 900 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B43 | Remplacement vantail de porte automatique PL 900 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B44 | Remplacement vantail de porte automatique PL >900 mm - Inox | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B45 | Remplacement vantail de porte automatique PL >900 mm - Acier pré-peint | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B46 | Remplacement tôle chasse-pieds / paroi lisse | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B47 | Remplacement de seuil palier porte automatique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | inox, y compris tole chasse-pieds
B48 | Traitement anti corrosion d'un seuil palier | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B49 | Remplacement contact à clé palier | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B50 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B51 | Remplacement du dispositif d'occultation des déverrouillages | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | à l' identique
B52 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose en applique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B53 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose encastrée | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B54 | Remplacement du guide de déverrouillage de porte palière | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | inox y compris fixations
B55 | Ajout de contrepoids sur les portes automatiques | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B56 | Peinture d'une porte automatique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B57 | Peinture d'une porte battante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| LOCAL DES MACHINES / POULIES |  |  |  | 0 | 0
C1 | Remplacement du boîtier à clé fracturable | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Coffret métallique
C2 | Affichage d'identification du local ("Danger…") | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Fixation antivandales
C3 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C4 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C5 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies, modèle à crinoline | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C6 | Remplacement du verrouillage de l'échelle d'accès | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C7 | Remplacement du support d'échelle d'accès au local par un modèle verrouillable | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C8 | Mise en place barre d'accrochage pour l'échelle d'accès au local des machines | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C9 | Pose d'une crosse de rétablissement pour accès au local des machines | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C10 | Remplacement du verrou d'accès au local | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C11 | Remplacement de la trappe d'accès au local | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Trappe métallique équilibrée, verrou
C12 | Renforcement de la trappe d'accès au local | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C13 | Remplacement de la porte d'accès au local | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Porte métallique conforme à la réglementation et son verrou
C14 | Equilibrage d'un vantail de trappe, par vérin ou contrepoids | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C15 | Protection du contrepoids d'équilibrage de trappe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C16 | Pose d'un arrêt de volet de trappe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C17 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C18 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C19 | Remplacement d'une poignée de porte ou de trappe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C20 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C21 | par niveau supplementaire à l'opération C20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C22 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C23 | par niveau supplementaire à l'opération C22 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C24 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Simplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C25 | par niveau supplementaire à l'opération C24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C26 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Simplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C27 | par niveau supplementaire à l'opération C26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C28 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C29 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique > 1000Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C30 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Duplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C31 | par niveau supplementaire à l'opération C30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C32 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Duplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C33 | par niveau supplementaire à l'opération C32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C34 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF ≥ 1,00 m/s et ≤ 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Duplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C35 | par niveau supplementaire à l'opération C34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C36 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF > 1,6m/s _ 12 niveaux maxi _ Multiplex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C37 | par niveau supplementaire à l'opération C36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C38 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 8kW | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C39 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 11kW | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C40 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 11kW | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C41 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 20kW | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C42 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Gearless. Indiquer ici la Moins Value en cas de moto-réducteur en %: xx%
C43 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg jusqu'à 1m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C44 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg jusqu'à 1m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C45 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg jusqu'à 1m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C46 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C47 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C48 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C49 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C50 | Rebobinage moto-réducteur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C51 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C52 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique > 1000Kg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C53 | Installation d'une manœuvre électrique de rappel dans le local des machines. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C54 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (jusqu'à 32A) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C55 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (> 32A) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C56 | Mise en place d'un kit de consignation sur le tabeau éléctrique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C57 | Remplacement / Mise en place d'une protection différentielle sur le tableau électrique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C58 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C59 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié dans local des poulies | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C60 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C61 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C62 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C63 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C64 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C65 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C66 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C67 | Plus-value modèle télécommandé | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C68 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1,6m/s | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C69 | Remplacement éclairage 2 tubes fluos, compris filerie et interrupteur lumineux | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C70 | Remplacement interrupteur par modèle lumineux | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C71 | Ajout d'un point lumineux (2 tubes fluos) au système d'éclairage existant | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C72 | Remplacement / Installation éclairage de secours | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C73 | Protection d'un point rentrant | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C74 | Capotage d'une pièce tournante | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C75 | Mise en peinture d'une poulie | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C76 | Pose d'échelons d'accès au massif | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C77 | Pose d'une chaînette de retenue massif | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C78 | Pose d'une crosse de préhension pour accès au massif | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C79 | Pose d'un garde-corps massif avec lisse et sous-lisse | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
C80 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Forfait
C81 | Rehausse du garde corps massif existant à 1m 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Forfait
C82 | Mise en place d'un crochet de manutention | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C83 | Peinture du local (sol, mur, plafond) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au m²
C84 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
C85 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C86 | Pose d'une séparation machinerie métal déployé sur cadre avec porte, verrou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au ml
| EN GAINE |  |  |  |  | 0
D1 | Mise en place d'un fourreau toute hauteur interdisant l'accès à la gaine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au m²
D2 | Mise en place d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments de déverrouillage des portes | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix par niveau
D3 | Mise en place d'une tôle ajourée pour interdire l'accès à la gaine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D4 | Séparation grillagée en gaine, toute hauteur | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | prix au m²
D5 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D6 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D7 | Réalisation d'une étanchéité cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D8 | Remplacement des amortisseurs cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D9 | Installation contact de poulie tendeuse | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D10 | Installation d'un STOP cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D11 | Réhausse des chandelles des amortisseurs de façon à obtenir une dénivellation maximum de 12 cm. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D12 | Installation d'une prise de courant en cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D13 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D14 | Mise en place d'une échelle / échelons d'accès cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D15 | Mise en place d'une barre de préhension pour accès cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D16 | Installation d'une commande d'éclairage en cuvette | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D17 | Installation d'une commande d'éclairage gaine depuis le toit de cabine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D18 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D19 | Base 6 niveaux | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D20 | par niveau supplementaire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D21 | Remplacement des fins de course | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D22 | Mise en place d'un contact à arrachement | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D23 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D24 | Remplacement des fileries électriques souples en gaine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D25 | Capotage d'une poulie de renvoi / mouflage | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
D26 | Protection de la poulie tendeuse contre les risques de chutes d'objets | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| ACCES |  |  |  |  | 0
E1 | Lecteur Badge en remplacement | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
E2 | Installation et câblage d'un lecteur de badges | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
E3 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
E4 | Sur la terrasse, balisage par poteaux et chaînes du cheminement d'accès à la machinerie pour un parcours de 5 m. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| SPECIFIQUE |  |  |  |  | 0
F1 | Asservir le fonctionnement de l'ascenseur à la température du local des machines (AS2) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F2 | Installer un extracteur conforme en local des machines AS2) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F3 | Relier la téléalarme au PC sécurité (AS3 + Arrêté du 18 Novembre 2004) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F4 | Installer un bac de rétention sous la cuve hydraulique (CO28) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F5 | Mettre à disposition une pince pour découper le grille de séparation de gaines (inter-communication) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F6 | Installer une passerelle d'inter-communication | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F7 | Installer une interphonie conforme AS4 dans le local d'attente sécurisé | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F8 | Remplacer une boite à boutons palière par un modèle avec protection par fusibles (portes coupe-feu 2 heures) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F9 | Raccorder la non-desserte des niveaux sinistrés à la détection incendie (câblage) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F10 | Option U36 sur nouvelle manœuvre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F11 | Adjonction U36 sur manœuvre conservée | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
F12 | Installer un contact à clé en cabine conforme à l'article J31 (ERP commandes accompagnées) - et forunir 3 clés au propriétaire | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| Autres |  |  |  |  | 0
G1 | Dépose, évacuation, traitement selon réglementation amiante des déchets relatifs à une opération réalisée en sous section 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
G2 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
G3 | Mise en dépression de la gaine | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
G4 | Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention en sous section 4 suivant règlementation amiante |  |  | 0 | 0% | 0
G5 | Plus value du coût de la main d'œuvre des opérations ciblées ci-dessus pour les intervention en sous section 4 |  |  | 0% |  |  | En %
G6 | Coût horaire de main d'œuvre pour les opérations non ciblée dans le BPU |  |  | 0 | 0% | 0
G7 | Coût horaire de main d'œuvre en sous section 4 pour les opérations non ciblée ci-dessus. |  |  | 0 | 0% | 0
G8 | Formation théorique et pratique sur la désincarcération de personne(s) bloquée(s) dans une cabine. Formation dispensée sur site du GHT à destination des personnels de sécurité et technique (prix pour un groupe de 1 à 5 personnes) |  |  | 0 | 0% | 0 | Fournir attestation de présence à la formation et de bonne compréhension de la mise en pratique
G9 | Remise sur le tarif général des pièces de rechange et des pièces détachées du prestataire non ciblées dans les opérations ci-dessus. |  |  | 0% |  |  | En %
Les travaux de désamiantage en sous section 3 seront réalisés par les titulaires de l'accord cadre travaux lot désamiantage

## Appareils Supplémentaires
COMMUN A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE MARCHANT ET MURET
Les prix doivent être indiqués en forfait annuel H.T
Ascenseur
charge |  | 0 à 200 kg |  |  |  | > 200 kg et <=575 kg
Vitesse |  | <=0,64 ms | >0,64ms &<=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms | <=0,64 ms | > 0,64ms & <=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms
Nombre de Niveaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
charge |  | > 575 kg et <=775 kg |  |  |  | > 775 kg et <=1200 kg
Vitesse |  | <=0,64 ms | > 0,64ms & <=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms | <=0,64 ms | > 0,64ms & <=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms
Nombre de Niveaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
charge |  | > 1200 kg et <=1700 kg |  |  |  | > 1700 kg et <=2500 kg
Vitesse |  | <=0,64 ms | > 0,64ms & <=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms | <=0,64 ms | > 0,64ms & <=1,2ms | > 1,2ms & <=1,6ms | > 1,6 ms
Nombre de Niveaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0