## BPU
LOT 3 : Maintenance des ascenseurs, monte-malade, monte-charges du CH LAVAUR Bordereau de Prix Unitaires
BPU TRAVAUX A BON DE COMMANDE
Conformément au CCTP, le Titulaire du marché de Maintenance est chargé des travaux maintenance curative (pour celles qui seraient hors forfait), de modernisation et de mises en conformité aux réglementations sur la base du Bordereau de Prix Unitaires.
(Fourniture et Pose) L'ensemble des prix du bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires à la réalisation des travaux commandés conformément au CCTP, conformés aux textes de la règlementation du domaine en vigueur et dans lès règles de l'art.
Réf Opération | DESIGNATION DES OPERATIONS |  | Prix Unitaire Main d'Oeuvre en € HT | Prix Unitaire Matériel en € HT | Prix unitaire en € Hors Taxes | TVA | Prix unitaire en € TTC | Commentaires
A | CABINE
A1 | Remplacement du boîtier d'inspection sur toit de cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Remplacement du bouton stop sur cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile inférieure ou égale à 630 Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile supérieure à 630 Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Mise en place de freins de guide (SAE RIII.2) pour appareil de charge utile supérieure à 1600 Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Mise en place de taquets anti-dérive |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 2D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A8 | Remplacement barrières de cellules de protection toute hauteur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A9 | Mise en place barrières de cellules de protection toute hauteur 3D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10 | Remplacement de l'éclairage principal, avec éclairage secours |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | à l'identique ou équivalent
A11 | Installation éclairage de secours en cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A12 | Remplacement des diffuseurs détériorés sur les éclairages de cabine. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A13 | Remplacement d'un bouton (commande, alarme, etc.) du tableau de commande |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A14 | Remplacement de la boîte à bouton cabine avec indicateur de position, pré-équipement téléalarme (ouies, voyants et goujons)- Inclus synthèse vocale base 6 niveaux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A16 | Installation d'une synthèse vocale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A17 | Remplacement d'un contact à clé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l'identique
A18 | Installation d'un contact à clé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | Remplacement indicateur de position / direction en cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A20 | Pose d'un miroir en cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | prix au m²
A21 | Pose d'une main courante en aluminium |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | prix au ml
A22 | Pose d'une main courante en inox |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | prix au ml
A23 | Mise en place de grilles de ventilation en cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A24 | Remise en état de la serrure du portillon en cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l'identique
A25 | Pose ou remplacement du contact de portillon de cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A26 | Remplacement de la tringlerie parachute |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A27 | Remplacement des blocs parachute, avec étrier et arcade |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A28 | Décorrodage et mise en peinture du dessous de cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l'identique
A29 | Décorrodage du garde pieds cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A30 | Décorrodage et lubrification des organes mobiles sous cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A31 | Remplacement du seuil de cabine en aluminium |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | et sa fixation
A32 | Remplacement du seuil de cabine en inox |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | et sa fixation
A33 | Remplacement de l'opérateur de porte VF seul |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A34 | Suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A35 | Remplacement courroie d'entraînement de l'opérateur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A36 | Remplacement du dispositif de verrouillage de la porte cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A37 | Mise en place d'un pèse-charge électronique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A38 | Mise en place d'une téléalarme inclus triphonie et synthèse vocale, conforme SAE et arrêtés du 26 Février/21 Mars 2007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A39 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le fond de cuvette et un service d'intervention sur téléalarme existante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A40 | Ajout d'un dispositif d'appel entre le toit de cabine et un service d'intervention sur téléalarme existante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A41 | Plus-value mise en place télésurveillance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | PALIERS
B1 | Remplacement d'un bouton palier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | identique ou équivalent
B2 | Remplacement d'une boîte à bouton complète 1 bouton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Remplacement d'une boîte à bouton complète 2 boutons |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Remplacement d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | Installation d'un indicateur palier de position ou de direction, avec signal sonore |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6 | Installation d'un signal sonore prévenant du début d'ouverture des portes conforme aux arrêtés du 26 février 2007 / 21 mars 2007. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B7 | Remplacement suspension de porte, inclus charriots, galets, contre-galets, câblette, etc... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B8 | Remplacement contact à clé palier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l' identique
B9 | Remise en état deverrouillage manuel de porte palière |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l' identique
B10 | Remplacement du dispositif d'occultation des déverrouillages |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | à l' identique
B11 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose en applique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B12 | Remplacement du boitier de l'appel pompier (avec phonie) pose encastrée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B13 | Remplacement du guide de déverrouillage de porte palière |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | inox y compris fixations
B14 | Ajout de contrepoids sur les portes automatiques |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B15 | Peinture d'une porte automatique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | LOCAL DES MACHINES / POULIES
C1 | Remplacement du boîtier à clé fracturable |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coffret métallique
C2 | Affichage d'identification du local ("Danger…") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fixation antivandales
C3 | Sécuriser et baliser les points inférieurs à 1,80 m en machinerie. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C5 | Remplacement échelle d'accès au local des machines / locaux poulies, modèle à crinoline |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C6 | Remplacement du verrouillage de l'échelle d'accès |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C7 | Remplacement du support d'échelle d'accès au local par un modèle verrouillable |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C8 | Mise en place barre d'accrochage pour l'échelle d'accès au local des machines |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C9 | Pose d'une crosse de rétablissement pour accès au local des machines |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C10 | Remplacement du verrou d'accès au local |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C11 | Remplacement de la trappe d'accès au local |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trappe métallique équilibrée, verrou
C12 | Renforcement de la trappe d'accès au local |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C13 | Remplacement de la porte d'accès au local |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porte métallique+verrou cf réglementation
C14 | Equilibrage d'un vantail de trappe, par vérin ou contrepoids |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C15 | Protection du contrepoids d'équilibrage de trappe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C16 | Pose d'un arrêt de volet de trappe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C17 | Installation d'un dispositif pour rendre la trappe indégondable |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C18 | Mise en place d'un garde-corps pourtour de trappe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C19 | Remplacement d'une poignée de porte ou de trappe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C20 | Remplacement de l'armoire de manœuvre 2 vitesses 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C21 | Remplacement de l'armoire de manœuvre VF _ 0,60 à <1,00 m/s _ 8 niveaux maxi _ Simplex |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Révision et toutes fileries incluses
C22 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C23 | Remplacement de l'armoire de manœuvre ascenseur Hydraulique > 1000Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C24 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 8kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C25 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée < 11kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C26 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 11kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C27 | Adjonction d'une Variation de Fréquence sur manœuvre conservée > 20kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C28 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg jusqu'à 1m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gearless. Indiquer ici la Moins Value en cas de moto-réducteur en %: xx%
C29 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg jusqu'à 1m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C30 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg jusqu'à 1m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C31 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg jusqu'à 1m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C32 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 180 à 450 Kg vitesse : de 1m/s à 1,6m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C33 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 500 à 630 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C34 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil de 675 à 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C35 | Remplacement du moto-réducteur et câbles. Appareil > 1000 Kg _ vitesse : de 1m/s à 1,6m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C36 | Rebobinage moto-réducteur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C37 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique ≤ 1000Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C38 | Remplacement de la cuve sur ascenseur Hydraulique > 1000Kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C39 | Installation d'une manœuvre électrique de rappel dans le local des machines. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C40 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (jusqu'à 32A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C41 | Remplacement du tableau d'arrivée de courant (> 32A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C42 | Mise en place d'un kit de consignation sur le tabeau éléctrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C43 | Remplacement / Mise en place d'une protection différentielle sur le tableau électrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C44 | Pose d'une protection mécanique transparente avec signalisation sur les éléments de l’armoire de manœuvre restant sous tension après coupure de courant. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C45 | Mise en place d'un tableau électrique simplifié dans local des poulies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C46 | Installation d'un boîtier de visualisation "cabine à niveau" par voyant lumineux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C47 | Pose d'une extraction mécanique forcée en machinerie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C48 | Asservissement de la manœuvre à la température du local (appareil hydraulique) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C49 | Mise en place d'un bac de rétention sous la cuve hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C50 | Installation de béquilles de sécurité sur ascenseur hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C51 | Création d'un retour automatique au niveau le plus bas sur appareil hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C52 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C53 | Plus-value modèle télécommandé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C54 | Remplacement du limiteur de vitesse, de la câblette, du tendeur _ Vitesse nominale jusque 1,6m/s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C55 | Remplacement éclairage 2 tubes fluos, compris filerie et interrupteur lumineux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C56 | Remplacement interrupteur par modèle lumineux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C57 | Ajout d'un point lumineux (2 tubes fluos) au système d'éclairage existant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C58 | Remplacement / Installation éclairage de secours |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C59 | Protection d'un point rentrant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C60 | Capotage d'une pièce tournante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C61 | Mise en peinture d'une poulie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C62 | Pose d'échelons d'accès au massif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C63 | Pose d'une chaînette de retenue massif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C64 | Pose d'une crosse de préhension pour accès au massif |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C65 | Pose d'un garde-corps massif avec lisse et sous-lisse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prix au ml
C66 | Pose de plinthes sur les garde-corps dans le local de machinerie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait
C67 | Rehausse du garde corps massif existant à 1m 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait
C68 | Mise en place d'un crochet de manutention |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C69 | Encloisonnement d'une canalisation étrangère au service de l'ascenseur. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prix au ml
C70 | Liaison équipotentielle entre deux pièces métalliques |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C71 | Pose d'une séparation machinerie métal déployé sur cadre avec porte, verrou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prix au ml
D | EN GAINE
D1 | Mise en place d'un fourreau toute hauteur interdisant l'accès à la gaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prix au m²
D2 | Mise en place d'un dispositif interdisant l'accès aux éléments de déverrouillage des portes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prix par niveau
D3 | Mise en place d'une tôle ajourée pour interdire l'accès à la gaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D4 | Décorrodage et mise en peinture antirouille des organes métalliques en cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D5 | Mise en peinture du fond de cuvette, remontée sur 1 mètre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D6 | Réalisation d'une étanchéité cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D7 | Remplacement des amortisseurs cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D8 | Installation contact de poulie tendeuse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D9 | Installation d'un STOP cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D10 | Réhausse des chandelles des amortisseurs de façon à obtenir une dénivellation maximum de 12 cm. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D11 | Mise en place d'un système de phonie en cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D12 | Mise en place d'une échelle / échelons d'accès cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D13 | Mise en place d'une barre de préhension pour accès cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D14 | Installation d'une commande d'éclairage en cuvette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D15 | Installation d'une commande d'éclairage gaine depuis le toit de cabine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D16 | Remplacement de l'éclairage en gaine par tubes fluos (base 4 niveaux) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D17 | Remplacement des fins de course |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D18 | Mise en place d'un contact à arrachement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D19 | Remplacement de la canalisations palières (goulottes plastiques) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D20 | Remplacement des fileries électriques souples en gaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D21 | Capotage d'une poulie de renvoi / mouflage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D22 | Protection de la poulie tendeuse contre les risques de chutes d'objets |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | ACCES
E1 | Lecteur Badge en remplacement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | Installation et câblage d'un lecteur de badges |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | Pose d'un coffre à clé antivandale encastré |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | SPECIFIQUE
F1 | Asservir le fonctionnement de l'ascenseur à la température du local des machines (AS2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 | Installer un extracteur conforme en local des machines AS2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | Relier la téléalarme au PC sécurité (AS3 + Arrêté du 18 Novembre 2004) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F4 | Raccorder la non-desserte des niveaux sinistrés à la détection incendie (câblage) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F5 | Option U36 sur nouvelle manœuvre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F6 | Adjonction U36 sur manœuvre conservée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F7 | Installation contact à clé en cabine (cf article J31 )+ 3 clés supplémentaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
intervention sous section 4
G1 | Dépose, évacuation, traitement des déchets selon réglementation amiante (sous section 4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G2 | Fourniture et pose d'un SAS étanche en contreplaqué (doublage polyane) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G3 | Mise en dépression de la gaine |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G4 | Rédaction et transmission du mode opératoire pour intervention en sous section 4 (cf règlementation) |  |  | 0 |  | 0 | 0
G5 | Plus value du coût de la main d'œuvre des opérations ci-dessus pour intervention en sous section 4 |  |  | 0% |  |  |  | En %
intervention curative
G6 | Coût horaire de main d'œuvre pour les opérations non ciblée ci-dessus. |  |  | 0 |  | 0 | 0
G7 | Coût horaire de main d'œuvre en sous section 4 pour les opérations non ciblée ci-dessus. |  |  | 0 |  | 0 | 0
G8 | Formation sur site théorique et pratique sur la désincarcération de personne(s) bloquée(s) dans une cabine à destination des personnels de sécurité et technique (en complément de la formation annuelle prévue au contrat) |  |  |  |  | 0 | 0 | Fournir attestation de présence à la formation et de bonne compréhension de la mise en pratique
G9 | Remise sur le tarif général des pièces de rechange et des pièces détachées du prestataire non ciblées dans les opérations ci-dessus. |  |  | 0% |  |  |  | En %