## Lot 01
Maître d’oeuvre : |  | Maître d’ouvrage : | Opération :
|  | DIR MASSIF CENTRAL | DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
|  | District Sud | COMMUNE DE VERRIERES
11 Rue du Chasselas
|  | 34 800 CLERMONT L'HERAULT | TRAVAUX D'ECONOMIE DE LA RESSOURCE EN EAU
DE L'AIRE DE REPOS DE LA GARRIGUE (sens Séverac vers Millau)
1.8.1 |  | LOT n°01 - DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° des | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | Quantités |  | Prix | Dépense | TOTAL
Prix | [5 empty] | Unitaire (€) | par Article (€)
0. INSTALLATION CHANTIER :
0-1 | Installation et repliement du chantier :
0-1-1 | Ouverture (2/3) |  |  | 1 | fft
0-1-2 | Repliement (1/3) |  |  | 1 | fft
0-2 | Etude d'exécution : |  |  | 1 | fft
0-3 | Constat d'huissier : |  |  | 1 | fft
0-4 | Repérage et marquage réseaux existants - suivi topographique (implantations et contrôles) : |  |  | 1 | fft
0-5 | Essais et Tests :
0-5-1 | Essais du réseau d'assainissement |  |  | 1 | fft
0-5-2 | Essais du réseau d'eau potable |  |  | 1 | fft
0-6 | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | 1 | fft
0
N° des | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | Quantités |  | Prix | Dépense | TOTAL
Prix | [5 empty] | 35000 | par Article (€)
1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :
1.1 | Décaissement/sciage/démolition ; dépose/repose d'éléments gênant le chantier : |  |  | 1 | fft
(enrobé, béton, bordures, panneaux, poubelles, bancs, mobiliers urbains,...)
1.2 | Abattage/débitage/dessouchage de haies et évacuation déchets verts : |  |  | 1 | fft
1.3 | Décapage du support avant déblais : |  |  | 50 | m²
1.4 | Déblais en terrain réputé rocher compact, y compris évacuation : |  |  | 180 | m3
1.5 | Modelage paysager ; remblais en materiaux terreux du site ou rapportés : |  |  | 1 | fft
1.6 | Réglage et compactage fond de forme : |  |  | 100 | m²
1.7 | Réglage et épandage de terre végétale : |  |  | 70 | m²
2. ASSAINISSEMENT :
1.8 | Tranchées d'assainissement : |  |  | 115 | m3
1.9 | Lit de pose et enrobage :
1.9.1 | gravette 4/6 |  |  | 40 | m3
1.10 | Remblaiement :
1.10.1 | en GNT 0/31.5 |  |  | 75 | m3
1.11 | Canalisations d'assainissement :
1.11.1 | canalisation Ø200 PVC CR8 |  |  | 55 | ml
1.12 | Blindage des tranchées : |  |  | 130 | m²
1.13 | Regards d'assainissement avec mise à niveau :
1.13.1 | regard Ø600 ou Ø800, béton ou Pehd |  |  | 6 | u
1.14 | Raccordement sur réseau ou regard existant : |  |  | 1 | u
3. EAU POTABLE ET RESEAUX SECS :
1.15 | Dépose et repose d'un mât d'éclairage avec luminaire : |  |  | 1 | fft
1.16 | Dévoiement du réseau d'eau potable : |  |  | 45 | ml
1.17 | Dévoiement du réseau d'éclairage public : |  |  | 85 | ml
1.18 | Dévoiement du réseau électrique : |  |  | 45 | ml
1.19 | Dévoiement du réseau télécom : |  |  | 45 | ml
4. TOILETTES SECHES :
1.20 | Hérisson drainant (e=20 cm) : |  |  | 45 | m²
(dont pierres cassées 20/40 sur e=10 cm, gravette 4/6 sur e=10 cm, polyane anti-humidité)
1.21 | Dalle de propreté en béton armé (e=20 cm) : |  |  | 45 | m²
1.22 | Blocs sanitaires secs et autonomes - avec séparation solide/liquide :
1.22.1 | Transport, fourniture, pose et raccordements de deux blocs sanitaires et de trois urinoirs |  |  | 1 | fft
1.22.2 | Mise en service et formation du personnel exploitant |  |  | 1 | fft
1.22.3 | Contrat de maintenance 3 ans |  |  | 1 | fft
5. TRAVAUX CONNEXES ET REMISES EN ETAT :
1.23 | Voirie en enrobé à chaud, y compris marquage routier : |  |  | 60 | m²
1.24 | Cheminement piéton/abords en béton désactivé : |  |  | 120 | m²
1.25 | Espace vert et abords végétalisés : |  |  | 1 | fft
1.26 | Mur à bâtir en pierres naturelles : |  |  | 10 | m²
1.27 | Garde-corps métallique : |  |  | 10 | ml
0
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
| TOILETTES SECHES : |  | MONTANT H.T |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA à 20 % |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 02
Maître d’oeuvre : |  | Maître d’ouvrage : | Opération :
|  | DIR MASSIF CENTRAL | DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
|  | District Sud | COMMUNE DE VERRIERES
11 Rue du Chasselas
|  | 34 800 CLERMONT L'HERAULT | TRAVAUX D'ECONOMIE DE LA RESSOURCE EN EAU
DE L'AIRE DE REPOS DE LA GARRIGUE (sens Séverac vers Millau)
1.8.2 |  | LOT n°02 - DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° des | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | Quantités |  | Prix | Dépense | TOTAL
Prix | [5 empty] | Unitaire (€) | par Article (€)
0. INSTALLATION CHANTIER :
0-1 | Installation et repliement du chantier :
0-1-1 | Ouverture (2/3) |  |  | 1 | fft
0-1-2 | Repliement (1/3) |  |  | 1 | fft
0-2 | Etude d'exécution : |  |  | 1 | fft
0-3 | Constat d'huissier : |  |  | 1 | fft
0-4 | Repérage et marquage réseaux existants - suivi topographique (implantations et contrôles) : |  |  | 1 | fft
0-5 | Essais et Tests :
0-5-1 | Essais du réseau pluvial |  |  | 1 | fft
0-6 | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | 1 | fft
0
N° des | DESIGNATION DES TRAVAUX |  |  | Quantités |  | Prix | Dépense | TOTAL
Prix | [5 empty] | Unitaire (€) | par Article (€)
1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS :
2.1 | Décaissement/sciage/démolition ; dépose/repose d'éléments gênant le chantier : |  |  | 1 | fft
(enrobé, béton, bordures, tables et socles béton, mobilier urbain, murets,...)
2.2 | Dépose et repose d'équipements dans le local technique des sanitaires : |  |  | 1 | fft
2.3 | Déblais en terrain réputé rocher compact, y compris évacuation : |  |  | 1 | m3
2.4 | Lit de pose et enrobage gravette 4/6, y compris réglage et compactage du fond de fouille : |  |  | 0 | m3
2.5 | Remblais technique GNT 0/20 : |  |  | 0 | m3
2. STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES :
2.6 | Fourniture, pose et mise à niveau d'une cuve de stockage 60 m3 en acier galvanisé ou Pehd renforcé : |  |  | 1 | fft
(filtre de rétention mailles 1 mm, réhausses, tampon de visite Fonte D800, échelon Inox)
2.7 | Raccordements hydrauliques et électriques, y compris percements local technique : |  |  | 1 | fft
3. RESEAUX DIVERS :
2.8 | Réseau d'alimentation gravitaire PVC CR8 D160 : |  |  | 45 | ml
2.9 | Réseau de trop-plein PVC CR8 D160 à raccorder sur réseau pluvial ex. : |  |  | 40 | ml
2.10 | Réseau d'aspiration PVC D65 : |  |  | 25 | ml
2.11.1 | Regard de visite D600 à D800 mm, y compris tampon fonte : |  |  | 4 | u
2.11.2 | Regard spécifique section 1.00 à 1.50 mètres, y compris caillebotis acier galvanisé : |  |  | 2 | u
2.12 | Dévoiement du réseau d'éclairage public : |  |  | 40 | ml
2.13 | Gaine pour réservation alimentation électrique future STEP : |  |  | 35 | ml
4. EQUIPEMENTS DANS LE LOCAL TECHNIQUE :
2.14 | Fourniture et pose d'un groupe de pompage de surface (2 pompes) : |  |  | 1 | fft
(télésurveillance et télégestion filaire, protection anti-bélier, vannes, clapets anti-retour, armoires de commande)
2.15 | Fourniture et pose d'une vessie à membrane 350 litres : |  |  | 1 | fft
2.16 | Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation en cuivre : |  |  | 1 | fft
(circuit WC et urinoirs, isolation au gel, électrovannes, disconnecteurs, clapets anti-pollution)
5. REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX :
1.23 | Voirie en enrobé à chaud, y compris marquage routier : |  |  | 50 | m²
1.24 | Cheminement piéton/abords en béton désactivé : |  |  | 25 | m²
1.25 | Espace vert et abords végétalisés : |  |  | 1 | fft
1.26 | Mur de soutènement à bâtir en pierres naturelles : (drainage arrière, barbacanes, remblais technique) |  |  | 30 | m²
0
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
| REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES : |  | MONTANT H.T |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA à 20 % |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TTC |  |  |  |  | 0