## DPGF
PROJET DE CREATION DE CINQ CHAMBRES AU SOUS-SOL DU BATIMENT 484 Bloc technique - Tour de contrôle d'Orly DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n° 3 - Génie climatique
TRANCHE FERME : 3 chambres
Ref CCTP | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
| Prix |  |  |  | PU | PT
3 |  | PRESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE
3.1 |  | NOTE DE CALCULS | pm
3.2 |  | CVC
3.2.2 |  | Principe des installations | pm
3.2.4 | 1 | Remaniement des cassettes de climatisation existantes | u |  |  | 0
3.2.4 | 2 | Remplacement des bouches | u |  |  | 0
3.2.5 | 3 | Modification des réseaux double flux existants | ens |  |  | 0
3.2.6 | 4 | Ventilation mécanique contrôlée des sanitaires | u |  |  | 0
|  | Sous-total CVC |  |  |  | 0
3.3 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
3.3.2 | 5 | Repérage et consigantion | ens |  |  | 0
3.3.4 | 6 | Point de distribution EF/EC/EU/EV | u |  |  | 0
3.3.4 | 7 | Production d'eau sanitaire - BECS | u |  |  | 0
3.3.5 | 8 | Sanibroyeur | u |  |  | 0
3.3.6 |  | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
3.3.6.1 | 9 | - WC suspendu | u |  |  | 0
3.3.6.2 | 10 | - Lave-main | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 11 | - Meuble sous évier | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 12 | - Receveur de douche | u |  |  | 0
3.3.6.4 | 13 | - Paroi de douche | u |  |  | 0
3.3.6.5 | 14 | - Panoplie douche | u |  |  | 0
3.3.7 |  | Accessoires sanitaires |  |  |  | 0
3.3.7.1 | 15 | - Miroirs sur lavabos avec éclairage intégré | u |  |  | 0
3.3.7.2 | 16 | - Patère | u |  |  | 0
3.3.7.3 | 17 | - Porte serviette | u |  |  | 0
|  | Sous-total Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0
|  | TOTAL CVC PLOMBERIE |  |  |  | 0
4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
| 18 | Prestations diverses suivant le CCTP : | ens | 1 |  | 0
- Essais et vérification
- Formation du personnel
- Documents EXE
|  | TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRANCHE FERME |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
TRANCHE OPOTIONNELLE 01 : 1 chambre
Ref CCTP | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
| Prix |  |  |  | PU | PT
3 |  | PRESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE
3.1 |  | NOTE DE CALCULS | pm
3.2 |  | CVC
3.2.2 |  | Principe des installations | pm
3.2.4 | 1 | Remaniement des cassettes de climatisation existantes | u |  |  | 0
3.2.4 | 2 | Remplacement des bouches | u |  |  | 0
3.2.5 | 3 | Modification des réseaux double flux existants | ens |  |  | 0
3.2.6 | 4 | Ventilation mécanique contrôlée des sanitaires | u |  |  | 0
|  | Sous-total CVC |  |  |  | 0
3.3 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
3.3.2 | 5 | Repérage et consigantion | ens |  |  | 0
3.3.4 | 6 | Point de distribution EF/EC/EU/EV | u |  |  | 0
3.3.4 | 7 | Production d'eau sanitaire - BECS | u |  |  | 0
3.3.5 | 8 | Sanibroyeur | u |  |  | 0
3.3.6 |  | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
3.3.6.1 | 9 | - WC suspendu | u |  |  | 0
3.3.6.2 | 10 | - Lave-main | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 11 | - Meuble sous évier | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 12 | - Receveur de douche | u |  |  | 0
3.3.6.4 | 13 | - Paroi de douche | u |  |  | 0
3.3.6.5 | 14 | - Panoplie douche | u |  |  | 0
3.3.7 |  | Accessoires sanitaires |  |  |  | 0
3.3.7.1 | 15 | - Miroirs sur lavabos avec éclairage intégré | u |  |  | 0
3.3.7.2 | 16 | - Patère | u |  |  | 0
3.3.7.3 | 17 | - Porte serviette | u |  |  | 0
|  | Sous-total Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0
|  | TOTAL CVC PLOMBERIE |  |  |  | 0
4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
| 18 | Prestations diverses suivant le CCTP : | ens | 1 |  | 0
- Essais et vérification
- Formation du personnel
- Documents EXE
|  | TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNNELLE 01 |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
TRANCHE OPOTIONNELLE 02 : 1 chambre
Ref CCTP | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
| Prix |  |  |  | PU | PT
3 |  | PRESCRIPTION DES OUVRAGES CVC PLOMBERIE
3.1 |  | NOTE DE CALCULS | pm
3.2 |  | CVC
3.2.2 |  | Principe des installations | pm
3.2.4 | 1 | Remaniement des cassettes de climatisation existantes | u |  |  | 0
3.2.4 | 2 | Remplacement des bouches | u |  |  | 0
3.2.5 | 3 | Modification des réseaux double flux existants | ens |  |  | 0
3.2.6 | 4 | Ventilation mécanique contrôlée des sanitaires | u |  |  | 0
|  | Sous-total CVC |  |  |  | 0
3.3 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
3.3.2 | 5 | Repérage et consigantion | ens |  |  | 0
3.3.4 | 6 | Point de distribution EF/EC/EU/EV | u |  |  | 0
3.3.4 | 7 | Production d'eau sanitaire - BECS | u |  |  | 0
3.3.5 | 8 | Sanibroyeur | u |  |  | 0
3.3.6 |  | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
3.3.6.1 | 9 | - WC suspendu | u |  |  | 0
3.3.6.2 | 10 | - Lave-main | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 11 | - Meuble sous évier | u |  |  | 0
3.3.6.3 | 12 | - Receveur de douche | u |  |  | 0
3.3.6.4 | 13 | - Paroi de douche | u |  |  | 0
3.3.6.5 | 14 | - Panoplie douche | u |  |  | 0
3.3.7 |  | Accessoires sanitaires |  |  |  | 0
3.3.7.1 | 15 | - Miroirs sur lavabos avec éclairage intégré | u |  |  | 0
3.3.7.2 | 16 | - Patère | u |  |  | 0
3.3.7.3 | 17 | - Porte serviette | u |  |  | 0
|  | Sous-total Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0
|  | TOTAL CVC PLOMBERIE |  |  |  | 0
4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
| 18 | Prestations diverses suivant le CCTP : | ens | 1 |  | 0
- Essais et vérification
- Formation du personnel
- Documents EXE
|  | TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRANCHE OPTIONNNELLE 02 |  |  | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0