## PDG
UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT QUENTIN
Traitement de la soute à solvants de l'UVSQ
45, Avenue des États-Unis - 78 000 VERSAILLES
DPGF
MAITRISE D'OUVRAGE |  | MAITRISE D'OEUVRE
UVSQ |  | CORETUDE
55, Avenue de Paris |  | 9, Rue de la butte de Ravanne
78 000 VERSAILLES |  | 78 730 SAINT ARNOULT EN YVELINES
Contractuellement, le CCTP prime sur le DPGF. L'entreprise devra se référer au CCTP ainsi qu'aux plans afin de remettre son offre.
Les quantités indiquées dans les cadres de bordereaux sont données à titre indicatif et sont à vérifier par l'entrepreneur avant remise de son offre. Dans le cas où les quantités indicatives sur les cadres de bordereaux n'auront pas été modifiées dans l'offre, elles seront considérées vérifiées et acceptées par l'entrepreneur.
DOSSIER DCE
SEPTEMBRE 2025
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES

## UVSQ
N° C.C.T.P. | DÉSIGNATION | U | Qtités MOE | Qtités Entreprise | P.U. | TOTAL
3.2 | Préparations de chantier
| Etudes d'execution | Ens | 1
| Consignation des installations électrique du batiment | Ens | 1
| Dépose et entrepot des rayonnage pour réemploi sur site | Ens | 1
3.3 | Installations de chantier (cf CCTP)
| Base vie | Ens | 1
| Zone de Stockage | Ens | 1
| Clôtures | Ens | 1
| Branchements de chantier | Ens | 1
| Moyens d'accès | Ens | 1
| Entretien / ménage de la base vie | Ens | 1
| Constat d'huissier | Ens | 1
| Amenée, démontage, démolition et replis des installations | Ens | 1
| Remise en état des lieux | Ens | 1
3.4 | Production de froid et chaud
| Thermofrigopompe 42 kW | U | 1
| Plots anti-vibratiles | Ens | 4
| Vannes de vidange | U | 2
| Vannes d'isolement | U | 8
| Vannes d'équilibrage | U | 2
| Soupape de sureté | U | 2
| Manomètre | U | 2
| Thermomètre | U | 8
| Clapet anti-retour | U | 2
| Réseau acier noir | ml | 30
| Traçage électrique | ml | 30
| Vannes d'isolement | U |  |  |  | PM
| Vannes d'équilibrage | U |  |  |  | PM
| Vase d'expansion | U | 1
| Pompe de circulation entièrement équipée | Ens | 2
| Remplissage d'eau entièrement équipé | Ens | 1
3.5 | Ventilation du local
| Moteur d'extraction Ibiza Atex 315 | U | 1
| Commande (extérieure au local) | U | 1
3.6 | Traitement d'air
| CTA | U | 1
| Batterie froide humide | U | 1
| Batterie chaude | U | 1
| Batterie de préchauffage | U | 1
3.7 | Équipements et accessoires de ventilation
| Rectangulaire acier galvanisé epaisseur 8/10 ème | kg | 300
Circulaire acier galvanisé
| - DN 400 | ML | 10
| - DN 315 | ML | 20
| - DN 200 | ML | 50
| Calorifuge réseaux en extérieurs | ML | 80
Circulaire PP
| - DN 400 | ML | 5
| - DN 315 | ML | 15
| - DN 200 | ML | 10
| Percements et rebouchages | ENS | 1
| Résilient | ML | 2
| Fourreau | ML | 2
| Dispositif de rejet d'air | ENS | 1
| Reprise d'étanchéité | ENS | 1
| Grille d'air neuf CTA | U | 1
| Grille de soufflage (cis registre et clapet anti-retour) | U | 13
| Grille de reprise sur gaine (modèle anti-corrosion) | U | 5
3.8 | Travaux d'électricité
| Mise en œuvre d'un départ au TGBT | ENS | 1
| Liaison 26 kVA en enterré transitant en fourreaux existant | ML | 60
| Tableau électrique neuf entièrement équipé | U | 1
| Raccordement des équipements suivants CCTP | ENS | 1
| Mise en service | ENS | 1
| Câblage | ML | 200
| Fourreau | ML | 20
| Tube IRO | ML | 50
| Télécommande | U | 1
| Eclairage fonctionnel | ML | 16
| Eclairage de sécurité | ML | 5
3.9 | Rayonnage
| Mise en peinture du rayonnage réemployé | ENS | 1
| Mise en décharge du rayonnage non réutilisé | ML | 6
| F/P de rayonnage neuf suivant CCTP | U | 6
3.1 | Peinture des murs
| Préparation des supports | m² | 140
| Mise en peinture des murs | m² | 140
3.11 | Peinture de sol
| Préparation des supports | m² | 120
| Mise en peinture du sol | m² | 120
3.12 | Local technique
| Terrassement | m³ | 6
| Dalle béton | m² | 12
| Pare-vue acoustique | ml | 3
| Structure acier HEA | m² | 14
| Bareaudage bois y compris porte | U | 14
3.13 | Lanterneaux
| F/P polycarbonate neuf | U | 6
| Traitement édicule des lanterneaux | m² | 12
3.14 | Douche et laveur d'yeux
| F/P laveur d'yeux neuf | U | 1
| F/P douche neuve | U | 1
| Reprise des réseaux et accesoires | Ens | 1
4.1 | Mise en service
| Autocontrôles | ENS | 1
| Essais | ENS | 1
4.2 | Documents fournis après exécution | ENS | 1
4.3 | Réception | ENS | 1
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC