## Page de garde - LOT1
Direction d’infrastructure De la Défense de Nouméa
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
PROJET N° 25041
MAITRE DE L'OUVRAGE
ETAT - MINISTERE DES ARMEES
ACHETEUR (désigné par arrêté du 22 juin 2007 modifié)
Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID NOUMEA)
CONDUCTEUR D'OPERATION
DIVISION GESTION DU PATRIMOINE - SECTION INGENIERIE DE LA MAINTENANCE CELLULE CONDUITE
OBJET DU MARCHE
Travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation concernant les ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de Nouvelle Calédonie (FANC). ELECTRICITE BASSE TENSION Lot 1 NOUMEA – MONT DORE -PLUM

## BPU - LOT1
PROJET N° 25041
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation concernant les ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de Nouvelle Calédonie (FANC). ELECTRICITE BASSE TENSION Lot 1 NOUMEA – MONT DORE -PLUM
N° Bordereau |  |  | Désignation des ouvrages | UNITE | Valeur et prix unitaires Hors Taxes (en chiffres)
0 |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
0 | 0 |  | Taux horaires en fonction de l'heure et du jour de l'intervention sans fourniture de pièce ou hors BPU L'entrepreneur complètera les rubriques en fonction de la qualification de son personnel et devra fournir au maître d'œuvre un justificatif détaillant les prestations effectuées.
0 | 0 | 01 | Technicien de 07h00 à 21h00 autres que les jours indiqués aux lignes 00 00 03 et 00 00 04 | h
0 | 0 | 02 | Ouvrier de 07h00 à 21h00 autres que les jours indiqués aux lignes 00 00 03 et 00 00 04 | h
0 | 0 | 03 | Technicien de 21h00 à 7h00 le lendemain, dimanches et jours fériés | h
0 | 0 | 04 | Ouvrier de 21h00 à 7h00 le lendemain, dimanches et jours fériés | h
0 | 1 |  | Coefficient de majoration sur le taux horaire sur l'ensemble des prestations présentes au BPU L'entrepreneur complètera les rubriques en fonction de la qualification de son personnel et devra fournir au maître d'œuvre un justificatif détaillant les prestations effectuées. | Ce coefficient est avec deux décimales (ex : 1,30)
0 | 1 | 01 | Technicien de 21h00 à 7h00 le lendemain, dimanches et jours fériés | c
0 | 1 | 02 | Ouvrier de 21h00 à 7h00 le lendemain, dimanches et jours fériés | c
0 | 2 |  | Coefficient majorateur des pièces hors BPU. | Ce coefficient est compris entre 1,00 et 1,50 avec deux décimales (ex : 1,15)
0 | 2 | 01 | Coefficient majorateur des pièces hors BPU. | K
Prix comprennant les déplacements, l'outillage, la fourniture de matériaux et/ou pièces détachées, la main d'œuvre (en délai P3 et en HO), la pose et/ou la dépose, mise au rebus et traitement des déchets, l'outillage et tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces prestations. Ces prix pourront être complétées de la majoration horaire sur l'ensemble des prestations présentes au BPU.
1 |  |  | PRESTATIONS DE LOCATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, l'outillage et sujétions éventuelles
1 | 1 |  | Echafaudage, nacelle et pompe Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport. Mesure depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
0 | 1 | 01 | Echafaudage roulant jusqu'à 3,00 ml de hauteur | J
0 | 1 | 02 | Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml | J
0 | 1 | 03 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
0 | 1 | 04 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | J
0 | 1 | 05 | Location de nacelle de 15 ml à 20 ml de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
0 | 1 | 06 | Location de nacelle de 15 ml à 20 ml de hauteur y compris chauffeur | J
0 | 1 | 07 | Location pompe de surface pendant la durée des travaux | J
2 |  |  | PRESTATIONS DE DEPOSE SANS REEMPLOI Toutes les prestations comprennent la fourniture, l'outillage et évacuation à la décharge et traitement des déchets si nécessaire et sujétions éventuelles
2 | 1 |  | Canalisations, éléments et accessoires
2 | 1 | 01 | Dépose installation électrique existante (pris au m2 de plancher) compris câble, petit appareillage (commandes, prises, etc…) ( locaux non occupés ) | m2
2 | 1 | 02 | Dépose d'armoire divisionnaire | u
2 | 1 | 03 | Dépose de coffret | u
2 | 1 | 04 | Dépose appareillage encastré (inter, PC, boitier, …) | u
2 | 1 | 05 | Dépose appareillage en apparent (inter, PC, boitier, …) | u
2 | 1 | 06 | Dépose de câble posé en apparent | ml
2 | 1 | 07 | Dépose de câbles sous conduit (longueur du conduit à prendre en compte) | ml
2 | 1 | 08 | Dépose de conduits apparents | ml
2 | 1 | 09 | Dépose de chemin de câbles en hauteur | ml
2 | 1 | 10 | Dépose de goulottes ou plinthes | ml
2 | 1 | 11 | Dépose de chemin câbles au sol | ml
2 | 1 | 12 | Dépose d'appareil d'éclairage | u
2 | 1 | 13 | Dépose de candélabre d'éclairage extérieur, y compris calfeutrement | u
2 | 1 | 14 | Dépose de petit appareil d'éclairage encastré ou apparent | u
2 | 1 | 15 | Dépose de lanternes d'éclairage extérieur, y compris calfeutrement | u
2 | 1 | 16 | Démontage de plafond suspendu pour passage de canalisation, remontage et remplacement des éléments éventuellement détériorés, créations de réservations si necessaire | m2
2 | 1 | 17 | Démontage de plancher technique pour passage de canalisation, remontage et remplacement des éléments éventuellement détériorés, créations de réservations et réglage si necessaire | m2
2 | 2 |  | AIGUILLAGE
2 | 2 | 01 | Aiguillage de conducteur en fourreau ou conduit existant pour adjonction | ml
2 | 2 | 02 | Aiguillage de conducteur en plafond suspendu, compris dépose et repose de plaque | ml
2 | 2 | 03 | Aiguillage de conducteur en vide de doublage ou de menuiserie, compris dépose et repose des plaques, compris dépose et repose de plaques | ml
3 |  |  | PRESTATIONS DE SAIGNEES ET RESERVATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, l'outillage, y compris enlèvement, évacuation des gravois, traitement des déchets si nécessaire et sujétions éventuelles (unités en mm et en cm).
3 | 1 |  | Saignées, réservations
3 | 1 | 01 | Saignées dans sols, murs et cloisons | ml
3 | 1 | 02 | Rebouchage de saignées tous types | ml
3 | 1 | 03 | Rebouchage de réservations jusqu'à 10 cm de diamètre dans tous types de maçonnerie | un
3 | 1 | 04 | Rebouchage de réservations de 11 à 20 cm de diamètre dans tous types de maçonnerie | un
3 | 1 | 05 | Rebouchage de réservations de 21 à 30 cm de diamètre dans tous types de maçonnerie | un
4 |  |  | PRESTATIONS DE FOUILLES ET BITUME Toutes les prestations comprennent la fourniture, l'outillage, y compris location d'engin, enlèvement, évacuation des gravois et du surplus des terres après travaux, traitement des déchets si nécessaire et sujétions éventuelles. Le rebouchage de fouille se fera avec du sable en fond de fouille, pose du treillis de signalisation, compactage et nivelage des terres (unités en cm).
4 | 1 |  | Fouilles ne nécessitant pas de blingade
4 | 1 | 01 | Fouille en tranchée jusqu'à 40 cm de profondeur | ml
4 | 1 | 02 | Fouille en tranchée jusqu'à 80 cm de profondeur | ml
4 | 1 | 03 | Rebouchage de fouille jusqu'à 40 cm de profondeur | ml
4 | 1 | 04 | Rebouchage de fouille jusqu'à 80 cm de profondeur | ml
4 | 1 | 05 | Mise en place et reprise de bitume au minimum de 5 cm d'épaisseur | m²
5 |  |  | FOURNITURE ET POSE D'APPAREILLAGES ET COMPOSANTS ELECTRIQUES: Fourniture de fils et cables (non compris tubes, chemins de câbles, goulottes, moulures, plinthes, rails…)
5 | 1 |  | Fil H 07 V-U
5 | 1 | 01 | Fil H 07 V-U 1 x 1.5 mm² | ml
5 | 1 | 02 | Fil H 07 V-U 1G 1.5 mm² | ml
5 | 1 | 03 | Fil H 07 V-U 1 x 2.5 mm² | ml
5 | 1 | 04 | Fil H 07 V-U 1G 2.5 mm² | ml
5 | 1 | 05 | Fil H 07 V-U 1 x 4 mm² | ml
5 | 1 | 06 | Fil H 07 V-U 1G 4 mm² | ml
5 | 1 | 07 | Fil H 07 V-K 1 x 6 mm² | ml
5 | 1 | 08 | Fil H 07 V-K 1G 6 mm² | ml
5 | 1 | 09 | Fil H 07 V-K 1 x 10 mm² | ml
5 | 1 | 10 | Fil H 07 V-K 1G 10 mm² | ml
5 | 1 | 11 | Fil H 07 V-K 1 x 16 mm² | ml
5 | 1 | 12 | Fil H 07 V-K 1G 16 mm² | ml
5 | 1 | 13 | Fil H 07 V-K 1 x 25 mm² | ml
5 | 1 | 14 | Fil H 07 V-K 1G 25 mm² | ml
5 | 2 |  | Câble U 1000 RO2V
5 | 2 | 01 | Câble U 1000 RO2V 1 x 25 mm² | ml
5 | 2 | 02 | Câble U 1000 RO2V 1 x 35 mm² | ml
5 | 2 | 03 | Câble U 1000 RO2V 1 x 50 mm² | ml
5 | 2 | 04 | Câble U 1000 RO2V 2 x 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 05 | Câble U 1000 RO2V 2 x 4 mm² | ml
5 | 2 | 06 | Câble U 1000 RO2V 2 x 6 mm² | ml
5 | 2 | 07 | Câble U 1000 RO2V 2 x 10 mm² | ml
5 | 2 | 08 | Câble U 1000 RO2V 2 x 16 mm² | ml
5 | 2 | 09 | Câble U 1000 RO2V 2 x 25 mm² | ml
5 | 2 | 10 | Câble U 1000 RO2V 2 x 35 mm² | ml
5 | 2 | 11 | Câble U 1000 RO2V 2 x 50 mm² | ml
5 | 2 | 12 | Câble U 1000 RO2V 3 x 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 13 | Câble U 1000 RO2V 3 G 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 14 | Câble U 1000 RO2V 3 G 2.5 mm² | ml
5 | 2 | 15 | Câble U 1000 RO2V 3 G 4 mm² | ml
5 | 2 | 16 | Câble U 1000 RO2V 3 G 6 mm² | ml
5 | 2 | 17 | Câble U 1000 RO2V 3 G 10 mm² | ml
5 | 2 | 18 | Câble U 1000 RO2V 3 G 16 mm² | ml
5 | 2 | 19 | Câble U 1000 RO2V 4 x 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 20 | Câble U 1000 RO2V 4 x 10 mm² | ml
5 | 2 | 21 | Câble U 1000 RO2V 4 x 16 mm² | ml
5 | 2 | 22 | Câble U 1000 RO2V 4 x 25 mm² | ml
5 | 2 | 23 | Câble U 1000 RO2V 4 x 35 mm² | ml
5 | 2 | 24 | Câble U 1000 RO2V 4 x 50 mm² | ml
5 | 2 | 25 | Câble U 1000 RO2V 4 G 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 26 | Câble U 1000 RO2V 4 G 2.5 mm² | ml
5 | 2 | 27 | Câble U 1000 RO2V 4 G 4 mm² | ml
5 | 2 | 28 | Câble U 1000 RO2V 4 G 6 mm² | ml
5 | 2 | 29 | Câble U 1000 RO2V 4 G 10 mm² | ml
5 | 2 | 30 | Câble U 1000 RO2V 4 G 16 mm² | ml
5 | 2 | 31 | Câble U 1000 RO2V 4 G 25 mm² | ml
5 | 2 | 32 | Câble U 1000 RO2V 5 G 1.5 mm² | ml
5 | 2 | 33 | Câble U 1000 RO2V 5 G 2.5 mm² | ml
5 | 2 | 34 | Câble U 1000 RO2V 5 G 4 mm² | ml
5 | 2 | 35 | Câble U 1000 RO2V 5 G 6 mm² | ml
5 | 2 | 36 | Câble U 1000 RO2V 5 G 10 mm² | ml
5 | 2 | 37 | Câble U 1000 RO2V 5 G 16 mm² | ml
5 | 2 | 38 | Câble U 1000 RO2V 5 G 25 mm² | ml
5 | 2 | 39 | Câble U 1000 RO2V 5 G 35 mm² | ml
5 | 3 |  | Câble ARO2V
5 | 3 | 01 | Câble ARO2V 1 x 50 mm² | ml
5 | 3 | 02 | Câble ARO2V 1 x 70 mm² | ml
5 | 3 | 03 | Câble ARO2V 1 x 95 mm² | ml
5 | 3 | 04 | Câble ARO2V 4 x 50 mm² | ml
5 | 3 | 05 | Câble ARO2V 4 x 70 mm² | ml
5 | 3 | 06 | Câble ARO2V 4 x 95 mm² | ml
5 | 4 |  | Câble CR1 C1
5 | 4 | 01 | Câble CR1 C1 2 x 1,5 mm² | ml
5 | 4 | 02 | Câble CR1 C1 3 G 1,5 mm² | ml
5 | 4 | 03 | Câble CR1 C1 3 G 2,5 mm² | ml
5 | 4 | 04 | Câble CR1 C1 4 x 1,5 mm² | ml
5 | 4 | 05 | Câble CR1 C1 5 G 1,5 mm² | ml
5 | 4 | 06 | Câble CR1 C1 5 G 2,5 mm² | ml
5 | 4 | 07 | Câble CR1 C1 2 paires | ml
5 | 4 | 08 | Câble CR1 C1 4 paires | ml
5 | 4 | 09 | Câble CR1 C1 10 paires | ml
5 | 5 |  | Câble aérien
5 | 5 | 01 | Câble réthylène 2x16 mm² | ml
5 | 5 | 02 | Câble réthylène 2 x 25 mm² | ml
5 | 5 | 03 | Câble réthylène 4x16 mm² | ml
5 | 5 | 04 | Câble réthylène 4x25 mm² | ml
5 | 5 | 05 | Connecteur de branchement perforant 70/6 mm² | u
5 | 5 | 06 | Connecteur de branchement perforant 70/25 mm² | u
5 | 5 | 07 | Embout perfo bleu cuivre/aluminium 35 mm² | ml
5 | 5 | 08 | Embout perfo noir cuivre/aluminium 35 mm² | ml
5 | 5 | 09 | Pince d'ancrage | u
5 | 5 | 10 | Support mural | u
5 | 6 |  | Manchon de câblage
5 | 6 | 01 | Manchon de câblage ≥ 16 mm² | u
5 | 7 |  | Embouts de câblage
5 | 7 | 01 | Embouts de câblage 1 x 1,5 mm² | u
5 | 7 | 02 | Embouts de câblage 2 x 1,5 mm² | u
5 | 7 | 03 | Embouts de câblage 1 x 2,5 mm² | u
5 | 7 | 04 | Embouts de câblage 2 x 2,5 mm² | u
5 | 7 | 05 | Embouts de câblage 1 x 4 mm² | u
5 | 7 | 06 | Embouts de câblage 1 x 6 mm² | u
5 | 7 | 07 | Embouts de câblage 2 x 6 mm² | u
5 | 7 | 08 | Embouts de câblage 1 x 10 mm² | u
5 | 7 | 09 | Embouts de câblage 2 x 10 mm² | u
5 | 7 | 10 | Embouts de câblage 1 x 16 mm² | u
5 | 7 | 11 | Embouts de câblage 1 x 25 mm² | u
5 | 7 | 12 | Embouts de câblage 1 x 35 mm² | u
5 | 7 | 13 | Embouts de câblage 1 x 50 mm² | u
5 | 8 |  | Cosse à sertir
5 | 8 | 01 | Cosse à sertir 6 - 6 | u
5 | 8 | 02 | Cosse à sertir 10 - 8 | u
5 | 8 | 03 | Cosse à sertir 16 - 8 | u
5 | 8 | 04 | Cosse à sertir 25 - 8 | u
5 | 8 | 05 | Cosse à sertir 35 - 8 | u
5 | 8 | 06 | Cosse à sertir 50 - 8 | u
6 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE TUBES (y compris accesoires, coupes, coudes, tés, réductions, augmentations, boites de dérivation percements, fixations …)
6 | 1 |  | Tube ICT A (pose encastrée, compris saignée et rebouchage)
6 | 1 | 01 | Tube ICT A encastrée ø 16 mm | ml
6 | 1 | 02 | Tube ICT A encastrée ø 20 mm | ml
6 | 1 | 03 | Tube ICT A encastrée ø 25 mm | ml
6 | 1 | 04 | Tube ICT A encastrée ø 32 mm | ml
6 | 2 |  | Tube ICT A (pose apparente, y compris fixation)
6 | 2 | 01 | Tube ICT A apparent ø 16 mm | ml
6 | 2 | 02 | Tube ICT A apparent ø 20 mm | ml
6 | 2 | 03 | Tube ICT A apparent ø 25 mm | ml
6 | 2 | 04 | Tube ICT A apparent ø 32 mm | ml
6 | 3 |  | Tube IRO (pose apparente, montage type métro, compris colliers)
6 | 3 | 01 | Tube IRL ø 16 mm | ml
6 | 3 | 02 | Tube IRO ø 20 mm | ml
6 | 3 | 03 | Tube IRO ø 25 mm | ml
6 | 3 | 04 | Tube IRO ø 32 mm | ml
7 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC (y compris aiguilles en fil galva)
7 | 1 |  | Fourreau
7 | 1 | 01 | Fourreau rigide lisse ø 45 mm | ml
7 | 1 | 02 | Fourreau rigide lisse ø 63 mm | ml
7 | 1 | 03 | Fourreau rigide lisse ø100 mm | ml
7 | 1 | 04 | Fourreau rigide lisse ø 120 à 160 mm | ml
7 | 2 |  | Gaine TPC (couleur indifférente)
7 | 2 | 01 | TPC ø 40 mm | ml
7 | 2 | 02 | TPC ø 63 mm | ml
7 | 2 | 03 | TPC ø 110 mm | ml
7 | 2 | 04 | TPC ø 160 mm | ml
8 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE CHEMINS DE CABLES ET ACCESSOIRES (y compris consoles & suspentes, accesoires de changement de direction, boulons poëlliers, écrous, rondelles, vis, chevilles, colliers de maintien des câbles, et câble de terre 6 mm² le long de tout le cheminement )
8 | 1 |  | Chemin de câble en fil d'acier soudés - Hauteur inférieure à 35 mm
8 | 1 | 01 | Chemin de câble - largeur 50 mm | ml
8 | 1 | 02 | Chemin de câble - largeur 100 mm | ml
8 | 1 | 03 | Chemin de câble - largeur 150 mm | ml
8 | 1 | 04 | Chemin de câble - largeur 200 mm | ml
8 | 1 | 05 | Chemin de câble - largeur 300 mm | ml
8 | 2 |  | Chemin de câble en fil d'acier soudés - Hauteur supérieure à 35 mm
8 | 2 | 01 | Chemin de câble - largeur 50 mm | ml
8 | 2 | 02 | Chemin de câble - largeur 100 mm | ml
8 | 2 | 03 | Chemin de câble - largeur 150 mm | ml
8 | 2 | 04 | Chemin de câble - largeur 200 mm | ml
8 | 2 | 05 | Chemin de câble - largeur 300 mm | ml
8 | 3 |  | Chemin de câble en acier galvanisé à chaud (275 g/m²) - Hauteur inférieure à 35 mm
8 | 3 | 01 | Chemin de câble - largeur 50 à 75 mm | ml
8 | 3 | 02 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 3 | 03 | Chemin de câble - largeur 100 à 125 mm | ml
8 | 3 | 04 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 3 | 05 | Chemin de câble - largeur 145 à 175 mm | ml
8 | 3 | 06 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 3 | 07 | Chemin de câble - largeur 190 à 200 mm | ml
8 | 3 | 08 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 3 | 09 | Chemin de câble - largeur 300 mm | ml
8 | 3 | 10 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 4 |  | Chemin de câble en acier galvanisé à chaud (275 g/m²) - Hauteur supérieure à 35 mm
8 | 4 | 01 | Chemin de câble - largeur 50 à 75 mm | ml
8 | 4 | 02 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 4 | 03 | Chemin de câble - largeur 100 à 125 mm | ml
8 | 4 | 04 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 4 | 05 | Chemin de câble - largeur 145 à 175 mm | ml
8 | 4 | 06 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 4 | 07 | Chemin de câble - largeur 190 à 200 mm | ml
8 | 4 | 08 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
8 | 4 | 09 | Chemin de câble - largeur 300 mm | ml
8 | 4 | 10 | Majoration pour fourniture et pose de couvercle en tôle galavanisée, y compris accessoires et marquages | ml
9 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTES PVC BLANCHE (RAL 90 10) IP 40 - IK 07 (y compris vis, chevilles, coupes, entailles, embouts, dérivation et accesoires) NB : les goulottes à plusieurs compartiments sont pourvus d'un couvercle par compartiement.
9 | 1 |  | Goulottes d'appareillage et de distribution
9 | 1 | 01 | Goulotte PVC de 50 x 80 mm sans compartiment - couvercle de 65 mm | ml
9 | 1 | 02 | Goulotte PVC de 50 x 105 mm sans compartiment - couvercle de 65 mm | ml
9 | 1 | 03 | Goulotte PVC de 50 x 150 mm 2 compartiments - couvercle de 65 mm | ml
9 | 1 | 04 | Goulotte PVC de 50 x 220 mm avec 3 compartiments - couvercle de 65 mm | ml
9 | 1 | 05 | Goulotte PVC de distribution de 50 x 150 mm sans compartiment - couvercle de 130 mm | ml
9 | 1 | 06 | Goulotte PVC de distribution de 50 x 195 mm sans compartiment - couvercle de 180 mm | ml
9 | 1 | 07 | Goulotte PVC de distribution de 65 x 150 mm sans compartiment - couvercle de 130 mm | ml
9 | 1 | 08 | Goulotte PVC de distribution de 65 x 195 mm sans compartiment - couvercle de 180 mm | ml
9 | 2 |  | FOURNITURE ET POSE DE MOULURES PLASTIQUES BLANCHE (y compris coupes et entailles, fixation par clouage ou collage, par vis et chevilles, pièce d'angle et de raccord)
9 | 2 | 01 | moulure 10 x 20 mm | ml
9 | 2 | 02 | moulure 10 x 30 mm | ml
9 | 2 | 03 | moulure 10 x 40 mm | ml
9 | 2 | 04 | moulure 15 x 54 mm | ml
9 | 2 | 05 | moulure 20 x 15 mm | ml
9 | 2 | 06 | cadre adaptateur pour moulure de 10 mm pour 1 poste | u
9 | 2 | 07 | cadre adaptateur pour moulure de 10 mm pour 2 postes | u
9 | 2 | 08 | cadre adaptateur pour moulure de 15 mm pour 1 poste | u
9 | 2 | 09 | cadre adaptateur pour moulure de 15 mm pour 2 postes | u
9 | 2 | 10 | cadre adaptateur pour moulure de 20 mm pour 1 poste | u
9 | 2 | 11 | cadre adaptateur pour moulure de 20 mm pour 2 postes | u
10 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE SOL ET COLONETTE ( compris boitier d'isolation, kit support, couvercle et plaque de finition inox)
10 | 1 |  | FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE SOL ET COLONETTE
10 | 1 | 01 | Boite de sol avec prise en position verticale 2 x 4 modules | u
10 | 1 | 02 | Boite de sol avec prise en position verticale 2 x 6 modules | u
10 | 1 | 03 | Boite de sol avec prise en position verticale 2 x 8 modules | u
10 | 1 | 04 | Colonette en aluminium 2 compartiments 2 faces - 300 mm | u
10 | 1 | 05 | Colonette en aluminium 2 compartiments 2 faces - 680 mm | u
10 | 2 |  | APPAREILLAGE SOUS BOITE DE SOL / COLONETTE
10 | 2 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 02 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 03 | 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 04 | 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 05 | 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 06 | 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 07 | 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 08 | 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 09 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 10 | 2x prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 11 | 3x prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 12 | Prise FO 2 x SC [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 13 | Prise FO 2 x LC [b. sol / colonette] | u
10 | 2 | 14 | Prise FO 2 x ST [b. sol / colonette] | u
11 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE PETIT APPAREILLAGE DOMESTIQUE DE DISTRIBUTION POSE EN SAILLIE / APPARENT (y compris le raccordement des conducteurs laissés en attente)
11 | 1 |  | Interupteurs et bouton poussoir serie standard fournis, posés et arccordés, y compris cadre, support et plaque couleur blanche
11 | 1 | 01 | Interrupteur simple allumage 6 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 02 | Interrupteur simple allumage lumineux 6 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 03 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 04 | Interrupteur va-et-vient lumineux 10 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 05 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 06 | Interrupteur double va-et-vient lumineux 10 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 07 | Bouton poussoir 6 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 08 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [en saillie / S] | u
11 | 1 | 09 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [en saillie / S] | u
11 | 1 | 10 | Interrupteur temporisé [en saillie / S] | u
11 | 1 | 11 | Interrupteur de commande pour volets roulants | u
11 | 1 | 12 | Interrupteur de commande 2 vitesses pour vmc | u
11 | 2 |  | Interupteurs et bouton poussoir serie étanche (IP55, IK08) fournis, posés et raccordés
11 | 2 | 01 | Interrupteur simple allumage 6 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 02 | Interrupteur simple allumage lumineux 6 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 03 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 05 | Interrupteur va-et-vient lumineux 10 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 06 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 07 | Interrupteur double va-et-vient lumineux 10 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 08 | Bouton poussoir 6 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 09 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [en saillie / E] | u
11 | 2 | 10 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [en saillie / E] | u
11 | 2 | 11 | Interrupteur temporisé [en saillie / E] | u
11 | 3 |  | Prises et sorties de câble domestique série standard, posées, raccordées, y compris cadre
11 | 3 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / S] | u
11 | 3 | 02 | Prise de courant 2P+T 10/16 A 250 V à détrompage y compris détrompeur 10/16 A 250 V [en apparent / S] | u
11 | 3 | 03 | Prise de courant 2P+T à éclipses 20 A 250 V [en apparent / S] | u
11 | 3 | 04 | Bloc double 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / S] | u
11 | 3 | 05 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise TV+FM+SAT [en apparent / S] | u
11 | 3 | 06 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [en apparent / S] | u
11 | 3 | 07 | Bloc triple 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / S] | u
11 | 3 | 08 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1 x prise TV+FM+SAT [en apparent / S] | u
11 | 3 | 09 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [en apparent / S] | u
11 | 3 | 10 | Sortie de câble blanche 2 x 10/20A avec serre câble [en apparent / S] | u
11 | 3 | 11 | Sortie de câble blanche 2 x 32A avec serre câble [en apparent / S] | u
11 | 3 | 12 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [en apparent / S] | u
11 | 3 | 13 | Prise rasoir avec transformateur incorporé IP24 IK04 230 V [en apparent / S] | u
11 | 4 |  | Prises et sorties de câble domestique serie étanche (IP55, IK08) fournis, posés et raccordés
11 | 4 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 02 | Prise de courant 3P+T à éclipses 20 A 250 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 03 | Prise de courant 2P+T à éclipses 20 A 250 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 05 | Prise de courant 3P+T à éclipses 32 A 400 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 06 | Prise de courant 3P+T+N à éclipses 32 A 400 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 07 | Bloc double 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 08 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16A 250 V + 1x inter simple allumage[en apparent / E] | u
11 | 4 | 09 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x inter double allumage [en apparent / E] | u
11 | 4 | 10 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x bouton poussoir lumineux [en apparent / E] | u
11 | 4 | 11 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + prise Cat.6 FTP 9 contacts [en apparent / E] | u
11 | 4 | 12 | Bloc triple 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [en apparent / E] | u
11 | 4 | 13 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1 x prise TV+FM+SAT [en apparent / E] | u
11 | 4 | 14 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [en apparent / E] | u
11 | 4 | 15 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [en apparent / E] | u
11 | 4 | 16 | Prise rasoir avec transformateur incorporé IP24 IK04 230 V [en apparent / S] | u
12 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE PETIT APPAREILLAGE DOMESTIQUE DE DISTRIBUTION POSE ENCASTRÉE (y compris le raccordement des conducteurs laissés en attente)
12 | 1 |  | Interupteurs et bouton poussoir serie standard fournis, posés et arccordés, y compris boitier d'encastrement, support et plaque couleur blanche
12 | 1 | 01 | Interrupteur simple allumage 6 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 02 | Interrupteur simple allumage lumineux 6 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 03 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 04 | Interrupteur va-et-vient lumineux 10 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 05 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 06 | Interrupteur double va-et-vient lumineux 10 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 07 | Bouton poussoir 6 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 08 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 1 | 09 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [encastrée / S] | u
12 | 1 | 10 | Interrupteur temporisé [encastrée / S] | u
12 | 1 | 11 | Détecteur de mouvement [encastrée / S] | u
12 | 1 | 12 | Détecteur de présence [encastrée / S] | u
12 | 1 | 13 | Interrupteur de commande pour volets roulants [encastrée / S] | u
12 | 1 | 14 | Interrupteur de commande 2 vitesses pour vmc [encastrée / S] | u
12 | 2 |  | Interupteurs et bouton poussoir serie étanche (IP55, IK08) fournis, posés et raccordés y compris boitier d'encastrement
12 | 2 | 01 | Interrupteur simple allumage 6 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 02 | Interrupteur simple allumage lumineux 6 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 03 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 04 | Interrupteur va-et-vient lumineux 10 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 05 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 06 | Interrupteur double va-et-vient lumineux 10 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 07 | Bouton poussoir 6 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 08 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [encastrée / E] | u
12 | 2 | 09 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [encastrée / E] | u
12 | 3 |  | Interupteurs et bouton poussoir serie antivandale (IP55, IK10) avec système antivol fournis, posés et raccordés y compris boitier d'encastrement
12 | 3 | 01 | Bouton poussoir NO/NF [encastrée / V] | u
12 | 3 | 02 | Bouton poussoir NO/NF avec LED de signalisation d'ouverture [encastrée / V] | u
12 | 4 |  | Prises et sorties de câble domestique série standard, posées, raccordées, y compris boitier d'encastrement
12 | 4 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 02 | Prise de courant 2P+T 10/16 A 250 V à détrompage y compris détrompeur 10/16 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 03 | Prise de courant 2P+T à éclipses 20 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 04 | Prise de courant 2P+T à éclipses 32 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 05 | Bloc double 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 06 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise TV+FM+SAT [encastrée / S] | u
12 | 4 | 07 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [encastrée / S] | u
12 | 4 | 08 | Bloc triple 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 09 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1 x prise TV+FM+SAT [encastrée / S] | u
12 | 4 | 10 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [encastrée / S] | u
12 | 4 | 11 | Bloc 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / S] | u
12 | 4 | 12 | Sortie de câble blanche 2 x 10/20A avec serre câble [encastrée / S] | u
12 | 4 | 13 | Sortie de câble blanche 2 x 32A avec serre câble [encastrée / S] | u
12 | 4 | 14 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [encastrée / S] | u
12 | 4 | 15 | Prise rasoir avec transformateur incorporé IP24 IK04 230 V [encastrée / S] | u
12 | 5 |  | Prises et sorties de câble domestique série confort, posées, raccordées, y compris boitier d'encastrement et enjoliveur blanc
12 | 5 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / C] | u
12 | 5 | 02 | Prise de courant 2P+T 10/16 A 250 V à détrompage y compris détrompeur 10/16 A 250 V [encastrée / C] | u
12 | 5 | 03 | Bloc double 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / C] | u
12 | 5 | 04 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise TV+FM+SAT [encastrée / C] | u
12 | 5 | 05 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [encastrée / C] | u
12 | 5 | 06 | Bloc triple 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / C] | u
12 | 5 | 07 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1 x prise TV+FM+SAT [encastrée / C] | u
12 | 5 | 08 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [encastrée / C] | u
12 | 5 | 09 | Bloc 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / C] | u
12 | 5 | 10 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [encastrée / C] | u
12 | 6 |  | Prises et sorties de câble domestique serie étanche (IP55, IK08) fournis, posés et raccordés y compris boitier d'encastrement
12 | 6 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 02 | Prise de courant 3P+T à éclipses 20 A 250 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 03 | Prise de courant 2P+T à éclipses 20 A 250 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 04 | Prise de courant 3P+T à éclipses 32 A 400 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 05 | Prise de courant 3P+T+N à éclipses 32 A 400 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 06 | Bloc double 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 07 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16A 250 V + 1x inter simple allumage [encastrée / L] | u
12 | 6 | 08 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x inter double allumage [encastrée / L] | u
12 | 6 | 09 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x bouton poussoir lumineux [encastrée / L] | u
12 | 6 | 10 | Bloc double 1x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + prise Cat.6 FTP 9 contacts [encastrée / L] | u
12 | 6 | 11 | Bloc triple 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [encastrée / L] | u
12 | 6 | 12 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1 x prise TV+FM+SAT [encastrée / L] | u
12 | 6 | 13 | Bloc triple 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V + 1x prise RJ45 Cat 6 [encastrée / L] | u
12 | 6 | 14 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [encastrée / L] | u
13 |  |  | APPAREILLAGE SOUS GOULOTTE (compris support et plaque de finition)
13 | 1 |  | INTERUPTEUR ET BOUTON POUSSOIR
13 | 1 | 01 | Interrupteur simple allumage 6 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 1 | 02 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 1 | 03 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 1 | 04 | Bouton poussoir 6 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 1 | 05 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 1 | 06 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [sous goulotte] | u
13 | 2 |  | PRISES
13 | 2 | 01 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 02 | Prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [sous goulotte] | u
13 | 2 | 03 | 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 04 | 2x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [sous goulotte] | u
13 | 2 | 05 | 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 06 | 3x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [sous goulotte] | u
13 | 2 | 07 | 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 08 | 4x prise de courant 2P+T à éclipses 10/16 A 250 V ROUGE, compris détrompeur [sous goulotte] | u
13 | 2 | 09 | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [sous goulotte] | u
13 | 2 | 10 | 2x prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts [sous goulotte] | u
13 | 2 | 11 | Prise FO 2 x SC [sous goulotte] | u
13 | 2 | 12 | Prise FO 2 x LC [sous goulotte] | u
13 | 2 | 13 | Prise FO 2 x ST [sous goulotte] | u
13 | 2 | 14 | Support et plaque de finition 2 modules à équiper | u
13 | 2 | 15 | Interrupteur va-et-vient 10 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 16 | Interrupteur double va-et-vient 10 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 17 | Bouton poussoir 6 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 18 | Bouton poussoir lumineux + lampe 6 A 250 V [sous goulotte] | u
13 | 2 | 19 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte étiquette [sous goulotte] | u
14 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE PETIT APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE DISTRIBUTION ET DE COMMANDE (y compris la fourniture et la pose des vis et chevilles pour fixation, le raccordement des conducteurs laissés en attente)
14 | 1 |  | COFFRET DE PROXIMITE étanche avec presse étoupe (y compris fusibles)
14 | 1 | 01 | Tripolaire 20A avec cartouches fusibles 20A 10.3 x 38 | u
14 | 1 | 02 | Tétrapolaire 20A avec cartouches fusibles 20A 10.3 x 38 et neutre 10.3 x 38 | u
14 | 1 | 03 | Tétrapolaire 40A avec cartouches fusibles 40A 14 x 51 | u
14 | 1 | 04 | Tétrapolaire 40A avec cartouches fusibles 40A 14 x 51 et neutre 14 x 51 | u
14 | 2 |  | PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES, AVEC SOCLE METALLIQUE en saillie, avec presse étoupe adapté IP44 en connexion
14 | 2 | 01 | 16A-500V 3P+T+N entrée M20 | u
14 | 2 | 02 | 32A-500V 3P+T+N entrée M25 | u
14 | 2 | 03 | 63A-500V 3P+T+N entrée M32 | u
14 | 3 |  | PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES, AVEC SOCLE PLASTIQUE IP44 à sortie inclinée, avec presse étoupe adapté
14 | 3 | 01 | 16A-20/25 V 2P | u
14 | 3 | 02 | 16A-220V 2P+T | u
14 | 3 | 03 | 16A-380V 3P+T | u
14 | 3 | 04 | 16A-380V 3P+N+T | u
14 | 3 | 05 | 32A-380V 3P+T | u
14 | 3 | 06 | 32A-380V 3P+T+N | u
14 | 3 | 07 | 63A-500V 3P+T+N | u
14 | 4 |  | FICHES POUR PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE IP44, y compris montage
14 | 4 | 01 | 16A-20/25 V 2P | u
14 | 4 | 02 | 16A-220V 2P+T | u
14 | 4 | 03 | 16A-380V 3P+T | u
14 | 4 | 04 | 16A-380V 3P+N+T | u
14 | 4 | 05 | 32A-380V 3P+T | u
14 | 4 | 06 | 32A-380V 3P+T+N | u
14 | 4 | 07 | 63A-500V 3P+T+N | u
14 | 5 |  | PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES, AVEC SOCLE METALLIQUE en saillie, avec presse étoupe adapté IP55/66
14 | 5 | 01 | 16A-500V 3P+T+N entrée M20 | u
14 | 5 | 02 | 32A-500V 3P+T+N entrée M25 | u
14 | 5 | 03 | 63A-500V 3P+T+N entrée M32 | u
14 | 6 |  | PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES, AVEC SOCLE PLASTIQUE IP55/66 à sortie inclinée, avec presse étoupe adapté
14 | 6 | 01 | 16A-20/25 V 2P | u
14 | 6 | 02 | 16A-220V 2P+T | u
14 | 6 | 03 | 16A-380V 3P+T | u
14 | 6 | 04 | 16A-380V 3P+N+T | u
14 | 6 | 05 | 32A-380V 3P+T | u
14 | 6 | 06 | 32A-380V 3P+T+N | u
14 | 6 | 07 | 63A-500V 3P+T+N | u
14 | 7 |  | FICHES POUR PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE IP55/66, y compris montage
14 | 7 | 01 | 16A-20/25 V 2P | u
14 | 7 | 02 | 16A-220V 2P+T | u
14 | 7 | 03 | 16A-380V 3P+T | u
14 | 7 | 04 | 16A-380V 3P+N+T | u
14 | 7 | 05 | 32A-380V 3P+T | u
14 | 7 | 06 | 32A-380V 3P+T+N | u
14 | 7 | 07 | 63A-500V 3P+T+N | u
15 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE DERIVATION ET BORNIER
15 | 1 |  | FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE DERIVATION EN MATIERE MOULEE fixation par vis et chevilles, classe IP 55 et IK 07 et résistance au fil incandescent de 650°, de couleur grise (y compris la fourniture et la pose des vis et chevilles pour fixation, le raccordement des conducteurs laissés en attente)
15 | 1 | 01 | Ronde diam 70 mm | u
15 | 1 | 02 | Carrée 80 x 80 x 36 mm | u
15 | 1 | 03 | Carrée 100 x 100 x 55 mm | u
15 | 1 | 04 | Rectangulaire 153 x 110 x 66 mm | u
15 | 1 | 05 | Rectangulaire 160 x 135 x 77 mm | u
15 | 1 | 06 | Rectangulaire 220 x 170 x 80 mm | u
15 | 1 | 07 | Rectangulaire 220 x 170 x 140 mm | u
15 | 1 | 08 | Rectangulaire 310 x 240 x 120 mm | u
15 | 2 |  | FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE RACCORDEMENT type PVC pour boite de dérivation pour une température ambiante de -5 à +40° (y compris le raccordement des conducteurs laissés en attente)
15 | 2 | 01 | Capacité 4 mm² | u
15 | 2 | 02 | Capacité 6 mm² | u
15 | 2 | 03 | Capacité 10 mm² | u
15 | 2 | 04 | Capacité 16 mm² | u
15 | 2 | 05 | Capacité 25 mm² | u
15 | 3 |  | FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE RACCORDEMENT type polyamide pour une température ambiante de -25 à +55° à monter sur rail DIN (y compris le raccordement des conducteurs laissés en attente)
15 | 3 | 01 | Capacité 4 mm² | u
15 | 3 | 02 | Capacité 4 mm² vert / jaune | u
15 | 3 | 03 | Capacité 6 mm² | u
15 | 3 | 04 | Capacité 6 mm² vert / jaune | u
15 | 3 | 05 | Capacité 10 mm² | u
15 | 3 | 06 | Capacité 10 mm² vert / jaune | u
15 | 3 | 07 | Capacité 16 mm² | u
15 | 3 | 08 | Capacité 25 mm² | u
15 | 3 | 09 | Capacité 35 mm² | u
15 | 4 |  | FOURNITURE ET POSE DE BORNE CONNEXION AUTOMATIQUE
15 | 4 | 01 | Borne automatique 2 x 0,75 - 2,5 | u
15 | 4 | 02 | Borne automatique 3 x 0,75 - 2,5 | u
15 | 4 | 03 | Borne automatique 4 x 0,75 - 2,5 | u
15 | 5 | 04 | Borne automatique 5 x 0,75 - 2,5 | u
15 | 5 | 05 | Borne automatique 8 x 0,75 - 2,5 | u
15 | 5 |  | FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE JONCTION COULEE RESINEE
15 | 5 | 01 | 4 x 16 mm² | u
15 | 5 | 02 | 4 x 50 mm² | u
16 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE PLATINE POUR DISJONCTEUR D'ABONNE y compris fixation par vis et chevilles et le raccordement des conducteurs laissés en attente
16 | 1 | 1 | Platine pour disjoncteur d'abonné | u
17 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE COFFRETS NON EQUIPES IP 55 métalliques peints (RAL 7032) avec fond, fermeture à clé (y compris fixation par vis et chevilles et le raccordement des conducteurs laissés en attente)
17 | 1 | 01 | Coffret 300 x 200 x 160 | u
17 | 1 | 02 | Coffret 400 x 300 x 200 | u
17 | 1 | 03 | Coffret 600 x 400 x 250 | u
17 | 1 | 04 | Coffret 800 x 600 x 250 | u
17 | 1 | 05 | Coffret 1000 x 800 x 300 | u
17 | 1 | 06 | Plaque perforée 300 x 200 | u
17 | 1 | 07 | Plaque perforée 400 x 300 | u
17 | 1 | 08 | Plaque perforée 600 x 400 | u
17 | 1 | 09 | Plaque perforée 800 x 600 | u
17 | 1 | 10 | Plaque perforée 1000 x 800 | u
17 | 1 | 11 | Châssis plastron 400 x 300 | u
17 | 1 | 12 | Châssis plastron 600 x 400 | u
17 | 1 | 13 | Châssis plastron 800 x 600 | u
18 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE COFFRETS MODULAIRES EN PLASTIQUE conformes à la réglementation des ERP, classe II IP30 IK05, tenue au fil incandescent 750°, y compris fixation par vis et chevilles et le raccordement des conducteurs
18 | 1 |  | Coffret saillie SANS PORTE, courant assigné de 90 A
18 | 1 | 1 | 8/9 modules | u
18 | 1 | 2 | 1 rangée 13 M | u
18 | 1 | 3 | 2 rangées 13 M | u
18 | 1 | 4 | 3 rangées 13 M | u
18 | 1 | 5 | 4 rangées 13 M | u
18 | 2 |  | Coffret saillie AVEC PORTE, courant assigné de 90 A
18 | 2 | 1 | 8/9 modules | u
18 | 2 | 2 | 1 rangée 13 M | u
18 | 2 | 3 | 2 rangées 13 M | u
18 | 2 | 4 | 3 rangées 13 M | u
18 | 2 | 5 | 4 rangées 13 M | u
18 | 3 |  | Coffret saillie AVEC PORTE, courant assigné de 160 A
18 | 3 | 1 | 24 modules | u
18 | 3 | 2 | 48 modules | u
18 | 3 | 3 | 72 modules | u
18 | 3 | 4 | 96 modules | u
18 | 3 | 5 | 120 modules | u
18 | 3 | 6 | 144 modules | u
18 | 4 |  | Gaine technique pour coffret saillie
18 | 4 | 1 | H 330 | u
18 | 4 | 2 | H 480 | u
18 | 4 | 3 | H 630 | u
18 | 4 | 4 | H 780 | u
18 | 4 | 5 | H 930 | u
18 | 4 | 6 | H 1080 | u
19 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE COFFRETS MODULAIRES IP55 tenue au fil incandescent 750°, conforme à la réglementation des ERP classe II IP30 IK08, avec fenêtre transparente (y compris fixation par vis et chevilles et le raccordement des conducteurs laissés en attente
19 | 1 | 1 | 8 + 1 module | u
19 | 1 | 2 | 12 + 1 module | u
19 | 1 | 3 | 18 modules (1 rangée) | u
19 | 1 | 4 | 24 + 2 modules | u
19 | 1 | 5 | 35 + 3 modules | u
19 | 1 | 6 | 36 modules (2 rangées) | u
19 | 1 | 7 | serrure | u
19 | 2 |  | Presse étoupe IP 55 y compris écrous
19 | 2 | 1 | ISO 16 | u
19 | 2 | 2 | ISO 20 | u
19 | 2 | 3 | ISO 25 | u
19 | 2 | 4 | ISO 32 | u
20 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE REPARTITEUR DE CABLAGE MODULAIRE comprenant pose en armoire et raccordement
20 | 1 | 1 | 100 A bipolaire | u
20 | 1 | 2 | 125 A tétrapolaire | u
20 | 1 | 3 | 160 A tétrapolaire | u
20 | 1 | 5 | Barres de pontage unipolaire | u
20 | 1 | 6 | Barres de pontage bipolaire | u
20 | 1 | 7 | Barres de pontage tetrapolaire | u
21 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE COLLECTEUR DE TERRE
21 | 1 | 1 | Collecteur avec cavaliers | u
21 | 1 | 2 | Séparateur de source | u
22 |  |  | FOURNITURE ET POSE D'APPAREILLAGE POUR TABLEAUX ET ARMOIRES DE PROTECTION les appareils décrits ci-après sont prévu posés dans un tableau ou dans une armoire et câblés
22 | 1 |  | Combinés modulaires à cartouches 8.5 x 31.5, matière moulée
22 | 1 | 1 | 2 x 20A | u
22 | 1 | 2 | 3 x 20A | u
22 | 1 | 3 | 4 x 20A | u
22 | 2 |  | Disjoncteurs modulaires à déclencheurs magnétothermiques uni + neutre, pouvoir de coupure jusqu'à 4 500 A, montés avec fils H07 V-K
22 | 2 | 1 | P+N de 2A | u
22 | 2 | 2 | P+N de 10A | u
22 | 2 | 3 | P+N de 16A | u
22 | 2 | 4 | P+N de 20A | u
22 | 2 | 5 | P+N de 25A | u
22 | 2 | 6 | P+N de 32A | u
22 | 3 |  | Disjoncteurs modulaires, pouvoir de coupure 6000 A, courbe C 400 V~, posés avec fils H07 V-K
22 | 3 | 1 | Bipolaire 10 A | u
22 | 3 | 2 | Bipolaire 16 A | u
22 | 3 | 3 | Bipolaire 20 A | u
22 | 3 | 4 | Bipolaire 25 A | u
22 | 3 | 5 | Bipolaire 32 A | u
22 | 3 | 6 | Bipolaire 40 A | u
22 | 3 | 7 | Bipolaire 63 A | u
22 | 3 | 8 | Tripolaire 10 A | u
22 | 3 | 9 | Tripolaire 16 A | u
22 | 3 | 10 | Tripolaire 20 A | u
22 | 3 | 11 | Tripolaire 25 A | u
22 | 3 | 12 | Tripolaire 32 A | u
22 | 3 | 13 | Tripolaire 40 A | u
22 | 3 | 14 | Tétrapolaire 10 A | u
22 | 3 | 15 | Tétrapolaire 16 A | u
22 | 3 | 16 | Tétrapolaire 20 A | u
22 | 3 | 17 | Tétrapolaire 25 A | u
22 | 3 | 18 | Tétrapolaire 32 A | u
22 | 3 | 19 | Tétrapolaire 40 A | u
22 | 3 | 20 | Tétrapolaire 63 A | u
22 | 4 |  | Disjoncteurs modulaires, pouvoir de coupure 6000 A, courbe D 400 V~, posés avec fils H07 V-K
22 | 4 | 1 | Bipolaire 10 A | u
22 | 4 | 2 | Bipolaire 16 A | u
22 | 4 | 3 | Bipolaire 20 A | u
22 | 4 | 4 | Tétrapolaire 10 A | u
22 | 4 | 5 | Tétrapolaire 16 A | u
22 | 4 | 6 | Tétrapolaire 20 A | u
22 | 5 |  | Disjoncteurs modulaires, pouvoir de coupure 10 000A .courbe C 400 V~ , posés avec fils H07 V-K
22 | 5 | 1 | Bipolaire 10 A | u
22 | 5 | 2 | Bipolaire 16 A | u
22 | 5 | 3 | Bipolaire 20 A | u
22 | 5 | 4 | Bipolaire 25 A | u
22 | 5 | 5 | Bipolaire 32 A | u
22 | 5 | 6 | Bipolaire 40 A | u
22 | 5 | 7 | Bipolaire 63 A | u
22 | 5 | 8 | Tripolaire 10 A | u
22 | 5 | 9 | Tripolaire 16 A | u
22 | 5 | 10 | Tripolaire 20 A | u
22 | 5 | 11 | Tripolaire 25 A | u
22 | 5 | 12 | Tripolaire 32 A | u
22 | 5 | 13 | Tripolaire 40 A | u
22 | 5 | 14 | Tétrapolaire 10 A | u
22 | 5 | 15 | Tétrapolaire 16 A | u
22 | 5 | 16 | Tétrapolaire 20 A | u
22 | 5 | 17 | Tétrapolaire 25 A | u
22 | 5 | 18 | Tétrapolaire 32 A | u
22 | 5 | 19 | Tétrapolaire 40 A | u
22 | 5 | 20 | Tétrapolaire 63 A | u
22 | 6 |  | Auxiliaires électriques pour disjoncteurs montés avec fils H07 V-K.
22 | 6 | 1 | Cadenassage | u
22 | 6 | 2 | Déclencheur à émission MX | u
22 | 6 | 3 | Déclencheur à MN (minimum de tension) | u
22 | 6 | 4 | Déclencheur pour disjoncteur 4 x 400 Ampères | u
22 | 7 |  | Disjoncteurs de puissance magnéto-thermique type boitier moulé compact et thermique réglable, magnétique fixe ICC 25 kA
22 | 7 | 1 | 3 x 63 A | u
22 | 7 | 2 | 3 x 100 A | u
22 | 7 | 3 | 3 x 125 A | u
22 | 7 | 4 | 3 x 160 A | u
22 | 7 | 5 | 4 x 63 A | u
22 | 7 | 6 | 4 x 100 A | u
22 | 7 | 7 | 4 x 125 A | u
22 | 7 | 8 | 4 x 160 A | u
22 | 8 |  | Disjoncteurs de puissance magnéto-thermique type boitier moulé compact et thermique, réglable magnétique fixe ICC 50 kA
22 | 8 | 1 | 3 x 63 A | u
22 | 8 | 2 | 3 x 100 A | u
22 | 8 | 3 | 3 x 160 A | u
22 | 8 | 4 | 4 x 63 A | u
22 | 8 | 5 | 4 x 100 A | u
22 | 8 | 6 | 4 x 160 A | u
22 | 9 |  | Disjoncteurs modulaires différentiel uni + neutre 230 V~
22 | 9 | 1 | P+N 10A 30 mA type AC | u
22 | 9 | 2 | P+N 16A 30 mA type AC | u
22 | 9 | 3 | P+N 20A 30 mA type AC | u
22 | 9 | 4 | P+N 32A 30 mA type AC | u
22 | 9 | 5 | P+N 10A 30 mA type A | u
22 | 9 | 6 | P+N 16A 30 mA type A | u
22 | 9 | 7 | P+N 20A 30 mA type A | u
22 | 9 | 8 | P+N 32A 30 mA type A | u
22 | 10 |  | Disjoncteurs modulaires différentiel haut pouvoir immunitaire courbe C uni + neutre 230V~
22 | 10 | 1 | P+N 10A 30 mA | u
22 | 10 | 2 | P+N 16A 30 mA | u
22 | 10 | 3 | P+N 20A 30 mA | u
22 | 10 | 4 | P+N 32A 30 mA | u
22 | 11 |  | Blocs différentiels type AC pour disjoncteurs jusqu'à 25 A.
22 | 11 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 11 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 11 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 11 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 11 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 11 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 12 |  | Blocs différentiels type haute immunité pour disjoncteurs jusqu'à 25 A.
22 | 12 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 12 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 12 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 12 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 12 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 12 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 13 |  | Blocs différentiels type AC pour disjoncteurs jusqu'à 40 A.
22 | 13 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 13 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 13 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 13 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 13 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 13 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 14 |  | Blocs différentiels type haute immunité pour disjoncteurs jusqu'à 40 A.
22 | 14 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 14 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 14 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 14 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 14 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 14 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 15 |  | Blocs différentiels type AC pour disjoncteurs jusqu'à 63A.
22 | 15 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 15 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 15 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 15 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 15 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 15 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 16 |  | Blocs différentiels type haute immunité pour disjoncteurs jusqu'à 63A.
22 | 16 | 1 | 30mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 16 | 2 | 30mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 16 | 3 | 30mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 16 | 4 | 300mA bipolaire 230/400 V~ | u
22 | 16 | 5 | 300mA tripolaire 400 V~ | u
22 | 16 | 6 | 300mA tétrapolaire 400 V~ | u
22 | 17 |  | Blocs différentiels type AC pour disjoncteurs jusqu'à 100A.
22 | 17 | 1 | 30mA tétrapolaire | u
22 | 17 | 2 | 300mA tétrapolaire sélectif | u
22 | 18 |  | Blocs différentiels type haute immunité pour disjoncteurs jusqu'à 100A.
22 | 18 | 1 | 30mA tétrapolaire | u
22 | 18 | 2 | 300mA tétrapolaire | u
22 | 18 | 3 | 300mA tétrapolaire sélectif | u
22 | 18 | 4 | 1A tétrapolaire sélectif | u
22 | 19 |  | Interrupteurs différentiels modulaires pour locaux professionnels.
22 | 19 | 1 | 30mA 2 P 25A type A | u
22 | 19 | 2 | 30mA 2 P 40A type A | u
22 | 19 | 3 | 30mA 2 P 63A type A | u
22 | 19 | 4 | 30mA 2 P 25A type AC | u
22 | 19 | 5 | 30mA 2 P 40A type AC | u
22 | 19 | 6 | 30mA 2 P 63A type AC | u
22 | 19 | 7 | 30mA 4 P 40A type AC | u
22 | 19 | 8 | 30mA 4 P 63A type AC | u
22 | 19 | 9 | 300mA 2 x 25A type AC | u
22 | 19 | 10 | 300mA 2 x 40A type AC | u
22 | 19 | 11 | 300mA 4 x 40A | u
22 | 19 | 12 | 300mA 4 x 63A | u
22 | 20 |  | Disjoncteurs différentiels modulaires pour locaux professionnels phase + neutre.
22 | 20 | 1 | 30mA 2 P 16A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 2 | 30mA 2 P 25A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 3 | 30mA 2 P 32A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 4 | 30mA 2 P 40A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 5 | 30mA 2 P 16A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 6 | 30mA 2 P 25A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 7 | 30mA 2 P 32A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 8 | 30mA 2 P 40A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 9 | 30mA 4 P 16A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 10 | 30mA 4 P 25A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 11 | 30mA 4 P 32A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 12 | 30mA 4 P 40A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 13 | 30mA 4 P 63A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 14 | 300mA 2 P 16A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 15 | 300mA 2 P 32A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 16 | 300mA 2 P 40A type AC uni + neutre | u
22 | 20 | 17 | 300mA 2 P 16A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 18 | 300mA 2 P 32A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 19 | 300mA 2 P 40A type AC bipolaire | u
22 | 20 | 20 | 300mA 4 P 16A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 21 | 300mA 4 P 32A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 22 | 300mA 4 P 40A type AC tétrapolaire | u
22 | 20 | 23 | 300mA 4 P 63A type AC tétrapolaire | u
22 | 21 |  | Interrupteurs modulaires.
22 | 21 | 1 | 20A unipolaire | u
22 | 21 | 2 | 20A bipolaire | u
22 | 21 | 3 | 20A tripolaire | u
22 | 21 | 4 | 20A tétrapolaire | u
22 | 21 | 5 | 32A unipolaire | u
22 | 21 | 6 | 32A bipolaire | u
22 | 21 | 7 | 32A tripolaire | u
22 | 21 | 8 | 32A tétrapolaire | u
22 | 21 | 9 | 63A bipolaire | u
22 | 21 | 10 | 63A tétrapolaire | u
22 | 22 |  | Interrupteurs crépusculaire
22 | 22 | 1 | interrupteurs crépusculaire modulaire 5A monofonction , alimentation 220 V 50 Hz | u
22 | 23 |  | Interrupteurs horaires modulaires programmable
22 | 23 | 1 | journalier - 1 canal | u
22 | 23 | 2 | hebdomadaire - 1 canal | u
22 | 23 | 3 | hebdomadaire - 2 canaux | u
22 | 24 |  | Prise de courants modulaires.
22 | 24 | 1 | 2P+T 10/16A 250 V~ | u
22 | 24 | 2 | 2P+T 20A 400 V~ | u
22 | 24 | 3 | 3P+T 20A 400 V~ | u
22 | 24 | 4 | 3P+T+N 20A 400 V~ | u
22 | 25 |  | Coupe-circuits modulaires sectionneurs équipés de fusible type AM ou gG jusqu'à 25A
22 | 25 | 1 | unipolaire + neutre 8,5 x 31,5 | u
22 | 25 | 2 | unipolaire + neutre 10 x 38 | u
22 | 25 | 3 | bipolaire 8,5 x 31,5 | u
22 | 25 | 4 | bipolaire 10 x 38 | u
22 | 25 | 5 | tripolaire 8,5 x 31,5 | u
22 | 25 | 6 | tripolaire 10 x 38 | u
22 | 25 | 7 | tripolaire + neutre 8,5 x 31,5 | u
22 | 25 | 8 | tripolaire + neutre 10 x 38 | u
22 | 26 |  | Coupe-circuits modulaires sectionneurs équipés de fusible type AM ou gG de 32 à 50A
22 | 26 | 1 | bipolaire 14 x 51 | u
22 | 26 | 2 | bipolaire 22 x 58 | u
22 | 26 | 3 | tétrapolaire 14 x 51 | u
22 | 26 | 4 | tétrapolaire 22 x 58 | u
22 | 27 |  | Transformateur
22 | 27 | 1 | transformateur modulaire 220/12V- 4VA | u
22 | 27 | 2 | transformateur modulaire 220/12V- 12VA | u
22 | 27 | 3 | transformateur modulaire 220/12V- 63VA | u
22 | 28 |  | Télérupteur 220V modulaire 16A.
22 | 28 | 1 | Unipolaire 16A 250 V~ | u
22 | 28 | 2 | Bipolaire 16A 250 V~ | u
22 | 29 |  | Minuterie 220V modulaire
22 | 29 | 1 | Minuterie 16A 250 V~ 50Hz | u
22 | 29 | 2 | Minuterie 5A 230 V~ 50Hz | u
22 | 29 | 3 | Relais temporisé | u
22 | 30 |  | Unités de commande, Ø de perçage 22.2 mm.
22 | 30 | 1 | Bouton poussoir à impulsion type affleurant contact -F- ou -O- avec étiquette 30 x 40 mm | u
22 | 30 | 2 | Bouton -coup de poing- arrêt d'urgence à accrochage Ø40 avec étiquette Ø 60 mm | u
22 | 30 | 3 | Bouton poussoir à tête double touche -O- et -F-, 1 poussoir affleurant vert, 1 poussoir dépassant rouge, sans voyant, IP40 | u
22 | 30 | 4 | Bouton tournant à manette, 2 positions -O- et -F- avec étiquette 30 x 40 mm | u
22 | 30 | 5 | Bouton tounant à clé, 2 positions | u
22 | 31 |  | Unités de commande modulaires.
22 | 31 | 1 | Bouton poussoir 16A, 1 NO | u
22 | 31 | 2 | Bouton poussoir 16A, 1NO+ 1 voyant | u
22 | 31 | 3 | Commutateur 16A, 2 positions | u
22 | 31 | 4 | Commutateur 16A, 4 positions | u
22 | 31 | 5 | Interupteur inverseur va-et-vient à point milieu 250 V~ | u
22 | 32 |  | Unités de signalisation, Ø de perçage 22.2 mm, voyant lumineux à tête circulaire de couleur.
22 | 32 | 1 | 230 V AC | u
22 | 32 | 2 | 24 V AC/DC | u
22 | 33 |  | Unités de signalisation modulaires.
22 | 33 | 1 | Voyant lumineux avec diffuseur et lampe néon incolore, verte, rouge ou orange 250 V | u
22 | 33 | 2 | Voyant VPIS 32,5 | u
22 | 33 | 3 | Sonnerie 220V 4 VA | u
22 | 33 | 4 | Sonnerie 8/12V 4VA | u
22 | 33 | 5 | Ronfleur 220V 4VA | u
22 | 33 | 6 | Ronfleur 8/12V 4VA | u
22 | 34 |  | Contacteurs modulaires
22 | 34 | 1 | Contacteur 2P 16A 250 V~ | u
22 | 34 | 2 | Contacteur 2P 25A 250 V~ | u
22 | 34 | 3 | Contacteur 2P 40A 250 V~ | u
22 | 34 | 4 | Contacteur 2P 63A 250 V~ | u
22 | 34 | 5 | Contacteur 4P 25A 250 V~ | u
22 | 34 | 6 | Contacteur 4P 40A 250 V~ | u
22 | 34 | 7 | Contacteur 4P 63A 250 V~ | u
22 | 35 |  | Comptage
22 | 35 | 1 | Compteur monophasé modulaire direct jusqu'à 125A MID avec 2 x sorties impulsionnelles | u
22 | 35 | 2 | Compteur tétra modulaire direct jusqu'à 125A MID avec 2 x sorties impulsionnelles | u
22 | 35 | 3 | Compteur monophasé modulaire MID avec 2 x sorties impulsionnelles y compris transformateur d'intensité | u
22 | 35 | 4 | Compteur tétra modulaire MID avec 2 x sorties impulsionnelles y compris transformateur d'intensité | u
22 | 36 |  | Commandes d'arrêt d'urgence en saillie.
22 | 36 | 1 | Boite d'arrêt d'urgence IP65 à coup de poing Ø40 "tirer pour dévérouiller" | u
22 | 36 | 2 | Boite d'arrêt d'urgence IP65 à coup de poing Ø40 " tourner pour dévérouiller" | u
22 | 36 | 3 | Boite d'arrêt d'urgence IP65 à coup de poing Ø40 "dévérouillage à clé" | u
22 | 36 | 4 | Boite d'arrêt d'urgence IP65 à coup de poing Ø40 "bris de glace" | u
22 | 37 |  | Parafoudre
22 | 37 | 1 | Parafoudre 1PN 20 kVA | u
22 | 37 | 2 | Parafoudre 3PN 20 kVA | u
22 | 37 | 3 | Parafoudre 4P 20 kVA | u
22 | 37 | 4 | Parafoudre 1PN 40 kVA | u
22 | 37 | 5 | Parafoudre 3PN 40 kVA | u
22 | 37 | 6 | Parafoudre 4P 40 kVA | u
23 |  |  | REALISATION DE CIRCUITS DE TERRE (non compris les terrassements)
23 | 1 |  | Câble cuivre
23 | 1 | 1 | Câble cuivre nu >= 25 mm², déroulé en fond de fouille | ml
23 | 2 |  | Piquet de terre Ø 16
23 | 2 | 1 | longueur 1.00 m | u
23 | 2 | 2 | longueur 2.00 m | u
23 | 3 |  | Barrette de coupure et de contrôle sur isolateurs porcelaines, avec accessoires de fixation, y compris raccordement des câbles (non compris les terrassements)
23 | 3 | 1 | Barrette de coupure et de contrôle | u
23 | 4 |  | Regard (y compris les terrassements, la fourniture et la pose)
23 | 4 | 1 | Regards en béton 40 x 40 x 20 cm, y compris tampon BA | u
24 |  |  | FOURNITURE ET POSE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE LED Les appareils d'éclairage comprennent les ampoules. Sont compris les accessoires de fixation par vis et cheville et le raccordement des fils laissés en attente. Couleur : 4000 K; durée de vie 50 000h
24 | 1 |  | Hublot IP44 IK02, diffuseur polycarbonate
24 | 1 | 1 | Ø 360cm, 1350lm, 18W (eq fluo 2 x 18W) | u
24 | 1 | 2 | Ø 440cm, 1350lm, 2100 lm, 22W (eq fluo 2 x 26W) | u
24 | 2 |  | Hublot IP65 IK08, diffuseur polycarbonate
24 | 2 | 1 | Ø 360cm, 1350lm, 18W (eq fluo 2 x 18W) | u
24 | 2 | 2 | Ø 440cm, 2100 lm, 22W (eq fluo 2 x 26W) | u
24 | 2 | 3 | Oval, ll 20 cm, 550 lm, 7W | u
24 | 3 |  | Applique linolite IP44 équivalent à 40W 220V 38 x 310 mm
24 | 3 | 1 | Applique classe II simple | u
24 | 3 | 2 | Applique classe II avec inter | u
24 | 3 | 3 | Applique classe II simple avec prise rasoir et transformateur de séparation des circuits | u
24 | 3 | 4 | Applique classe I simple avec prise de courant 2P+T+inter | u
24 | 4 |  | Réglettes à LED étanches en saillie, corps et vasque en polycarbonate IP65, IK08
24 | 4 | 1 | réglettes à LED étanches L 60 1500 lm (eq fluo 1 x 18W) | u
24 | 4 | 2 | réglettes à LED étanches L 120, 2900 lm, 20W (eq. fluo 1 x 36W) | u
24 | 4 | 3 | réglettes à LED étanches L 150, 3400 lm, 29 W (eq. fluo 1 x 58W) | u
24 | 4 | 4 | réglettes à LED étanches L 60, 2160 lm, 18W (eq. fluo 2 x 18W) | u
24 | 4 | 5 | réglettes à LED étanches L 120, 4400 lm, 39W (eq. fluo 2 x 36W) | u
24 | 4 | 6 | réglettes à LED étanches L 150, 8000 lm, 68W (eq. fluo 2 x 58W) | u
24 | 5 |  | Luminaires LED apparent, module 600 x 600 mm, IRC>80, 3000 ou 4000 °K 3200lm utile, conso 40W max
24 | 5 | 1 | Faible luminescence (UGR<25) | u
24 | 5 | 2 | Basse luminence (UGR<19) | u
24 | 5 | 3 | Très basse luminence (UGR<16) | u
24 | 6 |  | Luminaires LED encastré, module 600 x 600 mm, IRC>80, 3000 ou 4000 °K 3200lm utile, conso 40W max
24 | 6 | 1 | Faible luminescence (UGR<25) | u
24 | 6 | 2 | Basse luminence (UGR<19) | u
24 | 6 | 3 | Très basse luminence (UGR<16) | u
24 | 7 |  | Luminaires LED apparent, forme rectangulaire, IRC>80,
24 | 7 | 1 | 30 x 120 cm, 4400 lm, 32W, UGR<25 | u
24 | 7 | 2 | 30 x 120 cm, 4400 lm, 32W, UGR<19 | u
24 | 7 | 3 | 30 x 120 cm, 4400 lm, 32W, UGR<16 | u
24 | 7 | 4 | 30 x 30 cm, 1540lm, 18W, UGR<19 | u
24 | 8 |  | Spots encastrés blanc, à LED
24 | 8 | 1 | Fixe Ø 220 mm, 1100lm, 9W (eq. fluo 1 x 18W) | u
24 | 8 | 2 | Fixe Ø 220 mm, 2200lm, 17W (eq. fluo 2 x 18W) | u
24 | 8 | 3 | Spot orientable LED TBT 12 V + transfo, eq 50 W | u
24 | 8 | 4 | Spot fixe LED TBT 12V + transfo, eq 50 W | u
24 | 9 |  | Spots blancs sur patère, fixation mur ou plafond, équipés de LED
24 | 9 | 1 | Spot fixe LED, eq 50 W | u
24 | 9 | 2 | Spots fixes LED, eq 2 x 50 W | u
24 | 9 | 3 | Spots fixes LED, eq 3 x 50 W | u
24 | 9 | 4 | Spot orientable LED, eq 50 W | u
24 | 9 | 5 | Spot orientable LED, eq 2 x 50 W | u
24 | 9 | 6 | Spot orientable LED, eq 3 x 50 W | u
25 |  |  | ECLAIRAGE DE SECURITE LED Autonomie 1 heure (sauf CC 08), alimentation 220 V, 50 Hz, classe II, SATI, NP, y compris les prestations suivantes: réalisation automatique des tests réglementaires des blocs autonomes, la fixation par vis et chevilles.
25 | 1 | 1 | Blocs autonomes 45 lumens IP43 IK07 | u
25 | 1 | 2 | Blocs autonomes 45 lumens étanches IP55 IK08 | u
25 | 1 | 3 | Blocs autonomes 45 lumens anti-vandale IP55 IK10 | u
25 | 1 | 4 | Blocs autonomes 360 lumens IP43 IK07 | u
25 | 1 | 5 | Blocs autonomes 360 lumens étanches IP55 IK08 | u
25 | 1 | 6 | Grille de protection IK10 pour bloc autonome de sécurité, fixation par vis | u
25 | 1 | 7 | Boîtier de télécommande de mise au repos jusqu'à 300 blocs 220 V 50 Hz | u
25 | 1 | 8 | Blocs autonomes 8 lumens pour habitation, autonomie 5 heures IP43 IK 07 | u
26 |  |  | ECLAIRAGE EXTERIEUR
26 | 1 |  | Fourniture et pose de mat galvanisé à chaud (335g/m²)
26 | 1 | 1 | fourniture et pose de candélabres simple console, hauteur 3,5 m | u
26 | 1 | 2 | fourniture et pose de candélabres simple console, hauteur 4 m | u
26 | 1 | 3 | fourniture et pose de candélabres simple console, hauteur 5 m | u
26 | 1 | 4 | fourniture et pose de candélabres simple console, hauteur 7 m | u
26 | 1 | 5 | fourniture et pose de candélabres double console, hauteur à 3,5m | u
26 | 1 | 6 | fourniture et pose de candélabres double console, hauteur à 5m | u
26 | 1 | 7 | fourniture et pose de candélabres double console, hauteur à 7 m | u
26 | 1 | 8 | Dépose de candélabres | u
26 | 1 | 9 | Raccordement de candélabres au réseau (existant) | u
26 | 1 | 10 | Redressement de candélabre | u
26 | 1 | 11 | Fourniture et pose de crosses | u
26 | 1 | 12 | Fourniture et pose de vasques | u
26 | 1 | 13 | Génie civil de massifs de candélabres comprenant massif en béton et crosses d'ancrage (les dimensions ne doivent pas être inférieures à 500 x 500 x 800 mm) | u
26 | 1 | 14 | Pointe de diamant au mortier résiné pour pied de mat | u
26 | 1 | 15 | Chambres de tirage 60 x 60 cm fermées par dalettes en béton armé | u
26 | 1 | 16 | Lanterne LED eq.70 W | u
26 | 1 | 17 | Lanterne LED eq.150 W | u
26 | 2 |  | Fourniture et pose de console aluminium y compris toutes sujétions de fixation. Leur saillie est de 1.50 m
26 | 2 | 1 | Console | u
26 | 2 | 2 | Boîtier de raccordement | u
26 | 3 |  | Fourniture et pose de lanterne pour éclairage urbain à éclairage LED IP 65 IK 08 CLASSE 2 ; couleur graphite
26 | 3 | 1 | lanterne LED 70 W | u
26 | 3 | 2 | lanterne LED 100 W | u
26 | 3 | 3 | Kit support - mat droit de 3 m galva couleur graphit | u
26 | 4 |  | Fourniture et pose de bornes
26 | 4 | 1 | Borne 1,00 m corps en PVC peint en noir, vasque en polycarbonate transparent , IP 54 IK 10 CL 1 culot E 27 compris lampe LED 8W | u
26 | 4 | 2 | Borne 0,48 m corps en PVC extrudé, vasque en polycarbonate IP 54 IK 10 CL II culot E 27, compris lampe LED 8 W | u
26 | 4 | 3 | Potelet 0,60 m en acier galvanisé peint en noir, équipé d'un diffuseur boule, IP44, culot G27, compris lampe LED 8 W | u
26 | 5 |  | Fourniture et pose de projecteurs LED IP 65 4000K
26 | 5 | 1 | Projecteur LED 800lm, 10W | u
26 | 5 | 2 | Projecteur LED 1700lm, 20W | u
26 | 5 | 3 | Projecteur LED 2700lm, 30W | u
26 | 5 | 4 | Projecteur LED 4500lm, 50W | u
26 | 5 | 5 | Projecteur LED 9000lm, 100W | u
26 | 5 | 6 | Projecteur LED 12000lm, 135W | u
26 | 5 | 7 | Projecteur LED 20000lm, 180W | u
26 | 5 | 8 | Plus value détecteur de précsence et luminosité pour projecteur | u
27 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE BRASSEUR D'AIR A PALES y compris système de fixation et raccordement. Système de commande filaire.
27 | 1 | 1 | diamètre 120 mm | u
27 | 1 | 2 | diamètre 120 mm avec hublot 1x E27, compris ampoule LED eq.60 W | u
27 | 1 | 3 | Variateur brasseur d'air trois position | u
27 | 1 | 4 | Variateur brasseur d'air trois position et commande luminaire | u
27 | 1 | 5 | Plus value pour système de télécommande sans fil | u
28 |  |  | FOURNITURE ET POSE DE CARILLON y compris fixation
28 | 1 | 1 | Carillon apparent | u
28 | 1 | 2 | Carillon encastré | u
29 |  |  | DIVERS
29 | 1 |  | DOCUMENTS Fourniture de schémas unifilaire, de plans de recollement, et rapports divers
29 | 1 | 01 | Schéma unifilaire de 1 à 10 départs | u
29 | 1 | 02 | Schéma unifilaire de 11 à 25 départs | u
29 | 1 | 03 | Schéam unifilaire de 26 à 50 départs | u
29 | 1 | 04 | Schéma unifilaire de 51 à 100 départ | u
29 | 1 | 05 | Plan de recollement | 10 m²
29 | 1 | 06 | rapport d'analyse diagnostic | hre
29 | 2 |  | THERMOGRAPHIE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
29 | 2 | 01 | Thermographie des installations électriques - détection des points chauds ( prix intégrant la location) ( la fourniture d'un rapport manuscrit relatif à la Thermographie est reportée sur la ligne C 00 00 03 ) | hre
30 |  |  | REMISES
30 | 1 |  | Remise en fonction du volume de travaux | coefficient de remise <= à 1 avec 2 décimales (ex : 0,95)
30 | 1 | 01 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 1 200 000 XPF et inférieur à 2 380 000 XPF
30 | 1 | 02 | Remise sur BDC d'un montant supérieur ou égale à 2 380 000 XPF

## EPF - LOT1
PROJET N° 25041
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
Travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de modernisation et de transformation concernant les ouvrages et bâtiments militaires des Forces Armées de Nouvelle Calédonie (FANC). ELECTRICITE BASSE TENSION Lot 1 NOUMEA – MONT DORE -PLUM
N° Bordereau | Désignation des ouvrages | Prix forfaitaire XPF HT (en chiffres) | Nombre | UNITE | Valeur et prix unitaires XPF HT (en chiffres)
FORFAIT
FORFAIT | Astreinte |  | 4 | Trimestre | 0
|  |  |  | TGC 6% | 0
|  |  |  | Total Annuel | 0