## DQE LOT 1
Accord-cadre n°2025.004 : Marché public pour l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance de groupes électrogènes – Lot 1
Detail quantitatif estimatif (DQE)
Poste SUR BPU | Description | Quantité estimée selon unité du BPU | Prix (€ HT)
1.1 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 30 à 36 kVA | 5 | 0
1.2 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 40 à 48 kVA | 1 | 0
1.3 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 60 à 66 kVA | 1 | 0
1.4 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 100 à 110 kVA | 1 | 0
1.5 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 120 à 140 kVA | 1 | 0
1.6 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 150 à 175 kVA | 3 | 0
2.1 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 30Kva à 36 kva selon CCP art 2 | 5 | 0
2.1.1 | Dalle béton | 5 | 0
2.1.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 7 | 0
2.1.3 | Enclos acier galvanisé | 9 | 0
2.2 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 40Kva à 48kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.2.1 | Dalle béton | 5 | 0
2.2.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 8.5 | 0
2.2.3 | Enclos acier galvanisé | 9 | 0
2.3 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 60Kva à 66kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.3.1 | Dalle béton | 6 | 0
2.3.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 8 | 0
2.3.3 | Enclos acier galvanisé | 11 | 0
2.4 | Installation d’un groupe électrogène (pose et raccordement) de 100Kva à 110kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.4.1 | Dalle béton | 6 | 0
2.4.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 8 | 0
2.4.3 | Enclos acier galvanisé | 11 | 0
2.5 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 120Kva à 140kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.5.1 | Dalle béton | 10 | 0
2.5.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 12 | 0
2.5.3 | Enclos acier galvanisé | 14 | 0
2.6 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 150Kva à 175kva selon CCP art 2 | 4 | 0
2.6.1 | Dalle béton | 10 | 0
2.6.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 12 | 0
2.6.3 | Enclos acier galvanisé | 14 | 0
2.7 | Mise en service (tests et vérifications) | 12 | 0
3.1 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 30kva à 36 kva | 5 | 0
3.2 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 40kva à 48 kva | 1 | 0
3.3 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 60 kva à 66 kva | 1 | 0
3.4 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 100kva à 110 kva | 1 | 0
3.5 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 150 kva à 165 kva | 5 | 0
4.2 | Dépose d’un groupe électrogène existant (main d’œuvre) de 40 kva et de sa cuve | 1 | 0
4.3 | Dépose d’un groupe électrogène existant (main d’œuvre) de 60 kva et de sa cuve | 2 | 0
4.4 | Dépose d’un groupe électrogène existant (main d’œuvre) de 100 kva et de sa cuve | 3 | 0
4.5 | Dépose d’un groupe électrogène existant (main d’œuvre) de 150 kva et de sa cuve | 2 | 0
4.6 | Transport et élimination des anciens groupes électrogènes | 8 | 0
5.1 | Dépollution et nettoyage des cuves à carburant (par cuve) | 7 | 0
5.2 | Traitement des déchets issus de la dépollution (par cuve) | 7 | 0
8.1 | Test mensuel de démarrage d'un groupe de toutes puissances | 13 | 0
TOTAL |  |  | 0