## DQE LOT 2
Accord-cadre n°2025.004 : Marché public pour l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance de groupes électrogènes - Lot 2
Détail quantitatif estimatif LOT 2
POSTE SUR BPU | Description | Quantité | Tarif HT en €
2.4 | Installation d’un groupe électrogène (pose et raccordement) de 100Kva à 110kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.4.1 | Dalle béton | 6 | 0
2.4.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 8 | 0
2.4.3 | Enclos acier galvanisé | 11 | 0
2.5 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 120Kva à 140kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.5.1 | Dalle béton | 6 | 0
2.5.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 8 | 0
2.5.3 | Enclos acier galvanisé | 11 | 0
2.6 | Mise en service (tests et vérifications) | 2 | 0
3.4 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 100kva à 110 kva | 1 | 0
3.5 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 120kva à 140 kva | 1 | 0
7.4 | transport d'un groupe de 100 kva à 110 kva et sa cuve (transport inférieur à 40km) | 1 | 0
7.5 | transport d'un groupe de 120 kva à 140 kva et sa cuve (transport inférieur à 40km) | 1 | 0
8.1 | Test mensuel de démarrage d'un groupe de toutes puissances | 2 | 0
TOTAL |  |  | 0