## DQE LOT 3
Accord-cadre n°2025.004 : Marché public pour l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance de groupes électrogènes – Lot 3
Détail Quantitatif Estimatif
POSTE SUR BPU | Description | Quantité | Tarif ht en €
1.1 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 80 kVA à 90 kva | 1
1.2 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 150 kVA à 175 Kva | 1
1.3 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 275 kVA à 300 Kva | 1
2.1 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 80Kva à 90 Kva selon CCP art 2 | 1
2.1.1 | Dalle béton | 10
2.1.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 10
2.1.3 | Enclos acier galvanisé | 14
2.2 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 150Kva à 175 Kva selon CCP art 2 | 1
2.2.1 | Dalle béton | 10
2.2.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 10
2.2.3 | Enclos acier galvanisé | 14
2.3 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 275Kva à 300 Kva selon CCP art 2 | 1
2.3.1 | Dalle béton | 12
2.3.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 12
2.3.3 | Enclos acier galvanisé | 16
2.7 | Mise en service (tests et vérifications) | 3
3.1 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 80kva à 90 kva | 1
3.2 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 150kva à 175 Kva | 1
3.3 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 275 kva à 300 kva | 1
8.1 | Test mensuel de démarrage d'un groupe de toutes puissances | 1
TOTAL |  |  | 0