## DQE LOT 5 DPJJ
Accord-cadre n°2025.004 : Marché public pour l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance de groupes électrogènes - Lot 5
Detail quantitatif estimatif
Poste SUR BPU | Description | Quantité estimée selon unité du BPU | Prix (€ HT)
1.1 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 80 kVA à 90 kva | 1 | 0
1.2 | Fourniture et livraison d’un groupe électrogène de 50Kva à 55Kva | 1 | 0
2.1 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 50Kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.1.1 | Dalle béton | 8 | 0
2.1.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 10 | 0
2.1.3 | Enclos acier galvanisé | 12 | 0
2.1 | Installation d’un groupe électrogène avec cuve (pose et raccordement) de 80Kva selon CCP art 2 | 1 | 0
2.1.1 | Dalle béton | 10 | 0
2.1.2 | toiture (y compris goutière et descente d'eau de pluie) | 12 | 0
2.1.3 | Enclos acier galvanisé | 14 | 0
3.1 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 50kva à 55Kva | 1 | 0
3.2 | Maintenance préventive annuelle pour un groupe électrogène de 80kva à 90 Kva | 1 | 0
8.1 | Test mensuel de démarrage d'un groupe de toutes puissances | 2 | 0
TOTAL |  |  | 0