## Entête
Marché public de fournitures
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
Service Achats et Marchés publics
27 rue Marcoz B.P. 1104
73 011 Chambéry Cedex
2025-44F Acquisition, livraison et mise en service d'un spectromètre RMN de paillasse pour analyses pédagogiques et de recherche
Tableau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF DPGF
OFFRE DE BASE SELON CCP

## Offre de base
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ( DPGF) |  | Fournitures et prestations | Spécificités techniques | Prix en € Hors Taxes | Prix en € Toutes Taxes comprises
| FOURNITURES | Equipement (Spectromètre RMN de paillasse (¹H, ¹³C, ¹⁹F), compact, aimant permanent ≥ 80 MHz, avec accessoires standards et logiciels (1 licence acquisition + ≥20 licences traitement ou licence académique illimitée). | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
| SERVICES | Garantie standard 2 ans | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Livraison | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Installation et mise en service | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Formation (1 à 2 jours / 10 personnes max. / sur site ou visioconférence) | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
| TOTAL HORS PSE | Prix total forfaitaire hors PSE |  | 0 | 0
| PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLLES OBLIGATOIRES | PSE 1 Passeur automatique d'échantillons (>15 positions) | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | PSE 2 Kit de suivi de réaction en ligne (analyse in situ avec système de flux et pompe) | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | PSE 3 Extension de garantie à 5 ans | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0

## Entête (2)
Marché public de fournitures
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
Service Achats et Marchés publics
27 rue Marcoz B.P. 1104
73 011 Chambéry Cedex
2025-44F Acquisition, livraison et mise en service d'un spectromètre RMN de paillasse pour analyses pédagogiques et de recherche
Tableau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF DPGF
OFFRE VARIANTE SELON CCP

## offre variante
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ( DPGF) |  | Fournitures et prestations | Spécificités techniques | Prix en € Hors Taxes | Prix en € Toutes Taxes comprises
| FOURNITURES | Equipement avec identification des variantes : les variantes peuvent porter sur : - une fréquence de résonnance supérieure à 80 MHz et dans la limite de 100 MHz - des modules ou fonctionnalités supplémentaires visant à améliorer les performances analytiques de l’équipement (par ex. logiciels avancés, options matérielles spécifiques). | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
| SERVICES | Garantie standard 2 ans | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Livraison | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Installation et mise en service | Conformément aux dispositions du cahier des clauses particulières |  | 0
|  | Formation (1 à 2 jours / 10 personnes max. / sur site ou visioconférence) | Pour 1 à 2 jours / 10 personnes / dans les locaux de l'université |  | 0
| TOTAL HORS PSE | Prix total forfaitaire |  | 0 | 0
| PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLLES OBLIGATOIRES | PSE 1 Passeur automatique d'échantillons (>15 positions)
PSE 2 Kit de suivi de réaction en ligne (analyse in situ avec système de flux et pompe)
PSE 3 Extension de garantie à 5 ans