## Recensement SSI-EA lot 1
Renseignements généraux | [9 empty] | Contacts | [7 empty] | Système de sécurité incendie et équipement d’alarmes (SSIEA) | [22 empty] | Installations de désenfumage relié au SSI |  |  |  | Nbre arrêt d’installation technique (CTA) | non stop ascenseurs O/N | Installations de compartimentage |  |  |  | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) / sur Source centralisée | [11 empty] | Extinction automatique à gaz |  |  |  |  | Installation fixe d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur | [7 empty] | Installations de désenfumage non raccordées au SSI (escalier, local, autres espaces sur commande locale…) |  |  |  |  | Commentaires
N° de site |  | Direction/Service | Nom du bâtiment | Adresse | Code postal | Ville | Date d'entrée prévue …/…/… | Surface de plancher par site (m²) | Classement du site /catégorie | Coordonnées correspondant Technique |  |  | Coordonnées correspondant Administratif (indicatif et non obligatoire ) |  |  | Site nécessitant une astreinte (Oui/Non) | Besoin présence journalière d'un technicien prestataire (Nbre) | Système de détection incendie (SDI) | [8 empty] | Système de mise en sécurité incendie (SMSI) | [9 empty] | Fonction Evacuation |  |  |  | Ouvrants particpants au désenfumage |  |  | Nbre Coffret de relayage |  |  | Clapets coupe-feu Télécommandé |  | Nbre cloisons mobiles coupe-feu | Nbre portes coupe-feu à fermeture automatique asservies | Fonction balisage |  |  | Fonction ambiance |  |  | BAEH |  | BES | Source centralisée |  |  | Appareils d'extinction fixes |  |  | ECS |  | Sprinkler | Sources |  |  | poste de contrôle |  | Tableau d'alarme |  | Nombre de dispositifs d’évacuation des fumées |  | Coffret de désenfumage / "Tirez - Lachez" |  | Nombre d’amenée d'air neuf
| N° RE-FX | [8 empty] | Nom / Prénom | Tél. | Courriel | Nom/ Prénom | Tél. | Courriel |  |  | Détecteurs incendie (DI) |  |  | Equip. contrôle et signalisation (ECS) |  |  |  | Déclencheurs manuels (DM) |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) |  |  |  |  | Equipements d'alarme |  |  | Dispositifs adaptateurs de commande (DAC) |  | Nbre portes issues de secours asservies | Diffuseurs sonores |  | Diffuseurs lumineux | Nbre ouvrants en façade (et/ou volets) | Nbre exutoire | Nbre ventilateur |  |  |  | Nbre | contrôle de position O/N |  |  | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Marques | Alimentés sur source centralisée | Nbre | Capacité | Marques | Nbre de bouteilles | Type (s) d'agent inhibiteurs (azote, Fe13…) | Détecteur spécifique à l'installation | Type détecteur | Nbre | Nbre de tête | type (eau de ville, source A, B) | type de pompe (electro-pompe, GMT) | nombre (pompes) | Type (Sous eau, Sous air, Préaction) | Marque | Type | Marque | Ouvrants en façade | Exutoire | Nbre | Type d'ouverture (mécanique, pneumatique…)
[18 empty] | Nbre | Marques | O/N | Nbre | Marque | Adressable ou conventionnel | Année | Nbre | Marques | Nbre. | Marque | Type (A, B…) | Modèle | Année mise en service | Nbre. | Marque | Type (1,2A,2B…) | Nbre | Marque type |  | Nbre diffuseurs standards | Nbre BAAS | Nbre diffuseurs standards | [18 empty] | Nbre BES |  | Ah
1 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité | CINEMATHEQUE FRANCAISE - BERCY | 51 RUE DE BERCY | 75012 | PARIS | 2026-01-01 | 11830 | 1ère CAT | LECOINTRE YANN | 0171193310 | y.lecointre@cinematheque.fr | TREHIN LOIC | 0171193313 | l.trehin@cinematheque.fr | OUI | non | 500 | DEF |  | 1 | DEF | ADRESSABLE | 2016 | 92 | DEF | 1 | DEF | A | ANTARES IV | 2005 | 1 | DEF | 1 | 0 |  | 12 | 206 |  | 160 | 46 |  | 39 | 39 | 1 | O | 210 | O | 0 | 29 | [12 empty] | 1 | FM200 | OUI | DEA | 4
2 |  | SAF | MONTPENSIER | 2 rue de Montpensier | 75001 | Paris | A notification | 4100 | ERP 4 | Bombardi Eric | 01 40 15 31 50 | eric.bombardi@conseil.consiel-constitutionnel.fr | 0rlane Degrelle | 01 40 15 31 92 | orlane.degrelle@conseil-constitutionnel.fr | Oui | Non | 77 |  |  | 1 | AVISS | OUI | 2024 | 24 |  | 1 | aviss | A | Concept 250-6 | 2024 | 0 | AVISS | 1 |  |  | 7 | 70 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | SAF | OPERA | 7 Avenue de l'Opera | 75001 | Paris | A notification | 153,50 | Pas de classement | Bombardi Eric | 01 40 31 15 50 | eric.bombardi@conseil.consiel-constitutionnel.fr | Orlane Degrelle | 01 40 15 31 92 | orlane.degrelle@conseil-constitutionnel.fr | Oui | Non | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | DAMSI/LM2S | MUSEE GUIMET | 6 PLACE IENA | 75116 | PARIS | 2025-03-31 | 12 721,8 | ERP 1ère catégorie de type Y, L, S, R, N et W | MEYER/ AUDE | 07 86 04 68 48 | aude.meyer@guimet.fr | ANDRE/ LEOCADIE | 06 31 51 78 38 | leocadie.andre@guimet.fr | oui | non | 469 | DEF / FARE | O | 1 | SSI de marque DEF de type Cassiopée Forte S | adressable | 2024 | 47 | DEF | 1 | Antares 4 | A | Compact 9UV | 2024 | 497 | DEF | 1 | 9 | DEF | 9 | 34 | SO | 40 | 62 | 0 | 23 | 28 | 23 | N | 107 | O | SO | 23 | 374 | SO | BEHAR SECURITE / URA | 338 | SO | BEHAR SECURITE/ URA | SO | SO | 712 | 712 | 0.57 | SCHNEIDER ELECTRIC | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | 0 | 2 | 2 | PNEUMATIQUE | 2
5 |  | DAMSI/LM2S | HOTEL HEIDELBACH | 19 AVENUE IENA | 75116 | PARIS | 2025-03-31 | 2661,9 | ERP 5e catégorie type Y | MEYER/ AUDE | 07 86 04 68 48 | aude.meyer@guimet.fr | ANDRE/ LEOCADIE | 06 31 51 78 38 | leocadie.andre@guimet.fr | oui | non | 86 | DEF | O | 1 | SSI de marque DEF de type Cassiopée Mezzo | adressable | 2024 | 9 | DEF | 1 | Cassiopée Mezzo | A | 2S | 2024 | 76 | DEF | 1 | 5 | DEF | 0 | 17 | SO | 7 | SO | 0 | SO | SO | SO | N | SO | SO | SO | SO | SO | 21 | LEGRAND / URA | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | 0 | 1 | 1 | PNEUMATIQUE | 1
6 |  | DAMSI/LM2S | HOTEL D'ENNERY | 59 AVENUE FOCH | 75116 | PARIS | 2025-03-31 | 1350 | ERP 5e catégorie type Y | MEYER/ AUDE | 07 86 04 68 48 | aude.meyer@guimet.fr | ANDRE/ LEOCADIE | 06 31 51 78 38 | leocadie.andre@guimet.fr | non | non | 45 | DEF | O | 1 | SSI de marque DEF de type Cassiopée Mezzo C | adressable | 2024 | 7 | DEF | 1 | Cassiopée Mezzo C | A | 2C | 2024 | 25 | DEF | 1 | 4 | DEF | 0 | 9 | SO | 3 | SO | 0 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 18 | LEGRAND / URA | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | 0 | 1 | 1 | PNEUMATIQUE | 1
7 |  | Direction des bâtiments et de la Sécurité des sites de Sèvres et Limoges | GALERIE DE PARIS | 4 place André Malraux | 75001 | Paris | 2025-12-19 | 60 | ERP type Y 5e catégorie | DELOY Stéphane | 0146293816 | stephane.deloy@sevresciteceramique,fr |  |  |  | n | non | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | finsecur | 4 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 2 | EATON
8 |  | PHS | Site Belle-Gabrielle | 49bis, avenue de la Belle-Gabrielle | 75012 | PARIS |  | 3140 | Code du travail | Sappey / Benjamin | 0144271118 | benjamin.sappey@college-de-france.fr | idem | idem | phs@college-de-france.fr | oui | non | 26 | Siemens | O | 1 | Siemens | Adressable |  | 12 | Siemens | 1 | Siemens | A | STT 10 |  | 2 | Siemens | 1 |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | Sans Objet | 0
9 |  | PSET | VIVIENNE | 17 place de la Bourse | 75002 | Paris | à la notification | 7800 |  | Marchand Yann | 0626541381 | y.marchand@amf-France.org | Leclere Marianne | +33 (0)1 53 45 60 26 | m.leclere@amf-France.org | Oui | Non | 202 | CHUBB | O |  | CHUBB | Adressage | 2022 ou 2025 | 31 | CHUBB | 1 | CHUBB | Adressage |  | 2023 | 1 | CHUBB | 2A | 1 | CHUBB | 42 | 62 | 79 | 20 | 16 | 16 | 16 | 2 | 5 | O |  |  |  | 42 | [8 empty] | 233 | 233 | Ah | ETN | [18 empty] | SSI catégorie (A ) « CHUBB INFLUENCE IS » UAE « OPTIMA VISION
10 |  | PSET | REAUMUR | 119 rue Réaumur | 75002 | Paris | à la notification | 2300 |  | Marchand Yann | 0626541381 | y.marchand@amf-France.org | Leclere Marianne | +33 (0)1 53 45 60 26 | m.leclere@amf-France.org | Oui | Non | 42 | CHUBB | O |  | CHUBB | Adressage | 2022 ou 2025 | 21 | CHUBB | 1 | CHUBB | Adressage |  | 2023 | 1 | CHUBB | 2A | 1 | CHUBB | 21 | 23 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | O |  |  |  | 21 | [8 empty] | 57 | 57 | Ah | ETN | [18 empty] | SSI catégorie (A ) « CHUBB INFLUENCE IS » UAE « OPTIMA VISION
11 |  | DRHM/SPS | VNF FSD | 156 FAUBOURG SAINT DENIS | 75010 | PARIS |  | 2080 | ERT | Charly LEMBOMA | 06 58 24 08 01 | charly-peter.lemboma@vnf.fr | Romain ESCHERICH | 0662087863 | romain.escherich@vnf.fr | non | non | 1 | sans | [5 empty] | 18 | LEGRAND | [5 empty] | 1 |  | 4 |  |  | 2 | 10 | 2 | 2 | [5 empty] | N |  |  |  |  | 78 |  | Divers | [23 empty] | 4 | 4 | mécanique
12 |  | BSPP | EM-Champerret CO | 1, place Jules Renard | 75017 | Paris Cedex | A la notification | 14722 | ERT (code du travail) | LAURIE Thomas | 174013311 | thomas.laurie@pompiersparis.fr |  |  |  | oui 3h | Non | 426 | 425 et 1 DAI pour DAD Finsecur | 0 | 2 | ECS CASSIOPEE | 4 | 2011 | 40 | 29 ET 1 DM pour DAD+10 DCM | 1 | CMSI ANTARES+2AES 48V+DAD+PC de supervision |  |  | 2011 | 3 | Alarme générale selective |  |  |  | 9 | 62 |  |  | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | [8 empty] | 257 | brio adressable et PRIMO3 | 8 |  |  |  | réservoir FE13 84 KG | FE13 | 24 | declencheur BCME avec detecteur optique conventionnel- tableau de signalisation POLARIS-4 diffuseur sonore PLX AVS-8 indicateurs d'action-8 panneaux lumineux-4 cartouche Pyro 2 events de surpression | [10 empty] | 10 | 10 | 10 treuils avec verin pneumatique |  | Télécommande et sources télécommande batterie 6x 12V-24aAh *24 6 x 12V 17Ah / 8 x 12V 45Ah / 2 x 12V 7Ah 87 IA 3 tableaux répétiteurs 3 arrétss techniques -3 clés réarmement et 3 clés pompiers
13 |  | BSPP | PC Landon | 188, quai de Valmy - | 75010 | Paris | A la notification | 3000 | ERT (code du travail) | LAURIE Thomas | 174013311 | thomas.laurie@pompiersparis.fr |  |  |  | oui 6 h | Non | [7 empty] | 13 | 11 DM ET 2 DCM |  |  |  |  | 2004 | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 51 | brio adressable et PRIMO3 | [17 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 treuils avec verrin pneumatique
14 |  | BSPP | PC Montmartre | 12, rue Carpeaux | 75018 | Paris | A la notification | 7440 | ERT (code du travail) | LAURIE Thomas | 174013311 | thomas.laurie@pompiersparis.fr |  |  |  | oui 6 h | Non | [7 empty] | 49 | 1 DAI pour DAD - 15 DAI pour désemfumage et 28 DM- 5 DCM | 3 | centrale désenfumage 8 zones et 2 centrales type 4 + DAD | centrale type 4 |  | 2009 | [9 empty] | 32 | [15 empty] | 317 | brio+ et PRIMO3 | [18 empty] | 6 | 6 | 6 pneumatiques |  | Batterie 2 x 12V 7Ah / 2 x 12V 2Ah / 1X12V600MAh-CD/NI + Organe de commande éléctrique pour désenfumage
15 |  | BSPP | PC Pouchet | Rue Camille Blaisot | 75017 | Paris | A la notification | 4346 | ERT (code du travail) | LAURIE Thomas | 174013311 | thomas.laurie@pompiersparis.fr |  |  |  | oui 6 h | Non |  |  |  | 1 | Tableau de report +module déporté adressable | 4 | 2012 | 43 | 2 DAI pour DAD - 12 DAI pour centrale désemf. 1DM pour DAD , 10 DM exutoires et 18 DM centrale désenfumage | 1 | Centrale désenf. 16 Zones+AES 24V-2A+DAD |  |  | 2015 | [5 empty] | 3 |  | 24 |  | 17 | [15 empty] | 85 | brio+ et PRIMO3 | [18 empty] | 3 | 3 | 3 commande éléctrique avec coffret HEXADOM |  | batteries : 2 x 12V 7Ah / 2 x 12V 7Ah / 6 x 12V 4,5Ah / 24 Ni-mh / 2 x 12v1,3 Ah
16 |  | PCSI | Caserne Cité | 2 rue de la Cité | 75004 | PARIS | 2026-03-01 | 33374.92 | ERP de 1er catégorie de type W R et L | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 40 | Aviss |  |  |  |  | 1997 | 42 | Aviss |  | Aviss |  |  |  |  | Aviss |  |  |  |  | 27 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2 | ? | OPTIQUE | OPTIQUE | 1
17 |  | PCSI | Caserne Cité | 2 rue de la Cité | 75004 | PARIS | 2026-03-01 |  |  | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | CORDIA | [6 empty] | CORDIA |  | CORDIA | D | Type 4 Radio CORDIA |  |  | CORDIA | D TYPE 4 | [16 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
18 |  | SIC | Caserne Cité | 2 rue de la Cité 2ème sous sol | 75004 | PARIS | 2026-03-01 |  |  | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 10 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Aviss Agema 3UC. 8 | A | 2003 |  | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Aviss Agema 3UC. 8 | 2003 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 4 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
19 |  | salle multi machines DOSTL | Caserne Cité | 2 rue de la Cité 2ème sous sol | 75004 | PARIS | 2026-03-01 |  |  | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 11 | Aviss |  | Aviss | D | Alar 4 Aviss Agema 2. 8 zones |  |  | Aviss | D TYPE 4 |  |  |  | 23 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
20 |  | Hôtel Préfectoral | Caserne Cité | 7/9 bd du Palais | 75004 | PARIS | 2026-03-01 | 8458.98 |  | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 2 | Cordia | [5 empty] | 2 | Cordia | Type 4 Radio |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
21 |  | MESS-SDAS | Massillons | 1 rue Massillons | 75004 | PARIS | 2026-03-01 | 4298.83 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 5 | Aviss |  | Aviss | D | Alar 4 Aviss Évac. 1/2 zones | 2006 |  | Aviss | D TYPE 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
22 |  | Crèche - SDAS | Crèvhe Massillons | 1 rue Massillons | 75004 | PARIS | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [33 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
23 |  | DELIM - DOPC Cie moto | Ursins / chanoinesse | 11 rue des Ursin/18 rue Chanoinesse | 75004 | PARIS | 2026-03-01 | 4921.2 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 2 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
24 |  | DTPP- DRPG DRPJ | Gévres | 12/14 quai de Gévres | 75004 | PARIS | 2026-03-01 | 9535.21 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 4 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 | 1 | pneumatique
25 |  | IML | IML | 2 place Mazas | 75012 | PARIS | 2026-03-01 | 3070.01 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 3 | Aviss | [5 empty] | 1 | Aviss | 4 |  |  |  | 3 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
26 |  | DELIM | Rue de Charenton | 191 rue de Charenton | 75012 | PARIS | 2026-03-01 | 1794.74 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 16 | Aviss |  | AVISS | B | Agema 3 |  | 1 | AVISS | 2B |  |  |  | 16 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [15 empty] | 3 | pneumatique
27 |  | DPG | Ney | 92 boulevard Ney | 75018 | PARIS | 2026-03-01 | 4836.74 | ERP de 2ème catégorie de type R et W | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 2 | AVISS | 0 | [5 empty] | AVISS | TYPE 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
28 |  | UPQ Palais-Royal | UPQ Palais-Royal | 24 rue des Bons-Enfants | 75001 | Paris | 2026-03-01 | 246.95 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | oui | non | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | T4S2B | type 4 |  |  |  | 3 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
29 |  | DSPAP | La Poste du Louvres | 57 - 65 rue Jean-Jacques Rousseau | 75001 | Paris | 2026-03-01 | 1974.83 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 43 | CHUBB |  | 1 | CMSI COM | A | 2022 | 7 | CHUBB | 1 | CHUBB | A | CMSI COM | 2022 | 1 | CHUBB | A - type 1 |  |  |  | 45 | [11 empty] | 4 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
30 |  | BRI | BRI BÂTIMENT B | 36 quai des Orfèvres | 75001 | Paris | 2026-03-01 | 15463.32 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 41 | SIEMENS |  | 1 | CMSI CERBERUS | A |  | 8 | SIEMENS | 1 | SIEMENS | A | CMSI CERBERUS |  | 1 | SIEMENS | A - type 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
31 |  | DSPAP | CCA 1 | 45 place du Marché-Saint-Honoré | 75001 | Paris | 2026-03-01 | 1387.36 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 1999 | 7 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 1999 |  | Aviss | D |  |  |  | 8 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
32 |  | BRI | Dépôt | 3 quai de l’ Horloge | 75001 | Paris | 2026-03-01 | / | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | Legrand |  | 1 | Alar 1 | A | 1996 | 47 | Legrand |  | Legrand | A | Alar 1 | 1996 | 1 | Legrand | A - type 1 |  |  |  | 16 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
33 |  | DSPAP | Commissariat Centre | 14 rue Perrée | 75003 | Paris | 2026-03-01 | 6243.05 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 388 | Alpha |  | 1 | CMSI AGORA | A | 2022 | 28 | Alpha | 1 | Alpha | A | CMSI AGORA | 2022 | 1 | AVISS | A - type 1 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 22 |  |  | 16 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [5 empty] | 210 | eau de ville | electropompe | 3 | Sous eau | 2GI-FIRE | BALTIC 512 | FINSECUR |  | 7 |  | pneumatique
34 |  | Inspection | Inspection | 8 - 10 rue Froissard | 75003 | Paris | 2026-03-01 | / | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 36 | Désautel | [6 empty] | Désautel |  |  |  |  | 24 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 2 | pneumatique
35 |  | SAIP 08 | SAIP 08 | 34-36 rue Laure Diebold | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 1036.69 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | AVISS | [5 empty] | 6 | AVISS |  | AVISS | D | Alar 4 Aviss Évac |  |  | AVISS | D TYPE 4 |  |  |  | 3 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
36 |  | DSPAP | UPQ Champs-Élysée | 5 rue Clément-Marot | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 157.9 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | AVISS |  |  |  |  | 2006 | 4 | AVISS |  | AVISS | D | Alar 4 Aviss Évac. 1/2 zones | 2006 |  | AVISS | D TYPE 4 |  |  |  | 6 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
37 |  | DSPAP | UPQ Madeleine | 31 rue d’Anjou | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 205.23 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | AVISS |  |  |  |  | 2003 | 18 | AVISS |  | AVISS | C | Alar 3 Aviss Agora 3F. 8 zones | 2003 |  | AVISS | TYPE 3 |  |  |  | 65 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 3 | pneumatique
38 |  | DSPAP | UPQ Europe | 1 - 3 rue de Lisbonne | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 366.6 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 54 | Legrand |  | 1 | Alar 1 40625 | A | 2010 | 10 |  |  | Legrand | A | Alar 1 40625 | 2010 | 1 | LEGRAND | A - type 1 |  |  |  | 7 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
39 |  | DSPAP | Commissariat provisoire CGE | 1 avenue de Selves | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 1530.3 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 6 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 7 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
40 |  | DSPAP | Commissariat provisoire CCA 8 | 1 avenue de Selves | 75008 | Paris | 2026-03-01 | 1716.31 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [8 empty] | Cordia |  |  | D | Type 4 Radio |  |  | Cordia | D type 4 | [16 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
41 |  | Sarij/DSPAP | Sarij – UPQ Saint-Georges | 5 rue de Parme | 75009 | Paris | 2026-03-01 | 537.39 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2005 | 6 | URA |  |  | D | Alar 4 Evac | 2005 |  | URA | D type 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
42 |  | DSPAP | UPQ Faubourg-Montmartre | 21 rue du Faubourg-Montmartre | 75009 | Paris | 2026-03-01 | 145.1 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 2 | Legrand |  |  | D | Alar 4 |  |  | Legrand | D type 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
43 |  | DSPAP | CCA 9 | 14 rue Chauchat | 75009 | Paris | 2026-03-01 | 1260.81 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 18 | AVISS |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | AVISS | D type 4 |  |  |  | 11 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
44 |  | DSPAP/DOPC/DRPP | HP 10 | 26 - 28 rue Louis-Blanc | 75010 | Paris | 2026-03-01 | 3246.64 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 6 | AVISS |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | AVISS | D type 4 |  |  |  | 6 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
45 |  | DSPAP | UPQ Porte-Saint-Denis | 45 rue Chabrol | 75010 | Paris | 2026-03-01 | 238.05 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 4 | AVISS |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | AVISS | D type 4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
46 |  | Sarij – DSPAP | Sarij – UPQ Porte-Saint-Martin | 14-16 rue de nancy | 75010 | Paris | 2026-03-01 | 655.85 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | Aviss |  |  |  |  | 2006 | 14 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 4 Aviss Évac. | 2006 |  | Aviss | D TYPE 4 |  |  |  | 12 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
47 |  | DSPAP | UPQ Roquette | 10 rue Camille-Desmoulins | 75011 | Paris | 2026-03-01 | 202.81 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 1 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Aviss AgemaCmsi Delta 24 | A | 2008 | 26 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Aviss AgemaCmsi Delta 24 | 2008 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 23 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
48 |  | DOPC | Cie de musique GPX | 79 avenue Philippe-Auguste | 75011 | Paris | 2026-03-01 | 946.9 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 9 | Finsécur |  | 1 | Alar 1 Finsécur Baltic 256. | A | 2002 | 11 | Finsécur |  | Finsécur | A | Alar 1 Finsécur Baltic 256. | 2002 | 1 | Finsécur | A - type 1 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
49 |  | DSPAP | CCA 11 | 12 - 14 rue Charles-Dallery | 75011 | Paris | 2026-03-01 | 2999.68 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 84 | DEF |  | 1 | Alar 1 DEF Alpha 250. X | A | 2004 | 40 | DEF |  | DEF | A | Alar 1 DEF Alpha 250. X | 2004 | 1 | DEF | A - type 1 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 3 | pneumatique
50 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bâtiment P | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 | 16342.11 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 148 | DEF |  | 1 | ECS CASSIOPÉE DEF CMSI ANTARES 4 DEF | A |  | 24 | DEF |  | DEF | A | ECS CASSIOPÉE DEF CMSI ANTARES 4 DEF |  | 1 | DEF | A - type 1 |  |  |  | 137 | [8 empty] | 3 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 3 | pneumatique
51 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Réfectoire F | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 206 | DEF |  | 1 | Alar 1 DEF 512 250 P 2004 Cmsi Antares 4 | A | 2004 | 30 | DEF |  | DEF | A | Alar 1 DEF 512 250 P 2004 Cmsi Antares 4 | 2004 | 1 | DEF | A - type 1 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 2 | 2 | pneumatique
52 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Réfectoire H | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | CORDIA |  |  | 4 Type 4 Radio CORDIA + 2 flash radio |  |  |  | CORDIA |  | CORDIA | D | 4 Type 4 Radio CORDIA + 2 flash radio |  |  | CORDIA | D TYPE 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
53 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bâtiment V | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 40 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Aviss Agema 2 Cmsi Agora | A | 1997 | 89 | KAC |  | Aviss | A | Alar 1 Aviss Agema 2 Cmsi Agora | 1997 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 104 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 19 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 2 | 2 | pneumatique
54 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bâtiments I, J, K et L | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 62 | SEFI |  | 1 | ASD Alpha 250 S | A | 2005 | 5 | SEFI | 1 | SEFI | A | ASD DELTA | 2005 | 1 | Alpha | A - type 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 9 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
55 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bungalow U et T | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 4 | SEFI |  | 1 | Sefi Alpha 2E28 | A | 2004 | 1 | SEFI | 1 | SEFI | A | Sefi Alpha 2E28 | 2004 | 1 | SIEMENS | A - type 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
56 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Administration O | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 264 | AVISS | O | 1 | ADRESS IV | A | 2023 | 65 | AMD3311 | 1 | Aviss |  | CONCEPT 6 | 2023 | 1 | AVISS | 1 | 1 | AVISS |  | 85 |  | 118 | [10 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [5 empty] | 430 | eau de ville | Eléctropompe | 2 | Sous eau | TYCO | BALTIC 512 | FINSECUR |  | 4 | 4 | pneumatique
57 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bâtiment A | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 7 | SENSEA | O | 1 | NUGELEC SENSEA | A | 2021 | 10 | SENSEA |  | NUGELEC | A | SENSEA | 2021 | 1 | ETN4 | 4 |  |  |  | 9 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 | 1 | pneumatique
58 |  | DOPC/DSPAP/SDF | Enpp Bâtiment B | Avenue de Joinville | 75012 | Paris | 2026-03-01 |  | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 64 | Alpha |  | 1 | ADRESS 3 | A | 2001 | 42 | Aviss | 1 | AVISS | A | CMSI AGORA | 2001 | 1 | AVISS | 1 |  |  |  | 39 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 3 | pneumatique
59 |  | Drpj – CRE 2ème division | Drpj – CRE 2ème division | 163 rue de Charenton | 75012 | Paris | 2026-03-01 | 1794.74 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 7 | AVISS | 1 | AVISS | B | AGORA concept | 2023 | 1 | AVISS | 2B | [16 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
60 |  | DSPAP | CCA 12 | 78 - 80 avenue de Daumesnil | 75012 | Paris | 2026-03-01 | 2244.27 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 5 | lixion | [5 empty] | 1 | lixion | 4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2 | CO2 | OPTIQUE | OPTIQUE | 2
61 |  | DSPAP | UPQ Bercy ZAC | 20 -22 rue de l’ Aubrac | 75012 | Paris | 2026-03-01 | 584.23 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 2 | Nugelec | [5 empty] | 1 | NUGELEC | 4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
62 |  | Igpn / Docp | Igpn / Docp ZAC de Reuilly | 30 - 34 rue Hénard | 75012 | Paris | 2026-03-01 | 4849.8 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 10 | FINSECUR | [5 empty] | 1 | FINSECUR | 4 |  |  |  | 14 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 |  | pneumatique
63 |  | Sarij – UPQ Porte-Dauphine - | Sarij – UPQ Porte-Dauphine | 75 rue de la Faisanderie | 75016 | Paris | 2026-03-01 | 735.27 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 85 | ESSER |  | 1 | ESSER | A | 2015 | 12 | ESSER | 1 | ESSER | Cat A |  | 2015 | 1 | ESSER | TYPE 1 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 51 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
64 |  | UPQ Chaillot - | UPQ Chaillot | 4 rue du Bouquet-de-Longchamp | 75016 | Paris | 2026-03-01 | 184.2 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 54 | ALPHA |  | 1 | ALPHA | A |  | 5 | ALPHA | 1 | ALPHA | Cat A |  |  | 1 | ALPHA | TYPE 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 10 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 16X 80 L | ARGONITE 2014 | 54DI + 5 DM |  | 5
65 |  | DSPAP | CCA 16 | 58 - 64 avenue Mozart | 75016 | Paris | 2026-03-01 | 2019.53 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 395 | SIEMENS |  | 1 | SIEMENS | A | 2020 | 64 | SIEMENS | 1 | SIEMENS | Cat A |  | 2020 | 1 | SIEMENS | TYPE 1 |  |  |  | 48 | [8 empty] | 2 |  |  | 27 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 5 | 4 | pneumatique
66 |  | Dpco / Drpj / Dspap | Dpco / Drpj / Dspap | 46 boulevard Bessières | 75017 | Paris | 2026-03-01 | 8168.75 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 32 | DEF |  | 1 | DEF | A |  | 34 | DEF | 1 | DEF | Cat A |  |  | 1 | DEF | TYPE 1 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 12 | pneumatique
67 |  | DSPAP | CCA 17 | 19 - 21 rue Truffaut | 75017 | Paris | 2026-03-01 | 2843.02 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2002 | 4 | AVISS |  | AVISS |  |  |  |  | AVISS | TYPE 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
68 |  | DSPAP | CCA 18 | 79 - 81 rue de Clignancourt | 75018 | Paris | 2026-03-01 | 2388.28 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | sans objet |  |  |  |  | sans objet |  | sans objet |  | sans objet |  |  | sans objet |  | sans objet | sans objet | [16 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
69 |  | UPQ Goutte-d’Or - | UPQ Goutte-d’Or | Rue Doudeauville | 75018 | Paris | 2026-03-01 | 228.92 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 134 | ESSER |  | 1 | ESSER | A | -2004 | 41 | ESSER |  | ESSER | Cat A |  | -2004 | 1 | ESSER | TYPE 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 |  |  | 17 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [15 empty] | 2 | pneumatique
70 |  | Immeuble Goutte-d’Or - | Immeuble Goutte-d’Or | 34 rue de la Goutte-d’Or | 75018 | Paris | 2026-03-01 | 3149.2 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 51 | AVISS |  | 1 | AVISS | A | 2007 | 47 | AVISS |  | AVISS | Cat A |  | 2007 | 1 | AVISS | TYPE 1 |  |  |  | 58 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 | 3 | pneumatique
71 |  | Centre de formation - | Centre de formation | 37 rue de Nantes | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 318.34 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2005 | 4 | MERLIN GERIN |  |  |  |  | 2005 |  | MERLIN GERIN | TYPE 4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
72 |  | Stand de tir - | Stand de tir | 1 avenue de la Porte-de-Villette | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 1067.83 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 40 | ESSER |  | 1 | ESSER | A | 2010 | 12 | ESSER |  | ESSER | Cat A |  | 2010 | 1 | ESSER | TYPE 1 |  |  |  | 23 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
73 |  | Dostl - | Dostl | 112 - 114 boulevard Macdonald | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 8925.24 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 2 | LEGRAND | [6 empty] | LEGRAND | TYPE 4 |  |  |  | 1 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
74 |  | BMA - | BMA | 1 avenue de la Porte-de-Villette | 75019 | Paris | 2026-03-01 | / | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 6 | Nugelec | [6 empty] | Nugelec | TYPE 4 |  |  |  | 11 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
75 |  | Drpj - | Drpj | 1 avenue de la Porte-de-Villette | 75019 | Paris | 2026-03-01 | / | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 162 | DEF |  | 1 | DEF | A | 2011 | 19 | DEF |  | DEF | Cat A |  | 2011 | 1 | DEF | TYPE 1 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 22 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [15 empty] | 3 | pneumatique
76 |  | Dopc – Cité de la musique - | Dopc – Cité de la musique | 227 avenue Jean-Jaurès | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 347.48 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 33 | AVISS |  |  | AVISS | A |  | 31 | AVISS |  | AVISS | Cat A |  |  | 1 | AVISS | TYPE 1 |  |  |  | 26 | [11 empty] | 9 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 | 1 | pneumatique
77 |  | UPQ Riquet - | UPQ Riquet | 3 - 5 rue Riquet | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 534.86 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 93 | AVISS |  | 1 | AVISS | A | 2004 | 29 | AVISS |  | AVISS | Cat A |  | 2004 | 1 | AVISS | TYPE 1 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 | 3 | pneumatique
78 |  | UPQ Place-des-Fêtes | UPQ Place-des-Fêtes | 14 rue Augustin-Thierry | 75019 | Paris | 2026-03-01 | / | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 19 | AVISS |  |  | AVISS |  |  | 9 | AVISS | [6 empty] | AVISS |  |  |  |  | 6 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 |  | pneumatique
79 |  | DSPAP | CCA19 | CCA 19 - 3 - 9 rue Erik-Satie | 75019 | Paris | 2026-03-01 | 4026.89 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 73 | AVISS |  | 1 | AVISS | A | 2004 | 12 | AVISS |  | AVISS | Cat A |  | 2004 | 1 | AVISS | TYPE 1 |  |  |  | 13 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
80 |  | DSPAP | CCA 20 | 3 - 7 rue des Gâtines | 75020 | Paris | 2026-03-01 | 5369.9 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 29 | AVISS | [6 empty] | AVISS |  |  |  |  | 29 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [15 empty] | 1 | pneumatique
81 |  | Stcc - | Stcc | 26 rue Serpollet | 75020 | Paris | 2026-03-01 | 1227.17 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 24 | AVISS | [6 empty] | AVISS |  |  |  |  | 24 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 | 1 | pneumatique
82 |  | CRS | CRS - Cantonnement Debrousse | 73 rue de Vitruve | 75020 | Paris | 2026-03-01 | 6200.29 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 221 | DEF |  | 1 | DEF | A | 2010 | 28 | DEF |  | DEF | Cat A |  | 2010 | 1 | DEF | TYPE 1 |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 5 | 17 | pneumatique
83 |  | Justice | Millénaire 2 |  | 75019 |  | 2026-07-01 | 25000 | [7 empty] | non | non | [28 empty] | N
84 |  | Justice | Millénaire 3 | 35 rue de la gare | 75019 | PARIS | 2026-07-01 | 32000 | [7 empty] | Oui | non | 575 10 linéaires | SIEMENS | O | 1 | SIEMENS (CERBERUS STT20) | adressable | 2014 | 86 | SIEMENS | 1 | SIEMENS | A |  |  |  | SIEMENS |  | 5 | SIEMENS |  | 212 | 54 DSL | 91 | 371 VCF |  |  |  |  | N |  |  |  | 40 Asserives 80 Non asservies | [12 empty] | 17 | azote | O
85 |  | Justice | Vendôme | 13 place Vendôme | 75001 | PARIS |  | 6000 | [7 empty] | Oui | non | 566 28 linéaires | DEF | O | 1 | DEF (CASSIOPE) | adressable | 2014 | 66 | DEF | 1 | DEF | A | Antares IV | 2014 | [6 empty] | 62 |  | 63 | [5 empty] | N |  |  |  | 37 Asservies 24 Non asservies | [25 empty] | 5 | 1 | 6
86 |  | Justice | Vendôme | 13 place Vendôme | 75001 | PARIS |  | 6000 | [7 empty] | Oui | non | 26 | SIEMENS | O | 1 | SIEMENS (CERBERUS TR110) | conventionnel | 2025 | 2 | SIEMENS | 1 | SIEMENS | [9 empty] | 4 | [7 empty] | N | 10 | O | [14 empty] | 8 | azote | O
87 |  | Autorité de la concurrence | Echelle | 11 rue de l'échelle | 75001 | Paris | 2026-05-01 | 2437.8 | ERT | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Non | Non | 9 | Fare |  | 1 | Aviss | Adressable | 2006 | 30 | Aviss | 1 | Aviss AGEMA | B | Agema 3 UC | 2006 |  |  | 2B |  |  | 2 | 22 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | Legrand | 96 | 96 | Legrand | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 65 | tous types |  | Fumée | 9 | 0 | [9 empty] | 2 | Cartouche
88 |  | Autorité de la concurrence | Opéra | 6 avenue de l'opéra | 75001 | Paris | 2026-05-01 | 1743.53 | ERT | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Non | Non | 8 | Esser |  | 1 | Esser | Adressable | 2006 | 15 | Esser | 0 | [9 empty] | 1 | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | Legrand | 46 | 46 | Legrand | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50 | tous types |  | Fumée | 7 | 0 | [9 empty] | 2 | Cartouche
89 |  | Autorité de la concurrence | Valois | 3 place de Valois | 75001 | Paris | 2026-05-01 | 1095.57 | ERT | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Gitton Romain | 0155040163 | romain.gitton@autoritedelaconcurrence.fr | Non | Non | 7 | DEF |  | 1 | DF Proxima C128 | Adressable | 2001 | 9 | DEF | 0 | [9 empty] | 2 | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Legrand | 33 | 33 | Legrand | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28 | tous types |  | Fumée | 5 | 0 | [9 empty] | 2 | Cartouche
90 |  | DISP Paris | SITE CHARLES FOURIER | 12 rue Charles Fourier | 75013 | PARIS | 2018-10-01 | 5400m2 | ERT | BRETON Nathalie | 0611679054 | nathalie.breton@justice.fr | BRETON Nathalie | 0611679054 | nathalie.breton@justice.fr | OUI | NON | 32 | [6 empty] | 22 |  | 1 | DEF | A | [7 empty] | 14 | 29 |  | 87 | 12 grilles 5 baies pompiers | 3 |  | 1 | 31 (Boutons d'arrêt CTA + Armoires ELEC ELEC |  | 7 |  |  | 7 | 112 | [24 empty] | 5 | 3 |  | 3 | 6 | Le site Charles Fourier est un immeuble de bureaux (Cf. bail SOGECAP-FONCIA-Etat preneur DISP de Paris) : - 4460,21 m2 de locaux à usage de bureaux (du RDC au 5ème étage) - 897,90 m2 à usage d'archives et de stockage (Rez-de-jardin) Par dérogation, l'immeuble conserve sa dépendance initiale au Code du travail. → Dispositif d'interphonie pour espaces d'attente sécurisés sur 7 niveaux reliés à une platine au PC.
91 | 176940/ 353451 | Brigade de surveillance intérieure (BSI)de Paris-Sud | pas de nom spécifique | 10, rue Mercoeur | 75011 | Paris | dés le début | 242 | ce n’est pas un ERP | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | OUI | N | 1 | Non précisé |  | 1 | NON PRECISE |  |  | 0 | [25 empty] | 2
92 | 195669/ 436191 | Direction Régionale des douanes de Paris | VITALYS | 11-30 rue Wallenberg | 75019 | Paris | dés le début | 5659 | ce n’est pas un ERP | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | OUI | N | Non precisé |  |  | 1 | NON PRECISE |  |  | Non precisé | [25 empty] | 71
93 | 127841/ 149866 | Direction interrégionale des douanes IDF | pas de nom spécifique | 14 rue Yves Toudic | 75010 | Paris | dés le début | 1593 | ce n’est pas un ERP | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | Equipe marchés | idem | marches-contrats-idf@douane.finances.gouv.fr | OUI | N | 15 | non precisé |  | 1 | AVISS |  |  | 20 | Non précisé | [24 empty] | 51
94 | B147403 | DRFIP 75 | REAUMUR | 94 rue Réaumur | 75002 | Paris | 2025-12-20 | 30175 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 489 | IQ8 |  | 1 | IQ8 control ESSER | Adressable | 2015 | 65 | IQ8 Quad O | 1 | IQ8 | A | ESSER | 2015 | [5 empty] | 1 | 132 |  | 145 |  | 3 |  | 3 |  |  | 7 | O |  | 2 |  | 513 | Legrand/Bloch tech | [23 empty] | 3 | 3 | co2
95 | S115392 | DRFIP 75 | NOTRE DAME DES VICTOIRES | 16 rue Notre Dame des Victoires | 75002 | Paris | 2025-12-20 | 13416 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 244 | EATON |  | 1 | EATON SENSEA EC | Adressable | 2023 | 67 | Nugelec | 1 | Eaton | A | SENSEA CM | 2023 | [5 empty] | 1 | 76 |  | 125 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 320 | Legrand/Bloch tech | [23 empty] | 5 | 5 | co2
96 | B147670 | DRFIP 75 | UZES | 9 rue d’Uzès | 75002 | Paris | 2025-12-20 | 7203 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 161 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS S 1024 | Adressable | 2016 | 37 | ASD | 1 | ASD | A | DELTA 256 | 2016 | [5 empty] | 1 | 44 |  | 63 | [11 empty] | 200 | Legrand/Bloch tech | [22 empty] | 7 |  | 4 | co2
97 | S143838 | DRFIP 75 | SAINT SULPICE | 9 Place St Sulpice | 75006 | Paris | 2025-12-20 | 16420 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 187 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS S 1024 | Adressable | 2019 | 111 | ASD | 1 | ASD | A | DELTA 256 | 2019 | [5 empty] | 2 | 66 |  | 27 | [9 empty] | 45 |  | 486 | Legrand/Bloch tech/URA | [22 empty] | 3 | 4 | 7 | co2
98 | B214275 | DRFIP 75 | SAINT PETERSBOURG | 32 rue St Pétersboug | 75008 | Paris | 2025-12-20 | 2015 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 66 | Aviss |  | 1 | AVISS ADRESS IV | Adressable | inconnue | 12 | Aviss | 1 | Aviss | A | AVISS ADRESS IV | inconnue | [5 empty] | 1 | 22 |  | 18 | [11 empty] | 82 | Legrand/Bloch tech | [23 empty] | 2 | 2 | co2
99 | B147285 | DRFIP 75 | LONDRES | 5 rue de Londres | 75009 | Paris | 2025-12-20 | 11725 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 85 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS S 1024 | Adressable | 2023 | 67 | ASD | 1 | ASD | A | Atena | 2023 | [5 empty] | 1 | 65 |  | 30 | [9 empty] | 8 |  | 362 | Legrand/Bloch tech | [22 empty] | 4 |  | 4 | co2
100 | B150207 | DRFIP 75 | PARADIS | 5 Cité Paradis | 75010 | Paris | 2025-12-20 | 3747 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 26 | Aviss |  | 1 | AVISS ADRESS IV | Adressable | 2011 | 18 | Aviss | 1 | Aviss | A | AVISS ADRESS IV | 2011 | [6 empty] | 21 | [13 empty] | 118 | Luminox | [23 empty] | 2 | 2 | co2
101 | B150890 | DRFIP 75 | MEUNIERS | 27 bis rue des Meuniers | 75012 | Paris | 2025-12-20 | 4801 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 63 | Aviss |  | 1 | AVISS AGEMA III | conventionnel | 2024 | 30 | Aviss | 1 | Aviss | A | AVISS AGEMA III | 2024 | [6 empty] | 20 | [13 empty] | 141 | Legrand/ Eaton | [22 empty] | 2 |  | 2 | co2
102 | B214333 | DRFIP 75 | TOLBIAC | 101 rue de Tolbiac | 75013 | Paris | 2025-12-20 | 4079 | ERP 5 type W/IGH | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non |  |  |  |  | À charge de la copropriété | [29 empty] | 35 | Legrand
103 | B168198 | DRFIP 75 | MOULIN VERT | 29 rue de Moulin Vert | 75014 | Paris | 2025-12-20 | 3759 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 30 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS C 1024 | Adressable | 2025 | 22 | ASD | 1 | ASD | A | Atena | 2025 | [6 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 125 | Legrand | [23 empty] | 3 | 3 | co2
104 | B168239 | DRFIP 75 | BEURET | 13-15 rue du Général Beuret | 75015 | Paris | 2025-12-20 | 9083 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 163 | Aviss |  | 1 | AVISS AGEMA III | conventionnel | 2010 | 54 | Aviss | 1 | AVISS | A | AVISS AGEMA III | 2010 | [5 empty] | 1 | 36 |  |  | 2 | 2 DAD | [7 empty] | 5 |  | 231 | Legrand | [23 empty] | 1 | 1 | co2
105 | B167742 | DRFIP 75 | SAND | 12 rue George Sand | 75016 | Paris | 2025-12-20 | 5811 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 104 | Finsecur |  | 1 | FINSECUR BALTIC 512 |  | 2000 | 25 | Finsecur | 1 | Finsecur | A | Baltic 512 | 2000 | [5 empty] | 1 | 25 |  | 20 | [9 empty] | 14 |  | 177 | Luminox | [23 empty] | 1 | 1 | co2
106 | B167427 | DRFIP 75 | MALAKOFF | 146 Avenue de Malakoff | 75016 | Paris | 2025-12-20 | 5388 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 55 | CHUBB |  | 1 | CHUBB UTC COM | conventionnel | 2006 | 27 | CHUBB | [11 empty] | 18 | [11 empty] | 2 |  | 165 | Legrand | [23 empty] | 4 | 3 | co2
107 | B210464 | DRFIP 75 | REIMS | 6 A Bvd de Reims | 75017 | Paris | 2025-12-20 | 7598 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 148 | Aviss |  | 1 | AVISS ADRESS IV | Adressable | 2013 | 40 | Aviss | 1 | Aviss | A | AVISS ADRESS IV | 2013 | [6 empty] | 46 |  | 38 | [9 empty] | 16 |  | 229 | Luminox | [23 empty] | 2 | 2 | co2
108 | B149741 | DRFIP 75 | CARRIERE | 61 rue Eugène Carrière | 75018 | Paris | 2025-12-20 | 3336 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 53 | Esser |  | 1 | ESSER ES COM C | Adressable | 2023 | 7 | Esser | 1 | ESSER | A | ES Com | 2023 | [5 empty] | 1 | 15 |  | 34 | [9 empty] | 4 |  | 64 | Schneider
109 | B213945 | DRFIP 75 | ARGONNE | 17 Place de l’Argonne | 75019 | Paris | 2025-12-20 | 10173 | ERP 5 type W/IGH | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 45 | DEF |  | 1 | DEF CEPHEE | Adressable | 2010 | 10 | DEF |  |  | A |  | 2010 | [6 empty] | 24 |  | 28 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 147 | Luminox/Legrand | [9 empty] | 25 | IG 55 (Argon/Azote) |  | DEF | 36
110 | B150915 | DRFIP 75 | PAGANINI | 6 rue Paganini | 75020 | Paris | 2025-12-20 | 30822 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 311 | Esser |  | 1 | ESSER FLEXES | Adressable | 2024 | 39 | Esser | 1 | ESSER | A | 8000 | 2024 | [5 empty] | 2 | 64 |  | 125 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 132 |  | 575 | Legrand/ Eaton | [23 empty] | 1 | 1 | co2
111 | 149358 | RGIF COSIL | CASERNE DE LA BANQUE | 12 rue de La Banque | 75002 | Paris 2e Arrondissement |  | 5891 |  | BILLON Cyril | 01 85 34 44 49 07 88 67 89 04 | ri1/banque.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr cyril.billon@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 37 | NC | 0 | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | [15 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | TOUS LES BES ONT ETE CHANGÉS CETTE ANNÉE
112 | 118100 | RGIF COSIL | QUARTIER DES CELESTINS | 18 bis boulevard Henri IV | 75004 | Paris 4e Arrondissement |  | 28076 |  | CAZELLE Jean-Philippe GUILLIOUX Thomas | 06 79 51 02 56 01 58 28 20 94 - 01 58 28 21 28 06 73 98 33 27 | rc/celestins.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr jean-philippe.cazelle@gendarmerie.interieur.gouv.fr thomas.guillioux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non |  |  |  | 1 | HEPAIS 1024 | adressable | 40673 | 108 | compatible HEPHAIS 1024 | [10 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | [10 empty] | 264 |  | legrand | [22 empty] | 14 | 4 | 14 | mécanique
113 | 149454 | RGIF COSIL | QUARTIER SCHOMBERG | 18 - 30 Quai Henri IV | 75004 | Paris 4e Arrondissement |  | 14417 |  | CABELLAN Luc | 01 44 78 29 00 07 88 09 28 49 | rc/schomberg.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr luc.cabellan@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non |  |  |  | 1 | AVISS HA 2000 | conventionnel | 1998 | 14 | compatible AVISS HA 2000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 179 |  | ura | [23 empty] | 5
114 | 115473 | RGIF COSIL | CASERNE MONGE | 21 rue Gracieuse | 75005 | Paris 5e Arrondissement |  | 17667 |  | THIRY Michaël TERIITEHAU Moerai | 01 44 08 89 41 06 81 23 93 54 - 01 44 08 89 26 06 47 81 25 87 | ri2/monge.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr mickael.thiry@gendarmerie.interieur.gouv.fr moerai.teriitehau@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 3 | [6 empty] | 7 |  | 1 | [10 empty] | 22 | [12 empty] | 114 | [26 empty] | 6 | pneumatique
115 | 115345 | RGIF COSIL | CASERNE DE TOURNON | 10 rue de Tournon | 75006 | Paris 6e Arrondissement |  | 6914 |  | THIRY Michaël TERIITEHAU Moerai | 01 44 08 89 41 06 81 23 93 54 - 01 44 08 89 26 06 47 81 25 87 | ri2/monge.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr mickael.thiry@gendarmerie.interieur.gouv.fr moerai.teriitehau@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 6 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 17 | [12 empty] | 83 | [26 empty] | 6 | pneumatique
116 | 115343 | RGIF COSIL | CASERNE BABYLONE | 49 rue Babylone | 75007 | Paris 7e Arrondissement |  | 18484 |  | VERSLYPE Lidwine DELAIN Isabelle MULOCHER Janelle | 01 44 18 52 19 - 06 81 23 88 97 06 75 20 50 84 06 47 81 53 64 | ri2/babylone.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr lidwine.verslype@gendarmerie.interieur.gouv.fr isabelle.delain@gendarmerie.interieur.gouv.fr Janelle.mulocher@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 14 | [6 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | 5 | [37 empty] | 1
117 | 149478 | RGIF COSIL | CASERNE PENTHIEVRE | 1 avenue Delcassé | 75008 | Paris 8e Arrondissement |  | 9376 |  | KALNIK Ludovic | 01 85 56 28 92 06 47 81 23 76 | ri1/penthievre.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr ludovic.kalnik@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 100 | NC | [5 empty] | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | Alpha S2/6/10 Alpha C2/6/10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ALPHA S2/6/10 ALPHA C2/6/10 |  | 7 |  | 7 | Cartouche CO2 |  | 2 tableaux d’alarme ALPHA S2/6/10 ALPHA C2/6/10 dans les chambres de passage
118 | 149452 | RGIF COSIL | CASERNE NOUVELLE FRANCE | 82 rue Faubourg Poissonnière | 75010 | Paris 10e Arrondissement |  | 29410 |  | GUIU Emmanuel LEGRIX Laétitia | 01 53 24 89 32 06 33 24 36 86 - 06 33 24 36 86 | ri2/nouvelle-france.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr emmanuel.guiu@gendarmerie.interieur.gouv.fr laetitia.legrix@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 62 | Thermovélocimétrique | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | 172 | NUGELEC | 10 |  | TYPE 1 | MODELE DAD | NE SAIS PAS | 1 | NUGELEC | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | 0 | 24 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 HS | LUMINOX | 120 BAES HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 7 MÉCANIQUE ET 8 PNEUMATIQUE | NE SAIS PAS
119 | 118253 | RGIF COSIL | CASERNE VERINES | 12 place de La République | 75010 | Paris 10e Arrondissement |  | 23164 |  | PINON Anne | 06 79 98 49 22 | gr/verines.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr anne.pinon@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 19 | ESSER |  | 55 | ESSER |  | 2011 | 55 | ESSER | 1 | ESSER | A | IQ8CONTROLµ | 2011 | DETECTION INCENDIE I1R | ESSER | cat.A |  |  | 0 | 55 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5
120 | 115029 | RGIF COSIL | QUARTIER CARNOT | Esplanade Saint Louis | 75012 | Paris 12e Arrondissement |  | 23574 |  | THOMAS Alexandre DJAN Nicolas | 01 58 64 19 29 06 72 63 06 34 - 01 58 64 19 14 06 47 00 02 24 | rc/carnot.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr alexandre-d.thomas@gendarmerie.interieur.gouv.fr Nicolas.djan@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 8 48 | INCONNUE DEF Réf LOCTA |  | 1 1 | AGEMA III UC LÉONIS S |  | 2020 2023 | [26 empty] | 129 | [25 empty] | 8 | 8 | PNEUMATIQUE |  | SYSTÈME DÉSENFUMAGE BÂT 003 = 2 TREUILS PNEUMATIQUE SYSTÈME DÉSENFUMAGE BÂT 055 = 2 TREUILS PNEUMATIQUE SYSTÈME DÉSENFUMAGE BÂT 034 = 3 TREUILS PNEUMATIQUE + 1 DAD + 1 DÉTECTEUR OPTIQUE CONVENTIONNEL SYSTÈME DÉSENFUMAGE BÂT 053 = 1 TREUIL PNEUMATIQUE SDI = 1 ECS POSTE POLICE BÂT 056 RELIÉE À 4 DI BÂT 002 + 4 DI BÂT 054 SDI = 1 ECS ÉCURIES BÂT 010 RELIÉE À 24 DI BÂT 010 SDI = 1 ECS ÉCURIES BÂT 015 RELIÉE À 24 DI BÂT 015
121 | 148128 | RGIF COSIL | CASERNE KELLERMANN | 56 boulevard Kellermann | 75013 | Paris 13e Arrondissement |  | 46551 |  | RUGGIERY Xavier TORRES François | 01 85 56 22 81 06 77 06 23 73 - 01 85 56 22 83 07 86 03 83 91 | ri2/kellermann.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr xavier.ruggiery@gendarmerie.interieur.gouv.fr francois-1.torres@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 445 | INCONNU | / | NÉANT | / | / | / | 56 | AVISS | 1 | AVISS | INCONNU | 057/88/17.F7 | 2023 | 94 | INCONNU | INCONNU | / | / |  | 74 |  | 20 | 0 | 6 | 15 | 30 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 504 | / | CEMIS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 6 | MÉCANIQUE | / | 6 RIDEAUX COUPE-FEUX AU NIVEAU DES PARKINGS SOUTERRAINS AVEC BOÎTIERS DE RÉARMEMENT
122 | 115554 | RGIF COSIL | CASERNE BASTION XIV | 154 boulevard Davout | 75020 | Paris 20e Arrondissement |  | 13685 |  | DEMBELE Dalla CLARY Séverine | 01 85 56 27 03 07 88 17 67 03 - 01 85 56 26 95 07 85 63 78 65 | sc.sr.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr dalla.dembele@gendarmerie.interieur.gouv.fr severine.clary@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non
123 | 147933 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de CHELLES | Rue Jean Bothorel | 77500 | Chelles |  | 1260 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 1 | FINSECUR | [5 empty] | 2 | FI | [5 empty] | 1 | FINSECUR |  |  |  | 0 | 1 | [12 empty] | 5
124 | 187268 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de REBAIS | Avenue Jean de la Fontaine | 77510 | Rebais |  | 986 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 6 | non apparent |  | 0 |  |  |  | 3 | Nogelec | 0 |  |  |  |  | 1 | Neutronic | 4 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | N | 0 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 29 | SCHNEIDER | 0 | 1 | Inconnu | Inconnue | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
125 | 186148 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de DONNEMARIE-DONTILLY | 16 rue du Ralloy | 77520 | Donnemarie-Dontilly |  | 1125 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non |  |  | N |  |  |  |  | 3 | Ignoré | [5 empty] | 1 | LEGRAND | TYPE 4 |  |  | 3 | 3 | 1 | [11 empty] | 7 |  | SCHNEIDER | [5 empty] | 7
126 | 147871 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de ROZAY-EN-BRIE | Rue des Étangs | 77540 | Rozay-en-Brie |  | 1891 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 1 | pas de marque apparente | O | Néant | Néant | Néant | Néant | 2 | Pas de marque apparente | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | 2 | LEGRAND | Type 4 | Néant | Néant | Néant | 2 | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | 3 | Néant | LEGRAND | 1 | Néant | LUMATIC | 1 | Marque non apparente | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant
127 | 184113 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de VILLIERS-SAINT-GEORGES | 24 rue de Sancy | 77560 | Villiers-Saint-Georges |  | 588 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 0 |  | NON | ignoré | ignoré | ignoré | ignoré | 5 | sans | 1 | LOUISA VIOCE | ignoré | ignoré | ignoré dernière vérification 2024 | 1 | LOUISA VOICE | Type 4 | sans | sans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sans objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | schneider | 14 |  | kaufel | 0 |  | ignoré | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans | sans
128 | 148168 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de CHÂTEAU-LANDON - LST - LST | 3 rue André Gauquelin | 77570 | Château-Landon |  | 225 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 2 | [6 empty] | 10
129 | 115268 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de CHÂTEAU-LANDON - Logements | 5 rue André Gauquelin | 77570 | Château-Landon |  | 588 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 0 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 4
130 | 148205 | RGIF BIL | Caserne de Gendarmerie de CRÉCY-LA-CHAPELLE | 37 rue des Bouleurs | 77580 | Crécy-la-Chapelle |  | 3326 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | NEUTRONIC | TYPE4 |  |  | 3 | 3 | [13 empty] | 13 | URA | [30 empty] | 1
131 | 104210 | RGIF BIL | Locaux de service PMO Coutevroult | Route Départementale 406 Peloton d'autoroute A4 | 77580 | Coutevroult |  | 287 |  | RIBEAUX Matthieu | 01 64 71 72 53 07 85 95 96 58 | matthieu.ribeaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 8
132 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEAJ FONTAINE AU ROI | RUE DE LA FONTAINE AU ROI, 25-27 | 75011 | PARIS |  | 2147.43 | 5ème type RH | ARCHICH Mohamed | 01.49.23.70.91 | mohamed.archich@justice.fr ; ueaj-paris-fontaine@justice.fr ; ueaj-paris-republique@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 14 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | 54
133 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO GOUBET | RUE GOUBET, 18-26 | 75019 | PARIS |  | 263 | 5ème type R | MORDELET Oriane | 01.53.38.96.57 | oriane.mordelet@justice.fr ; uemo-paris-goubet@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 2
134 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO BASTILLE | RUE FROMENT, 14 | 75011 | PARIS |  | 1310 | 5ème type R | VALEMBOIS Aude | 01 42 50 85 40 | aude.valembois@justice.fr ; uemo-paris-bastille@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | 2 | NUGELEC | [5 empty] | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 27
135 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO FRIANT | RUE FRIANT, 16 | 75014 | PARIS |  | 299.74 | 5ème type R | VALEMBOIS Aude | 01 53 90 29 20 | aude.valembois@justice.fr ; uemo-paris-friant@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 10
136 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO LAFAYETTE | RUE LAFAYETTE, 127 | 75010 | PARIS |  | 168 | 5ème type R | REYNAL Lila-Lou | 01.48.07.51.33 | lila-lou.reynal@justice.fr ; uemo-paris-lafayette-approche-systemique@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 4
137 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO PORTE DES LILAS | RUE DE ROMAINVILLE, 66 | 75019 | PARIS |  | 246 | 5ème type R | PREVOST Typhaine | 01.53.38.38.80 | typhaine.prevost@justice.fr ; uemo-paris-lilas@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 9
138 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | COMMERCE | PLACE DU COMMERCE, 21 | 75015 | PARIS |  | 275 | 5ème type R | REYNAL Lila-Lou | 01.48.07.51.33 | lila-lou.reynal@justice.fr ; uemo-paris-lafayette-approche-systemique@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 4
139 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | DT 75 | RUE CHARLES FOURIER, 12 | 75013 | PARIS |  |  | 5ème type R | BAROT Thomas | 01.53.09.98.30 | thomas.barot@justice.fr ; dtpjj-paris@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
140 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO CHATEAU D'EAU | BOULEVARD DE STRASBOURG, 57 | 75010 | PARIS |  | 232 | 5ème type R | PREVOST Typhaine | 01.55.33.10.29 | typhaine.prevost@justice.fr ; uemo-paris-château-deau@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 4
141 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO CHEMIN VERT | RUE FROMENT, 14 | 75011 | PARIS |  |  | 5ème type R | MORDELET Oriane | 01 55 28 85 20 | oriane.mordelet@justice.fr ; uemo-paris-chemin-vert@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
142 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | EPE SALOMON DE CAUS | RUE SALOMON DE CAUS, 3 | 75003 | PARIS |  | 568 | 5ème type RH | TAIL Djamila | 01 44 59 27 10 | djamila.tail@justice.fr ; uehc-paris@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | 76 | ESSER | [5 empty] | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 19 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 44
143 |  | DNVSF | Saussure | 127 rue de Saussure | 75017 | Paris |  | 5295 | ERP 3e catégorie | Christine MARCHER | 01.44.01.68.00 | christine.marcher@dgfip.finances.gouv.fr | Julie FORMEY | 01.44.01.67.93 | julie.formey@dgfip.finances.gouv.fr |  |  | 82 |  |  | 3 |  |  |  | 18 | [12 empty] | 23 |  | 32 | ? | ? | [11 empty] | 83 | [8 empty] | 16 |  | 20
144 | 146810 | Cour des Comptes | Cambon | 13 rue Cambon | 75001 | PARIS |  | 20100 | 5 | Aurelien PECIAUX | 0142989990 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | Aurelien PECIAUX | 0142989990 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | OUI | 0 | 515 | Siemens |  | 2 |  |  |  | 135 |  | 1 | Siemnens | A | [8 empty] | 132 |  |  | 31 |  | 10 |  | 4 |  | 35 | O |  | 107 | Ensemble |  |  | Ensemble |  |  | Ensemble |  | E,nsemble | Ensemble |  |  | 4 | FM200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 146810 | Cour des Comptes | Chicago | 44, rue Mont-Thabor | 75001 | PARIS |  | 6652 |  | Aurelien PECIAUX | 0142989991 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | Aurelien PECIAUX | 0142989991 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | OUI | 0
146 | 146810 | Cour des Comptes | St Honoré | 265, rue St Honoré | 75001 | PARIS |  | 4867 |  | Aurelien PECIAUX | 0142989992 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | Aurelien PECIAUX | 0142989992 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | OUI | 0
147 | 400349 | Cour des Comptes | Mont-Thabor | 27 rue Mont-thabor | 75001 | PARIS |  | 1653 |  | Aurelien PECIAUX | 0142989993 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | Aurelien PECIAUX | 0142989993 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | OUI | 0
148 | 400328 | Cour des Comptes | Mondovi | 7, rue Mondovi | 75001 | PARIS |  | 1286 |  | Aurelien PECIAUX | 0142989994 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | Aurelien PECIAUX | 0142989994 | aurelien.pecriaux@ccomptes.fr | OUI | non
149 |  |  | TA de Paris | 7 RUE DE JOUY | 75004 | PARIS |  | 5693 | L | ROYOU SYLVAIN | 01.44.59.45.21 | sylvain.royou@juradm.fr |  |  |  | oui | non | 86 |  |  | 1 | ESSER | adressable | 2009 | 56 | ESSER | 1 | ESSER | A | IQ8 CONTROL M | 2009 |  |  |  | 2 |  | 38 | 52 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | N |  | N |  | 38 | 92 |  |  | 10 |  |  |  | BEHAR | 15 | 1 |  | BEHAR | [14 empty] | 2 | 2 | Pneumatique |  | 1 transmetteur téléphonique Vocalys GXM + 3 transpondeurs radio + 8 détecteurs radio + 4 déclencheurs radios
150 |  |  | Conseil d'Etat | 1 place du Palais royal | 75001 | Paris |  |  |  | Anne BAPAUME | [5 empty] | oui | non
151 |  |  | CAA de Paris | 68, rue François Miron | 75004 | PARIS | 1er janvier 2026 | 3800 | W avec activité L | INACIO DANIEL | 01 58 28 90 13 | daniel.inacio@juradm.fr | FUMERON CEDRIC | 01 58 28 90 07 | cedric.fumeron@juradm.fr | non | non | 0 |  |  | 1 | DEF | adressable | 2003 | 34 | DEF | 1 | DEF | B | PROXIMA C128 | 2003 | 1 | DEF | 2A | 1 | DEF | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 |  | 0 | 12 | 116 | 0 | LUMINOX | 5 | 0 | BEHAR | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5 | 0 | 6 | Pneumatique | 0