## Recensement SSI-EA lot 2
Renseignements généraux | [9 empty] | Contacts | [7 empty] | Système de sécurité incendie et équipement d’alarmes (SSIEA) | [22 empty] | Installations de désenfumage relié au SSI |  |  |  | Nbre arrêt d’installation technique (CTA) | non stop ascenseurs O/N | Installations de compartimentage |  |  |  | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) / sur Source centralisée | [11 empty] | Extinction automatique à gaz |  |  |  |  | Installation fixe d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur | [7 empty] | Installations de désenfumage non raccordées au SSI (escalier, local, autres espaces sur commande locale…) |  |  |  |  | Commentaires
N° de site |  | Direction/Service | Nom du bâtiment | Adresse | Code postal | Ville | Date d'entrée prévue …/…/… | Surface de plancher par site (m²) | Classement du site /catégorie | Coordonnées correspondant Technique |  |  | Coordonnées correspondant Administratif (indicatif et non obligatoire ) |  |  | Site nécessitant une astreinte (Oui/Non) | Besoin présence journalière d'un technicien prestataire (Nbre) | Système de détection incendie (SDI) | [8 empty] | Système de mise en sécurité incendie (SMSI) | [9 empty] | Fonction Evacuation |  |  |  | Ouvrants particpants au désenfumage |  |  | Nbre Coffret de relayage |  |  | Clapets coupe-feu Télécommandé |  | Nbre cloisons mobiles coupe-feu | Nbre portes coupe-feu à fermeture automatique asservies | Fonction balisage |  |  | Fonction ambiance |  |  | BAEH |  | BES | Source centralisée |  |  | Appareils d'extinction fixes |  |  | ECS |  | Sprinkler | Sources |  |  | poste de contrôle |  | Tableau d'alarme |  | Nombre de dispositifs d’évacuation des fumées |  | Coffret de désenfumage / "Tirez - Lachez" |  | Nombre d’amenée d'air neuf
| N° RE-FX | [8 empty] | Nom / Prénom | Tél. | Courriel | Nom/ Prénom | Tél. | Courriel |  |  | Détecteurs incendie (DI) |  |  | Equip. contrôle et signalisation (ECS) |  |  |  | Déclencheurs manuels (DM) |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) |  |  |  |  | Equipements d'alarme |  |  | Dispositifs adaptateurs de commande (DAC) |  | Nbre portes issues de secours asservies | Diffuseurs sonores |  | Diffuseurs lumineux | Nbre ouvrants en façade (et/ou volets) | Nbre exutoire | Nbre ventilateur |  |  |  | Nbre | contrôle de position O/N |  |  | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Marques | Alimentés sur source centralisée | Nbre | Capacité | Marques | Nbre de bouteilles | Type (s) d'agent inhibiteurs (azote, Fe13…) | Détecteur spécifique à l'installation | Type détecteur | Nbre | Nbre de tête | type (eau de ville, source A, B) | type de pompe (electro-pompe, GMT) | nombre (pompes) | Type (Sous eau, Sous air, Préaction) | Marque | Type | Marque | Ouvrants en façade | Exutoire | Nbre | Type d'ouverture (mécanique, pneumatique…)
[18 empty] | Nbre | Marques | O/N | Nbre | Marque | Adressable ou conventionnel | Année | Nbre | Marques | Nbre. | Marque | Type (A, B…) | Modèle | Année mise en service | Nbre. | Marque | Type (1,2A,2B…) | Nbre | Marque type |  | Nbre diffuseurs standards | Nbre BAAS | Nbre diffuseurs standards | [18 empty] | Nbre BES |  | Ah
1 |  | minsitère de l'agriculture, de la souveraineté alimententaire et de la forêt ( MASAF) | site de varenne | 78 rue de varenne | 75007 | PARIS | 2028-09-11 | 18280 | Code du travail | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | NON | NON | 619 | SIEMENS |  | 1 | SIEMENS | Adressable | 2022 | 135 | SIEMENS | 1 | SIEMENS | A | STT20 | 2023 | 1 | SIEMENS | 1 |  |  | 14 | 150 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | O | 0 | 63 | 539 |  | Legrand, | inconnue |  | Legrand | [19 empty] | 0 | 16 | 0 | mécanique(treuil),Co2, électrique |  | bâtiment A-B-C-D-E-H batiment H en travaux de juillet 2025 au 31/12/2026 date d'entrée sous réserve La partie désenfumage est sur le marché ELI (22/01/2024)
2 |  | minsitère de l'agriculture, de la souveraineté alimententaire et de la forêt ( MASAF) | site de barbet de jouy | 3-5 rue barbet de jouy | 75007 | PARIS | 2028-09-11 | 14000 | Code du travail | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | NON | NON | 269 | DEF |  | 1 | DEF | Adressable | 2020 | 69 | DEF | 1 | DEF | 1 | Antares 4 | 2020 | 1 | SEFI | 1 |  |  | 7 | 89 |  | 39 | 7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 | O | 0 | 52 | 309 |  | Legrand, | inconnue | [21 empty] | 1 | 7 | 0 | mécanique(treuil),Co2
3 |  | minsitère de l'agriculture, de la souveraineté alimententaire et de la forêt ( MASAF) | site de lowendal | 1ter avenue de lowendal | 75007 | PARIS | 2028-09-11 | 3647 | Code du travail | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | NON | NON | 0 | 0 |  | 1 | DEF | Adressable | 2023 | 13 | DEF | 1 | DEF | B | Antares 4 | 2020 | 1 | DEF | 2 |  |  | 6 | 21 |  | 33 | [6 empty] | 0 | N | 0 | 6 | 139 |  | Legrand, | [22 empty] | 0 | 6 | 0 | mécanique,Co2
4 |  | minsitère de l'agriculture, de la souveraineté alimententaire et de la forêt ( MASAF) | site de maine | 19 avenue du maine | 75015 | PARIS | 2028-09-11 | 200 | Code du travail | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | CHARNOLÉ Frédéric | 0149555627 | frederic.charnole@agriculture.gouv.fr | NON | NON | 2 | SEFI |  | 1 | SEFI | Adressable | 2020 | 9 | SEFI |  | SEFI | A | HEPHAIS 128 | 2020 | 1 | SEFI | 1 |  |  | 0 | 5 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | [24 empty] | 0 | 4 | 0 | mécanique,Co2 |  | (bâtiment A) Cette surface augmentera après l'opération de réaménagement de ce site insertion bâtiment oppic( cat B) 2026 ou 2027 puis bat D (cat A) 2027 date d'entrée sous réserve
5 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité | CINEMATHEQUE FRANCAISE - KELLERMANN | 28 BLV KELLERMANN | 75013 | PARIS | 2026-01-01 | 143 | CT | LECOINTRE YANN | 0171193310 | y.lecointre@cinematheque.fr | TREHIN LOIC | 0171193313 | l.trehin@cinematheque.fr | NON | non | 5 | DEF |  | 1 | DEF | ADRESSABLE | 2021 | 1 | DEF | 0 |  |  |  |  | 1 | DEF | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | Services techniques | BATIMENT PRINCIPAL | 254 RUE SAINT JACQUES | 75005 | PARIS | 2026-01-01 | 8396 | R 4é catégorie | ABGAOU Mohamed | 01 53 73 14 45 | st@injs-paris.fr | AUDIBERT-LEBON Pascal | 01 53 73 14 34 | paudibert-lebon@injs-paris.fr | oui | Non | 517 |  |  | 1 | HEPHAIS S1024 |  | 2014 | 79 |  | 1 | DELTA 256 | A | 256 | 2017 | ? |  |  | ? |  | 2 | 130 |  | 638 | 8 |  | 1 | 4 | 1 | 0 non | 4 | N |  | 13 | EN 2027 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7 | 7 | pneumatique |  | Contrat baes jusqu'au 31/10/2026
7 |  | Services techniques | BATIMENT ATELIERS | 254 RUE SAINT JACQUES | 75005 | PARIS | 2026-01-01 | 4398 | R 4é catégorie | ABGAOU Mohamed | 01 53 73 14 45 | st@injs-paris.fr | AUDIBERT-LEBON Pascal | 01 53 73 14 34 | paudibert-lebon@injs-paris.fr | NON | Non | 140 |  |  | 1 | HEPHAIS S1025 |  | 2014 | 35 |  | 1 | DELTA 256 | A | 256 | 2017 | ? |  |  | ? |  | 0 | 13 |  | 85 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 non | 0 | N |  | 0 | EN 2027 | [25 empty] | 9 | 3 | electrique |  | contrat COMTRA FRANCE jusqu'au 31/12/2025
8 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité - Paris et sites rattachés (DBS-P) | Paris - Mobilier national - bâtiment Perret | 1, rue Berbier du Mets | 75013 | Paris | > Pour le SSI et le sorganes associés : au 01/05/2026 | 12 000 | Code du travail + 1 habitation | TATON Philippe | 0144085227 / 0698391846 | philippe.taton@culture.gouv.fr |  |  |  | oui | non | 510 | Siemens |  | 1 | Siemens | Adressable | 2004 | 47 | Siemens | 1 | Siemens | A | STT20 | 2004 | 0 |  |  | 72 | NC |  | 18 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 38 | 142 | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 3 |  |  |  | > Le site n°1 concerne le site de Paris ; il est composé de 2 bâtiments - Bâtiment Perret et Nouvelles manufactures - situés respectivement au 1 et 1bis de la rue Berbier du Mets, et d'un ERP - Galerie des Gobelins et d'un ensemble de 10 bâtiments - Manufacture des Gobelins, situés tous deux au 42 avenue des Gobelins.
9 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité - Paris et sites rattachés (DBS-P) | Paris - Galerie des Gobelins | 42, avenue des Gobelins | 75013 | Paris | > Pour le SSI et les organes associés : au 01/05/2026 > Pour la source centralisée : au 01/01/2026 | 973 | ERP type Y, L, M 2éme catégorie | TATON Philippe | 0144085227 / 0698391846 | philippe.taton@culture.gouv.fr |  |  |  | oui | non | 12 | Siemens |  | 1 | Siemens | Adressable | 2006 | 9 | Siemens | 1 | Siemens | A | Cerberus STT 10 | 2006 | 0 |  |  | 15 | NC |  | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 25 | 0 | [7 empty] | 1 | 2KWA | Emerson | [13 empty] | 0 | 2 |  |  |  | > Le site n°1 concerne le site de Paris ; il est composé de 2 bâtiments - Bâtiment Perret et Nouvelles manufactures - situés respectivement au 1 et 1bis de la rue Berbier du Mets, et d'un ERP - Galerie des Gobelins et d'un ensemble de 10 bâtiments - Manufacture des Gobelins, situés tous deux au 42 avenue des Gobelins.
10 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité - Paris et sites rattachés (DBS-P) | Paris - Manufacture des Gobelins - Ateliers Berbier Sud et Nord (bâtiments 7 et 8) et Atelier Nord (bâtiment 10) | 42, avenue des Gobelins | 75013 | Paris | > Pour le SSI et les organes asscoiés : au 01/06/2026 | 373 | Code du travail | TATON Philippe | 0144085227 / 0698391846 | philippe.taton@culture.gouv.fr |  |  |  | oui | non | 6 | EFE |  | 1 | Alpha | Adressable | 2002 | 5 | NC | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | > Le site n°1 concerne le site de Paris ; il est composé de 2 bâtiments - Bâtiment Perret et Nouvelles manufactures - situés respectivement au 1 et 1bis de la rue Berbier du Mets, et d'un ERP - Galerie des Gobelins et d'un ensemble de 10 bâtiments - Manufacture des Gobelins, situés tous deux au 42 avenue des Gobelins.
11 |  | Direction des bâtiments et de la sécurité - Paris et sites rattachés (DBS-P) | Paris - Nouvelles manufactures | 1bis, rue Berbier du Mets | 75013 | Paris | > Pour le SSI et les organes associés : au 01/06/2026 | 2 200 | Code du travail | TATON Philippe | 0144085227 / 0698391846 | philippe.taton@culture.gouv.fr |  |  |  | oui | non | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | NC | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | > Le site n°1 concerne le site de Paris ; il est composé de 2 bâtiments - Bâtiment Perret et Nouvelles manufactures - situés respectivement au 1 et 1bis de la rue Berbier du Mets, et d'un ERP - Galerie des Gobelins et d'un ensemble de 10 bâtiments - Manufacture des Gobelins, situés tous deux au 42 avenue des Gobelins.
12 |  | PHS | Site Marcelin Berhelot | 11, place Marcelin Berthelot | 75005 | PARIS |  | 32617 | Bâtiment A :1ère catégorie de type R avec activités annexes de type L et S Bâtiment B, C, D et E: code du travail | Sappey / Benjamin | 0144271118 | benjamin.sappey@college-de-france.fr | idem | idem | phs@college-de-france.fr | oui | non | 658 | DEF | O | 3 | DEF | Adressable | 2007 | 150 | DEF | 3 | DEF | A | Cassiopée Forte S | 2008 | 4 | DEF | 1 |  |  | 7 | 237 | 0 | 10 | 78 |  | 23 | 27 | 1 | N | 296 | O | 0 | 31 | [25 empty] | 6 | 5 | 11 | Pneumatique | 0 | Le SSI est complété par un système de sonorisation de sécurité avec une commande du SSI qui doit également être inclus dans le marché de maintenance. Le poste central de sécurité est égalment équipé d'une Unité d'aide à l'exploitation (UAE).
13 |  | PHS | Site Cardinal Lemoine | 52, rue du Cardinal Lemoine | 75005 | PARIS |  | 7652 | 3e catégorie de type S avec activité annexe type L | Sappey / Benjamin | 0144271118 | benjamin.sappey@college-de-france.fr | idem | idem | phs@college-de-france.fr | oui | non | 145 | ACKIO | O | 1 | AKCIO | Adressable | 2018 | 65 | ACKIO | 1 | ACKIO | A |  | 2018 | 1 | ACKIO | 1 |  |  | 3 | 69 | 0 | 35 | 104 |  | 8 | 12 | 3 | N | 36 | O | 0 | 31 | [25 empty] | 0 | 4 | 4 | Pneumatique | 0
14 |  | PHS | Site Ulm | 3, rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | 3800 | 5e catégorie de type L (rez-de-chaussée) Code du travail sur les autres étages. | Sappey / Benjamin | 0144271118 | benjamin.sappey@college-de-france.fr | idem | idem | phs@college-de-france.fr | oui | non | Sans Objet | Sans Objet | N | 1 | Legrand | Conventionnel |  | 25 |  | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |  | 1 | Legrand | 2b |  |  | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 13 | [25 empty] | 0 | 1 | 1 | Pneumatique | 0
15 |  | Service Prévention et Sécurité | 45 | 45 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | 31316 | ERP/2 | RENNER Philippe | 0144323130 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 1558 | ESSER | O | 3 | ESSER | Adressable | 2020 | 224 | ESSER | 1 | ESSER | A | CMSI8000 | 2005 | 4 | ESSER | 1 | 56 | 8 ESSER / 122 MADICOB | 36 | 120 | 0 | Compris dans les 120 sonores | 16 ouvrants au restaurant 26 ouvrants en bibliothèque 7 volets | 0 | 4 | 4 |  | N | 7 | O | 0 | 74 | 0 | 498 | Legrand Kaufel Etc | 0 | 33 | Legrand Kaufel Zemper | 86 | Kaufel Etc | 18 | 1 | 7.2 | Aunilec | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 3 | 15 | 19 | pneumatique | 1 | BAEH = blocs bifoncion : BAEH+BAES
16 |  | Service Prévention et Sécurité | 46 | 46 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | 13094 | ERP/3 | RENNER Philippe | 0144323131 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | 22 | compris ci-dessus | 0 | compris ci-dessus | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N | compris ci-dessus | O | 0 | compris ci-dessus | 0 | 316 | Legrand | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 | 0 | 2 | pneumatique | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
17 |  | Service Prévention et Sécurité | 44-46 | 44-48 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | cf. ci-dessus | HAB | RENNER Philippe | 0144323132 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | compris ci-dessus | 2 | compris ci-dessus | 0 | compris ci-dessus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 2 | Legrand | 0 | 0 | Sans objet | 50 | Legrand | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 | 0 | 2 | pneumatique | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
18 |  | Service Prévention et Sécurité | Bibliothèques | 45 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | 6974 | ERP/3 HAB | RENNER Philippe | 0144323133 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 334 | I SCAN | O | 1 | CHUBB | Adressable | 2005 | 39 | MCP5 | 1 | CHUBB | A | CMSI.COM | 2005 | 4 | CHUBB | 1 | 6 | Madicob | 2 | 47 | 0 | 30 | 59 | 3 | 16 | 16 | 2 | N | 16 | O | 0 | 24 | 30 | 0 | Legrand Luminox | 0 | compris dans nbe balisage | Legrand Luminox | 24 | Legrand Luminox | 75 | 1 | 36 | Luminox | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 3 | 6 | pneumatique | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
19 |  | Service Prévention et Sécurité | Jaurès | 29 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | 7458 | ERP/2 | RENNER Philippe | 0144323134 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 418 | Finsecur | O | 2 | BALTIC 512 | Adressable | 2013 | 49 | Finsecur | 2 | Finsecur | A | PACIFIC | 2013 | 4 |  | 1 | 2 | Madicob | 27 | 100 | 0 | 33 | 7 | 1 | 3 | 3 |  | N | 1 | O | 0 | 42 | 0 | 110 | Schneider Legrand | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 10 | 1 |  | Béhar Sécurité | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 7 | 2 | 10 | pneumatique et électrique | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
20 |  | Service Prévention et Sécurité | Pavillon Jardin | 29 rue d'Ulm | 75005 | PARIS |  | cf. ci-dessus | ERP/5 | RENNER Philippe | 0144323135 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 4 | 0 | 14 | Legrand | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 0 | 0 | Sans objet | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
21 |  | Service Prévention et Sécurité | 24 | 24 rue Lhomond | 75005 | PARIS |  | 20677 | ERP/2 | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 322 | ESSER | O | 1 | ESSER | Adressable | 2005 | 75 | ESSER | 1 | ESSER | A | CMSI 8000 | 2009 | 1 | Esser | 1 | 100 | ESSER/ MADICOB | 27 | 64 | 0 | Compris dans les 64 sonores | 8 | 8 | 8 | 8 |  | N | 8 | O | 0 | 50 | 0 | 321 | Legrand | 38 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 9 | IG 55 | 38 | Optique et thermovélocimétrique | 1 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 | 5 | 7 | Mécanique et pneumatique | 0 | aucun document d'audit ou de maintenance préventive de l'écalirage de sécurité à ce jour
22 |  | Service prévention et sécurité | OIKOS | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | 13500 | ERP/1 | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 575 / 1 linéaire/ 3 thermiques | CAP 112 A / BOREAL / CAP 212 A | O | 1 | FINSECURBALTIC 1024 | Adressable | 2017 | 80 | NEMO 112 A | 1 | FINSECUR | A | PACIFIC | 2017 | 1 |  | 1 | 68 | SIM | 56 | 38 |  | 185 | 15 |  | 4 | 4 | 6 | N | 9 | N | 0 | 53 | 0 | 390 | ZEMPER | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 2 | 2 | Pneumatique | 0
23 |  | Service prévention et sécurité | LOGOS | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | 11074 | ERP/4 | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 7 | INCONNUE | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 | NEUTRONIC | 4 | 0 | Sans objet | 1 | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 0 | 0 | 31 | ZEMPER URA | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 | 0 | 2 | Pneumatique | 0
24 |  | Service prévention et sécurité | HYPNOS 1 | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | cf. ci-dessus | HAB | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 11 | LEGRAND | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 | NEUTRONIC | 4 | 0 | Sans objet | Sans objet | 12 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 0 | 0 | 48 | LEGRAND URA | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 | 0 | 2 | Pneumatique | 0
25 |  | Service prévention et sécurité | HYPNOS 2 | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | cf. ci-dessus | HAB | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 8 | URA | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 | NEUTRONIC | 4 | 0 | Sans objet | Sans objet | 7 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 0 | 0 | 15 | URA | 0 | compris dans nbe balisage | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 | 0 | 1 | Pneumatique | 0
26 |  | Service prévention et sécurité | POTOS | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | cf. ci-dessus | ERP/5 | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 4 | FINSECUR | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 | IROISE II RLP | 4 | 0 | Sans objet | Sans objet |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 0 | 0 | 7 | LEGRAND URA | 0 | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 0 | 0 | Sans objet | 0
27 |  | Service prévention et sécurité | DEMOS | 48 Bd Jourdan | 75014 | Paris |  | cf. ci-dessus | ERT | RENNER Philippe | 0144323136 | securite.maintenance@ens.psl.eu |  |  |  | Oui | non | 0 | Sans objet | N | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 5 | LEGRAND | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | HS |  |  | 0 | Sans objet | Sans objet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Sans objet | 0 | 0 | 0 | 7 | LEGRAND URA | 0 | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 0 | 0 | Sans objet | 0
28 |  | DRPP/DSPAP/SDF | HP 5 | 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève | 75005 | Paris | 2026-03-01 | 6549.5 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 10 | Esser |  | 1 | ESSER | A |  | 7 | Esser |  | Esser | D |  |  |  | Esser | D type 4 |  |  |  | 16 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
29 |  | Dostl – Brigade fluviale | Dostl – Brigade fluviale | 5 Quai Tino-Rossi | 75005 | Paris | 2026-03-01 | 670.22 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 27 | Esser |  | 1 | Monobus | A |  | 16 | Esser |  | Esser | D | Monobus |  |  | Esser | D type 4 |  |  |  | 33 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 2 | 2 | pneumatique
30 |  | DSPAP | CCA 6 | 78 rue Bonaparte | 75006 | Paris | 2026-03-01 | 700.01 | ERP 3eme catégorie de type L W R et Y | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 3 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 3 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
31 |  | DSPAP | CCA 7 | 7 rue Fabert | 75007 | Paris | 2026-03-01 | 1911.5 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 74 | Aviss |  | 1 |  | A | 2008 | 11 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Adress | 2008 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 18 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 1 |  | pneumatique
32 |  | Unité barrière | Unité barrière | 9 rue Fabert | 75007 | Paris | 2026-03-01 | / | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 2 | Aviss |  | 1 | Aviss | A | 2006 | 28 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Agema 3UC | 2006 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 29 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 3 |  | pneumatique
33 |  | DSPAP | UPQ Saint-Thomas-d’Aquin | 10 - 12 rue Perronnet | 75007 | Paris | 2026-03-01 | 283.39 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 3 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Evac | 2006 |  | Aviss | D |  |  |  | 3 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
34 |  | DOPC/DSPAP/SDF | HP 13 | 144 boulevard de l’ Hôpital | 75013 | Paris | 2026-03-01 | 5669.69 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 33 | Aviss | O | 1 | ADRESS 3 | A | 2004 | 42 | Aviss | 3 | Aviss | A | Agema 2 | 2004 | 1 | Aviss | 1 |  |  |  | 41 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 6 | 6 | pneumatique
35 |  | Dopc - | Dopc | 71 rue Albert | 75013 | Paris | 2026-03-01 | 11184.95 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 126 | FINSECUR | O | 1 | BALTIC 512 | A | 2011 | 25 | FINSECUR | 1 | FINSECUR | A | BALTIC 512 | 2011 | 1 | FINSECUR | 1 |  |  |  | 23 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2 | CO2 | OPTIQUE | OPTIQUE | 2 | [9 empty] | 6 | 6 | pneumatique
36 |  | DILT | Dostl - Immeuble Hôpital | 64 - 66 boulevard de l’ Hôpital | 75013 | Paris | 2026-03-01 | 2897.93 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 9 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Adress 128 | A | 2006 | 26 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Adress 128 | 2006 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 2 | 1 | pneumatique
37 |  | DILT | 4 JB | 3 - 4 rue Jules-Breton | 75013 | Paris | 2026-03-01 | 1022.65 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [7 empty] | 3 | Merlin Gérin |  |  | D | Alar 4 |  |  | Merlin Gérin | D |  |  |  | 2 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
38 |  | DILT | Dostl - Salle infor R+4 | 4 rue Jules-Breton | 75013 | Paris | 2026-03-01 |  | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 15 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Agora | A | 2004 | 40 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Agora | 2004 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 35 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 4 | 2 | pneumatique
39 |  | DILT | DILT – Garage central Peinture | 4 rue Jules-Breton | 75013 | Paris | 2026-03-01 | 6388.15 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2022 | 8 | Aviss |  |  | D | TYPE 4 | 2022 |  | Aviss | D |  |  |  | 8 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
40 |  | DSPAP | HP14 | HP 14 - 114 avenue du Maine | 75014 | Paris | 2026-03-01 | 6522.88 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 60 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Agora 2 | A | 2002 | 80 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Agora 2 | 2002 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 67 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
41 |  | DOPC | Héliport | 29 rue Henri-Farman | 75015 | Paris | 2026-03-01 | 546.81 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  | Aviss |  | 1 | Alar 2A Agema 3 | A | 2006 | 4 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 2A Agema 3 | 2006 | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
42 |  | DSPAP | CCA 15 - | 242 - 250 rue de Vaugirard | 75015 | Paris | 2026-03-01 | 2743.06 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | [6 empty] | 2006 | 3 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Évac. | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [15 empty] | 1 | pneumatique
43 |  | DSPAP | UPQ Javel-Grenelle | 34 rue Balard | 75015 | Paris | 2026-03-01 | 1000.2 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  |  |  | 1 | Alar 4 Aiss Évac |  | 2006 | 6 | Aviss |  |  | D | Alar 4 Aiss Évac | 2006 |  | Aviss | D type 4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
44 |  | UPQ Necker - | UPQ Necker | 45 boulevard Garibaldi | 75015 | Paris | 2026-03-01 | 293.09 | ERP 5 | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON |  |  |  | 1 | Nugelec |  |  | 9 | Nugelec | [5 empty] | 1 | Nugelec | D type 4 | [16 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO
45 |  | Bdep Beaugrenelle - | Bdep Beaugrenelle | 44 rue Linois | 75015 | Paris | 2026-03-01 | 168.1 | CDT | BOULIF Mustapha | 06 07 26 84 77 | mustapha.boulif@interieur.gouv.fr | Emilie MALVIEILLE | 06.88.10.20.41 | emilie.malvieille@interieur.gouv.fr | OUI | NON | 113 | Aviss |  | 1 | Alar 1 Agora | A |  | 29 | Aviss |  | Aviss | A | Alar 1 Agora |  | 1 | Aviss | A - type 1 |  |  |  | 17 | [12 empty] | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | [14 empty] | 2 |  | pneumatique
46 |  | Justice | Bernardins | 17 rue des Bernardins | 75015 | PARIS | [12 empty] | KAUFEL | [5 empty] | 4 |  |  | KAUFEL | E |  |  |  | KAUFEL | 2B |  |  |  | 4
47 |  | DISP Paris | SITE CHARLES FOURIER | 12 rue Charles Fourier | 75013 | PARIS | 2018-10-01 | 5400m2 | ERT | BRETON Nathalie | 0611679054 | nathalie.breton@justice.fr | BRETON Nathalie | 0611679054 | nathalie.breton@justice.fr | OUI | NON | 32 | [6 empty] | 22 |  | 1 | DEF | A | [7 empty] | 14 | 29 |  | 87 | 12 grilles 5 baies pompiers | 3 |  | 1 | 31 (Boutons d'arrêt CTA + Armoires ELEC ELEC |  | 7 |  |  | 7 | 112 | [24 empty] | 5 | 3 |  | 3 | 6 | Le site Charles Fourier est un immeuble de bureaux (Cf. bail SOGECAP-FONCIA-Etat preneur DISP de Paris) : - 4460,21 m2 de locaux à usage de bureaux (du RDC au 5ème étage) - 897,90 m2 à usage d'archives et de stockage (Rez-de-jardin) Par dérogation, l'immeuble conserve sa dépendance initiale au Code du travail. → Dispositif d'interphonie pour espaces d'attente sécurisés sur 7 niveaux reliés à une platine au PC.
48 | S143838 | DRFIP 75 | SAINT SULPICE | 9 Place St Sulpice | 75006 | Paris | 2025-12-20 | 16420 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 187 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS S 1024 | Adressable | 2019 | 111 | ASD | 1 | ASD | A | DELTA 256 | 2019 | [5 empty] | 2 | 66 |  | 27 | [9 empty] | 45 |  | 486 | Legrand/Bloch tech/URA | [22 empty] | 3 | 4 | 7 | co2
49 | B214333 | DRFIP 75 | TOLBIAC | 101 rue de Tolbiac | 75013 | Paris | 2025-12-20 | 4079 | ERP 5 type W/IGH | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non |  |  |  |  | À charge de la copropriété | [29 empty] | 35 | Legrand
50 | B168198 | DRFIP 75 | MOULIN VERT | 29 rue de Moulin Vert | 75014 | Paris | 2025-12-20 | 3759 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 30 | ASD |  | 1 | ASD HEPHAIS C 1024 | Adressable | 2025 | 22 | ASD | 1 | ASD | A | Atena | 2025 | [6 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 125 | Legrand | [23 empty] | 3 | 3 | co2
51 | B168239 | DRFIP 75 | BEURET | 13-15 rue du Général Beuret | 75015 | Paris | 2025-12-20 | 9083 | ERP 5 type W | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | christel.urlacher@dgfip.finances.gouv.fr | URLACHER Christel | 01 44 50 79 12 | drfip75.ppr.securite@dgfip.finances.gouv.fr | oui | Non | 163 | Aviss |  | 1 | AVISS AGEMA III | conventionnel | 2010 | 54 | Aviss | 1 | AVISS | A | AVISS AGEMA III | 2010 | [5 empty] | 1 | 36 |  |  | 2 | 2 DAD | [7 empty] | 5 |  | 231 | Legrand | [23 empty] | 1 | 1 | co2
52 |  | DRIEAT | Site Miollis | 21/23 rue miollis | 75015 | Paris | 2025-09-29 | 18000 |  | AUTERNAUD Jean | 06 58 29 37 06 | jean.auternaud@developpement-durable.gouv.fr | AUTERNAUD Jean | 06 58 29 37 06 | jean.auternaud@developpement-durable.gouv.fr |  | Non | 52 | Nugelec | [5 empty] | 52 | Nugelec | [11 empty] | 41 | 54 |  | 8 | [8 empty] | 24 | [6 empty] | 220 | [23 empty] | Ce site faisant actuellement l'objet de travaux de rénovation, les données pourront être mises à jour. La livraison du bâtiment est prévue courant mai 2025.
53 | 115345 | RGIF COSIL | CASERNE DE TOURNON | 10 rue de Tournon | 75006 | Paris 6e Arrondissement |  | 6914 |  | THIRY Michaël TERIITEHAU Moerai | 01 44 08 89 41 06 81 23 93 54 - 01 44 08 89 26 06 47 81 25 87 | ri2/monge.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr mickael.thiry@gendarmerie.interieur.gouv.fr moerai.teriitehau@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 6 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 17 | [12 empty] | 83 | [26 empty] | 6 | pneumatique
54 | 148128 | RGIF COSIL | CASERNE KELLERMANN | 56 boulevard Kellermann | 75013 | Paris 13e Arrondissement |  | 46551 |  | RUGGIERY Xavier TORRES François | 01 85 56 22 81 06 77 06 23 73 - 01 85 56 22 83 07 86 03 83 91 | ri2/kellermann.cil@gendarmerie.interieur.gouv.fr xavier.ruggiery@gendarmerie.interieur.gouv.fr francois-1.torres@gendarmerie.interieur.gouv.fr | L’HUILLIER Carole | 01 57 44 08 30 07 87 04 72 82 | sa.bba.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Oui | Non | 445 | INCONNU | / | NÉANT | / | / | / | 56 | AVISS | 1 | AVISS | INCONNU | 057/88/17.F7 | 2023 | 94 | INCONNU | INCONNU | / | / |  | 74 |  | 20 | 0 | 6 | 15 | 30 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 504 | / | CEMIS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 6 | 6 | MÉCANIQUE | / | 6 RIDEAUX COUPE-FEUX AU NIVEAU DES PARKINGS SOUTERRAINS AVEC BOÎTIERS DE RÉARMEMENT
55 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | UEMO FRIANT | RUE FRIANT, 16 | 75014 | PARIS |  | 299.74 | 5ème type R | VALEMBOIS Aude | 01 53 90 29 20 | aude.valembois@justice.fr ; uemo-paris-friant@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 10
56 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | COMMERCE | PLACE DU COMMERCE, 21 | 75015 | PARIS |  | 275 | 5ème type R | REYNAL Lila-Lou | 01.48.07.51.33 | lila-lou.reynal@justice.fr ; uemo-paris-lafayette-approche-systemique@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 4
57 |  | DIRPJJ IDF OM / DT75 | DT 75 | RUE CHARLES FOURIER, 12 | 75013 | PARIS |  |  | 5ème type R | BAROT Thomas | 01.53.09.98.30 | thomas.barot@justice.fr ; dtpjj-paris@justice.fr | SAFFAR Karine | 01.49.29.60.02 | karine.saffar@justice.fr | N | N | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
58 |  |  | Conseil d'Etat | 31 quai Voltaire | 75007 | PARIS | autonme 2026