## Recensement SSI-EA lot 5
Renseignements généraux | [10 empty] | Contacts | [7 empty] | Système de sécurité incendie et équipement d’alarmes (SSIEA) | [22 empty] | Installations de désenfumage relié au SSI |  |  |  | Nbre arrêt d’installation technique (CTA) | non stop ascenseurs O/N | Installations de compartimentage |  |  |  | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) / sur Source centralisée | [11 empty] | Extinction automatique à gaz |  |  |  |  | Installation fixe d'extinction automatique à eau de type Sprinkleur | [7 empty] | Installations de désenfumage non raccordées au SSI (escalier, local, autres espaces sur commande locale…) |  |  |  |  | Commentaires
N° de site |  | Direction/Service | Nom du bâtiment | Adresse | Code postal | Ville | Date d'entrée prévue …/…/… | Surface de plancher par site (m²) | Classement du site /catégorie | Dépense annuelle estimée en €HT | Coordonnées correspondant Technique |  |  | Coordonnées correspondant Administratif (indicatif et non obligatoire ) |  |  | Site nécessitant une astreinte (Oui/Non) | Besoin présence journalière d'un technicien prestataire (Nbre) / semaine | Système de détection incendie (SDI) | [8 empty] | Système de mise en sécurité incendie (SMSI) | [9 empty] | Fonction Evacuation |  |  |  | Ouvrants particpants au désenfumage |  |  | Nbre Coffret de relayage |  |  | Clapets coupe-feu Télécommandé |  | Nbre cloisons mobiles coupe-feu | Nbre portes coupe-feu à fermeture automatique asservies | Fonction balisage |  |  | Fonction ambiance |  |  | BAEH |  | BES | Source centralisée |  |  | Appareils d'extinction fixes |  |  | ECS |  | Sprinkler | Sources |  |  | poste de contrôle |  | Tableau d'alarme |  | Nombre de dispositifs d’évacuation des fumées |  | Coffret de désenfumage / "Tirez - Lachez" |  | Nombre d’amenée d'air neuf
| N° RE-FX | [9 empty] | Nom / Prénom | Tél. | Courriel | Nom/ Prénom | Tél. | Courriel |  |  | Détecteurs incendie (DI) |  |  | Equip. contrôle et signalisation (ECS) |  |  |  | Déclencheurs manuels (DM) |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) |  |  |  |  | Equipements d'alarme |  |  | Dispositifs adaptateurs de commande (DAC) |  | Nbre portes issues de secours asservies | Diffuseurs sonores |  | Diffuseurs lumineux | Nbre ouvrants en façade (et/ou volets) | Nbre exutoire | Nbre ventilateur |  |  |  | Nbre | contrôle de position O/N |  |  | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Nbre SATI | Marques | Nbre Standard | Marques | Alimentés sur source centralisée | Nbre | Capacité | Marques | Nbre de bouteilles | Type (s) d'agent inhibiteurs (azote, Fe13…) | Détecteur spécifique à l'installation | Type détecteur | Nbre | Nbre de tête | type (eau de ville, source A, B) | type de pompe (electro-pompe, GMT) | nombre (pompes) | Type (Sous eau, Sous air, Préaction) | Marque | Type | Marque | Ouvrants en façade | Exutoire | Nbre | Type d'ouverture (mécanique, pneumatique…)
[19 empty] | Nbre | Marques | O/N | Nbre | Marque | Adressable ou conventionnel | Année | Nbre | Marques | Nbre. | Marque | Type (A, B…) | Modèle | Année mise en service | Nbre. | Marque | Type (1,2A,2B…) | Nbre | Marque type |  | Nbre diffuseurs standards | Nbre BAAS | Nbre diffuseurs standards | [18 empty] | Nbre BES |  | Ah
1 |  | PAG | Centre National des Arts plastiques | 79-81 Rue Cartier Bresson | 93500 | PANTIN | à la notification | Zone tertiaire = 9000 m² Zone réserves = 25000 m² | ERT / ERP 5ème type S et Y / ICPE |  | Christophe Perignon | 06 80 77 16 15 | christophe.perignon@cnap.fr | Christophe Perignon | 06 80 77 16 15 | christophe.perignon@cnap.fr | OUI | 1 | 941 | ASD |  | 2 | ASD | Adressable | 2025 | 35 | ASD | 1 | ASD | A | ATENA | 2025 | 2 |  | 1 | 40 | Soucher | 15 | 120 |  | 22 | Balas : 71 (Volet/Trappe coupe-feu) SARMATE : 32 ouvrants |  | BALAS : 22 | BALAS : 22 | BALAS :13 |  | BALAS : 45 | Voir SSI | [19 empty] | 2770 | Source B | Electropompe | 2 | Préaction | VID FIREKILL | BALTIC 512 | FINSECUR
2 |  | FINANCES (SG) | VAUBAN | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 72930 | ERP 1ère catégorie Type W, L, N, M |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui | 2,5 | 1181 | Siemens | ? | 11 | Siemens | Adressable | 2015 | 191 | Siemens | 2 | Siemens | A | STT20 | 2015 | 1274 | Siemens | 1 | 0 |  | 32 | 1274 | 0 | Globalisé avec les diffuseurs sonores | 10 | 0 | 67 | 67 | 10 | Non | 21 | Oui | 0 | 300 (double battant) 36 (simple battant) 19 portes coulissantes |  | 200 | URA | [5 empty] | 1100 | 28 | Entre 8,5 et 75 Ah | Behar Socomec | 36 | FE13 | 0 | FDOOT221 | 78 | 7400 | Source B | Electropompe | 2 | 7 air 1 eau 1 eau | Viking F1 Tyco AV1 Total Walther NV100/3 | Baltic 512 sprinkler | FINSECUR | 32 | 2 | 28 | 14 pneumatiques 14 mécaniques |  | 62 Trappes coupe-feu télécommandés
3 |  | FINANCES (SG) | COLBERT | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 77266 | IGH W1 |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | 1374 | Siemens | ? | 5 | Siemens | Adressable | 2015 | 0 | Siemens | 3 | Siemens | A | STT20 | 2015 | 1455 | Siemens | 1 | 1 |  | 21 | 1455 | 0 | Globalisé avec les diffuseurs sonores | 18 | 0 | 167 | 155 | 23 | Oui | 574 | Oui | 0 | 186 (double battant) 338 portes coulissantes |  | 300 | URA | [5 empty] | 1200 | 29 | Entre 8,5 et 75 Ah | Behar Socomec | 7 5 | FE13 CO2 | 0 | FDOOT221 | 16 | 2800 | Source B |  |  | 12 eau | Total Walther NV100/3 |  |  | 14 | 11 | 18 | 2 pneumatiques 16 mécaniques |  | 59 Trappes coupe-feu télécommandés
4 |  | FINANCES (SG) | NECKER | 120, Rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 60204 | ERT inclant : crèche ERP 4ème catégorie CEDEF ERP 5ème catégorie |  | M AMIARD ALAIN | 01 53 18 25 64 | alain.amiard@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | 819 | Siemens | ? | 4 | Siemens | Adressable | 2015 | 85 | Siemens | 1 | Siemens | A | STT20 | 2015 |  | Siemens | 1 | 3 |  | 22 |  | 0 | Globalisé avec les diffuseurs sonores | 8 | 0 | 47 | 47 | 8 | Non | 275 | Oui | 0 | 2 (double battant) 4 (simple battant) 19 portes coulissantes |  | 400 | URA |  | 20 | URA |  |  | 632 | 14 | Entre 3,1 et 11,6 Ah | Saft URA Socomec Behar | 16 | Azote | 0 | FDOOT241-9 FDF221-9 | 8 2 | 460 | Source B |  |  | Air | Viking F1 |  |  | 0 | 8 | 16 | 8 pneumatiques 8 mécaniques |  | 33 Trappes coupe-feu télécommandés
5 |  | FINANCES (SG) | SULLY-TURGOT | 64-92, allée de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 44206 | ERT |  | M PARIN PATRICE | 01 53 18 03 28 | patrice.parin@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | 813 | Siemens | ? | 4 | Siemens | Adressable | 2015 | 149 | Siemens | 2 | Siemens | A | STT20 | 2015 | 576 | Siemens | 1 | 1 |  | 23 | 576 | 0 | Globalisé avec les diffuseurs sonores | 12 | 0 | 47 | 46 | 19 | Non | 16 | Oui | 0 | 120 (double battant) |  | 750 | URA |  | 20 | URA | [19 empty] | 6 (trappes) | 11 | 31 | 14 pneumatiques 17 mécaniques |  | 20 Trappes coupe-feu télécommandés
6 |  | FINANCES (SG) | PMF | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 15954 | ERP 2ème catégorie Type L |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | Inclus au bâtiment Vauban | [8 empty] | Inclus au bâtiment Vauban | [9 empty] | Inclus au bâtiment Vauban |  |  |  | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | Non | 12 | Oui | 0 | 0 |  | 15 | URA | [5 empty] | 136 | 5 | Entre 8,5 et 54,2 Ah | Behar Socomec | [5 empty] | 390 | Source B |  |  | Air | Viking F1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | FINANCES (SG) | CASC | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 9215 | ERP 2ème catégorie Tupe X, L, N, T, U |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | Inclus au bâtiment Vauban | [8 empty] | Inclus au bâtiment Vauban | [9 empty] | Inclus au bâtiment Vauban |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | Non | 30 | Oui | 0 | 6 (double battant) |  | 40 | URA |  | 40 | URA |  |  | 80 | 3 | Entre 50 et 52 Ah | Behar Socomec | [13 empty] | 0 | 2 | 4 | 2 pneumatiques 2 mécaniques
8 |  | FINANCES (SG) | H1 | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 944 | ERT |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | Inclus au bâtiment Vauban | [8 empty] | Inclus au bâtiment Vauban | [9 empty] | Inclus au bâtiment Vauban |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | URA | [5 empty] | 12 | 1 | 8,5 Ah | Behar
9 |  | FINANCES (SG) | H2 | 139, rue de Bercy | 75012 | PARIS | 2027-12-01 | 1369 | ERP 5ème catégorie |  | M CORDESSE BERNARD | 01 53 18 06 99 | bernard.cordesse@finances.gouv.fr | Brulet Christelle | 01 53 18 25 96 | christelle.brulet@finances.gouv.Fr | Oui |  | Inclus au bâtiment Vauban | [8 empty] | Inclus au bâtiment Vauban | [9 empty] | Inclus au bâtiment Vauban |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | URA | [5 empty] | 40 | 1 | 8,5 Ah | Behar | [13 empty] | 2 | 0 | 3 | 1 pneumatique 2 mécaniques |  | Trappes coupe-feu télécommandés inclus au Vauban