## lot 01
DPGF
Rénovation Energétique et thermique du Palais De Justice De Narbonne
MAITRE OUVRAGE : EQUIPE CONCEPTION :
LOT 01 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - ELECTRICITE
Art. | PRESTATIONS | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | TOTAL
3 | Mise en place du chantier
3.1 | Installations chantier | Forfait | 1
3.2 | Protection des zones d'intervention | Forfait | 1
3.3 | Travaux en site occupé | Forfait | 1
3.4 | Nettoyage en cour de chantier | Forfait | 1
3.5 | Notes de calcul, plans, EXE | Forfait | 1
Sous total Mise en place du chantier
4 | Chaufferie
4.1 | Dépose des équipements
Chaufferie / groupe froid
| Circulateurs primaires / secondaires | U | 5
| Groupe froid | U | 1
| Thermomètres | U | 6
| Manomètres | U | 2
| Vannes coupure | U | 12
| Vannes vidange | U | 2
| Purgeurs | U | 3
| Ballons tampons | U | 2
| Bouteilles de découplage | U | 1
Toiture jusqu'au local groupe froid
| Aéroréfrigérants | U | 2
Locaux techniques / archives / locaux informatiques / TGBT
| Ventiloconvecteurs | U | 17
CFo/CFa (tous locaux ci-dessus)
| Chemins de câbles cablofil | ml | 95.2
| Chemins de câbles dalles | ml | 35.5
4.2 | Chaufferie / Local Groupe Froid
4.2.1 | Électricité
4.2.1.1 | Armoires Électriques | Unité | 2
4.2.1.2 | Mises à la terre | Unité | 2
4.2.1.3 | Coupure Urgence | Unité | 2
4.2.1.4 | Distributions Principales et secondaires
| Alimentation Électrique des locaux | Unité | 1
| Alimentation Groupes Eau Glacés - Tri 400V | Unité | 4
| Alimentation des circulateurs | Unité | 7
| Alimentation Sonde extérieure | Unité | 1
| Alimentations Vannes motorisées | ENS | 1
| Alimentation Vases d'expansion | Unité | 2
| Alimentation Compteurs Energétiques | Unité | 7
| Alimentation Chaudières | Unité | 2
| Alimentation Prise Courant | Unité | 2
| Alimentation de l'automate de gestion | Unité | 3
4.2.2 | Production
4.2.2.1 | Groupe Glacé Réversible avec Module Hydraulique et détecteur de Fuite | Unité | 4
4.2.2.2 | Ventilation Mécanique du Local Groupe Froid
| Caisson extraction | Unité | 1
| Grille Ventilation Sol en acier galvanisé | Unité | 1
| Réseau Aéraulique | Forfait | 1
| Alimentation Electrique | Unité | 1
| Carrottage Plancher haut y/c rebouchage CF 1H | Unité | 1
| Régulation sur Détecteurs de fuite | Forfait | 1
4.2.2.3 | Ballons tampons - 1500 L | Unité | 2
4.2.2.4 | Pots à Boue | Unité | 2
4.2.2.5 | Sonde extérieure | Unité | 1
4.2.2.6 | Thermomètres | ENS | 1
4.2.2.7 | Manomètres | ENS | 1
4.2.2.8 | Groupe d'Alimentation en Eau | Unité | 2
4.2.2.9 | Purgeurs | ENS | 1
4.2.2.10 | Vannes de Vidange | ENS | 1
4.2.2.11 | Vannes d'équilibrage | Unité | 10
4.2.2.12 | Vannes d'Isolement | ENS | 1
4.2.2.13 | Vase d'expansion | Unité | 2
4.2.2.14 | Clapets Anti-Retours | ENS | 1
4.2.2.15 | Soupape de sécurité | Unité | 3
4.2.2.16 | Circulateurs
| Circulateur Doubles Chaud / Froid à débit Variable Communicant Primaire entre les Groupes Eau glacés et le ballon tampon | Unité | 3
| Circulateurs Doubles Chaud / Froid à débit Variable Communicant Départs secondaires | Unité | 4
4.2.3 | Régulation
4.2.3.1 | Vannes 2 et 3 Voies Motorisées | Unité | 4
4.2.3.2 | Compteurs Énergétiques | Unité | 7
4.2.4 | Distribution : Tuyauteries, Distributions et accessoires
| Localisation : Groupe Froid | FT | 1
| Localisation : Chaufferie | FT | 1
| Localisation : Primaires entre groupes Froids et Chaufferies | ML | 100
4.2.5 | Réseaux Ventilation
| Gaines de Ventilation Rectangulaires y / c Accessoires | ML | 44
4.2.6 | Evacuation
| Réseaux évacuation vers siphons | ENS | 2
4.2.7 | Adoucisseur
| Mise en place d'adoucisseur et accessoires | ENS | 2
4.2.8 | Mise En Service
| Vidanges / Remises en Eau - Purges de l'ensemble des équipements | ENS | 1
| Mise en Service, Essais, Paramétrages, Certificats | ENS | 1
Sous total Chaufferie
5 | Réseaux Hydrauliques : Centrales de Traitement d'Air
5.1 | Reprise des réseaux d'alimentation des batteries Chaud / Froid avec raccordement des V3V sur les retours et repositionnement Vannes équilibrage | ENS | 12
Sous total Réseaux Hydrauliques : Centrales de Traitement d'Air
6 | Chauffage / Refroidissement en Détente Directe
6.2 | Production
6.2.1 | Alimentation Électriques
| Alimentation Unité Extérieure | Unité | 3
| Alimentation Électrique Unités Intérieures | Unité | 18
6.2.2 | Unité Extérieure réversible et à condensation par Air
| Modèle 1 : 40 kW | Unité | 1
| Modèle 2: 12,1 kW | Unité | 2
| Modèle 3 : 22,4 kW | Unité
6.2.3 | Liaison Frigorifique
| Liaison Frigo | ML | 510
6.2.4 | Condensats
| Rejets des Condensats | ENS | 18
6.2.5 | Réseau de Communication
| Câbles Bus | ML | 230
6.2.6 | Unités Intérieur Murales
| Unités Intérieures Murales: Modèle 1 - 2,0 kW Froid / 3.0 kW Chaud | Unité | 5
| Unités Intérieures Murales: Modèle 2 - 2,5 kW Froid / 3.2 kW Chaud | Unité
| Unités Intérieures Murales: Modèle 3 - 3,4 kW Froid / 4.0 kW Chaud | Unité | 2
| Unités Intérieures Murales: Modèle 4 - 5,2 kW Froid / 6.3 kW Chaud | Unité | 11
6.2.7 | Régulation
| Télécommande Murale | Unité | 18
6.2.8 | Mise En Service
| Mise en Service, Essais | FT | 3
Sous total Chauffage / Refroidissement en Détente Directe
7 | Ventilation
7.1 | Registres Motorisés et Sondes CO2
| Sondes CO2 | Unité | 3
| Registres Motorisés | Unité | 9
7.2 | Réseau Ventilation
| Reprise réseau Ventilation Bureau(Indépendant du réseau Cafétéria) | FT | 1
7.3 | Régulation sur Sonde Ambiance - Salles Audiences
| Mise en place d'une sonde d'ambiance et Raccordement sur GTC pour régulation température | Unité | 2
Sous total Ventilation
8 | Radiateurs
| Mise en place de Robinets thermostatiques | Unité | 24
Sous total Radiateurs
9 | Gestion technique du Bâtiment
9.1 | Gestion Technique Bâtiment Conforme descriptif CCTP | FT | 1
Suivi Energétique
Gestion technique du Site
Pilotage de l'installation
Groupe froid
Circuit Régulé
Régulation terminale du débit d'Air
Eclairage
Détente Directe
Suivi Energétique du site
HIM et Charte Graphique
Télérelève et exportation des données
Sous total Gestion technique du Bâtiment
10 | Intervention sur les ouvrages de finitions
10.1 | Réservations et fermetures dans les gaines techniques
| * Ouverture-fermeture de gaine | Unité | 22
| * Reprise finitions peinture | m² | 100
| * Reprise finitions faience | m² | 15
| * Dépose-repose d'habillage muraux | ENS | 2
10.2 | Dépose-repose des faux-plafonds existants | ENS | 1
10.3 | Réservation et fermeture dans faux plafonds fixes | Unité | 10
10.4 | Création de trappes d'accès dans les faux plafonds non démontables | Unité | 20
Sous total Intervention sur les ouvrages de finitions
Total H.T LOT 01 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - ELECTRICITE
Total TVA (20%)
Total TTC LOT 01 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - ELECTRICITE
11 | Prestations supplementaires éventuelles
11.1 | Réemploi des équipements déposés
| Suivant détail BPU | ens | 1
Sous total Réemploi des équipements déposés
11.2 | Rafraichissement du PCS
Chauffage / Refroidissement en Détente Directe
Alimentation Électriques
| Alimentation Unité Extérieure | Unité | 1
| Alimentation Électrique Unités Intérieures | Unité | 3
Unité Extérieure réversible et à condensation par Air
| Modèle 3 : 22,4 kW | Unité | 1
Liaison Frigorifique
| Liaison Frigo | ML | 50
Condensats
| Rejets des Condensats | ENS | 4
Réseau de Communication
| Câbles Bus | ML | 25
Unités Intérieur Murales
| Unités Intérieures Murales: Modèle 1 - 2,0 kW Froid / 3.0 kW Chaud | Unité | 1
| Unités Intérieures Murales: Modèle 2 - 2,5 kW Froid / 3.2 kW Chaud | Unité | 1
| Unités Intérieures Murales: Modèle 3 - 3,4 kW Froid / 4.0 kW Chaud | Unité | 1
| Unités Intérieures Murales: Modèle 4 - 5,2 kW Froid / 6.3 kW Chaud | Unité
Régulation
| Télécommande Murale | Unité | 3
Mise En Service
| Mise en Service, Essais | FT | 1
Réservations et fermetures dans les gaines techniques
| * Ouverture-fermeture de gaine | Unité | 3
| * Reprise finitions peinture | m² | 10
| Dépose-repose des faux-plafonds existants | ENS | 1
| Réservation et fermeture dans faux plafonds fixes | Unité | 3
| Création de trappes d'accès dans les faux plafonds non démontables | Unité | 2
Sous total Rafraichissement du PCS

## BPU réemploi
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Ces postes ci-dessous s'entendent pour le surcout lié à la dépose propre des éléments indiqués, en vue de leur réemploi. Ce prix au BPU comprend la main d'œuvre, la dépose propre, le conditionnement et le stockage des éléments sur chantier dans une zone dédiée
La facturation devra être établie sur la base des quantités réalisées (suivi CAPRIONIS), relevés contradictoires entre les parties.
N° | Désignation des ouvrages (d'après liste CCTP Lot 01) | Unité | PU €HT
1 | CVC
1.1 | Chaufferie / groupe froid
1.1.01 | Circulateurs primaires / secondaires | U
1.1.02 | Groupe froid | U
1.1.03 | Thermomètres | U
1.1.04 | Manomètres | U
1.1.05 | Vannes coupure | U
1.1.06 | Vannes vidange | U
1.1.07 | Purgeurs | U
1.1.08 | Ballons tampons | U
1.1.09 | Bouteilles de découplage | U
1.2 | Toiture jusqu'au local groupe froid
1.2.01 | Aéroréfrigérants | U
1.3 | Locaux techniques / archives / locaux informatiques / TGBT
1.3.01 | Ventiloconvecteurs | U
2 | CFo/CFa (tous locaux ci-dessus)
2.1 | Chemins de câbles cablofil | ml
2.2 | Chemins de câbles dalles | ml
Les Prix Unitaires renseignés dans le présent BPU sont considérés comme une plus value par rapport aux postes déjà prévus dans le CDPGF du marché de base. Dans le cadre de la revente des ouvrages déposés pour réemploi, il sera demandé à l'entreprise de fournir les factures de revente des matériaux et d'appliquer une moins value de la valeur de ces montants pour une action en toute transparence vis-à-vis du Maître d'Ouvrage. Les quantitées indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif et estimatif. L'entreprise devra établir ses propres quantités en se basant sur les documents transmis dans le dossier DCE et sur la visite de site obligatoire lors de la consultation.

## DQE réemploi
Détail Quantitatif Estimatif
Ces postes ci-dessous s'entendent pour le surcout lié à la dépose propre des éléments indiqués, en vue de leur réemploi. Ce prix au BPU comprend la main d'œuvre, la dépose propre, le conditionnement et le stockage des éléments sur chantier dans une zone dédiée
La facturation devra être établie sur la base des quantités réalisées (suivi CAPRIONIS), relevés contradictoires entre les parties.
N° | Désignation des ouvrages (d'après liste CCTP Lot 01) | Unité | Quantité prévisionnelle
1 | CVC
1.1 | Chaufferie / groupe froid
1.1.01 | Circulateurs primaires / secondaires | U | 5
1.1.02 | Groupe froid | U | 1
1.1.03 | Thermomètres | U | 6
1.1.04 | Manomètres | U | 2
1.1.05 | Vannes coupure | U | 12
1.1.06 | Vannes vidange | U | 2
1.1.07 | Purgeurs | U | 3
1.1.08 | Ballons tampons | U | 2
1.1.09 | Bouteilles de découplage | U | 1
1.2 | Toiture jusqu'au local groupe froid
1.2.01 | Aéroréfrigérants | U | 2
1.3 | Locaux techniques / archives / locaux informatiques / TGBT
1.3.01 | Ventiloconvecteurs | U | 17
2 | CFo/CFa (tous locaux ci-dessus)
2.1 | Chemins de câbles cablofil | ml | 95.2
2.2 | Chemins de câbles dalles | ml | 35.5