## Theâtre Koltes
| Designation | Type | Q. | Prix unitaire | Prix total
3 | TRAVAUX THEÂTRE KOLTES
3.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier suivant PGCSPS | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.2 | Mise à la terre
| Mise à la terre suivant NFC 15-100 | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.3 | Déposes
| Dépose des équipements osbolètes suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.4 | SSI théâtre Koltès
| Tête de détection incendie | U | 1 |  | 0
| Indicateur d'action | U | 1 |  | 0
| Câblage depuis CMSI pour asservissement des équipements | ens | 1 |  | 0
| Reprogrammation, essais | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.5 | Distribution
Fourniture et pose suivant CCTP
| Accessoires de distribution | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 150*50 | ml | 20 |  | 0
| Moulure | ml | 45 |  | 0
| Trappe de visite en plâtre coupe feu | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.6 | Tableaux électriques
Modification des tableaux suivant CCTP
| TG régie asservissement lumière | ens | 1 |  | 0
| TD régie asservissement PC | ens | 1 |  | 0
| TGBT asservissement lumière et PC | ens | 1 |  | 0
| Source centrale asservissement blocs de secours | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.7 | Luminaires
| Type A1 : Downlight 35W | U | 4 |  | 0
| Type A2 : Downlight 45W | U | 16 |  | 0
| Type B : réglette led | ml | 40 |  | 0
| Type C1 : projecteur led 172W DALI | U | 6 |  | 0
| Type C2 : projecteur led 80W | U | 2 |  | 0
| Type D : Applique en saillie | U | 11 |  | 0
| Type E : Rail et 3 spot Led | U | 3 |  | 0
| Routeur Dali | U | 1 |  | 0
| Panneau de commande | U | 1 |  | 0
| Programmation et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.8 | Eclairage de sécurité
| BAES | U | 1 |  | 0
| BAPI | U | 1 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.9 | Isolement source centrale
Fourniture et pose suivant CCTP:
| Habillage 3 faces plâtre pour CF2H + peinture faces extérieures | m² | 6 |  | 0
| Bloc porte 90/205 CF 1/2H avec ferme porte | ens | 1 |  | 0
| Clapet coupe feu thermofusible diamètre 125 et grille | U | 1 |  | 0
| Percement paroi extérieure diamètre 125 et reconstitution d'étanchéité | U | 1 |  | 0
| Eclairage par réglette technique led sur détection de présence | U | 1 |  | 0
| Reprise de sol, finition et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.10 | Chemin de câble coupe-feu
| Percement | ens | 1 |  | 0
| Chemin de câble coupe-feu | U | 1 |  | 0
| Reprise de sol, finition et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
3.11 | DOE
| Fourniture du DOE suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
RECAPITULATIF THEÂTRE KOLTES
3.1 | Installation de chantier | ens | 1 | 0 | 0
3.2 | Mise à la terre | ens | 1 | 0 | 0
3.3 | Déposes | ens | 1 | 0 | 0
3.4 | SSI théâtre Koltès | ens | 1 | 0 | 0
3.5 | Distribution | ens | 1 | 0 | 0
3.6 | Tableaux électriques | ens | 1 | 0 | 0
3.7 | Luminaires | ens | 1 | 0 | 0
3.8 | Eclairage de sécurité | ens | 1 | 0 | 0
3.9 | Isolement source centrale | ens | 1 | 0 | 0
3.10 | Chemin de câble coupe-feu | ens | 1 | 0 | 0
3.11 | DOE | ens | 1 | 0 | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0

## Simone Veil
| Designation | Type | Q. | Prix unitaire | Prix total
4 | TRAVAUX BÂTIMENT SIEMONE VEIL
4.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier suivant PGCSPS | ens | PM
| Total |  |  |  | 0
4.2 | Mise à la terre
| Mise à la terre suivant NFC 15-100 | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
4.3 | Ventilation du local
| Gaine de ventilation rectangulaire 300x1000 avec protection anti rongeurs, avec pièce d'adaptation pour gaine circulaire | ml | 10 |  | 0
| Extracteur 4000m3/h avec thermostat | ens | 1 |  | 0
| Déplacement coffre fibre | ens | 1 |  | 0
| Déplacement luminaire compris reprise câblage | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
4.4 | Menuiserie extérieure
| Remplacement du bloc porte CF avec ventilation et barre anti panique | U | 1 |  | 0
| dépose du bloc porte existant et remise au service technique | ens | 1 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
4.5 | TGBT et Distribution
Fourniture et pose suivant CCTP
| Accessoires de distribution | ens | 1 |  | 0
| Protection pour extracteur depuis TGBT | U | 1 |  | 0
| Canalisation pour extracteur | ml | 10 |  | 0
| Total |  |  |  | 0
RECAPITULATIF TRAVAUX SIMONE VEIL
4.1 | Installation de chantier | ens | 1 | 0 | 0
4.2 | Mise à la terre | ens | 1 | 0 | 0
4.3 | Ventilation du local | ens | 1 | 0 | 0
4.4 | Menuiserie extérieure | ens | 1 | 0 | 0
4.5 | TGBT et Distribution | ens | 1 | 0 | 0
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
Type A1 : Downlight 35W
| Type A2 : Downlight 45W |  | 16

## Récapitulatif global
Designation | Type | Q. | Prix unitaire | Prix total
RECAPITULATIF THEÂTRE KOLTES | ens | 1 | 0 | 0
RECAPITULATIF TRAVAUX SIMONE VEIL | ens | 1 | 0 | 0
Total HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
Total TTC |  |  |  | 0
Type A1 : Downlight 35W
Type A2 : Downlight 45W |  | 16