## note préliminaire
NOTE PRELIMINAIRE
OBJET DE CE DOCUMENT
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire a pour objet d'aider les Entreprises soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
La cohérence avec l'acte d'engagement devra être assurée.
CONTENU DES PRIX
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative et devra être contrôlée par l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur s'engage du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'Art, une installation complète en parfait ordre de marche. Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même. L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs, d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions pour réclamer un supplément de prix pour des prestations qui ne figureraient pas dans le cadre de la DPGF.
Les Entreprises indiqueront en regard de chaque article le prix unitaire consenti. Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions implicites et explicites des pièces du Marché, conformément à la règlementation en vigueur, à la date d'installation.
Les prix à l'unité seront établis en valeur HORS TAXES, les montants partiels et le montant total de l'offre seront établis HORS TAXES et TOUTES TAXES COMPRISES.
Les taxes seront précisées en pourcentage et le montant en sera calculé. Le prix global et forfaitaire détaillé dans le devis estimatif correspondra à celui porté sur l'acte d'engagement.
PRESENTATION DES OFFRES
Les Entreprises devront obligatoirement établir leur offre suivant les ouvrages définis dans la présente décomposition du prix global et forfaitaire.
Ce devis peut ne pas contenir certains éléments définis ou non dans le CCTP, mais nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'Art. Le détail des prix de ces éléments sera précisé pour compléter les ouvrages décrits.
Tous les prix unitaires du présent devis seront indiqués.

## cdpgf
MAISON D’EDUCATION DE LA LEGION D’HONNEUR DES LOGES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Rénovation du dortoir Nicole
CDPGF - Lot 04 Electricité Dossier : 24 10 025 - Indice A Octobre 2025
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire HT | Totaux HT
1 | Installation de chantier
|  |  | 0 | 0
| Tel que décrit sous article 7.2 dans CCTP | ens
1 | Installation de chantier |  | Total
2 | Dépose et évacuation
| Tel que décrit sous article 7.3 dans CCTP | ens
2 | Dépose et évacuation |  | Total
3 | Armoire électrique
| Armoire électrique | u
3 | Armoire électrique |  | Total
4 | Câbles et supports
|  |  | 0 | 0
| Chemins de câbles 100 x 50 | ml
| Accessoires divers (consoles, éclisses, etc…) | ens
| Câbles U1000R2V |  | 0 | 0
| 3 G 1,5 mm² | ml
| 3 G 2,5 mm² | ml
| Fourreaux | ens | 0 | 0
| Accessoires divers (boite de dérivation avec borne Wieland, colliers, attaches nylon, etc…) | ens
| Repérage | ens
4 | Câbles et supports |  | Total
5 | Petit appareillage
| Interrupteur encastré | u
| Bouton poussoir encastré | u
| PC 2 x 16 A + T encastrée | u
| Interrupteur encastré lumineux | u
5 | Petit appareillage |  | Total
6 | Appareils d'éclairage
Tels qu'indiqués au CCTP
| Type 1 | u
| Type 2 | u
| Type 3 | u
| Type 4 | u
6 | Appareils d'éclairage |  | Total
7 | Eclairage de sécurité
|  |  | 0 | 0
| BAEH/BAES bi-fonction 8 lumens 1 heure - IP43 IK07 | u
| Câbles et supports | ens
| Essais et mise en service | ens
7 | Eclairage de sécurité |  | Total
8 | Alimentations forces diverses
| Un câble CR1 3 G 2,5 mm² ayant comme origine l'armoire électrique et comme aboutissant les VMC | ens
| Un câble U1000R2V 3 G 2,5 mm² ayant comme origine l'armoire électrique et comme aboutissant les sèche-cheveux | ens
| Un câble U1000R2V 3 G 2,5 mm² ayant comme origine l'armoire électrique et comme aboutissant le miroir du local surveillant, y compris la fourniture, la pose et le raccordement du miroir avec tablette | ens
8 | Alimentations forces diverses |  | Total
9 | Système de Sécurité Incendie
| Détecteur automatique d'incendie | u
| Diffuseur lumineux | u
| Déplacement du Tableau de Report d'Exploitation | ens
| Dépose et repose des équipements existants | ens
Câbles et supports
| Programmation et paramétrage | ens
| Essais et mise en service | ens
9 | Système de Sécurité Incendie |  | Total
10 | Système de détection intrusion
| Centrale | u
| Renvoi d'alarme à l’accueil | ens
| Clavier déporté | u
| Contact magnétique | u
| Câbles, supports et raccordements | ens
| Paramétrage et programmation | ens
| Essais et mise en service | ens
10 | Système de détection intrusion |  | Total
11 | Interphonie
| Dépose et repose de l’interphonie pour permettre aux lots de second corps d’Etat d’exécuter leurs travaux | ens
11 | Interphonie |  | Total
TOTAL HT GENERAL
TVA 10 %
TOTAL TTC