## note préliminaire
NOTE PRELIMINAIRE
OBJET DE CE DOCUMENT
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire a pour objet d'aider les Entreprises soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
La cohérence avec l'acte d'engagement devra être assurée.
CONTENU DES PRIX
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative et devra être contrôlée par l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur s'engage du seul fait de répondre à l'offre, à exécuter dans les règles de l'Art, une installation complète en parfait ordre de marche. Il ne pourra être réclamé de supplément ultérieurement pour toutes prestations qui auraient été omises au quantitatif, mais prévues au descriptif ou sur les plans, ou que la conception imposerait par elle-même. L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs, d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions pour réclamer un supplément de prix pour des prestations qui ne figureraient pas dans le cadre de la DPGF.
Les Entreprises indiqueront en regard de chaque article le prix unitaire consenti. Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions implicites et explicites des pièces du Marché, conformément à la règlementation en vigueur, à la date d'installation.
Les prix à l'unité seront établis en valeur HORS TAXES, les montants partiels et le montant total de l'offre seront établis HORS TAXES et TOUTES TAXES COMPRISES.
Les taxes seront précisées en pourcentage et le montant en sera calculé. Le prix global et forfaitaire détaillé dans le devis estimatif correspondra à celui porté sur l'acte d'engagement.
PRESENTATION DES OFFRES
Les Entreprises devront obligatoirement établir leur offre suivant les ouvrages définis dans la présente décomposition du prix global et forfaitaire.
Ce devis peut ne pas contenir certains éléments définis ou non dans le CCTP, mais nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'Art. Le détail des prix de ces éléments sera précisé pour compléter les ouvrages décrits.
Tous les prix unitaires du présent devis seront indiqués.

## cv
MAISON D’EDUCATION DE LA LEGION D’HONNEUR DES LOGES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Rénovation du dortoir Nicole
CDPGF - Lot 05 Chauffage, Ventilation et Plomberie sanitaires Dossier : 24 10 025 - Indice A Octobre 2025
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire HT | Totaux HT
1 | CHAUFFAGE ET VENTILATION
1.1 | Chauffage
|  |  | 0 | 0
| Dépose et repose des corps de chauffe, y compris prestations telles que décrites à l'article 6.1.1 du CCTP | ens
| Fourniture et pose de nouveaux radiateurs acier, y compris dépose des radiateurs existants et remaniement des canalisations | ens
| Travaux divers tels que décrits à l'article 6.1.3 du CCTP | ens | 0 | 0
1.1 | Chauffage |  | Total
1.2 | Ventilation
|  |  | 0 | 0
1.2.1 | Ventilation de la douche de la chambre individuelle |  | 0 | 0
| Fourniture d'entrées d'air autoréglables | u | 0 | 0
Débit
| Fourniture et pose du caisson d'extraction, y compris accessoires, manutention, supportage et toutes sujétions | u
Débit
| Gaine circulaire en tôle galvanisée agrafée en spirale |  | 0 | 0
| Æ 125 | ml
| Æ 160 | ml | 0 | 0
| Æ 200 | ml
| Calorifuge anticondensation | m²
| Rejet via sortie en toiture, y compris toutes sujétions | u
| Piège à sons cylindrique | u | 0 | 0
| Bouche d'extraction autoréglable | u
| Gaine flexible de raccordement | ml
| Raccordement électrique sur attente à proximité | ens | 0 | 0
| Percements et rebouchages, y compris toutes sujétions | ens
1.2.1 | Ventilation de la douche de la chambre individuelle |  | Total
1.2.2 | Ventilation de l'espace sanitaire collectif |  | 0 | 0
| Fourniture d'entrées d'air autoréglables | u | 0 | 0
Débit
| Fourniture et pose du caisson d'extraction, y compris accessoires, manutention, supportage et toutes sujétions | u
| Débit |  | 0 | 0
| Gaine circulaire en tôle galvanisée agrafée en spirale |  | 0 | 0
| Æ 125 | ml
| Æ 160 | ml | 0 | 0
| Æ 200 | ml
| Calorifuge anticondensation | m²
| Clapet Coupe-Feu | ens
| Rejet via sortie en toiture, y compris toutes sujétions | u
| Piège à sons cylindrique | u | 0 | 0
| Bouche d'extraction autoréglable | u
| Gaine flexible de raccordement | ml
| Raccordement électrique sur attente à proximité | ens | 0 | 0
| Arrêt d'urgence ventilation | ens | 0 | 0
| Percements et rebouchages, y compris toutes sujétions | ens
| Dépose et évacuation de l'ancienne installation de ventilation | ens | 0 | 0
1.2.2 | Ventilation de l'espace sanitaire collectif |  | Total
1.2 | Ventilation |  | Total
1.3 | Travaux divers, essais et réglages
|  |  | 0 | 0
| Etiquetage et repérage | ens | 0 | 0
| Mise en service, essais et équilibrage de tous les réseaux | ens
| Etudes, notes de calcul et DOE | ens
1.3 | Travaux divers, essais et réglages |  | Total
TOTAL HT CHAUFFAGE ET VENTILATION
TVA 10 %
TOTAL TTC

## plomb sani
MAISON D’EDUCATION DE LA LEGION D’HONNEUR DES LOGES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Rénovation du dortoir Nicole
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDPGF - Lot 05 Chauffage, Ventilation et Plomberie sanitaires Dossier : 24 10 025 - Indice A Octobre 2025
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire HT | Totaux HT
2 | PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 | Dépose et neutralisation des installations existantes
|  |  | 0 | 0
| Neutralisation des réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, d'eau usée et d'eau vanne | ens | 0 | 0
| Dépose et évacuation des appareils sanitaires ainsi que les canalisations, les tuyauteries et arrivées d'eau existantes, y compris toutes sujétions | ens
2.1 | Dépose et neutralisation des installations existantes |  | Total
2.2 | Base vie
| Connexion entre attente eau froide, raccordements sur réseaux extérieurs d'évacuation, y compris toutes sujétions | ens
2.2 | Base vie |  | Total
2.3 | Distribution d'eau froide
Tube multicouche, y compris raccords, supports, fixations et ingrédients de pose
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Calorifuge anticondensation
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Vanne d'isolement
| Æ | u
| Æ | u
| Æ | u
Clapet anti-pollution
| Æ | u
| Æ | u
| Æ | u
Vanne de vidange
| Æ | u
Purgeur d'air automatique
| Æ | u
| Percements et rebouchages, y compris toutes sujétions | ens
2.3 | Distribution d'eau froide |  | Total
2.3 | Distribution d'eau chaude sanitaire
Tube multicouche, y compris raccords, supports, fixations et ingrédients de pose
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Calorifuge classe 3
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
Vanne d'isolement
| Æ | u
| Æ | u
| Æ | u
Clapet anti-pollution
| Æ | u
| Æ | u
| Æ | u
Purgeur d'air automatique
| Æ | u
| Fourniture et pose de vannes d'équilibrage certifiées ACS, y compris isolation, équilibrage et toutes sujétions de pose - Æ 15 | u
| Percements et rebouchages, y compris toutes sujétions | ens
2.3 | Distribution d'eau chaude sanitaire |  | Total
2.4 | Evacuations eaux usées et eaux vannes
Canalisation d'évacuation en tube PVC, y compris raccords, supports, fixations, tampons de dégorgement, tés de visite, ingrédients de pose, raccordements sur attentes et toutes sujétions
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Æ | ml
| Reprise sur réseaux existants, y compris toutes sujétions | ens
| Fourniture de siphons de sol en inox, y compris raccordements aux réseaux d'évacuation | u
| Percements et rebouchages, y compris toutes sujétions | ens
2.4 | Evacuations eaux usées et eaux vannes |  | Total
2.5 | Attentes diverses
| Attentes EF/EC/EU pour colonnes de douche préfabriquées | u
2.5 | Attentes diverses |  | Total
2.6 | Appareils sanitaires
| WC suspendu, y compris accessoires | u
| WC suspendu handicapés, y compris accessoires | u
| Lavabo suspendu | u
| Robinetterie mitigeuse pour lavabo, y compris accessoires | u
| Vasque semi encastrée | u
| Robinetterie mitigeuse pour vasque semi encastrée, y compris accessoires | u
| Receveur extra-plat 80 x 80, y compris accessoires et toutes sujétions | u
| Ensemble de douche avec douchette, robinetterie mitigeuse, y compris accessoires et toutes sujétions | u
| Déversoir mural | u
| Robinetterie mitigeuse pour déversoir mural, y compris accessoires | u
2.6 | Appareils sanitaires |  | Total
2.7 | Accessoires sanitaires
| Porte de douche | u
| Barre d'appui latérale | u
| Barre de relèvement relevable | u
| Barre de tirage | u
| Sèche-cheveux | u
| Pot à balai WC | u
| Distributeur de papier hygiénique | u
| Poubelle | u
2.7 | Accessoires sanitaires |  | Total
2.8 | Travaux divers
| Désinfection et rinçage de l'ensemble des réseaux EF et ECS | ens
| Analyse de la potabilité d'eau | ens
| Désinfection et rinçage de l'ensemble des réseaux EU et EV | ens
2.8 | Travaux divers |  | Total
TOTAL HT PLOMBERIE SANITAIRES
TVA 10 %
TOTAL TTC

## récapitulation
MAISON D’EDUCATION DE LA LEGION D’HONNEUR DES LOGES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Rénovation du dortoir Nicole
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDPGF - Lot 05 Chauffage, Ventilation et Plomberie sanitaires Dossier : 24 10 025 - Indice A Octobre 2025
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECAPITULATION
N° | Description |  |  |  | Totaux HT
1 | CHAUFFAGE ET VENTILATION
1.1 | Chauffage
1.2 | Ventilation
1.3 | Travaux divers, essais et réglages
1 | CHAUFFAGE ET VENTILATION |  | TOTAL
2 | PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 | Dépose et neutralisation des installations existantes
2.2 | Base vie
2.3 | Distribution d'eau froide
2.3 | Distribution d'eau chaude sanitaire
2.4 | Evacuations eaux usées et eaux vannes
2.5 | Attentes diverses
2.6 | Appareils sanitaires
2.7 | Accessoires sanitaires
2.8 | Travaux divers
2 | PLOMBERIE SANITAIRES |  | TOTAL
TOTAL HT GENERAL
TVA 10 %
TOTAL TTC
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaire HT | Totaux HT
3 | PSE
| Remplacement de la distribution EF/ECS en tube multicouche par une distribution cuivre. Le montant à indiquer doit correspondre à la plus-value ou à la moins-value par rapport à l'offre de base prévue en multicouche | ens