## DPGF
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
0
L'entreprise devra respecter le présent cadre de bordereau lors du chiffrage. Toute prestation complèmentaire devra être insérée au bas du devis.
Les prix unitaires des équipements comprennent la fourniture, la pose et les réseaux / câblages y compris tous accessoires
0
A | LOT PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION
A.1 | PLOMBERIE
A.1.1 | OPERATIONS PREALABLES | ens
| Consignation, dépose, dévoiements et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, installations provisoires | ens |  |  | 0
| Sous-total OPERATIONS PREALABLES | ens |  | 0 | 0
A.1.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | HL
| Alimentation en eau froide et évacuation de l’installation de chantier (au lot Gros Œuvre). | HL |  |  | 0
0
| Sous-total INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens | 0 | 0 | 0
A.1.3 | EAU FROIDE SANITAIRE | ens
| - Vanne d'isolement DN 20 | u |  |  | 0
| - Clapet de non retour DN 20 | u |  |  | 0
0
| Distribution eau froide en tube cuivre compris supports et raccords *Ø : 10/12 à 20/22 | ens |  |  | 0
| Calorifuge anti condensation *Ø : 10/12 à 20/22 | ens |  |  | 0
| Raccordement des appareils | ens |  |  | 0
| Sous-total EAU FROIDE SANITAIRE | ens |  | 0 | 0
A.1.4 | EAU CHAUDE SANITAIRE | ens
| Ballon ECS électrique petite capacité | u |  |  | 0
| Distribution ECS en tube cuivre compris supports et raccords *Ø : 12 et 14 | ens |  |  | 0
| Calorifuge anti condensation *Ø : 15 | ens |  |  | 0
| Raccordement des appareils | ens |  |  | 0
| Sous-total EAU CHAUDE SANITAIRE | ens |  | 0 | 0
A.1.5 | EVACUATIONS EU/EV, y compris raccords et supports | ens
| PVC Me *Ø : 40 à 100 | ens |  |  | 0
| Ventilation primaire | Cis |  |  | 0
| Sous-total EVACUATIONS EU/EV | ens |  | 0 | 0
A.1.6 | EVACUATIONS EP | SO
| PVC Me | SO |  |  | 0
SO
| Sous-total EVACUATIONS EP | SO |  | 0 | 0
A.1.7 | APPAREILS SANITAIRES | ens
| Evier + autres points d'eau Cafétéria | PM |  |  | 0
| WC sur pied | u |  |  | 0
| WC sur pied PMR + barre de relevage | u |  |  | 0
| Urinoir | u |  |  | 0
| Lavabo (R+1) | u |  |  | 0
| Vidoir | u |  |  | 0
| Sous-total APPAREILS SANITAIRES | ens |  | 0 | 0
A.1.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES | HL
| Sous-total APPAREILS SANITAIRES | HL |  | 0 | 0
| Sous-total PLOMBERIE |  |  |  | 0
A.2 | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
A.2.1 | CHAUFFAGE / CLIMATISATION PAR VENTILO-CONNVECTEUR 2 TUBES / 2 FILS
A.2.1.1 | OPERATIONS PREALABLES | ens
| Neutralisation, vidange, relevés des installations | ens |  |  | 0
| Dépose et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, récupération de fluide frigorigène avec bordereau de déchets, vérification des liaisons hydrauliques principales conservées, installations provisoires pour maintien au maximum du système | ens |  |  | 0
| Sous-total OPERATIONS PREALABLES | ens |  | 0 | 0
A.2.1.2 | MODIFICATIONS | ens
Groupe extérieur
| Groupe Froid AIR/EAU en Toiture Terrasse - EXISTANT CONSERVE | SO |  |  | 0
| Supportage | SO |  |  | 0
| Raccordement électrique | SO |  |  | 0
Unités intérieures
| Adaptation Gainable existant conservé, y compris raccordement et Diffusion aéraulique NEUVE | ens
| Raccordement électrique + BUS | ens |  |  | 0
Liaisons hydrauliques
| Modfication ponctuelle des Tuyauteries, y compris isolation et supportage intérieur / extérieur capoté, goulotte le cas échéant | ens |  |  | 0
Commandes
| Commande locale individuelle, compris câble et goulotte le cas échéant (1/U.I.) | u |  |  | 0
| Raccordement de puissance des unités intérieures | PM |  |  | 0
Réseau condensats
| PVC M1 32x3,2 et 40 x 3,2, y compris siphon de parcours et supportage, goulotte le cas échéant | ens |  |  | 0
Mise en service
| Remplissage / Rinçage / Purge | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total MODIFICATIONS | ens |  | 0 | 0
| Sous-total CHAUFFAGE / CLIMATISATION PAR VENTILO-CONNVECTEUR 2 TUBES / 2 FILS | ens |  | 0 | 0
A.2.2 | MONOSPLIT SALLE SERVEUR R+2
Unité extérieure
| Groupe de Climatisation Monosplit INVERTER, y compris Manutention | u |  |  | 0
| Supportage | u |  |  | 0
| Raccordement électrique | u |  |  | 0
Unité intérieure
| Mural | u |  |  | 0
| Raccordement électrique + BUS | ens |  |  | 0
Liaisons frigorifiques
| Tuyauteries frigorifiques, y compris isolation et supportage intérieur / extérieur capoté, goulotte le cas échéant | ens |  |  | 0
Commandes
| Commande locale individuelle, compris câble et goulotte le cas échéant | u |  |  | 0
| Raccordement de puissance de l'unité intérieure | u |  |  | 0
Réseau condensats
| PVC M1 32x3,2 et 40 x 3,2, y compris siphon de parcours et supportage, goulotte le cas échéant | ens |  |  | 0
Mise en service
| Tirage au vide / Mise sous pression d'azote / Charge en fluide frigorigène | ens |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  | 0
| Sous-total MONOSPLIT SALLE SERVEUR R+2 | ens |  | 0 | 0
| Sous-total CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  |  | 0
A.3 | VENTILATION
A.3.1 | OPERATIONS PREALABLES | ens
| Neutralisation, vidange,relevés des installations | ens |  |  | 0
| Dépose, dévoiements et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, installations provisoires | ens |  |  | 0
| Sous-total OPERATIONS PREALABLES | ens |  | 0 | 0
A.3.2 | Ventilation Double Flux Centralisée | ens
Centrale de traitement d'air
| CTA DF : Remise en route, vérification du bon fonctionnement, y compris remplacement à neuf des filtres | ens |  |  | 0
Réseaux de ventilation
| Gaine de soufflage et de reprise en acier galvanisé spiralée y compris calorifuge y compris accessoires | ens |  |  | 0
| Registre d'équilibrage | u |  |  | 0
| Clapet coupe-feu | u |  |  | 0
| Bouche de soufflage petit débit, avec registre de réglage | u |  |  | 0
| Diffuseur de soufflage / reprise grand débit 600x600, y compris plenum isolé 5 faces et registre de réglage | u |  |  | 0
| Remplacement des MR de prise d'air neuf des ventilo-convecteurs | u |  |  | 0
| Transfert d'air (2 diffuseurs + MR + gaine flexible phonique) | u |  |  | 0
| Grille de reprise en Circulation, y compris plenum insonorisé 5 faces et registre de réglage | u |  |  | 0
| Sous-total Ventilation Double Flux Centralisée | ens |  | 0 | 0
A.3.3 | VMC Sanitaires | ens
Extracteur
| Extracteur existant conservé : Remise en route, vérification du bon fonctionnement | ens |  |  | 0
Réseaux de ventilation
| Gaine d'extraction en acier galvanisé spiralée | ens |  |  | 0
| Bouche d'extraction VMC design, avec registre de réglage et flexible phonique | u |  |  | 0
| Sous-total VMC Sanitaires | ens |  | 0 | 0
| Sous-total VENTILATION |  |  |  | 0
A.4 | ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES
| Etudes techniques d'exécutions avec plans, schéma etc .... , Plans de recolement avec Dossier des Ouvrages Exécutés, D.I.U.O. | ens |  |  | 0
| Schémas d'affichage | SO |  |  | 0
| Remplisage et purges | Cis
| Mise en service, essais (Essais AQC - anciennement COPREC) et réglages | ens |  |  | 0
| Etiquettage des vannes, robinets, identification des sens de fluides (eau et air), schémas divers, repérage des clapets coupe-feu et trappe de désenfumage | ens |  |  | 0
| Percements et rebouchages, dépose/repose des faux-plafonds existants conservés | ens |  |  | 0
| Analyse, rinçage et Désinfection des réseaux | ens |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  | 0
| Etude Acoustique | SO
| Sous-total ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  | 0
| Sous-total LOT |  |  |  | 0
| Total devis H.T |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20,00% |  | 20 |  | 0
| Total T.T.C. |  | 0 |  | 0