## CDPGF LOT 05 - ELEC
PROJET | GAG_PTSER | MOA | EPA ORSA
PHASE | DCE_V2 | MOE | MOONWALK LOKAL X BELLASTOCK
DATE | 2025-06-02 | BE | BELISSEN
BD FLUIDES
CDPGF 05 | ELECTRICITÉ
CODE | DESCRIPTION DES OUVRAGES | Qté MOE | Qté entreprise | U | PU HT | MONTANT HT
3 | COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
3_1 | TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  | 0
| Installation de chantier | 1 |  | ens |  | 0
| Dossier d'exécution | 1 |  | ens |  | 0
| Plans de réservation | 1 |  | ens |  | 0
| Echantillons | 1 |  | ens |  | 0
| Compte prorata 1,5% | 1 |  | ens |  | 0
3_2 | ALIMENTATION BASSE TENSION |  |  |  |  | 0
| Démarches auprès d'ENEDIS | 1 |  | ens |  | 0
| Branchement |  |  |  |  | 0
| Coffret équipé et installé | 1 |  | ens |  | 0
| Panneau de contrôle Tarif Bleu | 1 |  | U |  | 0
| Disjoncteur différentiel d'abonné | 1 |  | U |  | 0
| Canalisations basse tension |  |  |  |  | 0
| câble RO2V, 36 kVA |  |  | ml |  | 0
| câblette cuivre |  |  | ml |  | 0
| profilé oméga |  |  | ml |  | 0
| chemin de câble |  |  | ml |  | 0
3_3 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
| Tableau TGBT |  |  |  |  | 0
| ensemble câblé | 1 |  | ens |  | 0
| pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
| forfait pose et raccordement si fourniture MO pour réemploi | 1 |  | ens |  | 0
| Dispositifs de coupure d'urgence électrique |  |  |  |  | 0
| Coupure électrique générale | 1 |  | ens |  | 0
3_4 | PETIT APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
3_4_1 | Appareillage mural encastré ordinaire |  |  |  |  | 0
Commande d'éclairage et prises de courant
| interrupteur de réemploi | 0 |  | U |  | 0
| bouton poussoir de réemploi | 0 |  | U |  | 0
| PC 10/16 A | 0 |  | U |  | 0
| forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_4_2 | Appareillage mural étanche |  |  |  |  | 0
| interrupteur de réemploi | 0 |  | U |  | 0
| bouton poussoir de réemploi | 6 |  | U |  | 0
| PC 10/16 A | 16 |  | U |  | 0
| forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_4_3 | Détecteurs de présence de commande d'éclairage |  |  |  |  | 0
| Type 1 | 9 |  | U |  | 0
| Type 2 | 0 |  | U |  | 0
| télécommande | 1 |  | U |  | 0
| mise en service | 1 |  | ens |  | 0
| forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_5 | LUMINAIRES |  |  |  |  | 0
| Fourniture REP 1 de réemploi | 7 |  | U |  | 0
| Fourniture REP 2 de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Fourniture REP 3 de réemploi | 5 |  | U |  | 0
| Fourniture REP 4 de réemploi | 3 |  | U |  | 0
| découpe des plafonds et faux-plafonds | 1 |  | ens |  | 0
| forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
3_6_1 | Eclairage de sécurité de réemploi |  |  |  |  | 0
| Fourniture bloc d'évacuation 45 lm de réemploi | 0 |  | U |  | 0
| Fourniture bloc d'évacuation 45 lm étanche de réemploi | 6 |  | U |  | 0
| Fourntiure bloc d'ambiance de réemploi | 0 |  | U |  | 0
| Fourniture lampe portative | 1 |  | U |  | 0
| Fourniture dispositif de télécommande | 1 |  | U |  | 0
| Forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_7 | CANALISATIONS BASSE TENSION |  |  |  |  | 0
3_7_1 | Passages de câbles |  |  |  |  | 0
| Fourniture de chemins de câbles CFO de réemploi |  |  | ml |  | 0
| Fourniture de chemin de câbles CFA de réemploi |  |  | ml |  | 0
| Fourniture de conduits en sol |  |  | ml |  | 0
| Fourntiure de fourreaux |  |  | ml |  | 0
| Forfait pose | 1 |  | ens |  | 0
3_7_2 | Circuits terminaux |  |  |  |  | 0
| câble R2V, 3G1,5 |  |  | ml |  | 0
| câble R2V, 5G1,5 |  |  | ml |  | 0
| câble R2V, 3G2,5 |  |  | ml |  | 0
| câble R2V, 5G2,5 |  |  | ml |  | 0
| moulure PVC |  |  | ml |  | 0
| conduit ICT |  |  | ml |  | 0
| tube iro |  |  | ml |  | 0
| boites de dérivation |  |  | u |  | 0
| rebouchages coupe feu | 1 |  | ens |  | 0
| traversées de toiture | 1 |  | ens |  | 0
3_7_3 | Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
| cumulus | 1 |  | ens |  | 0
| coffret de communication | 1 |  | ens |  | 0
| alarme incendie | 1 |  | ens |  | 0
| sortie de câble chauffage (5 alimentations) | 1 |  | ens |  | 0
| porte sectionnelle | 1 |  | ens |  | 0
3_8 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT |  |  |  |  | 0
3_8_1 | Comptages d'énergie électrique RT 2012 |  |  |  |  | 0
Compteurs d'énergie électriques
| comteur monophasé |  |  | u |  | 0
| compteur triphasé |  |  | u |  | 0
| câble bus |  |  | ml |  | 0
| bornier |  |  | u |  | 0
| mise en service | 1 |  | ens |  | 0
3_8_2 | Commande centralisée de l'éclairage extérieur |  |  |  |  | 0
| commutateurs à clé | 1 |  | ens |  | 0
| horloge astronomique |  |  | u |  | 0
| câblage | 1 |  | ens |  | 0
3_9 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
| tableau d'alarme type 4 | 1 |  | u |  | 0
| déclencheur manuel | 4 |  | u |  | 0
| diffuseur d'alarme sonore et lumineux | 2 |  | u |  | 0
| diffuseur d'alarme lumineux | 1 |  | u |  | 0
| câblage |  |  | ml |  | 0
| mise en service | 1 |  | ens |  | 0
| cahier d'identité SSI | 1 |  | ens |  | 0
| essais, mise en service | 1 |  | ens |  | 0
3_10 | RESEAU STRUCTURE INFORMATIQUE, TELEPHONE |  |  |  |  | 0
3_10_1 | Prises terminales |  |  |  |  | 0
| Fourniture prise RJ45 de réemploi | 2 |  | u |  | 0
| Forfait pose et raccordement | 1 |  | ens |  | 0
3_10_2 | Câblage terminal |  |  |  |  | 0
| câble cat 6A |  |  | ml |  | 0
| conduit ICT |  |  | ml |  | 0
| goulotte PVC |  |  | ml |  | 0
| chemin de câbles info |  |  | ml |  | 0
3_10_3 | Coffret de communication |  |  |  |  | 0
| coffret de communication | 1 |  | ens |  | 0
| prises de courants | 2 |  | u |  | 0
| cordons de brassage | 2 |  | u |  | 0
| rocades téléphoniqe |  |  | ml |  | 0
| réperage | 1 |  | ens |  | 0
| mise à la terre | 1 |  | ens |  | 0
3_10_4 | Raccordement fibre optique |  |  |  |  | 0
Infrastructure d'adduction
| coffret mural fourni et posé |  |  | u |  | 0
| conduits PVC 42/45 en tranchée |  |  | ml |  | 0
| grillage avertisseur |  |  | ml |  | 0
| Equipement de la baie informatique | 1 |  | ens |  | 0
Câble de raccordement téléphonique
| câble multipaires |  |  | ml |  | 0
| bandeau RJ45 | 1 |  | u |  | 0
| dispositif DTIO | 1 |  | u |  | 0
| raccordements | 1 |  | ens |  | 0
| point de branchement optique | 1 |  | u |  | 0
3_10_5 | Recette du câblage |  |  |  |  | 0
| ensemble des prestations | 1 |  | ens |  | 0
3_11 | RESEAU DE MISE A LA TERRE |  |  |  |  | 0
| Prise de terre | 1 |  | ens |  | 0
| Liaisons équipotentielles | 1 |  | ens |  | 0
4 | ETUDES, ESSAIS, VERIFICATIONS, DOE |  |  |  |  | 0
4_1 | Etude des installations | 1 |  | ens |  | 0
4_2 | Essais et vérification des installations | 1 |  | ens |  | 0
4_3 | Formation du personnel | 1 |  | ens |  | 0
4_4 | Dossier des Ouvrage Exécutés | 1 |  | ens |  | 0
4_5 | Vérification consuel | 1 |  | ens |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  | 0

## CDPGF LOT 06 - CVP
PROJET | GAG_PTSER | MOA | EPA ORSA
PHASE | DCE_V2 | MOE | MOONWALK LOKAL X BELLASTOCK
DATE | 2025-06-02 | BE | BD FLUIDES
CDPGF 06 | CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
CODE | DESCRIPTION DES OUVRAGES | Qté MOE | Qté entreprise | U | PU HT | MONTANT HT
3_ | ETUDES ET PRÉPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
3_1 | Études, plans d’exécution et DOE | 1 |  | ens |  | 0
3_2 | Réception, collecte et approvisionnement des matériaux de réemploi fournis par la MOA | 1 |  | ens |  | 0
4_ | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CVC |  |  |  |  | 0
4_1 | RADIATEURS FONTES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
4_1_1 | Mise en oeuvre des radiateurs de réemploi
| Requalification (décapage, désembouage, tests, peinture, remplissage...) | 1 |  | ens |  | 0
| Fournitures neuves (thermoplongeur...) | 1 |  | ens |  | 0
| Pose | 1 |  | ens |  | 0
4_1_2 | Régulation | 1 |  | ens |  | 0
4_2 | VENTILATION DES SANITAIRES |  |  |  |  | 0
| Grilles VB + VH | 1 |  | ens |  | 0
5_ | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5_2 | EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
5_2_1 | Origine de l’installation
| vanne d’isolement avant compteur | 1 |  | ens |  | 0
| manchette compteur | 1 |  | ens |  | 0
| filtre à tamis | 1 |  | ens |  | 0
| clapet anti retour NF type EA (NF 13959) | 1 |  | ens |  | 0
| réducteur NF Robinetterie de réglage et de sécurité | 1 |  | ens |  | 0
| manomètre (0-6bars) | 1 |  | ens |  | 0
| vanne d’isolement après compteur | 1 |  | ens |  | 0
5_2_2 | Réseau de distribution des appareils | 1 |  | ens |  | 0
5_2_3 | Raccordement des appareils | 1 |  | ens |  | 0
5_2_4 | Désinfection | 1 |  | ens |  | 0
5_3 | EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0
5_3_1 | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ens |  | 0
5_3_2 | Raccordement électrique | 1 |  | ens |  | 0
5_3_3 | Analyse et traitement de l’eau | 1 |  | ens |  | 0
5_4 | EVACUATION EAUX USEES – EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
5_4_1 | Réseau eaux usées eaux vannes | 1 |  | ens |  | 0
5_4_2 | Vidange des appareils | 1 |  | ens |  | 0
5_5 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
Appareils sanitaires de la salle polyvalente
| Fourniture WC PMR de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Fourniture barre de relèvement de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Mise en oeuvre du WC (compris requalification, fournitures neuves et pose) | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture lavabo PMR suspendu de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Mise en oeuvre du lavabo (compris requalification, fournitures neuves et pose) | 1 |  | ens |  | 0
| Fournture évier inox de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Mise en oeuvre de l'évier (compris requalification, fournitures neuves et pose) | 1 |  | ens |  | 0
Appareils sanitaires de la serre
| Fourniture auge de réemploi | 1 |  | U |  | 0
| Mise en oeuvre de l'auge (compris requalification, fournitures neuves et pose) | 1 |  | ens |  | 0
5_6 | RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | 0
| Réseau de récupération des eaux pluviales | 1 |  | ens |  | 0
6_ | DESCRIPTION DES PRESTATIONS ANNEXES |  |  |  |  | 0
6_2 | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
| Gestion des déchets | 1 |  | ens |  | 0
6_3 | FORMATION |  |  |  |  | 0
| Formation utilisateur | 1 |  | ens |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  | 0

## descro AVP_v0 (hidden)
ESTIMATION PREVISIONELLE _ AVP _ PETITE SERRE
LOT |  | SU/Qté | U | PU HT | MONTANT HT
01 | FONDATION/GOE/VRD
| INSTALLATION CHANTIER |  |  |  | 8500
| Plan d'installation de chantier et signalétique Aménagement et frais de voierie Clôtures et accès de chantier, surveillance et sécurité du chantier Branchements de chantier (électricité, eau, téléphone et réseaux, égout) et consommations Cantonnement et base vie, y compris nettoyage Engins et matériels de levage Protections collectives de chantier Bennes TCE Etudes EXE ? | 1 | ens | 7500 | 8500
| FONDATION |  |  |  | 13375
| Semelle filante | 25 | ml | 300 | 7500
| Plot béton section et prof selon prescrition BET STR | 25 | u | 15 | 375
| Plateforme | 110 | m2 | 50 | 5500
| PASSAGE DES RESEAUX |  |  |  | 1250
| Réservation tranchée | 25 | ml | 50 | 1250
| MURET DE SOUS BASSEMENT |  |  |  | 5520
|  | 46 | ml | 120 | 5520
| SOL BRIQUE DE TERRE CUITE - salle polyvalente |  |  |  | 13725
| Fourniture _ FICHE R.1.1 (pavés) | 60 | m2 | 70 | 4200
| Terrassement du fond de coffre sur 20cm de profondeur avec un lit de sable anguleux de granulométrie supérieure de 5cm répartie uniformément sur la couche supérieure de pose. Les joints de 2MM max entre les briques seront soigneusement réalisés pour les remplir de sable concassé ou gravier de jointement tout en respectant le calepinage (motif) dessiné par les architectes. Prévoir un contrebutage en bois entre la salle polyvalente et la serre au droit de la porte sectionnelle. Au préalable, application d’un géotextile entre le fond de coffre et et les fondations Pose des pavés en terre cuite devront dépasser de 5mm en hauteur par rapport à la bordure périphérique Damage de la surface traitée. | 60 | m2 | 65 | 3900
| Fourniture _ FICHE R.1.1 (isolant type misapor) | 15 | m3 | 180 | 2700
| Mise en oeuvre et compactage | 15 | m3 | 15 | 225
| Couche de fond de forme de type GNT + géotextile | 60 | m2 | 45 | 2700 |  | à confirmer par géotechnicien
| SOL EN TERRE BATTUE _ serre |  |  |  | 2065
| Réalisation, avec moyens mécaniques, d'un revêtement en terre battue existant via la formation d'une couche uniforme de sable calcaire de 10 cm d'épaisseur. Comprend bouchage des nids-de-poule et damage individuel, arasement, extension, humidification, compactage et nettoyage Charge et transport au site du matériau de remblai et arrosage de celui-ci. Extension du matériau de remplissage en couches d'épaisseur uniforme. Profilage des bords. Arrosage de la couche. Tassement au rouleau vibreur. Nivellement. Il aura un drainage correct et présentera une surface plane et nivelée, avec les cotes prévues. | 59 | m2 | 35 | 2065
| SOUS TOTAL |  |  |  | 51770
02 | CHARPENTE COUVERTURE
| MOB - salle polyvalente |  |  |  | 40150
| Structure primaire en portiques bois de réemploi |  | u |  | 0
| Fourniture _ FICHE R.2.2 TASSEAUX | 1 | ENS | 1750 | 1750
| Fourniture _ FICHE R.2.3 CP | 1 | ENS | 800 | 800
| Fourniture _ FICHE R.3.1 DALLES FX PLAFOND | 200 | u | 6 | 1200
| Fourniture _ FICHE R.4.1 VOLIGE |  | m2 | 0 | 0
| Fourniture _ FICHE R.4.5 PORTE ALVEOLAIRE |  | m2 | 0 | 0
| volige sur ossature secondaire pare pluie anti UV isolation dalles de faux plafond fintion porte alévolaire s/ structure bois secondaire ou rail | 56 | m2 | 650 | 36400
| MOB _ serre |  |  |  | 37125
| Fourniture _ FICHE R.2.1 PLAQUE VERRE FEUILLETE | 45 | u | 65 | 2925
| Fourniture _ FICHE R.2.2 TASSEAUX | 1 | ENS | 1750 | 1750
| plaque de verre feuilleté pincée par des pièces metalliques structure primaire constituée de portiques bois contreventement CP | 59 | m2 | 550 | 32450
| SERRURERIE |  |  |  | 9500
| Serreurs en métal sur mesure | 1 | ft | 3500 | 3500
| zinguerie, descentes ep | 1 | ft | 3500 | 3500
| PROV DIVERS | 1 | ft | 2500 | 2500
| SOUS TOTAL |  |  |  | 86775
03 | MENUISERIE EXTERIEURE
| PORTE ACCES _ FC SNCF |  |  |  | 540
| Fourniture _ FICHE R.3.4 | 3 | u | 60 | 180
| Pose | 3 | u | 120 | 360
| CHÂSSIS VITRES |  |  |  | 900
| Fourniture _ FICHE R.3.2 | 5 | u | 60 | 300
| Pose | 5 | u | 120 | 600
| PORTE DOUBLE VITREE |  |  |  | 1350
| Fourniture _ FICHE R.3.2 | 3 | u | 200 | 600
| Pose | 3 | u | 250 | 750
| PROV DIVERS | 1 | ft | 2500 | 2500
| SOUS TOTAL |  |  |  | 5290
04 | MENUISERIE INTERIEURE / AMENAGEMENT INTERIEUR
| CLOISONNEMENT EN PORTES ALVEOLAIRES FOURNIES |  |  |  | 1950
| Fourniture _ FICHE R.3.2 PORTE ALVEOLAIRE | 8 | u | 0 | 0
| Ossature secondaire horizontale / verticale _ bastaing de réemploi | 30 | m2 | 65 | 1950
| PORTE INTERIEURE - entre salle polyvalente et serre |  |  |  | 180
| Fourniture _ FICHE R.4.2 | 1 | u | 60 | 60
| Pose | 1 | u | 80 | 120
| PORTE SECTIONNELLE _ entre salle polyvalente / serre |  |  |  | 930
| Fourniture _ FICHE R.4.2 | 1 | u | 280 | 280
| Pose | 1 | u | 400 | 650
| CAILLEBOTIS _ serre |  |  |  | 0
| Fourniture _ FICHE R.4.4 | 0 | u | 0 | 0
| Pose | 0 | u | 0 | 0
| KITCHENETTE / SANITAIRE - salle polyvalente |  |  |  | 255
| Fourniture _ FICHE R.4.7 FAÏENCE | 5 | m2 | 15 | 75
| Pose | 5 | m2 | 20 | 100
| Pose d'un plan de travail + rgt | 1 | u | 80 | 80
| Fourniture _ FICHE R.4.6 PARQUET | 0 | u | 0 | 0
| Pose | 0 | u | 0 | 0
| PROV mobilier étagère | 1 | ens | 20000 | 20000
| PROV DIVERS | 1 | ft | 2500 | 2500
| SOUS TOTAL |  |  |  | 25815
05 | ELECTRICITE
| Tableau TGBT |  |  |  | 1800
| Equipements |  |  |  | 3060
| Fourniture _ FICHE R.5.1 a NEON | 10 | u | 45 | 450
| Fourniture _ FICHE R.5.1b | 8 | u | 45 | 360
| Fourniture _ FICHE R.5.2 BAES | 5 | u | 30 | 150
| Fourniture _ FICHE R.5.3 CHEMIN DE CÂBLES | 30 | ml | 10 | 300
| Fourniture _ divers inter / PC / tube IRO | 1 | ens | 1800 | 1800
| Raccordement réseau |  |  |  | 12500
| Alarme de type 4 | 1 | ens |  | 750
| SOUS TOTAL |  |  |  | 18110
06 | CHAUFFAGE VENTILATION
| RADIATEUR - |  |  |  | 3500
| Fourniture _ FICHE R.6.1 | 1 | ens | 0 | 0
| Pose transformés en radiateur électriques par l’utilisation de Thermoplongeurs. Un programmateur permettra le pilotage de l’ensemble des radiateurs et la programmation de réduits. Les radiateurs seront sous-dimensionnés pour éviter des températures de surface trop élevés. | 1 | u | 3500 | 3500
| Ventilation 100% naturelle |  |  |  | 250
|  | 1 | ens | 0 | 250
| PROV DIVERS | 1 | ft | 2500 | 2500
| SOUS TOTAL |  |  |  | 6250
07 | PLOMBERIE
| SANITAIRE - |  |  |  | 260
| Fourniture _ FICHE R.7.1 _ EQUIPEMENT SANITAIRE PMR | 1 | ens | 80 | 80
| Fourniture _ FICHE R.7.2 _ CUVETTE PMR | 1 | u | 60 | 60
| pose cpis raccordement / évacuation réseaux | 1 | u | 120 | 120
| RACCORDEMENT / EVACUATION RESEAU |  |  |  | 8500
| bidons en plastique noirs |  |  |  | 800
| Caniveau | 1 | u | 120 | 120
| SOUS TOTAL |  |  |  | 9680
08 | peinture
| provision |  |  |  | 3500
| SOUS TOTAL |  |  |  | 3500
| TOTAL |  |  |  | 207190
| ALEAS | 6% | % |  | 12431.4
| surface | 110 | m2 |  | 1996.5582
| COÛT PREVISIONNEL AVP |  |  |  | 219621.4 | -0.1721%
|  |  |  | COUT ESTIME ESQ | 238500 | 8.409%
| COÛT OBJECTIF |  |  |  | 220000