## Total
NOMENCLATURE SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE DEF ET ASSIMILES CHU BICETRE
|  |  | Système de sécurité incendie |  |  |  | ZONING |  |  | Système de Détection incendie | [9 empty] | CMSI
|  |  | Marque ECS | Marque CMSI | Nombre basant et Forbox | Marque équipement alarme | Zones de détection | Zones de désenfumage | Zones de compartimentage | Détecteurs ioniques | Détecteurs optiqueradio | Détecteurs optique | Détecteurs thermique | Détecteurs multi critére | Détecteurs linéaire | Déclencheurs manuels | Déclencheurs manuels radio | Indicateurs d'action | Tableaux répétiteurs ALTRA | Diffuseurs sonores et/ou lunineux | Système de déverouillage issue de secours | boitiers arrêt moteurs | Boitiers réarmement moteurs | Ventouses PCF asservies | PCF coulissantes asservies | clapet coupe feu | ventilateurs extraction | ventilateurs soufflage | coffret de relayage | volets de désenfumage | ouvrants | Eléments déportés ED4L | Eléments déportés ED4R | Eléments déportés EDL | Contact NSA, AIT, AF
N° | Bâtiment | Type/catégorie
2 | BROCA/ALAGILLE/TESTAS | U1 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 20 |  | 248 | 56 | 91 |  | 141 | 3406 |  | 436 | 1 | 392 | 12 | 707 | 52 | 268 | 7 | 106 | 106 | 270 | 10 | 537 | 55 | 51 | 106 | 419 | 3 | 223 | 60 | 4 | 213
2 POLARIS 2/6/10
67 | PCSI | CDT | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 2 |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 38 |  |  |  | 8 |  | 10 |  | 20
66 | Anapathologie | CDT | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 2 |  | 7 |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 20 |  | 15
5 | Francoise BARRE SINOUSSI | U3 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 3 |  | 29 | 15 | 12 |  |  | 646 |  | 10 | 6 | 69 |  | 390 | 12 | 60 | 20 | 18 | 18 | 90 |  | 3 | 9 | 9 | 18 | 150 | 3 | 59 | 19 |  | 46
13 | Mathieu JABOULAY | S5 | PIANO |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 10 |  | 14 | 1 | 27
1 | Maternité | U2 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 5 |  | 84 | 20 | 15 |  |  | 1009 | 4 |  |  | 51 |  | 196 | 9 | 102 |  | 48 | 48 | 198 | 1 | 81 | 24 | 24 | 48 | 180 |  | 70 | 10 |  | 50
11 | Désiré Magloire Bourneville | U5 | PIANO |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 68 |  |  |  | 6 |  | 35 | 0 | 15
14 | Francois LEURET | CDT | POLARIS | [8 empty] | 32 | 15 |  |  | 4 |  | 20 |  | 15
4 | Pierre Lasjaunias | U2 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 4 |  | 186 | 15 | 18 |  |  | 1158 | 6 | 8 |  | 151 |  | 646 | 24 | 129 |  | 38 | 38 | 145 |  | 6 | 16 | 22 | 38 | 117 | 6 | 198 | 26 | 8 | 53
64 | Crèche marmouset | R5 |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 8
63 | Les petis loups | U5 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 7 |  | 13 |  | 8
48 | Crèche les diablotins | R5 |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 10
47 | Azur | CDT |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 6
65 | Crèche les Fripounets | R5 | PIANO DEF |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 5 |  | 25 |  | 12
| Service techniques | CDT | NETRONIC | [12 empty] | 11 |  |  |  | 19
56 | Giovanny Morgagny | V5 |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 10
57 | Nicoles Arnoult | R2 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 4 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 3 |  | 25 |  |  |  | 20
58 | Fondation Vallée | U5 |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 3
53 | Le grand réservoir | L5 |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 5
32 | La force | U5 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 10 |  | 16 |  |  |  | 6
31 | Albert Schweitzer | CDT | NETRONIC | [12 empty] | 11 |  |  |  | 15
35 | Louise Michel | U5 | DEF CASSIOPPE | DEF ANTARES 5 | 4 |  | 4 |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 2
36 | Bâtiment Modulaire | CDT |  |  |  | Legrand type4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 3
TOTAL | [9 empty] | 0 | 132 | 6528 | 20 | 477 | 7 | 796 | 17 | 2099 | 801 | 801 | 27 | 27 | 210 | 731 | 11 | 627 | 104 | 106 | 210 | 866 | 12 | 550 | 115 | 12 | 362
7977
UAE: Inventaire Bâtiments Broca Alagille, Maternité, Lasjaunias surveilllés sur UAE. 1 ordinateur de contrôle, PCSI :2 SITCH ETHERNET, 1 SERVEUR DE PORT + alim, Maternité: 1 SWITCH ETHERNET, 1 serveur de port + alim Broca: Serveur de port Moxa, SWITCH ETERNET + alim situé au plot F, Serveur de ports + alim et WITCH ETERNET situés au +1 SAU, Serveur de ports + alim et WITCH ETERNET situés au +2 plot D, Serveur de ports + alim et WITCH ETERNET situés au +2 plot A Lasjaunias: 2 serveurs de port moxa + alim et WITCH ETERNET Système extinction automatique à gaz: 11 bouteilles IG 255 et 2 POLARIS 2/6/8 (salle informatique Broca) Un plateau technique interventionnel (blocs opératoires) est actuellement en cours de construction sur le site. Ce bâtiment sera une extension de l'actuel bâtiment Broca/Alagille/Testas. Sa livraison est prévue en août 2026 et ce bâtiment fera l'objet d'un avenant pour la maintenance de ses équipements (équipements non comptabilisés dans le tableau ci-dessus).

## Plan de masse
PLAN MASSE CHU BICETRE

## BATTERIES
LISTING BATTERIES SITE BICETRE
BATIMENT BROCA ALAGILLE
MATERIEL | CAPACITE | NOMBRE | ANNEE | LOCALISATION
FORBOX 2 | 12V 17A/H | 2 |  | R+1 local VTP SAU
FORBOX 1 | 12V 17A/H | 2
BASANT 1 | 12V 17A/H | 2
BASANT 3 | 12V 17A/H | 2
BASANT 8 | 12V 17A/H | 2
FORBOX 9 | 12V 17A/H | 2
ACS 48 V | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 4 | 12V 17A/H | 4
AES SLAT | 12 24A/H | 6
BASANT 2 | 12V 17A/H | 2 |  | R+2 local VTP plot F
FORBOX 4 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 4 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 5 | 12V 17A/H | 4
FORBOX 3 | 12V 17A/H | 2 |  | R+2 local VTP plot A
BASANT 4 | 12V 17A/H | 2
FORBOX 10 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 4 | 12V 17A/H | 2
BASANT 6 | 12V 17A/H | 2 |  | R+2 local VTP plot D
FORBOX 6 | 12V 17A/H | 2
BASANT 5 | 12V 17A/H | 2
FORBOX 5 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 4 | 12V 17A/H | 2
AES SLAT | 12 24A/H | 6
FORBOX 11 | 12V 17A/H | 2 |  | TESTAS -1 local VTP
BASANT 1 | 12V 17A/H | 2
AES 24 V | 12V 17A/H | 2
AES 48 V | 12V 17A/H | 2
FORBOX 7 | 12V 17A/H | 2 |  | Parking Broca Alagille -1 local VTP
FORBOX 8 | 12V 17A/H | 2
BASE 2 | 12V 17A/H | 2
MATERIEL | CAPACITE | NOMBRE | ANNEE | LOCALISATION
AES SLAT | 12V 24A/H | 6
BATIMENT PIERRE LASJAUNIAS
BASANT 2 | 12V 17A/H | 2 |  | R+1 local VTP
AES | 12V 24A/H | 6
FORBOX 1 | 12V 24A/H | 2 |  | R+1 local VTP
FORBOX 2 | 12V 24A/H | 2
BASANT 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE | 12V 17A/H | 2
AES SLAT | 12 24A/H | 4
BATIMENT CRECHE PETITS LOUPS
FORBOX | 12V 17A/H | 2 |  | RDC local VTP
BASANT | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE | 12V 17A/H | 2
BATIMENT IFSI
BASANT 2 | 12V 17A/H | 2 |  | R-1 local VTP
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 4
BATIMENT FONDATION VALLEE
FORBOX | 12V 17A/H | 2 |  | RDC local VTP
BASANT 11 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE | 12V 17A/H | 4
BATIMENT LA FORCE
FORBOX 4 | 12V 17A/H | 2 |  | RDC local VTP
BASANT 6 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 4
BATIMENT BARRE SINOUSSI
FORBOX | 12V 17A/H | 2 |  | R-1 local VTP
BASANT 1 | 12V 17A/H | 2
BASANT 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 3 | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 4 | 12V 17A/H | 2
FORBOX 5 | 12V 17A/H | 2 |  | RDC local VTP admission
BATIMENT MATERNITE
BASANT 7 | 12V 17A/H | 2 |  | RDC local VTP
AES | 12 24A/H | 4
FORBOX 6 | 12V 17A/H | 2 |  | R+3 local VTP
BATIMENT POSTE CENTRALE SECURITE INCENDIE
FORBOX ANAPATH | 12V 17A/H | 2 |  | R-1 local VTP
BASANT ANAPATH | 12V 17A/H | 2
FORMAS PCSI | 12V 17A/H | 2
MATERIEL | CAPACITE | NOMBRE | ANNEE | LOCALISATION
UAE BASE 1 | 12V 17A/H | 2 |  | R-1 local VTP
BASANT 4 FONDATION VALLEE | 12V 17A/H | 2 |  | R-1 local VTP
FORBOX 2 FONDATION VALLEE | 12V 17A/H | 2
BASANT 5 LA FORCE | 12V 17A/H | 2
FORBOX 3 LA FORCE | 12V 17A/H | 2
FORBOX 5 LASJAUNIAS | 12V 17A/H | 2
BASANT 5 LASJAUNIAS | 12V 17A/H | 2
FORBOX 6 IFSI | 12V 17A/H | 2
BASANT 6 IFSI | 12V 17A/H | 2
AES POWER LINE 1 | 12V 17A/H | 4
AES POWER LINE 2 | 12V 17A/H | 4
BATIMENTJABOULAY
PIANO | 12V 17A/H | 2 |  | RDC
BATIMENT BOURNEVILLE
PIANO | 12V 17A/H | 2 |  | R+2
BATIMENT LEURET
POLARIS | 12V 17A/H | 2 |  | R-1
BATIMENT FRIPOUNET
PIANO | 12V 17A/H | 2 |  | RDC
EXTINCTION AUTOMATIQUE
POLARIS | 12V 17A/H | 2
POLARIS | 12V 17A/H | 2