## Feuil1
INSERM
RENOVATION LABORATOIRE L3
LOT 05 COURANT FORT - COURANT FAIBLE
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
Q
Installation de chantier
1 | Tableau de chantier | U
2 | Eclairage de chantier | U
Dépose/Evacuation
3 | Repérage et identification des circuits avant dépose | ens
4 | Repérage et évacuation de tous les équipements non réutilisés y compris consignation | ens
5 | Dépose et évacuation de l'alimentation de l'AED | ens
6 | Dépose/Repose faux-plafond | ens
Description des ouvrages COURANT FORT
AED normale
7 | Modification armoire électrique | ens
8 | Repérage et étiquettage | ens
9 | Câblages | ens
Distribution électrique
10 | Câblage force | ml
11 | Câblage lumière | ml
12 | Goulotte | ml
Coffret de coupure
13 | Coffret de coupure ventilation, y compris câblage et asservissement | U
Appareillages
14 | Prise de courant service | U
15 | Prise de courant normale | U
16 | Coffret asservissement y compris platine et BBG vert | U
Alimentations bout de fils monophasée
17 | Alimentation bout de fil Cassette à détente directe | U
18 | Alimentation bout de fil coffret d'asservissement | U
19 | Alimentation bout de fil Manomètre | U
20 | Alimentation bout de fil traitement d'eau | U
Alimentation bout de fil triphasée
21 | Alimentation bout de fil Tri. 400V - Réseau aéraulique | U
22 | Alimentation bout de fil Tri. 400V - Groupe à détente directe unité | U
23 | Alimentation bout de fil Tri. 400V - Autoclave | U
24 | Alimentation bout de fil Tri. 400V - Armoire Electrique Divisionnaire | U
Eclairage
25 | Détecteur de présence | U
26 | Eclairage de type 1 | U
Eclairage de sécurité
27 | BAES | U
28 | Programmation | U
29 | Distribution | U
30 | Alimentation | U
| Terre | U
31 | Raccordements de toutes les installations nécessaires | U
Description des ouvrages COURANT FAIBLE
Informatique
32 | Dépose/repose baie de brassage | ens
Contrôle d'accès
33 | Modification contrôle d'accès | ens
Sécurité incendie
34 | Raccordement sur boucle existante | ens
35 | Dépose/repose installation incendie | ens
36 | Déclencheurs manuels | u
37 | Indicateur d'action | U
38 | Tête de détection | U
39 | Câblages | ens
40 | Repérage et étiquettage | ens
41 | Essai, paramétrage | ens
Divers
42 | Protections | ens
43 | Percements/Calfeutrements | ens
44 | Equipements de supportage | U
45 | Mise à l'épreuve et essai | ens
46 | Etiquettage et repérage | ens
47 | Nettoyage chantier | ens
48 | Etudes/Plans d'éxécution | ens
49 | DOE | ens
50 | Compte prorata 2% | ens
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  | 20% | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0