## PDG
Lot n°01

## DPGF lot n°1
CONSTRUCTION DE LA BASE VIE A HAO POUR LE RSMA
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - LOT N°01
Répartition par cotraitant (remplir les cases blanches)
Nota : Bien que tous les articles ci-dessous soient généralement libellés de manière succincte, les prix devront comprendre sans autre précision : toutes fournitures, main-d'œuvre, raccordement, accessoires et sujétions pour l'exécution des ouvrages, conformément aux plans établis et aux règlements en vigueur (ou à défaut selon les règles de l'art). Les cases grisées ne sont pas à remplir | [5 empty] | Mandataire | Cotraitant 01 | Cotraitant 02 | Cotraitant 03 | Cotraitant 04 | Cotraitant 05 | Cotraitant 06
N°Prix | Article | DESIGNATION | U | QTE | TOTAL DDPGF (1)(XPF) | Nom : | Nom : | Nom : | Nom : | Nom : | Nom : | Nom : | TOTAL DPGF (2)(XPF)
|  | ST01 A | [10 empty] | 0
A100 | 1.10 | Essais et contrôles | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A200 | 1.11 | Etudes | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A300 | 1.12 | Implantation et piquetage | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A400 | 3.1 | Terrassement | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A500 | 3.2 | Assainissement | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A600 | 3.3 | Adduction d'eau potable et réseau incendie | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
A700 | 3.4 | Courants forts | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
|  | ST01 B | [10 empty] | 0
B100 | 3.1 | Travaux preparatoires | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B200 | 3.2 | Terrassements et remblais | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B300 | 3.3 | Fondations | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B400 | 3.4 | Dallages | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B500 | 3.5 | Poteaux | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B600 | 3.6 | Poutres | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
B700 | 3.7 | Voiles | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
|  | ST01 C | [10 empty] | 0
C100 | 3.1 | Travaux préparatoires | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
C200 |  | Eléments primaires | ft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C210 | 3.2.2 | - Charpente métallique |  |  | 0
C250 | 3.2.1 | - Charpente bois |  |  | 0
C300 | 3.3.2 | Eléments secondaires | ft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C310 | 3.3.2 | - Charpente métallique |  |  | 0
C350 | 3.3.1 | - Charpente bois |  |  | 0
C400 | 2.4 | Platines et organes d'assemblages inox | ft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C410 |  | - Charpente bois |  |  | 0
C500 | 3.4.1 | Couverture | ft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C510 |  | - Charpente métallique |  |  | 0
C550 |  | - Charpente bois |  |  | 0
C600 | 3.5.1 | Accessoires de couverture | ft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C610 |  | - Charpente métallique |  |  | 0
C650 |  | - Charpente bois |  |  | 0
|  | ST01 D | [10 empty] | 0
D100 | 1.0 | Essais et contrôles | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
D200 | 1.0 | Etudes | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
D300 | 3.0 | Eau froide sanitaire | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
|  | ST01 E | [10 empty] | 0
E100 | 0.0 | Essais et contrôles | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
E200 | 0.0 | Etudes | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
E300 | 1.0 | Courants forts | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
E400 | 3.0 | SSI | ft | 1 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TVA 13% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ST01 A
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DÉTAILLÉ LOT 01
ST01 A - VOIRIES RESEAUX DIVERS | [8 empty] | Avancement mensuel - ST01 A - VOIRIES RESEAUX DIVERS
Les cases grisées ne sont pas à remplir
N°Prix | Article | DESIGNATION |  | U | QTE MOE (estimation) | QTE ENTREPRISE (réelle) | PRIX UNIT. (XPF) | TOTAL DDPGF (1)(XPF)
A100 | 1.10 | ESSAIS ET CONTROLES | [5 empty] | 0
A101 | 1.10.1 | Essais de pression et contrôle bactériologique |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A102 | 1.10.2 | Contrôle EU/EP + hydrocurage + inspection camera |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A103 | 1.10.3 | Calibrage des fourreaux CFO |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A200 | 1.11 | ETUDES | [5 empty] | 0
A201 | 1.11.1 | Dossier d'execution |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A202 | 1.11.2 | Dossier DOE |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A300 | 1.12 | IMPLANTATION ET PIQUETAGE | [5 empty] | 0
A301 | 1.12 | Implantation et piquetage |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A400 | 3.1 | TERRASSEMENT | [5 empty] | 0
A401 | 3.1.1 | Déblais |  | m³ | 400 | 400 |  | 0
A402 | 3.1.2 | Remblais |  | m³ | 100 | 100 |  | 0
A403 | 3.1.3 | Démolition | [5 empty] | 0
A404 | 3.1.3.1 | - Dégagement des emprises |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A405 | 3.1.3.2 | - Abattage de palmiers |  | ft | 5 | 5 |  | 0
A500 | 3.2 | ASSAINISSEMENT | [5 empty] | 0
| 3.2.1 | Réseaux EU | [5 empty] | 0
A501 | 3.2.1.1 | - Canalisation CR8 D160 |  | ml | 118.8 | 118.8 |  | 0
A502 | 3.1.2.2 | - PEHD DN50 |  | ml | 115.5 | 115.5 |  | 0
| 3.2.2 | Regard EU | [5 empty] | 0
A503 | 3.2.2.1 | - Regard EU 400*400 tampon en fonte B125 |  | U | 5 | 5 |  | 0
A504 | 3.2.2.2 | - Regard EU Ø600 grande profondeur tampon en fonte B125 |  | U | 4 | 4 |  | 0
A505 | 3.2.4 | Poste de refoulement |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A506 | 3.2.5 | Boîte à graisse 900L |  | ft | 1 | 1 |  | 0
A507 | 3.2.6 | Puits perdus |  | U | 11 | 11 |  | 0
A508 | 3.2.7 | Réseau EP |  | ml | 40 | 40 |  | 0
A600 | 3.3 | ADDUCTION D'EAU POTABLE ET RESEAU INCENDIE | [5 empty] | 0
| 3.3.1 | PEHD PN10 | [5 empty] | 0
A601 | 3.3.1.1 | - Canalisations PEHD DN 20 y/c tranchée unique AEP |  | ml | 16.5 | 16.5 |  | 0
A602 | 3.3.1.2 | - Canalisations PEHD DN 25 y/c tranchée unique AEP |  | ml | 37.4 | 37.4 |  | 0
A603 | 3.3.1.3 | - Canalisations PEHD DN 40 y/c tranchée unique AEP |  | ml | 29.7 | 29.7 |  | 0
A604 | 3.3.1.4 | - Canalisations PEHD DN 50 y/c tranchée unique AEP |  | ml | 56.1 | 56.1 |  | 0
| 3.3.2 | Vannes | [5 empty] | 0
A605 | 3.3.2.1 | - Vanne DN 20 |  | U | 3 | 3 |  | 0
A606 | 3.3.2.2 | - Vanne DN 25 |  | U | 7 | 7 |  | 0
A607 | 3.3.2.3 | - Vanne DN 40 |  | U | 2 | 2 |  | 0
A608 | 3.3.2.4 | - Vanne DN 50 |  | U | 2 | 2 |  | 0
A609 | 3.3.3 | Panoplie générale en regard (compteur, filtre classe B, vannes d'isolement, clapet anti-retour) - DN50 |  | U | 1 | 1 |  | 0
A610 | 3.3.4 | Robinet de puisage |  | U | 2 | 2 |  | 0
A700 | 3.4 | COURANTS FORTS | [5 empty] | 0
A701 | 3.4.1 | Tranchées CFO |  | ml | 150 | 150 |  | 0
| 3.4.2 | Cheminements | [5 empty] | 0
A702 | 3.4.2.1 | - TPC Ø63 |  | ml | 65 | 65 |  | 0
A703 | 3.4.2.2 | - TPC Ø110 |  | ml | 210 | 210 |  | 0
A704 | 3.4.3 | Chambre de tirage L1T |  | U | 5 | 5 |  | 0
A705 | 3.4.4 | Abri Technique |  | ft | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | TVA 13% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0

## ST01 B
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DÉTAILLÉ LOT 01
ST01 B - Gros œuvre
Les cases grisées ne sont pas à remplir
N°Prix | Article | DESIGNATION |  | U | QTE MOE (estimation) | QTE ENTREPRISE (réelle) | PRIX UNIT. (XPF) | TOTAL DDPGF (1)(XPF)
B100 | 3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
B101 | 3.1.1 | Frais d'installation et de repli pour tous le lot n°01 + stockage de la ST01 B |  | ft | 1 |  |  | 0
B102 | 3.1.2 | Implantation |  | ft | 1 |  |  | 0
B103 | 3.1.3 | Etudes EXE et frais BET |  | ft | 1 |  |  | 0
B200 | 3.2 | TERRASSEMENT ET REMBLAIS | [5 empty] | 0
| 3.2.1 | Terrassement pour fondations et dallages | [5 empty] | 0
B201 |  | - Terrassement en déblais pour fondations et dallages - Espace diurne |  | m³ | 65 |  |  | 0
B202 |  | - Terrassement en déblais pour fondations et dallages - Module sanitaire H |  | m³ | 20 |  |  | 0
B203 |  | - Terrassement en déblais pour fondations et dallages - Module sanitaire F |  | m³ | 20 |  |  | 0
B204 |  | - Terrassement en déblais pour fondations et dallages - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 35 |  |  | 0
| 3.2.2 | Remblais | [5 empty] | 0
B205 |  | Remblai GNT 0/60 sous dallage Ep=40cm (PROVISOIRE EN ATTENTE G2 PRO) - Module sanitaire H |  | m³ | 4 |  |  | 0
B206 |  | Remblai GNT 0/60 sous dallage Ep=40cm (PROVISOIRE EN ATTENTE G2 PRO) - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 4 |  |  | 0
B300 | 3.3 | FONDATIONS (PROVISOIRE EN ATENTE G2 PRO) | [5 empty] | 0
| 3.3.1 | Béton de propreté | [5 empty] | 0
B301 |  | - Béton de proreté Ep=5cm sous fondations et longrines - Espace diurne |  | m³ | 2 |  |  | 0
B302 |  | - Béton de proreté Ep=5cm sous fondations et longrines - Module sanitaire H |  | m³ | 0.5 |  |  | 0
B303 |  | - Béton de proreté Ep=5cm sous fondations et longrines - Module sanitaire F |  | m³ | 0.5 |  |  | 0
B304 |  | - Béton de proreté Ep=5cm sous fondations et longrines - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 1 |  |  | 0
| 3.3.2 | Semelle filante | [5 empty] | 0
B305 |  | - Semelle filante 60x25Ht - Module sanitaire H |  | m³ | 3 |  |  | 0
B306 |  | - Semelle filante 60x25Ht - Module sanitaire F |  | m³ | 3 |  |  | 0
B307 |  | - Semelle filante 60x25Ht - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 4 |  |  | 0
B308 |  | - Semelle filante 80x25Ht |  | m³ |  |  |  | 0
B309 |  | - Semelle filante 100x30Ht - Espace diurne |  | m³ | 12 |  |  | 0
| 3.3.2 | Semelle isolée | [5 empty] | 0
B310 |  | - Semelle isolée 100x100x30Ht (hors sol) - Module chambre |  | m³ | 22.5 |  |  | 0
| 3.3.3 | Longrines : métrés des retombées (y/c beche de rive) | [5 empty] | 0
B311 |  | - Longrine Ep=20cm - Module sanitaire H |  | m³ | 3 |  |  | 0
B312 |  | - Longrine Ep=20cm - Module sanitaire F |  | m³ | 3 |  |  | 0
B313 |  | - Longrine Ep=20cm - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 6 |  |  | 0
B314 |  | - Longrine Ep=30cm - Espace diurne |  | m³ | 0.75 |  |  | 0
B400 | 3.4 | DALLAGES | [5 empty] | 0
B401 |  | Dallage Ep=15cm - Module sanitaire H |  | m³ | 2 |  |  | 0
B402 |  | Dallage Ep=15cm - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 1.5 |  |  | 0
B500 | 3.5 | POTEAUX | [5 empty] | 0
B501 |  | Poteaux 20x20 - Module chambre |  | m³ | 4 |  |  | 0
B600 | 3.6 | POUTRES | [5 empty] | 0
B601 |  | Poutres BA 20x40ht - Module chambre |  | m³ | 24.5 |  |  | 0
B602 |  | Consoles BA 20x30ht - Module chambre |  | m³ | 1.5 |  |  | 0
B700 | 3.7 | VOILES | [5 empty] | 0
B701 |  | Voiles Ep=20cm (y/c allèges, y/c soubassements) - Espace diurne |  | m³ | 13 |  |  | 0
B702 |  | Voiles Ep=20cm (y/c allèges, y/c soubassements) - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 3.2 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | TVA 13% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0

## ST01 C
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DÉTAILLÉ LOT 01
ST01 C - CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS
Les cases grisées ne sont pas à remplir
N°Prix | Article | DESIGNATION |  | U | QTE MOE (estimation) | QTE ENTREPRISE (réelle) | PRIX UNIT. (XPF) | TOTAL DDPGF (1)(XPF)
C100 | 3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
C101 | 3.1.2 | Etudes EXE et frais BET |  | ft | 1 |  |  | 0
C102 | 3.1.3 | Réception des supports |  | ft | 1 |  |  | 0
C103 | 3.1.4 | Dossier des ouvrages exécutés |  | ft | 1 |  |  | 0
C200 |  | ELEMENTS PRIMAIRES | [5 empty] | 0
C210 | 3.2.1 | Charpente métallique | [5 empty] | 0
C211 |  | Planches autoportantes galvanisé type CIR-2 pour coursives - Module chambre |  | m³ | 70 |  |  | 0
C212 |  | Planches autoportantes galvanisé type CIR-2 pour escaliers - Module chambre |  | m³ | 15 |  |  | 0
Poteaux
C213 |  | - Poteaux TC100x3 - Module sanitaire H |  | kg | 47 |  |  | 0
Poutres
C214 |  | - Chainages TC100x3 - Module sanitaire H |  | kg | 85 |  |  | 0
Fermes type
C215 |  | - Arbalétriers, potelets IPE 100 - Module chambre |  | kg | 1530 |  |  | 0
C216 |  | - Arbalétriers, potelets IPE 100 - Module sanitaire H |  | kg | 240 |  |  | 0
C217 |  | - Arbalétriers, potelets IPE 100 - Module sanitaire F |  | kg | 182 |  |  | 0
C218 |  | - Arbalétriers, potelets IPE 100 - Module bureau et local poubelle |  | kg | 290 |  |  | 0
Inclus au forait
C219 |  | - Peinture anti-corrosion EPOXY |  | ft |  |  |  | 0
C220 |  | - Platine |  | ft |  |  |  | 0
C250 | 3.2.2 | Charpente bois | [5 empty] | 0
Fermes type
C251 |  | - Arbalétriers 4"x8" - Espace diurne |  | p² | 1246 |  |  | 0
C252 |  | - Poincons 4"x4" - Espace diurne |  | p² | 88 |  |  | 0
C253 |  | - Entraits moisés 3"x6" - Espace diurne |  | p² | 445 |  |  | 0
C254 |  | - Entraits retroussé moisé 3"x6" - Espace diurne |  | p² | 153 |  |  | 0
Arétiers
C235 |  | - 4"x8" - Espace diurne |  | p² | 123 |  |  | 0
Portique
C256 |  | - Poteaux 8"x8" - Espace diurne |  | p² | 123 |  |  | 0
C257 |  | - Montants, diagonales 3"x6" - Espace diurne |  | p² | 42 |  |  | 0
C258 |  | - Traverses hautes et basses moisées 3"x8" - Espace diurne |  | p² | 152 |  |  | 0
C300 |  | ELEMENTS SECONDAIRES | [5 empty] | 0
C310 | 3.3.1 | Charpente métallique | [5 empty] | 0
Pannes
C311 |  | - IPE 100 - Module chambre |  | kg | 3390 |  |  | 0
C312 |  | - IPE 100 - Module sanitaire H |  | kg | 508 |  |  | 0
C313 |  | - IPE 100 - Module sanitaire F |  | kg | 372 |  |  | 0
C314 |  | - IPE 100 - Module bureau et local poubelle |  | kg | 566 |  |  | 0
Rives coursive
C315 |  | - UPN 140 (y/c cornières L60x6mm) - Module chambre |  | kg | 2000 |  |  | 0
Garde-corps
C316 |  | - Ossature métallique tubulaire pour GC - Module chambre |  | ml | 90 |  |  | 0
Inclus au forait :
C317 |  | - Peinture anti-corrosion EPOXY |  | ft |  |  |  | 0
C318 |  | - Platine |  | ft |  |  |  | 0
C350 | 3.3.2 | Charpente bois | [5 empty] | 0
Pannes
C351 |  | - 4"x6" - Espace diurne |  | p² | 757 |  |  | 0
Chevrons
C352 |  | - 3"x6" - Espace diurne |  | p² | 2448 |  |  | 0
Sablières
C353 |  | - 3"x6" - Espace diurne |  | p² | 30 |  |  | 0
Contreventements
C354 |  | - 4"x4" - espace diurne |  | p² | 193 |  |  | 0
C400 | 2.4 | PLATINES ET ORGANES D'ASSEMBLAGES INOX | [5 empty] | 0
C410 |  | Charpente bois | [5 empty] | 0
C411 |  | Platines et boulonnerie inox |  | ft |  |  |  | 0
C500 |  | COUVERTURE | [5 empty] | 0
C510 | 3.4.1 | Charpente métallique | [5 empty] | 0
C511 |  | Toles nervurée 63/100ème - Module chambre |  | m³ | 475 |  |  | 0
C512 |  | Toles nervurée 63/100ème - Module sanitaire H |  | m³ | 71 |  |  | 0
C513 |  | Toles nervurée 63/100ème - Module sanitaire F |  | m³ | 52 |  |  | 0
C514 |  | Toles nervurée 63/100ème - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 76 |  |  | 0
C515 |  | Bardage en pignon - Toles nervurée 63/100ème (y/c appuis intermédiaires) - Module chambre |  | m³ | 30 |  |  | 0
C516 |  | Bardage en pignon - Toles nervurée 63/100ème (y/c appuis intermédiaires) - Module sanitaire H |  | m³ | 6 |  |  | 0
C517 |  | Bardage en pignon - Toles nervurée 63/100ème (y/c appuis intermédiaires) - Module sanitaire F |  | m³ | 6 |  |  | 0
C518 |  | Bardage en pignon - Toles nervurée 63/100ème (y/c appuis intermédiaires) - Module bureau et local poubelle |  | m³ | 12 |  |  | 0
C550 | 3.4.2 | Charpente bois | [5 empty] | 0
C551 |  | Niau - Espace diurne |  | m² | 382 |  |  | 0
C600 |  | ACCESSOIRES DE COUVERTURE | [5 empty] | 0
C610 | 3.5.1 | Charpente métallique | [5 empty] | 0
Solins de couverture tole 75/100ème
C611 |  | - Faitage- Module chambre |  | ml | 70 |  |  | 0
C612 |  | - Faitage- Module sanitaire H |  | ml | 11 |  |  | 0
C613 |  | - Faitage - Module sanitaire F |  | ml | 8 |  |  | 0
C614 |  | - Faitage- Module bureau et local poubelle |  | ml | 8 |  |  | 0
C615 |  | Chéneau 15x15cm Ep=63/100ème (y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) - Module chambre |  | ml | 140 |  |  | 0
C616 |  | Chéneau 15x15cm Ep=63/100ème (y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) - Module sanitaire H |  | ml | 21 |  |  | 0
C617 |  | Chéneau 15x15cm Ep=63/100ème (y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) - Module sanitaire F |  | ml | 15 |  |  | 0
C618 |  | Chéneau 15x15cm Ep=63/100ème (y/c naissances, y/c crapaudines, y/c bavette, y/c support) - Module bureau et local poubelle |  | ml | 18 |  |  | 0
C619 |  | Planche de rive 2x12- Module chambre |  | p² | 1385 |  |  | 0
C620 |  | Planche de rive 2x12- Module sanitaire H |  | p² | 226 |  |  | 0
C621 |  | Planche de rive 2x12 - Module sanitaire F |  | p² | 197 |  |  | 0
C622 |  | Planche de rive 2x12 - Module bureau et local poubelle |  | p² | 289 |  |  | 0
C623 |  | DEP série NFME Ø80 (y/c accessoires de fixation)- Module chambre |  | ml | 85 |  |  | 0
C624 |  | DEP série NFME Ø80 (y/c accessoires de fixation)- Module sanitaire H |  | ml | 15 |  |  | 0
C625 |  | DEP série NFME Ø80 (y/c accessoires de fixation) - Module sanitaire F |  | ml | 11 |  |  | 0
C626 |  | DEP série NFME Ø80 (y/c accessoires de fixation) - Module bureau et local poubelle |  | ml | 14 |  |  | 0
C627 |  | DEP série NFME Ø100 (y/c accessoires de fixation)- Module chambre |  | ml | 40 |  |  | 0
C628 |  | DEP série NFME Ø100 (y/c accessoires de fixation)- Module sanitaire H |  | ml | 5 |  |  | 0
C629 |  | DEP série NFME Ø100 (y/c accessoires de fixation) - Module sanitaire F |  | ml | 5 |  |  | 0
C630 |  | DEP série NFME Ø100 (y/c accessoires de fixation) - Module bureau et local poubelle |  | ml | 5 |  |  | 0
C650 | 3.5.2 | Charpente bois | [5 empty] | 0
Solins de couverture tole 75/100ème
C651 |  | - Faitage - Espace diurne |  | ml | 35 |  |  | 0
C652 |  | - Noue - Espace diurne |  | ml | 14 |  |  | 0
Planche de rive
C653 |  | - 3"x8" - Espace diurne |  | p² | 461 |  |  | 0
C654 |  | - 2"x12" - Espace diurne |  | p² |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | TVA 13% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0

## ST01 D
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DÉTAILLÉ LOT 01
ST01 D - CVD et PLOMBERIE
Les cases grisées ne sont pas à remplir
N°Prix | Article | DESIGNATION |  | U | QTE MOE (estimation) | QTE ENTREPRISE (réelle) | PRIX UNIT. (XPF) | TOTAL DDPGF (1)(XPF)
D100 | 1 | ESSAIS ET CONTROLES | [5 empty] | 0
D101 | 1.8 | Réception des ouvrages |  | ft | 1 |  |  | 0
D102 | 1.8.2 | Essais |  | ft | 1 |  |  | 0
D200 | 1 | ETUDES | [5 empty] | 0
D202 | 1.8.3 | Dossier des ouvrages exécutés |  | ft | 1 |  |  | 0
D300 | 3.0 | EAU FROIDE SANITAIRE | [5 empty] | 0
| 3.2 | Alimentation d'eau froides sanitaires, fourniture et pose de tube PEHD | [5 empty] | 0
D301 |  | - Ø32 |  | ml | 4 |  |  | 0
D302 |  | - Ø20 |  | ml | 10 |  |  | 0
D303 |  | - Ø16 |  | ml | 8 |  |  | 0
| 3.3 | Evacuation EU-EV, fourniture et pose de tube PVC évacuation PVC | [5 empty] | 0
D304 |  | - Ø100 |  | ml | 20 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | TVA 13% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0

## ST01 E
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DÉTAILLÉ LOT 01
ST01 E - ELECTRICITE CFO CFA SSI
Les cases grisées ne sont pas à remplir
N°Prix | Article | DESIGNATION |  | U | QTE MOE (estimation) | QTE ENTREPRISE (réelle) | PRIX UNIT. (XPF) | TOTAL DDPGF (1)(XPF)
E100 | 1 | ESSAIS ET CONTROLES | [5 empty] | 0
E101 |  | Vérifications, Essais, Mise en service, Réception |  | ft | 1 |  |  | 0
E200 | 1 | ETUDES | [5 empty] | 0
E201 |  | Dossier d'exécution |  | ft | 1 |  |  | 0
E202 |  | Dossier des Ouvrages Exécutés |  | ft | 1 |  |  | 0
E300 | 3 | COURANTS FORTS | [5 empty] | 0
| 3.2 | Circuit de terre, fourniture et pose de : | [5 empty] | 0
E301 |  | - Circuit de terre fond de fouille (cuivre nu 25 mm²) et interconnexion |  | ml | 110 |  |  | 0
E302 |  | - Barrette de répartition terres y compris raccordement |  | ft | 1 |  |  | 0
E303 |  | - Liaisons équipotentielles |  | ft | 1 |  |  | 0
| 3.3 | Cheminements, fourniture et pose de : | [5 empty] | 0
E304 |  | - Fourreaux TPC Ø40 aiguillés |  | ml |  |  |  | 0
E305 |  | - Fourreaux TPC Ø63 aiguillés |  | ml | 120 |  |  | 0
E306 |  | - Fourreaux TPC Ø110 aiguillés |  | ml | 10 |  |  | 0
E307 |  | Chemin de câble 200x50 |  | ml |  |  |  | 0
E308 |  | Chemin de câble 300x50 |  | ml |  |  |  | 0
E309 |  | Remontée y compris protection mécanique sur modulaire |  | U | 10 |  |  | 0
E310 |  | Accessoire cheminements (moulure, gaine ICT, …) |  | ft | 1 |  |  | 0
| 3.4 | Tableaux électriques, fourniture et pose de : | [5 empty] | 0
E311 |  | - TGBT RSMA HAO BASE VIE |  | ft | 1 |  |  | 0
| 3.5 | Alimentations principales, fourniture et pose de : | [5 empty] | 0
E312 |  | - Liaison TGBT STEP vers TGBT RSMA HAO BASE VIE (réseau normal) : U1000R2V 5G25 |  | ml | 60 |  |  | 0
E313 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers Containers chambres (réseau normal/secours) : U1000R2V 3G6 |  | ml | 150 |  |  | 0
E314 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers TD Sanitaires Hommes (réseau normal) : U1000R2V 3G6 |  | ml | 15 |  |  | 0
E315 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers TD Sanitaires Mixtes (réseau normal) : U1000R2V 3G6 |  | ml | 40 |  |  | 0
E316 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers TD BUREAUX (réseau normal) : U1000R2V 3G6 |  | ml | 60 |  |  | 0
E317 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers TD CUISINE (réseau normal) : U1000R2V 3G6 |  | ml | 60 |  |  | 0
E318 |  | - Liaison TGBT RSMA HAO BASE VIE vers TD FARE POTE'E (réseau normal) : U1000R2V 3G10 |  | ml | 60 |  |  | 0
| 3.5 | Alimentations secondaires, fourniture et pose de : | [5 empty] | 0
E319 |  | - U1000RO2V 3G2,5 (PC N) |  | ml | 10 |  |  | 0
E320 |  | - U1000RO2V 3G6 (Plaque de cuisson) |  | ml | 20 |  |  | 0
E321 |  | - U1000RO2V 5G2,5 (Poste de relevage) |  | ml | 20 |  |  | 0
E322 |  | - U1000RO2V 3G1,5 (éclairage intérieur, éclairage extérieur) |  | ml | 260 |  |  | 0
E323 |  | - U1000RO2V 5G1,5 (éclairage de sécurité) |  | ml | 120 |  |  | 0
E324 |  | Accessoires câblage, raccordement, fixations, repérages |  | ft | 1 |  |  | 0
| 3.6 | Eclairage, fourniture, pose et raccordement des luminaires : | [5 empty] | 0
E325 |  | - Luminaire type 5 - Hublot LED étanche |  | U | 1 |  |  | 0
E326 |  | - Luminaire type 4 - Réglette LED étanche 1 tube (1,3m) |  | U | 20 |  |  | 0
E327 |  | - BLOC AMBIANCE 400 LMS IP 66 IK 10 |  | U | 4 |  |  | 0
E328 |  | - BAPI |  | U | 1 |  |  | 0
| 3.7 | Appareillage, fourniture, pose et raccordement de : | [5 empty] | 0
E329 |  | - Interrupteur simple allumage |  | U |  |  |  | 0
E330 |  | - Interrupteur simple allumage étanche |  | U | 4 |  |  | 0
E331 |  | - Interrupteur va-et-vient |  | U |  |  |  | 0
E332 |  | - Interrupteur va-et-vient étanche |  | U |  |  |  | 0
E333 |  | - Bouton poussoir |  | U |  |  |  | 0
E334 |  | - Bouton poussoir étanche |  | U |  |  |  | 0
E335 |  | - Détecteur de mouvement |  | U |  |  |  | 0
E336 |  | - Détecteur crépusculaire |  | U |  |  |  | 0
E337 |  | Prise de courant 16A 2P+T |  | U |  |  |  | 0
E338 |  | Prise de courant 16A 2P+T étanche |  | U | 1 |  |  | 0
E339 |  | Sortie alimentation |  | U | 1 |  |  | 0
| 3.8 | Percements rebouchage | [5 empty] | 0
E340 |  | Percements, rebouchages, divers |  | ft | 1 |  |  | 0
E400 | 4.1 | SSI | [5 empty] | 0
E401 |  | FARE POTE'E, fourniture et pose de cloche en bronze y compris support et fixations |  | ft | 1 |  |  | 0
E402 |  | Modulaire bureaux, fourniture et pose de cloche en bronze y compris support et fixations |  | ft | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | TVA 13% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL TTC |  |  | 0