## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE-SAÔNE
ARCHITECTE : F. VIDBERG ARCHITECTURE ET URBANISME 12 rue Salengro 70000 VESOUL Tél : 03.84.75.49.31 Mél : contact@vidbergarchitecture.fr
BUREAU D'ETUDES : I2EF 6 Boulevard des Alliès 70000 VESOUL Tél : 03.84.76.73.76. Mél : contact@i2ef.fr |  | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°09 | ÉLECTRICITÉ
3
3.&
3 | 2 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
4 | 2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
5 | 2.1.1 | Installation commune de chantier
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.1.1.1 | Coffret de chantier répartis vers chaque zone d'intervention |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.2 | Alimentation des coffrets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.3 | Éclairage général du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.4 | Éclairage de sécurité du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.5 | Alimentation des bungalows de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.6 | Vérification réglementaire par un organisme agréé |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.7 | Contrôle quotidien de l'installation, maintenance, remise en état |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.1.1.8 | Dépose et récupération de l'installation en fin de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Installation commune de chantier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.1.2 | Dépose des installations existantes
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.1.2.1 | Dépose suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Dépose des installations existantes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.2 | RÉSEAU DE TERRE
5 | 2.2.1 | Prise de terre
5.T
5.T
9 | 2.2.1.1 | Câble cuivre nu de 25 mm² déroulé en fond de fouille |  |  | ML | 90 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.1.2 | Barrette de mesure soigneusement repérée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.1.3 | Accessoires divers, conduits, repérages |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Prise de terre
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.2.2 | Liaisons équipotentielles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.2.2.1 | Interconnexion des masses métalliques du bâtiment |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.2.2 | Interconnexion des canalisations d'eau, de chauffage et de gaz |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.2.3 | Interconnexion des gaines de ventilation et de traitement d'air |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.2.4 | Interconnexion des appareils d'éclairage de classe 1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.2.5 | Interconnexion des conduits métalliques et chemins de câbles |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.2.6 | Interconnexion réglementaires dans les douches et sanitaires conformément à la section 701 de la NF C 15-100 y compris tout accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Liaisons équipotentielles
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.2.3 | Conducteur de protection
5.T
5.T
9 | 2.2.3.1 | Liaison barrette de terre à TGBT - 1 x 25 mm² |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.2.3.2 | Accessoires divers de pose, de raccordement et de repérage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Conducteur de protection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
RÉSEAU DE TERRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.3 | ALIMENTATION DU PROJET
5 | 2.3.1 | Généralités
5.T
5.T
5.&
Généralités
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ALIMENTATION DU PROJET
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.4 | DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
5 | 2.4.1 | Chemin de câbles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.3.3
5.T
5.T
9 | 2.4.1.1 | Chemin de câbles 200 x 50 mm type cablofil |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.4.1.2 | Chemin de câbles 100 x 50 mm type dalle marine |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.4.1.3 | Accessoires divers de pose et de suspension |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Chemin de câbles
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.4.2 | Tableaux de protection
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.4.2.1 | Complément du TD K RB/1 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.4.2.2 | Mise à jour du schéma électrique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Tableaux de protection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.5 | ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
5 | 2.5.1 | Classement des locaux
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.3.7
5.T
5.&
Classement des locaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.5.2 | Canalisations secondaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Canalisations secondaires
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.5.3 | Éclairage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.5.3.1 | Panneau LED encastré - 27 W - Repère LD1 |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.5.3.2 | Luminaire LED étanche - 28,8 W - Repère LD2 |  |  | U | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.4.3.5 | Ligne LED encastrée - 10 W/m - Rep. LD3 y compris drivers, profilés d'encastrement et diffuseur suivant CCTP |  |  | ML | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.5.3.3 | Spot LED encastré - 15 W - Repère SE2 |  |  | U | 200 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.3.4 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Éclairage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.5.4 | Appareillage et prises de courant
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.4.1 | Interrupteur variateur |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.4.2 | Inter S.A. ou V.V. IP 55 - IK 08 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.3 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.4 | PC 2x10/16 A+T |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.5 | PC 2x10/16 A+T IP 55 - IK 08 |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.6 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.4.7 | Poste de travail type CPA suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.8 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.4.9 | Détecteur de présence 360° encastré - type PD9-M-1C-SDB-FP-BL suivant CCTP |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.10 | Détecteur de présence 360° encastré - type PD4-C suivant CCTP |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.11 | Détecteur de présence 360° encastré - type PD3-FP suivant CCTP |  |  | U | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.5.4.12 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Appareillage et prises de courant
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.5.5 | Alimentations diverses
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.5.5.1 | Alimentation de la porte sectionnelle en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5 mm² en attente. |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.&
Alimentations diverses
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.6 | SÉCURITÉ
5 | 2.6.1 | Éclairage de sécurité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 2.6.1.1 | Bloc d'éclairage d'évacuation - 45 lm - IP 42 - IK 07 |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.1.2 | Bloc d'éclairage d'évacuation - 45 lm - IP 65 - IK 10 |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.1.3 | Raccordement sur télécommande existante |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.1.4 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Éclairage de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 2.6.2 | Système de sécurité incendie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 2.6.2.1 | Système de détection incendie
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.1.1 | Détecteur optique suivant CCTP |  |  | U | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.1.2 | Câblage en câble 2 paires 9/10 - CR1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.1.3 | Déclencheurs manuels suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.1.4 | Câblage en câble CR1 - 2 paires 9/10 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.1.5 | Complément de la centrale existante suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.&
Système de détection incendie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.6.2.2 | Fonction de mise en sécurité : fonction évacuation des personnes
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.2.1 | Diffuseur sonore d'alarme générale - 90 dB |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.2.2 | Liaison entre alarme générale et le CMSI en câble CR1 - 2 x 1,5 mm² |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.2.3 | Diffuseur lumineux |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.2.4 | Liaison entre les diffuseurs et le CMSI en câble CR1 - 2 x 1,5 mm² |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.&
Fonction de mise en sécurité : fonction évacuation des personnes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.6.2.3 | Fonction de mise en sécurité : fonction de compartimentage
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.3.1 | Liaison d'asservissement en câble classé Cca-s2, d2, a2 - 2 x 1,5 mm² suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.2 | Liaison de signalisation en câble CR1 - 1 paire 9/10 suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.3.3 | Liaison d'asservissement des clapets en câble Cca-s2, d2, a2 - 2x 1,5 mm² entre le CMSI et chaque clapet CF |  |  | ENS | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.4 | Liaison signalisation des clapets en câble CR1 - 1 paire 9/10 entre le module déporté et chaque clapet CF |  |  | ENS | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.3.5 | Coffret d'énergie avec ensemble chargeur-batteries |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.6 | Câblage d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.7 | Tableautin de commande et de signalisation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.8 | Câblage d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.9 | Liaison de commande en câble Cca-s2, d2, a2 - 2 x 2,5 mm² entre chaque clapet et le tableau de commande |  |  | ENS | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.3.10 | Liaison de signalisation en câble Cca-s2, d2, a2 - 3 x 1,5 mm² entre le tableau de commande et chaque clapet CF |  |  | ENS | 30 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.&
Fonction de mise en sécurité : fonction de compartimentage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.6.2.4 | Procédure d'essais
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.4.1 | Réalisation de la procédure d'essais suivant prescriptions du CCTP y compris feux tests |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.T
6.&
Procédure d'essais
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
6 | 2.6.2.5 | Documents à fournir
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 2.6.2.5.1 | Assistance technique du constructeur suivant prescriptions du CCTP et pour la programmation, les essais et la mise en service de l'installation y compris la formation des utilisateurs |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.6.2.5.2 | Fourniture des documents suivant le détail précisé dans le CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
6.&
Documents à fournir
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5.T
5.&
Système de sécurité incendie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
SÉCURITÉ
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.7 | COMMUNICATION
5 | 2.7.1 | Pré-câblage téléphonique et informatique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 2.7.1.1 | Complément baie informatique suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.2 | Cordon de brassage cat. 6a - long. 0,50 m |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.3 | Repérage poste de travail et panneau de brassage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.4 | Prise RJ45 - Cat. 6a |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.5 | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.6 | Recette du précâblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.7.1.7 | Assistance et coordination avec les utilisateurs pour la mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.&
Pré-câblage téléphonique et informatique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
COMMUNICATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.8 | MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.8.1 | Essais et mise en service des installations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.8.2 | Établissement des plans et schémas de façonnage pour constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 2.8.3 | Diffusion des documents de fin de chantier (D.O.E.) suivant le § 1.18.5 du CCTP en 4 exemplaires sur papier + 2 CD-ROM |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.&
MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°09 ÉLECTRICITÉ
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
- 2.1 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
- 2.2 - RÉSEAU DE TERRE
- 2.3 - ALIMENTATION DU PROJET
- 2.4 - DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
- 2.5 - ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
- 2.6 - SÉCURITÉ
- 2.7 - COMMUNICATION
- 2.8 - MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total du lot ÉLECTRICITÉ
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | RÉHABILITATION DES VESTIAIRES COMMUNS ET DIVERS LOCAUX AU NIVEAU REZ-BAS
3. | Code du dossier | 25016
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°09
5. | Titre du lot / des lots : | ÉLECTRICITÉ
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 18/09/2025
7. | Phase : | EXE
8. | Indice : | C
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 2 Rue René Heymes
11. | Code postal et ville du dossier | 70000 VESOUL
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total