## évaluation risques
Lieu de travail | Dangers communs ou équipements ou matériel ou produit | Risques associés | Description des risques | F | Caractéristique d'exposition | G | Moyens de prévention existants | Moyens de prévention inexistants ou dysfonctionnements | Correct | A améliorer | A redéfinir ou à mettre en place | M | NRR | Améliorations possibles
1er étage
107-107 bis et 108 Salles d' informatique et de microscopie | microscopes et autres appareils | manutention manuelle | possibilité de blessure suite à la manipulation d'appareils lourds | 4 | 12- manutention de charges <25kg | 1 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 0.4 | Laisser les appareils à demeure dans la salle où ils sont utilisés
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O : | O : installation définitive des appareils
| fils internet | chute | gênent pour aller aux fenêtres | 4 | les fils gênent les déplacements | 10 | T : | T : revoir prises internet de la pièce |  | x |  | 0.1 | 4 | Refaire système d'alimentation internet des pièces
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| 107 bis pas de porte de sortie | incendie | pas de porte de sortie, il faut aller dans la 107 avant de pouvoir sortir | 4 | 9- incendie | 100 | T : | T : pas de porte de sortie |  |  | x | 1 | 400 | Il n'est pas possible de faire une porte de sortie, voir pour utiliser une autre salle.
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| éthanol | risques chimiques | possibilité d'intoxication , d'incendie avec les pissettes d'éthanol | 1 | 19- présence de produits inflammables en faible quantité | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : pissettes enlevées pendants les longues périodes de non utilisation | O :
109-109 bis Salles procaryotes | bouteille de gaz | gaz | possibilité d'anoxie due à une fuite de gaz | 7 | présence de CO2 | 100 | T : | T : armoire ventilée antidéflagration, détecteur de fuite de gaz |  |  | x | 1 | 700 | Mettre en place un dispositif de détection et d'alerte en cas de fuite de gaz sur la bouteille ou l'installation
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : bouteille maintenue fermée quand pas utilisée | O :
| PSM II | risques biologique | risque de contamination | 4 | risque d'infection par contact avec pathogène | 100 | T : port des EPI et désinfection régulière du plan de travail (désinfectant + UV) | T : | x |  |  | 0.01 | 4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : utilisation de souches les moins pathogènes | O :
| PSM II | risques biologique | risque de contamination | 4 | risque d'inhalation d'agents pathogène | 100 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : entretien annuel des appareils et changement des filtres réguliers, utilisation de souches les moins pathogènes | O :
| four Poupinel | équipement de travail | risque de brûlure | 1 | 6- contact avec une surface chaude | 100 | T : | T : pictogramme risque de brûlure |  |  | x | 1 | 100 | Vieux, à remplacer car pas de sécurité
[7 empty] | H : | H : utilisation réservée à des personnes sensibilisées aux risques, empêcher l'accès aux étudiants
[7 empty] | O : | O :
110, 114-115, 123-124 Salles de TP banalisées | produits CMR et toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités de CMR et produits (très) toxiques | 100 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : |  | x |  | 0.1 | 100 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir, N° urgence | T : |  | x |  | 0.1 | 1 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2 dans chaque demi-salle, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie N° urgence | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre |  | x |  | 0.1 | 100 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : | O : service de sécurité incendie
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles | 10 | 2- bruit gênant <80dBA | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1 | __
[7 empty] | H: | H :
[7 empty] | O : | O:
| bain marie et bain sec | équipements de travail | risque de brûlure avec les bains | 4 | 6- contact avec surface chaude | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.04
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Formation geste et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : utilisation de matériel en bon état | O :
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits corrosifs et inflammables | 1 | T : séparation entre acides, bases , solvants et CMR | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1 | __
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : évacuation des bidons pleins et à la fin des périodes de TP. | O :
111 Salle de culture cellulaire eucaryote | produits CMR et toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités de CMR et produits (très) toxiques | 100 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : |  | x |  | 0.1 | 100 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir, N° urgence | T : |  | x |  | 0.1 | 1 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : Faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2 dans chaque demi-salle, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie N° urgence | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre |  | x |  | 0.1 | 100 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : | O : service de sécurité incendie
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles | 10 | 2- bruit gênant <80dBA | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1 | __
[7 empty] | H: | H :
[7 empty] | O : | O:
| bain marie et bain sec | équipements de travail | risque de brûlure avec les bains | 4 | 6- contact avec surface chaude | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.04
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Formation geste et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : utilisation de matériel en bon état | O :
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits corrosifs et inflammables | 1 | T : séparation entre acides, bases , solvants et CMR | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1 | __
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : évacuation des bidons pleins et à la fin des périodes de TP. | O :
| PSM II | risques biologique | risque de contamination | 4 | risque d'infection par contact avec pathogène | 100 | T : port des EPI et désinfection régulière du plan de travail (désinfectant + UV) | T : | x |  |  | 0.01 | 4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : utilisation de souches les moins pathogènes | O :
| PSM II | risques biologique | risque de contamination | 4 | risque d'inhalation d'agents pathogène | 100 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : entretien annuel des appareils et changement des filtres réguliers, utilisation de souches les moins pathogènes | O :
| bouteilles de gaz | anoxie | possibilité de manque d'oxygène dû à une fuite de gaz | 7 | présence de CO2 | 100 | T : bouteilles fixées au mur, pictogramme de sécurité sur la porte | T : armoire ventilée anti-déflagration, détecteur alerte de fuite de gaz |  |  | x | 1 | 700 | Mettre en place un dispositif de détection et d'alerte en cas de fuite de gaz sur la bouteille et armoire anti-déflagration
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : manipulation par personnel formé | O :
112 Réserve produits Préparatoire Biologie | produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de faibles quantités de CMR | 100 | T : stockage dans le réfrigérateur et dans l'armoire à poisons | T : local fermé à clé ou badgé, armoires de stockage ventilées et avec bac de rétention |  |  | x | 1 | 1000 | Mise en place d'armoires de stockages ventilées avec bac de rétention, et contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de grandes quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 10 | T : produits inflammables dans une armoire coupe feu ventilée et avec rétention, séparation nette entre acides, bases et comburants | T : armoire Acide/Base à changer (corrosion) car pas ventilée et la porte se décroche |  |  | x | 1 | 100 | Armoire acide/base à changer, contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits toxiques et très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits (très) toxiques | 10 | T : armoire à poison fermée à clé | T : local fermé à clé ou badgé et armoire avec bac de rétention |  |  | x | 1 | 100 | Armoire à poison avec bac de rétention, contrôle des accès au local (badge…)
H :
O :
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2 dans le préparatoire, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre, éclairage antidéflagrant, interrupteur à l'extérieur |  |  | x | 1 | 1000 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment, éclairage antidéflagrant, interrupteur à l'extérieur
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : service de sécurité incendie, numéros d'urgence | O :
| température haute | ambiances | local de stockage exposé en plein soleil | 10 | 2- local mal tempéré | 1 | T : | T : isolation et ventilation du local |  |  | x | 1 | 10 | Mise en place de stores occultants sur les fenêtres
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : stockage de produits ne craignant pas trop la chaleur | O :
112 Préparatoire Biologie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : armoire de stockage | T : | x |  |  | 0.01 | 0.7
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de faibles quantités de CMR | 100 | T : stockage dans le réfrigérateur, local accessible en permanence | T : local fermé à clé ou badgé |  |  | x | 1 | 1000 | Contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- utilisation de faibles quantités produits (très) toxiques | 100 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : les hottes ne fonctionnent pas |  |  | x | 1 | 1000 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- utilisation de faibles quantités produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre |  |  | x | 1 | 1000 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : numéros d'urgence près du téléphone | O :
| autoclave | équipements sous pression | risque d'explosion de l'autoclave | 4 | 7- utilisation d'équipement sous pression | 100 | T : sécurité intrinsèque de la machine | T : | x |  |  | 0.01 | 4
[7 empty] | H : habilitation spécifique pour utiliser l'autoclave | H :
[7 empty] | O : contrôle annuel par l'APAVE et le fabriquant | O :
116 Salle instrumentale | sonicateur | auditif | perte d'audition | 1 | dès que l'appareil fonctionne | 100 | T : utilisation d'un casque anti-bruit | T : casque supplémentaire |  | x |  | 0.1 | 10 | Acheter un casque supplémentaire
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
117 Salle stockage consommables plastique | rien à dire | - | - |  | - |  | T : | T : |  |  |  | - | - | -
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
118-119 Bureaux | ordinateurs | travail sur écran | fatigue visuelle et mauvaise posture | 7 | 20- mauvaise ergonomie du poste de travail | 1 | T : | T: siège réglable, rideaux occultants |  |  | x | 1 | 7
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O: | O :
| ordinateurs | travail sur écran | position assise prolongée | 7 | 12- position assise prolongée | 1 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 0.7
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O : alterner les tâches | O :
| éclairage | ambiance lumineuse | éblouissement par le soleil | 10 | 2- éblouissement par le soleil | 1 | T : | T : rideaux ou stores |  |  | x | 1 | 10 | Mise en place de rideaux ou stores
H:
O:
120 Chambre froide | enfermement | autres risques | possibilité de rester enfermé dans la chambre froide | 4 | 2- intervention en milieu clos | 100 | T : salle fermée à clé | T : dispositif de détection de personne et barillet à molette pour ouvrir de l'intérieur |  |  | x | 1 | 400 | Port de PTI, dispositif de détection de présence lumineux
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : travail en équipe | O :
| produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de faibles quantités de CMR | 100 | T : salle fermée à clé | T : |  |  | x | 1 | 1000 | Contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation, de blessure ou de réaction non souhaitée en cas de non respect des procédures | 10 | 19- utilisation de faibles quantités produits (très) toxiques | 100 | T : port de gants, blouse, lunettes | T : | x |  |  | 0.01 | 10 | Signaler les douches
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| température basse | ambiance thermique froide | exposition prolongée au froid | 4 | 2- exposition aux températures basses | 10 | T : | T : vêtement de protection | x |  |  | 0.01 | 0.4 | Port de gants et blouson contre le froid
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : temps de séjour réduit | O :
121 Salle de pause et stockage verrerie | verrerie | manutention manuelle | risque de coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | 4 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : locaux aménagés pour le stockage de la vaisselle | T : |  | x |  | 0.1 | 4
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O : gestion du matériel pour les TP | O :
| four | brûlure | risque de brûlure | 1 | 6- contact avec une surface chaude | 10 | T : utilisation de gants (maniques) | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
122 | Machine à glace | chute | chute de plein pied | 10 | la glace fondue rend le sol glissant | 10 | T : tapis anti-dérapant et absobant | T : | x |  |  | 0.01 | 1
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
Couloir et escalier | poubelles de déchets | risque incendie | accumulation de déchets en attente d'évacuation pouvant alimenter un incendie | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2 dans chaque demi-salle, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif, colonne sèche et RIA dans le couloir, détection incendie | T : |  | x |  | 0.1 | 100 | Mettre en place une procédure de collecte et d'évacuation des déchets
[7 empty] | H : formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : | O : procédure d'évacuation des déchets
| armoires électriques | électricité | possibilité d'électrisation si l'armoire est ouverte | 1 | 5- électricité | 100 | T : armoires signalées et fermées à clé | T : | x |  |  | 0.01 | 1
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : ouverture par du personnel habilité uniquement | O :
| chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors des déplacement à pied dans les escaliers | 4 | 5- chute en escalier | 10 | T : main courante, semelles antidérapantes | T : | x |  |  | 0.01 | 0.4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
Local technique au fond du WC pour rallumer chambre froide | chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors du réenclenchement de la chambre froide | 1 | chute en montant sur le tabouret car gêne avec les tuyaux | 10 | T : | T : Descendre l'appareil |  |  | x | 1 | 10 | Déplacer l'appareil en le descendant afin qu'il soit à hauteur d'homme
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
125 Salle intrumentale | canalis et multiprises | électricité | possibilité d'électrisation | 7 | Electricité | 40 | T : | T : revoir alimentation électrique de la pièce |  | x |  | 0.1 | 28 | Refaire système d'alimentation électrique de la pièce
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| centrifugeuse | biologique | projection de vapeurs ou de liquides contaminés | 7 | en utilisation classique de l'appareil | 100 | T : port des EPI | T : | x |  |  | 0.01 | 7
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : révision annuelle des appareils | O :
| centrifugeuse | mécanique | projection de pièces en mouvement | 7 | En cas de mauvaise équilibration de l'appareil | 100 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 7
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : révision annuelle des appareils | O :
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | 7 | 19- présence de faibles quantités de produits (très) toxiques | 100 | T : | T : mise en place d'un poste de pesée sécurisée |  | x |  | 0.1 | 70 | Mise en place d'un poste de pesée avec enceinte
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
2ème étage
210-211, 214-215, 221-222 Salles de TP banalisées | produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités et produits (très) toxiques | 10 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : |  | x |  | 0.1 | 10 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | 10 | 19- présence et utilisation de faibles quantités produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir, N° urgence | T : |  | x |  | 0.1 | 1 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants
[7 empty] | H : indication des procédures particulières à suivre sur les sujets de TP et affichage, formation risque chimique | H : Faire une mini formation H&S aux étudiants en début d'année
[7 empty] | O : un professeur surveille deux demi-salles, TP initiation à la manipulation | O : contrôle plus strict du respect des règles par les étudiants
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2 dans chaque demi-salle, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie N° urgence | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre |  | x |  | 0.1 | 100 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : | O : service de sécurité incendie
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles | 10 | 2- ambiances | 1 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1
[7 empty] | H: | H :
[7 empty] | O : | O:
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits corrosifs et inflammables | 1 | T : séparation entre acides, bases et solvants | T : | x |  |  | 0.01 | 0.1
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : évacuation des bidons dès leur remplissage aux 3/4 et à la fin des périodes de TP | O :
212 Réserve produits Préparatoire Chimie | produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre, bloc porte et ferme porte, éclairage antidéflagrant |  |  | x | 1 | 1000 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment, éclairage antidéflagrant
[7 empty] | H : formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : service de sécurité incendie, numéros d'urgence | O :
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de grandes quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 10 | T : produits inflammables dans une armoire coupe feu ventilée et avec rétention, séparation nette entre acides, bases et comburants | T : armoire Acide/Base à changer (corrosion) car pas ventilée |  |  | x | 1 | 100 | Armoire acide/base à changer, contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- stockage de faibles quantités de produits (très) toxiques | 10 | T : armoire à poison fermée à clé | T : local fermé à clé ou badgé et armoire avec bac de rétention |  |  | x | 1 | 100 | Armoire à poison avec bac de rétention, contrôle des accès au local (badge…)
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
O :
| ventilation | ambiances | vapeurs émanant des produits stockés | 10 | 2- exposition à des odeurs gênantes | 1 | T : aération passive permanente | T : ventilation mécanique du local |  |  | x | 1 | 10 | Mise en place d'une ventilation mécanique dans le local
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage des produits sur des étagères hautes nécessitant l'utilisation d'un escabeau | 7 | 12- travaux avec bras au-dessus du cœur | 10 | T : utilisation d'un escabeau | T : escabeau avec garde corps |  |  | x | 1 | 70 | Utilisation d'un escabeau avec garde corps, réorganisation du stockage, formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O : stockage en hauteur de produits très rarement utilisés
| stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage des produits sur des étagères hautes nécessitant l'utilisation d'un escabeau | 7 | 12- manutention difficile | 100 | T : utilisation d'un escabeau | T : escabeau avec garde corps |  |  | x | 1 | 700 | Amélioration des conditions de stockage, formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| stockage en hauteur | chutes | risque de chute de la personne voulant attraper les produits situés en haut des étagères | 7 | 4- chute entre 1 et 3m | 10 | T : utilisation d'un escabeau | T : escabeau avec garde corps |  |  | x | 1 | 70 | Utilisation d'un escabeau avec garde corps, réorganisation du stockage, formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| température haute | ambiances | local de stockage exposé en plein soleil | 10 | 2- local mal tempéré | 1 | T : | T : isolation du local |  |  | x | 1 | 10 | Mise ne place de stores occultants sur les fenêtres
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : stockage de produits ne craignant pas trop la chaleur | O :
212 Préparatoire Chimie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : armoire de stockage | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| gros conditionnements | manutention manuelle | risque de blessures dues au transport de charges lourdes | 4 | 12- manutention de charges supérieures à 25kg | 10 | T : port de chaussures de sécurité | T : dispositifs d'aide à la manutention |  |  | x | 1 | 40 | Mettre en place des dispositifs mécaniques d'aide à la manutention, formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| gros conditionnements | manutention manuelle | risque de blessures dues au transport de charges lourdes | 4 | 12- prise de charges au sol | 10 | T : | T : dispositifs d'aide à la manutention |  |  | x | 1 | 40 | Mettre en place des dispositifs mécaniques d'aide à la manutention, formation gestes et postures
[7 empty] | H : formation gestes et postures | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | 10 | 19- utilisation de grandes quantités produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 10 | T : port de gants, blouse, lunettes; travail sous hotte, douche de sécurité dans les WC, douchette dans le couloir N°d'urgence affichés | T : |  | x |  | 0.1 | 10 | Signaler les douches, réparation des hottes non conformes
[7 empty] | H : formation risque chimique | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | 10 | 9- incendie | 100 | T: extincteur 2kg CO2, extincteurs 6kg eau pulvérisée avec additif dans le couloir, détection incendie | T : couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, extincteurs à poudre |  |  | x | 1 | 1000 | Couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment
[7 empty] | H: formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : numéros d'urgence près du téléphone | O :
213 Salle instrumentale | étuve | équipement de travail | risque de brûlure | 7 | 6- contact avec une surface chaude | 100 | T : | T : |  |  | x | 1 | 700 | Sensibilisation aux risques générés par l'étuve
[7 empty] | H : | H : utilisation réservée à des personnes sensibilisées aux risques, empêcher l'accès aux étudiants
[7 empty] | O : | O :
| étuve | incendie | risque de départ de feu | 7 | 9- incendie | 100 | T : | T : |  |  | x | 1 | 700
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O : empêcher le stockage de matériaux pouvant servir de combustible à proximité
| bouteille acétylène (machine absorption atomique) | incendie | risque d'incendie par la présence d'acétylène | 10 | 9- incendie | 100 | T : bouteilles fixées au mur, pictogramme de sécurité sur la porte | T : détecteur d'acétylène |  |  | x | 1 | 1000 | Mettre en place un dispositif de détection et d'alerte encas de rejet d'acétylène dans la pièce
[7 empty] | H : formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : salle signalisée avec panneau risque d'explosion | O :
| bouteille acétylène (machine absorption atomique) | gaz et liquides cryogéniques | possibilité d'explosion due à une fuite d'acétylène | 10 | 19- présence de produits inflammables en grande quantité | 10 | T : bouteilles fixées au mur, pictogramme de sécurité sur la porte | T : détecteur d'acétylène |  |  | x | 1 | 100 | Mettre en place un dispositif de détection et d'alerte encas de rejet d'acétylène dans la pièce
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : salle signalisée avec panneau risque d'explosion | O :
217 Salle stockage verrerie | stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage de verrerie en hauteur | 7 | 12- travaux bras au-dessus du cœur | 10 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Améliorer les conditions de stockage
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : armoire de stockage | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
219 Laverie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | 7 | 6- utilisation de matériels coupants | 10 | T : armoire de stockage | T : |  | x |  | 0.1 | 7 | Formation gestes et postures
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
| verrerie cassée | manutention manuelle | coupure lors du stockage de la verrerie cassée en attente de réparation | 4 | 6- utilisation de matériels coupants | 100 | T : stockage dans un cageot sur une paillasse | T : manipulation avec des gants |  | x |  | 0.1 | 40 | Mise en place d'un système de stockage plus adapté (fermé…) et utilisation de gants pour la manipulation
[7 empty] | H : | H : formation gestes et postures
[7 empty] | O : | O :
220 Chambre froide | enfermement | autres risques | possibilité de rester enfermé dans la chambre froide | 4 | 2- intervention en milieu clos | 100 | T : cale empêchant la fermeture de la porte, salle fermée à clé en temps normal | T : dispositif de détection de personne et barillet à molette pour ouvrir de l'intérieur |  |  | x | 1 | 400 | Port de PTI, dispositif d'alerte lumineux (si lumière allumée et porte fermée)
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : travail en équipe | O :
| température basse | ambiance thermique froide | exposition prolongée au froid | 4 | 2- exposition aux températures basses | 10 | T : | T : vêtement de protection | x |  |  | 0.01 | 0.4 | Port de gants contre le froid
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : temps de séjour réduit | O :
Couloir et escaliers | armoires électriques | électricité | possibilité d'électrisation si l'armoire est ouverte | 1 | 5- électricité | 100 | T : armoires signalées et fermées à clé | T : | x |  |  | 0.01 | 1
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : ouverture par du personnel habilité uniquement | O :
| chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors des déplacement à pied dans les escaliers | 4 | 5- chute en escalier | 10 | T : main courante | T : | x |  |  | 0.01 | 0.4
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
Local technique au fond du WC pour rallumer chambre froide | chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors du réenclenchement de la chambre froide | 1 | chute en montant sur le tabouret car gêne avec les tuyaux | 10 | T : | T : descendre l'appareil |  |  | x | 1 | 10 | Déplacer l'appareil en le descendant afin qu'il soit à hauteur d'homme
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
223 Salle instrumentale | produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | 7 | 19- présence de faibles quantités de produits (très) toxiques | 100 | T : | T : mise en place d'un poste de pesée sécurisée |  | x |  | 0.1 | 70 | Mise en place d'un poste de pesée avec enceinte
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
Co-activité | autres services | autres risques : co-activité | risques liés à la coactivité | 10 | 22- coactivité avec d'autres services | 10 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 1
[7 empty] | H : signalisation indiquant dans quelle partie du bâtiment on se trouve | H :
[7 empty] | O : | O :
| étudiants | autres risques : co-activité | risques liés à la coactivité | 10 | 22- coactivité avec le public | 10 | T : | T : | x |  |  | 0.01 | 1
[7 empty] | H : étudiants formés aux bonnes pratiques de laboratoire et aux règles de sécurité | H :
[7 empty] | O : | O :
Bunker | produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- présence de grandes quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 10 | T : local et box fermé à clé, cuvettes de rétention, appareillages anti-explosion | T : aérations bouchées par la végétation, éclairage de sécurité en panne, minuteur éclairage trop court, séparations produits selon leur catégorie |  |  | x | 1 | 100 | Réparation des éclairages, augmenter le temps d'éclairage, ranger les produits dans les box, séparation des acides et bases… signaler les produits présents à l'extérieur
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : binômes | O : produits stockés dans l'allée de circulation
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | 10 | 19- stockage de faibles quantités de produits (très) toxiques | 10 | T : local et box fermé à clé, cuvettes de rétention, appareillages anti-déflagrant | T : aérations bouchées par la végétation, éclairage de sécurité en panne, minuteur éclairage trop court, séparation produits inflammables |  |  | x | 1 | 100 | Réparation des éclairages, augmenter le temps d'éclairage, ranger les produits dans les box, séparation des acides et bases, des produits inflammables… signaler les produits à l'extérieur
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : binômes | O : produits stockés dans l'allée de circulation
| sol déformé | chutes | risque de chute de plain pied | 10 | 4- sol déformé | 1 | T : | T : |  | x |  | 0.1 | 1 | Reboucher les trous dans le bunker
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| accès | autres risques | accès difficile au bunker du fait des vélos garés devant | 10 | 4- sol encombré | 10 | T : barrières pour empêcher le stationnement des voitures | T : |  |  | x | 1 | 100 | Changer de place le garage à vélos
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à la casse d'un récipient | 10 | 9- incendie | 100 | T : extincteurs, appareillage anti-déflagrant | T : détection incendie |  | x |  | 0.1 | 100 | Reboucher les trous dans le bunker
[7 empty] | H : formation extincteurs | H :
[7 empty] | O : | O :
| ventilation | ambiances | odeur de vapeurs émanant des produits stockés | 10 | 2- exposition à des odeurs gênantes | 1 | T : | T : ventilation du local bouchée par la végétation |  |  | x | 1 | 10
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
| ventilation | ambiances | possibilité de formation d'une atmosphère explosive | 10 |  | 100 | T : appareillage anti-déflagrant | T : ventilation du local bouchée par la végétation, explosimètre |  |  | x | 1 | 1000 | Système de détection des atmosphères explosives
[7 empty] | H : | H :
[7 empty] | O : | O :
Transport produits chimiques | transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables dans le bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : utilisation d'un chariot pour le transport | T : bac de rétention sur le chariot, "hotte" pour transport des produits volatils |  | x |  | 0.1 | 1 | Utilisation de chariot adapté au transport de produits chimiques liquides, solides et volatils
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : transport uniquement des produits nécessaires | O :
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques dans le bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits toxiques ou CMR | 100 | T : utilisation d'un chariot pour le transport | T : bac de rétention sur le chariot, "hotte" pour transport des produits volatils |  | x |  | 0.1 | 100 | Utilisation de chariot adapté au transport de produits chimiques liquides, solides et volatils
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : transport uniquement des produits nécessaires | O :
| transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables vers les étages | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : utilisation d'un chariot pour le transport |  |  |  | x | 1 | 10 | Déplacement en binôme, mais une seule personne prenant l'ascenseur avec les produits chimiques, chariot adapté
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : transport par binôme, même dans l'ascenseur | O : utilisation de l'ascenseur par une seule personne, l'autre empruntant un autre moyen
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques vers les étages | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits toxiques ou CMR | 100 | T : utilisation d'un chariot pour le transport |  |  |  | x | 1 | 1000 | Déplacement en binôme, mais une seule personne prenant l'ascenseur avec les produits chimiques, chariot adapté
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
[7 empty] | O : transport par binôme, même dans l'ascenseur | O : utilisation de l'ascenseur par une seule personne
| transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables du bunker au bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | 1 | T : utilisation d'un chariot pour le transport, plans inclinés, route en mauvais état | T : freins sur le chariot pour pouvoir l'immobiliser, chariot adapté au transport des produits chimiques |  |  | x | 1 | 10 | Créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins
[7 empty] | H : | H : formation au risque chimique
O : transport par binôme
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques du bunker au bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | 10 | 19- présence de faibles quantités de produits toxiques ou CMR | 100 | T : utilisation d'un chariot pour le transport, plans inclinés, route en mauvais état | T : freins sur le chariot pour pouvoir l'immobiliser, chariot adapté au transport des produits chimiques |  |  | x | 1 | 1000 | Créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins
[7 empty] | H : formation au risque chimique | H :
O : transport par binôme
| transport des produits chimiques du bunker vers le bâtiment | incendie | risque de départ de feu suite à la casse d'un récipient | 10 | 9- incendie | 100 | T : utilisation d'un chariot pour le transport, plans inclinés, route en mauvais état | T : chariot adapté au transport des produits chimiques |  |  | x | 1 | 1000 | Créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins
[7 empty] | H : formation extincteurs | H :
O : transport par binôme

## plan d'action
Lieu de travail | Dangers communs ou équipements ou matériel ou produit | Risques associés | Description des risques | Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines | ordre priorité | Délais d'exécution | Estimation du coût | Personne chargée de la réalisation
1er étage | [8 empty] | Les ordres de priorité sont déterminés en fonction du niveau de risque résiduel obtenu lors de l'évaluation des risques :
107-107 bis et 108 Salles d'informatique et de microscopie | microscopes et autres appareils | manutention manuelle | possibilité de blessure suite à la manipulation d'appareils lourds | laisser les appareils à demeure dans la salle où ils sont utilisés, formation gestes et postures | 3 |  |  |  | de 1 à 10 : vert, ordre de priorité 3
de 10 à 100 : orange, ordre de priorité 2
de 100 à 1000 : rouge, ordre de priorité 1
| fils internet | chute | les fils internet gênent les déplacements pour aller aux fenêtres | refaire système d'alimentation internet des pièces | 3
| 107 bis pas de porte de sortie | incendie | pas de porte de sortie, il faut aller dans la 107 avant de pouvoir sortir | il n'est pas possible de faire une porte de sortie, voir pour utiliser une autre salle | 1
| éthanol | risques chimiques | possibilité d'intoxication , d'incendie avec les pissettes d'éthanol | ramener les pissettes dans un local adapté à la fin de chaque séance | 3
109-109 bis Salles procaryotes | bouteille de gaz | gaz | possibilité d'anoxie due à une fuite de gaz | mettre en place un dispositif de détection et d'alerte en cas de fuite de gaz sur la bouteille ou l'installation | 1
| PSM II | risques biologique | risque d'infection par contact avec pathogène | port des EPI et désinfection régulière du plan de travail (désinfectant + UV), utilisation de souches les moins pathogènes | 3
| PSM II | risques biologique | risque d'inhalation d'agents pathogène | entretien annuel des appareils et changement des filtres réguliers, utilisation de souches les moins pathogènes | 3
| four Poupinel | équipement de travail | risque de brûlure | vieux, à remplacer car pas de sécurité | 1
110, 114-115, 123-124 Salles de TP banalisées | produits CMR et toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 2
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 3
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment | 2
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles | __ | 3
| bain marie et bain sec | équipements de travail | risque de brûlure |  | 3
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation de la verrerie | formation geste et postures | 3
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | __ | 3
111 Salle de culture cellulaire eucaryote | produits CMR et toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 2
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 3
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment | 2
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles | __ | 3
| bain marie et bain sec | équipements de travail | risque de brûlure |  | 3
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation de la verrerie | formation geste et postures | 3
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | __ | 3
| PSM II | risques biologique | risque d'infection par contact avec pathogène | port des EPI et désinfection régulière du plan de travail (désinfectant + UV), utilisation de souches les moins pathogènes | 3
| PSM II | risques biologique | risque d'inhalation d'agents pathogène | entretien annuel des appareils et changement des filtres réguliers, utilisation de souches les moins pathogènes | 3
| bouteille de gaz | gaz | possibilité d'anoxie due à une fuite de gaz | mettre en place un dispositif de détection et d'alerte en cas de fuite de gaz sur la bouteille ou l'installation | 1
112 Réserve produits Préparatoire Biologie | produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | mise en place d'armoires de stockages adaptées avec bac de rétention, et contrôle des accès au local (badge…) | 1
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | armoire acide/base à changer, contrôle des accès au local (badge…) | 3
| produits toxiques et très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | armoire à poison avec bac de rétention, contrôle des accès au local (badge…) | 2
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment, rajouter les numéros d'urgence près du téléphone, éclairage antidéflagrant, interrupteur à l'extérieur | 1
| température haute | ambiances | local de stockage exposé en plein soleil | mise en place de stores occultants sur les fenêtres | 3
112 Préparatoire Biologie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | formation gestes et postures | 3
| produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | contrôle des accès au local (badge…) | 1
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 1
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douches, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 3
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment | 1
| autoclave | équipements sous pression | risque d'explosion de l'autoclave | sécurité intrinsèque de la machine, habilitation spécifique pour utiliser l'autoclave, contrôle annuel par l'APAVE et le fabriquant | 3
116 Salle instrumentale | sonicateur | auditif | perte d'audition | acheter un casque supplémentaire | 3
117 Salle stockage consommables plastique | rien à dire | - | - | - | -
118-119 Bureaux | ordinateurs | travail sur écran | fatigue visuelle et mauvaise posture |  | 3
| ordinateurs | travail sur écran | position assise prolongée | alterner les tâches nécessitant des positions debout et du travail assis, formation gestes et postures | 3
| éclairage | ambiance lumineuse | possibilité d'éblouissement par le soleil | mise en place de rideaux ou stores | 3
120 Chambre froide | enfermement | autres risques | possibilité de rester enfermé dans la chambre froide | port de PTI, dispositif de détection de présence lumineux | 1
| produits CMR | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | contrôle des accès au local (badge…) | 1
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douchettes portatives, réparation des hottes non conformes | 3
| température basse | ambiance thermique froide | exposition prolongée au froid | port de gants et blouson contre le froid | 3
121 Salle de pause et stockage verrerie | verrerie | manutention manuelle | risque de coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | locaux aménagés pour le stockage de la vaisselle, formation geste et postures | 3
| four | brûlure | risque de brûlure | utilisation de gants (maniques) | 3
122 | Machine à glace | chute | chute de plein pied | un tapis anti-dérapant et absorbant a été mis | 3
couloir et escalier | poubelles de déchets | risque incendie | accumulation de déchets en attente d'évacuation pouvant alimenter un incendie | mettre en place une procédure de collecte et d'évacuation des déchets | 2
| armoires électriques | électricité | possibilité d'électrisation si l'armoire est ouverte | armoires signalées et fermées à clé, | 3
| chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors des déplacement à pied dans les escaliers |  | 3
Local technique au fond du WC pour rallumer chambre froide | chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors du réenclenchement de la chambre froide | déplacer l'appareil en le descendant afin qu'il soit à hauteur d'homme | 2
125 Salle intrumentale | canalis et multiprises | électricité | possibilité d'électrisation | refaire système d'alimentation électrique de la pièce | 2
| centrifugeuse | biologique | projection de vapeurs ou de liquides contaminés | port des EPI, révision annuelle des appareils | 3
| centrifugeuse | mécanique | projection de pièces en mouvement | révision annuelle des appareils | 3
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | mise en place d'un poste de pesée avec enceinte | 2
2ème étage
210-211, 214-215, 221-222 Salles de TP banalisées | produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | trouver un meilleur adhésif pour l'affichage, signaler les douchettes portatives, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 3
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | Trouver un meilleur adhésif pour l'affichage, signaler les douchettes portatives, réparation des hottes non conformes, formation H&S des étudiants | 3
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment | 2
| bruit | ambiance sonore | bruit gênant dû à la ventilation des salles |  | 3
| produits chimiques usagés | risques chimiques | risque de réaction non souhaitée ou d'émanations dans les récipients de stockage de déchets | séparation entre acides, bases et solvants, formation risque chimique, évacuation des bidons dès leur remplissage aux 3/4 et à la fin des périodes de TP | 3
212 Réserve produits Préparatoire Chimie | produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment, bloc porte et ferme porte, éclairage antidéflagrant | 1
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | armoire acide/base à changer, contrôle des accès au local (badge…) | 2
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | armoire à poison avec bac de rétention, contrôle des accès au local (badge…) | 2
| ventilation | ambiances | vapeurs émanant des produits stockés | mise en place d'une ventilation mécanique dans le local | 3
| stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage des produits sur des étagères hautes nécessitant l'utilisation d'un escabeau | utilisation d'un escabeau avec garde corps, réorganisation du stockage, formation gestes et postures | 2
| stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage des produits sur des étagères hautes nécessitant l'utilisation d'un escabeau | amélioration des conditions de stockage, formation gestes et postures | 1
| stockage en hauteur | chutes | risque de chute de la personne voulant attraper les produits situés en haut des étagères | utilisation d'un escabeau avec garde corps, réorganisation du stockage, formation gestes et postures | 2
| température haute | ambiances | local de stockage exposé en plein soleil | mise ne place de stores occultants sur les fenêtres | 3
212 Préparatoire Chimie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | armoire de stockage, formation gestes et postures | 3
| gros conditionnements | manutention manuelle | risque de blessures dues au transport de charges lourdes | mettre en place des dispositifs mécaniques d'aide à la manutention, formation gestes et postures | 2
| produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | signaler les douchettes portatives, réparation des hottes non conformes | 3
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à une mauvaise manipulation, réaction non souhaitée | couverture anti-feu, bac à sable déshydraté, service de sécurité incendie dans le bâtiment | 1
213 Salle instrumentale | étuve | équipement de travail | risque de brûlure | sensibilisation aux risques générés par l'étuve | 1
| étuve | incendie | risque de départ de feu | empêcher le stockage de matériaux pouvant servir de combustible à proximité | 1
| bouteille acétylène (machine absorption atomique) | incendie | risque d'incendie par la présence d'acétylène | mettre en place un dispositif de détection et d'alerte encas de rejet d'acétylène dans la pièce | 1
| bouteille acétylène (machine absorption atomique) | gaz et liquides cryogéniques | possibilité d'explosion due à une fuite d'acétylène | mettre en place un dispositif de détection et d'alerte encas de rejet d'acétylène dans la pièce | 2
217 Salle stockage verrerie | stockage en hauteur | manutention manuelle | stockage de verrerie en hauteur | améliorer les conditions de stockage | 3
| verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | formation gestes et postures | 3
219 Laverie | verrerie | manutention manuelle | coupure lors de la manipulation et du rangement de la verrerie | formation gestes et postures | 3
| verrerie cassée | manutention manuelle | coupure lors du stockage de la verrerie cassée en attente de réparation | mise en place d'un système de stockage plus adapté (fermé…) et utilisation de gants pour la manipulation | 2
220 Chambre froide | enfermement | autres risques | possibilité de rester enfermé dans la chambre froide | port de PTI, dispositif d'alerte lumineux (si lumière allumée et porte fermée) | 1
| température basse | ambiance thermique froide | exposition prolongée au froid | port de gants contre le froid | 3
Couloir et escaliers | armoires électriques | électricité | possibilité d'électrisation si l'armoire est ouverte | armoires signalées et fermées à clé | 3
| chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors des déplacement à pied dans les escaliers | main courante | 3
Local technique au fond du WC pour rallumer chambre froide | chute de plain pied | chutes | possibilité de chute lors du réenclenchement de la chambre froide | déplacer l'appareil en le descendant afin qu'il soit à hauteur d'homme | 3
223 Salle instrumentale | produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | risque d'inhalation de blessures ou de réactions non souhaitées en cas de non respect des procédures | mise en place d'un poste de pesée avec enceinte | 2
Co-activité | autres services | autres risques : co-activité | risques liés à la coactivité | signalisation indiquant dans quelle partie du bâtiment on se trouve | 3
| étudiants | autres risques : co-activité | risques liés à la coactivité | étudiants formés aux bonnes pratiques de laboratoire et aux règles de sécurité | 3
Bunker | produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | réparation des éclairages, augmenter le temps d'éclairage, ranger les produits dans les box, séparation des acides et bases… signaler les produits présents à l'extérieur | 2
| produits toxiques ou très toxiques | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… | réparation des éclairages, augmenter le temps d'éclairage, ranger les produits dans les box, séparation des acides et bases, des produits inflammables… signaler les produits à l'extérieur | 2
| sol déformé | chutes | risque de chute de plain pied | reboucher les trous dans le bunker | 3
| accès | autres risques | accès difficile au bunker du fait des vélos garés devant | changer de place le garage à vélos | 2
| produits chimiques | incendie | risque de départ de feu suite à la casse d'un récipient | reboucher les trous dans le bunker | 2
| ventilation | ambiances | odeur de vapeurs émanant des produits stockés | débouchage des aérations | 3
| ventilation | ambiances | possibilité de formation d'une atmosphère explosive | système de détection des atmosphères explosives | 1
Transport produits chimiques | transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables dans le bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | utilisation de chariot adapté au transport de produits chimiques liquides, solides et volatils | 3
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques dans le bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | utilisation de chariot adapté au transport de produits chimiques liquides, solides et volatils | 2
| transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables vers les étages | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | déplacement en binôme, mais une seule personne prenant l'ascenseur avec les produits chimiques, chariot adapté | 3
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques vers les étages | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | déplacement en binôme, mais une seule personne prenant l'ascenseur avec les produits chimiques, chariot adapté | 1
| transport de produits nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables du bunker au bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins | 3
| transport de produits CMR, toxiques ou très toxiques du bunker au bâtiment | risques chimiques | possibilité d'intoxication, de brûlures, d'incendie… en cas de casse de récipient | créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins | 1
| transport des produits chimiques du bunker vers le bâtiment | incendie | risque de départ de feu suite à la casse d'un récipient | créer un chemin d'accès moins chaotique, fixer le dernier plan incliné en métal, utiliser un chariot adapté muni de freins | 1