## DEVIS
DESCRIPTION DES OUVRAGES |  | U | Qté | Prix Unit. €HT | Montant total €HT
1. | SPECIFICATIONS GENERALES
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 | DIVERS
| Préparation de chantier, réalisation des plans de synthèses, plans de réservations, plans PAC, notes de calculs + classeur de documentation | ens | 1
| Reprise des plans d'exécution en cas de variantes de matériels | PM
Sous-total € HT DIVERS
3.1.2 | VIDANGE - NETTOYAGE COMPLET DES RESEAUX - REMISE EN EAU
| Vidange + remise en eau + purge des réseaux, suivant CCTP. Opération à réaliser à chaque phase de travaux. Compris rinçage des installations | ens | 1
| Nettoyage et désembouage complet des installations de chauffage | ens | 1
| Ajout de traitement d'eau préventif et analyse d'eau (x2), suivant CCTP | ens | 1
| Vérification et ajustement pression vase d'expansion | PM
| Prise de contact avec exploitant du site | PM
Sous-total € HT VIDANGE - NETTOYAGE COMPLET DES RESEAUX - REMISE EN EAU
3.1.3 | DEPOSE ET EVACUATION
| Déconnexion, dépose et évacuation des équipements, suivant CCTP | ens | 1
| Rebouchage des réservations associées et trous existants non réutilisés liés aux équipements et lissages nécessaires à une parfaite présentation | PM
Sous-total € HT DEPOSE ET EVACUATION
Sous-total € HT TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.2.1 | INSTALLATION D'UN NOUVEAU RADIATEUR
Radiateurs suivant CCTP, compris consoles, fixations, pieds si nécessaire, raccordements hydrauliques et toutes sujétions d'installations
Marque : ZEHNDER ou équivalent - type : RODA - ROVD200
| longueur : 592 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm | u | 1
| longueur : 1036 mm - hauteur : 2000 mm - épaisseur : 55 mm | u | 1
| Robinet thermostatique | u | 2
| Tête thermostatique bulbe intégré | u | 2
| Raccord de réglage | u | 2
Sous-total € HT INSTALLATION D'UN NOUVEAU RADIATEUR
3.2.2 | PRESTATIONS SUR LES RADIATEURS EXISTANTS CONSERVES
| Dépose, nettoyage, etiquetage et repose de radiateur, compris toutes sujétions de repose (remplacement consoles et fixations si nécessaire…) | u | 29
| Robinet thermostatique | u | 29
| Tête thermostatique bulbe intégré | u | 29
| Raccord de réglage | u | 29
| Purgeur d'air | PM
Sous-total € HT PRESTATIONS SUR LES RADIATEURS EXISTANTS CONSERVES
3.2.3 | REPRISES HYDRAULIQUES
Tube acier noir, y compris coude, réduction, raccords, peinture antirouille + deuxième couche, supportage et collier de fixation avec garniture insonorisante, compris piquages sur réseaux existants
| - DN15 | ml | 24
| Fourreau pour chaque traversée de parois, cloisons, dalle et réseaux en encastré + accessoires sorties de cloisons | PM
Calorifuge à l'aide d'un isolant flexible à structure cellulaire fermée type K-Flex STA, y compris coudes, accessoires de pose et de finition, pour tube :
| - DN 15 - 25 mm | ml | 24
Sous-total € HT REPRISES HYDRAULIQUES
3.2.4 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE
Vannes d'isolement
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 15 y compris raccordement | u | 6
Bouteille de purge et purgeurs d'air
| Bouteille de purge, y compris raccordement | u | 2
| Purgeur automatique+vanne arrêt 1/4 tour, y compris raccordement | u | 2
Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE
Sous-total € HT TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.3 | TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX
3.3.1 | CAISSON D'EXTRACTION
| Caisson d'extraction simple flux basse consommation, suivant CCTP, compris pressostat - C4 Ultimate 1000 | u | 1
| Interrupteur de proximité | u | 1
| Système de supportage antivibratoire | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | u | 1
Sous-total € HT CAISSON D'EXTRACTION
3.3.2 | ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
| Grille d'entrée d'air autoréglable suivant CCTP, pour installation dans les menuiseries - teinte RAL choix Architecte | u | 21
| Grille d'entrée d'air à déposer et obturer, compris plaque | u | 4
Sous-total € HT ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
3.3.3 | BOUCHE REPRISE HYGROREGLABLE
Marque : ALDES ou équivalent
Type : BAHIA Curve
Compris manchon, accessoires de raccordement et système de régulation, alimentation secteur, carte 12V
| - Salle de bain/WC Ø 125 électrique | u | 19
Sous-total € HT BOUCHE REPRISE HYGROREGLABLE
3.3.4 | BOUCHE REPRISE
Marque : HALTON ou équivalent
Type : ULA
Compris raccordement et accessoires, manchon
| - Ø 125 | u | 2
Marque : HALTON ou équivalent
Type : RDR - registre à débit constant
| - Ø 125 | u | 2
Sous-total € HT BOUCHE REPRISE
3.3.5 | RESEAUX DE GAINES A JOINTS
Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de pose et de suspente, percements, suivant CCTP
| - Ø 125 | ml | 89
| - Ø 160 | ml | 21
| - Ø 200 | ml | 6
| - Ø 250 | ml | 1
| - Ø 315 | ml | 4
Caisson piquage spécifique aux colonnes CP2A à joints
| - Ø 125/200 | u | 11
Conduit semi-rigide phonique calorifugé
| - Ø 125 | ml | 34
Sous-total € HT RESEAUX DE GAINES A JOINTS
3.3.6 | PIEGE A SONS
Silencieux à baffles + joint, suivant CCTP, y compris raccordement, supportage
| - Ø 315 - 900 mm | u | 1
Sous-total € HT PIEGE A SONS
3.3.7 | REJET D'AIR VICIE
Sortie toiture esthétique suivant CCTP, compris montage et raccordement au réseau, embase d'étanchéité, RAL choix architecte
| - Ø 315 | u | 1
Sous-total € HT REJET D'AIR VICIE
3.3.8 | TRAVAUX SUR INSTALLATION DE VENTILATION EXISTANTE DANS LA SALLE COMMUNE
| Trappe de visite sur les gaines aérauliques | ens | 1
| Nettoyage et désinfection comlète des réseaux aérauliques + PV | ens | 1
Remplacement du caisson de ventilation
| Caisson d'extraction simple flux basse consommation, suivant CCTP, compris pressostat | u | 1
| Interrupteur de proximité | u | 1
| Système de supportage antivibratoire | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | u | 1
Sous-total € HT TRAVAUX SUR INSTALLATION DE VENTILATION EXISTANTE DANS LA SALLE COMMUNE
Sous-total € HT TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE FLUX
3.4 | DESENFUMAGE
3.4.1 | CAISSON DE DESENFUMAGE ET ACCESSOIRES
Caisson de désenfumage 400°C - 2h suivant CCTP, compris instalaltion, câblage, raccordement
| Marque : ALDES - type : ProtectOne R 6.5 F400 120 | u | 1
| Coffret de relayage, compris installation dans local VTP | u | 1
| Pressostat et interrupteur de proximité | u | 1
| Plot antivibratoire (x4) | ens | 1
| Isolation thermique | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | u | 1
| Gaine galva raccordement Ø 630 | ml | 4
Sous-total € HT CAISSON DE DESENFUMAGE ET ACCESSOIRES
3.4.2 | INTEGRATION AU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Installation des équipements suivants dans le VTP existant
| Commande arrêt pompier | ens | 1
| Commande de réarmement à clé | u | 1
| Commande arrêt ventilateur | u | 1
| Commande de mise en route ventilateur | u | 1
| Coffret de relayage | u | 1
| Raccordement au CMSI, câble, câblages, raccordements, asservissements à charge du lot électricité. | PM
Sous-total € HT INTEGRATION AU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
3.4.3 | DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) – AMENEE D'AIR ET EVACUATIONS
3.4.3.1 | Amenée d'air de désenfumage
Ouvrant en façade télécommandé, à lames - marque : ALDES - type : Oxytone lames 2013, version isolée, RAL choix architecte + contre cadre + plénum, y compris montage et accessoires suivant CCTP
| - 725 x 725 mm | u | 1
| - 600 x 850 mm | u | 1
Grille intérieure - marque : ALDES - type : GFAP, RAL choix architecte + contre cadre y compris montage
| - 650 x 900 mm | u | 1
| - 600 x 850 mm | u | 1
| Plénum de raccordement acier galvanisé | ens | 1
3.4.3.2 | Evacuation des fumées
Volet de désenfumage - marque : ALDES - type : optone, compris montage et accessoires suivant CCTP
| - 450 x 650 mm | u | 2
Grille de reprise - marque : ALDES - type : GFAP, RAL choix architecte + contre cadre y compris montage
| - 450 x 650 mm | u | 2
| Plénum de raccordement en acier galvanisé | ens | 1
Sous-total € HT DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) – AMENEE D'AIR ET EVACUATIONS
Sous-total € HT DESENFUMAGE
3.5 | TRAVAUX SANITAIRE
3.5.1 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE | PM
3.5.2 | LIAISONS HYDRAULIQUES SANITAIRE
Tube multicouche, y compris percements, coude, réduction, raccords spécifiques, supportage et collier de fixation avec garniture insonorisanteté, fourreau pour chaque traversée de parois, rebouchages
| - Ø 12/16 | ml | 312
| - Ø 16/20 | ml | 133
| - Ø 20/26 | ml | 80
| Fourreau pour chaque traversée de parois, cloisons, dalle et réseaux en encastré + accessoires sorties de cloisons | PM
Calorifuge à l'aide d'un isolant flexible à structure cellulaire fermée type K-Flex STA, y compris coudes, accessoires de pose et de finition, pour tube :
| - Ø 12/16 - 13 mm | ml | 73
| - Ø 12/16 - 19 mm | ml | 86
| - Ø 16/20 - 13 mm | ml | 71
| - Ø 16/20 - 25 mm | ml | 65
| - Ø 20/26 - 19 mm | ml | 40
| - Ø 20/26 - 32 mm | ml | 40
Sous-total € HT LIAISONS HYDRAULIQUES SANITAIRE
3.5.3 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS SUR RESEAUX SANITAIRES
Vanne arrêt à boisseau sphérique
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 15, y compris raccordement | u | 108
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. ACS DN 20, y compris raccordement | u | 20
Vanne d'équilibrage
| Vanne d'équilibrage bouclage DN10, y compris raccordement, calorifuge | u | 2
Anti-bélier
| Anti-bélier ACS DN20 15 M2-C en extrémité de réseau + vanne, y compris raccordement | u | 20
Appareils de mesure et de contrôle
| Thermomètre équerre, suivant CCTP, y compris raccordement | u | 1
| Manomètre ACS + vanne arrêt DN15 ACS, y compris raccordement | u | 1
Régulateur thermostatique ECS
| Pour un appareil régulateur thermostatique, y compris raccordement, kit de connexion, mise en service, modèle suivant CCTP | u | 21
Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES DIVERS SUR RESEAUX SANITAIRES
3.5.4 | RINÇAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS SANITAIRES CREEES
| Analyses d'eau potable, légionelles, physico-chimique, suivant CCTP (3 analyses au total) | ens | 1
| Nettoyage + désinfection des réseaux sanitaires suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € HT RINÇAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS SANITAIRES CREEES
3.5.5 | APPAREILS SANITAIRES
Robinet d'arrêt pour chaque appareils sanitaire et régulateur thermostatique, suivant CCTP + accessoires sorties cloisons
WC suspendu PMR
| Ensemble Cuvette suspendu compris pose, abattant, fixations, robinet d'arrêt, suivant CCTP | u | 19
| Ensemble bâti-support, compris pose, fixation, clapet anti-pollution, vanne d'arrêt, etc. suivant CCTP | u | 19
| Commande pneumatique, compris installation | u | 19
| Plaque de déclenchement, compris installation | u | 19
Lavabo chambre
| Plan simple vasque moulé, compris "trou" pour serviette y compris pose, fixations, bonde + siphon encastré avec plaque, finitions suivant CCTP | u | 19
| Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes d'arrêts, flexibles, suivant CCTP | u | 19
Lavabo PMR
| Lavabo PMR, y compris pose, fixations, bonde + siphon encastré avec plaque, finitions suivant CCTP | u | 1
| Robinetterie, y compris pose, fixations, clapets anti-pollution, vannes d'arrêts, flexibles, suivant CCTP | u | 1
Douche
| Robinetterie thermostatique, y compris pose, fixations, vannes d'arrêts accessibles en gaine technique, suivant CCTP | u | 20
| Ensemble de douche (douchette + barre + flexible + porte savon), compris installation | u | 20
Sous-total € HT APPAREILS SANITAIRES
3.5.6 | ACCESSOIRES PMR
| Ensemble barre de relèvement, complète, compris coude spécifique, compris fixations, suivant CCTP | u | 19
| Barre de douche d'angle, compris fixations | u | 20
| Barre d'appui et de maintien | u | 19
| Siège de douche accrochable | u | 20
| Miroir PMR, compris fixations, suivant CCTP | u | 20
Sous-total € HT ACCESSOIRES PMR
3.5.7 | EQUIPEMENTS SALLE COMMUNE
Fourniture, pose, installation, fixation des différents équipements office suivant, compris installation, fixation, accessoires, réglages des hauteurs, raccordements des robinetteries, raccordements électriques
| Hotte à recyclage | u | 1
| Plaque électrique induction | u | 1
| Four électrique encastrable | u | 1
Sous-total € HT EQUIPEMENTS SALLE COMMUNE
3.5.8 | EQUIPEMENTS OFFICE
Fourniture, pose, installation, fixation des différents équipements office suivant, compris installation, fixation, accessoires, réglages des hauteurs, raccordements des robinetteries, raccordements électriques
| Meubles bas de rangement longueur 1000 mm | u | 3
| Meuble plonge bords droits + bonde + siphon + robinetterie | u | 1
| Meuble haut mural | u | 3
Appareillages divers
| Attentes LV EF + EU | u | 1
Sous-total € HT EQUIPEMENTS OFFICE
3.5.9 | EVACUATION DES APPAREILS
TUYAUX DE VIDANGE
Tube en PVC rigide M1, y compris coudes, réductions, bouchon de dégorgement, raccordement, accessoires de pose et de suspente
| PVC 40, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose et de suspente | ml | 60
| PVC 50, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose et de suspente | ml | 45
| PVC 75, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose et de suspente | ml | 45
| PVC 100, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose et de suspente | ml | 19
CHUTES type CHUTUNIC
| Chutunic diamètre 100 mm, compris raccordement, accessoires de réseaux (culottes, té, tampon purge brides…), accessoires de pose et de suspente | ml | 60
COLLECTEURS EN ELEVATION DU SOUS-SOL
| PVC 100, compris raccordement, accessoires de réseaux, accessoires de pose et de suspente | ml | 20
ISOLATION ACOUSTIQUE
| Isolant acoustique sur réseaux d'évacuation, compris accessoires depose et fixations K Fonik ST GK - 5 kg/m² + 3 mm | m² | 16
VENTILATION PRIMAIRE
Clapet aérateur à membrane, + grille 250x250 mm compris accessoires de pose
| - clapet DN75 | u | 2
| - clapet DN100 | u | 10
Sous-total € HT EVACUATION DES APPAREILS
3.5.10 | PERCEMENTS ET RESERVATIONS DANS LES MURS ET PLANCHERS
| - carottages mur maçonnerie/béton, suivant CCTP | ens | 1
| - carottages plancher maçonnerie/béton, suivant CCTP | ens | 1
| - Forfait percements dans murs et plancher pour passage des réseaux sanitaire | ens | 1
Sous-total € HT PERCEMENTS ET RESERVATIONS DANS LES MURS ET PLANCHERS
Sous-total € HT TRAVAUX SANITAIRE
3.6 | PRESTATIONS ELECTRIQUES
| Raccordement de l'extracteur chambre sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Raccordement de l'extracteur salle commune sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Raccordement du caisson de désenfumage sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Raccordement du coffret de relayage et accessoires associés | ens | 1
| Raccordement des bouches de ventilation sur les attentes laissées à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Raccordement de la hotte sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
Raccordement de la plaque cuisson sur attente laissée à disposition par le lot électricité
| Raccordement du four sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Liaisons équipotentielles sur attentes laissées à disposition par le lot électricité | ens | 1
Sous-total € HT PRESTATIONS ELECTRIQUES
3.7 | MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - TRAVAUX DIVERS - INSTRUCTIONS
| MISE AU POINT - ESSAIS | ens | 1
| REPERAGES | ens | 1
| TRAVAUX DIVERS | ens | 1
Sous-total € HT MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - TRAVAUX DIVERS - INSTRUCTIONS
TOTAL € HT LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE SANITAIRE
TVA 20%
TOTAL € TTC LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE SANITAIRE
3.8 | OPTIONS NON COMPTABILISEES VENTILATION DOUBLE FLUX - SALLE COMMUNE
3.8.1 | CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX
| Centrale de traitement d'air double flux suivant CCTP, compris installation | u | 1
| Pieds support (x4) + patins antivibratoires (x4) | ens | 1
| Manchette souple de raccordement M0 | u | 4
| Registre antigel Ø250 + servomoteur | u | 1
| Sonde CO² intégrée | PM
| Batterie électrique (inclus) | PM
| Interrupteur de proximité | u | 1
| Commande à distance complète, compris installation | u | 1
| Siphon évacuation condensats + raccordement des condensats sur réseau EU le plus proche en tube PVC 32, suivant CCTP | ens | 1
| Mise en service et paramétrage sur site | ens | 1
| Filtres de rechanges M5 + F7 | ens | 1
Sous-total € HT CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX
3.8.2 | RESEAUX DE GAINES A JOINTS
Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de pose et de suspente, percements, suivant CCTP
| - Ø 160 | ml | 6
| - Ø 200 | ml | 9
| - Ø 250 | ml | 28
Conduit semi-rigide phonique calorifugé
| - Ø 160 | ml | 12
| Calorifuge extérieur des gaines circulaire avec matelas de laine de verre avec revêtement, classé A2s1d0, épaisseur 50 mm, y compris accessoires de pose, fixations | m² | 45
Sous-total € HT RESEAUX DE GAINES A JOINTS
3.8.3 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
Buse de soufflage
Marque : HALTON ou équivalent
Type : APL/A avec damper registre + collerette de raccordement + RAL choix architecte
Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoires
Registre de réglage MSM
| - Ø 160 | u | 3
Sous-total € HT DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
3.8.4 | TERMINAUX DE REPRISE
Grille de reprise
Marque : HALTON ou équivalent
Type : AGC, RAL choix architecte
Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoire
Registre de réglage OD
| - 300 x 150 mm | u | 1
Bouche de reprise
Marque : HALTON ou équivalent
Type : ULA
Compris raccordement et accessoires, manchon
| - Ø 160 | u | 2
Sous-total € HT TERMINAUX DE REPRISE
3.8.5 | TRAPPES DE VISITE
| Trappe de visite sur les gaines aérauliques avec étiquette indiquant la localisation de la trappe | ens | 1
Sous-total € HT TRAPPES DE VISITE
3.8.6 | REGISTRES D'EQUILIBRAGE
Marque : HALTON ou équivalent
Type : PRA - registre à iris
| - Ø 160 | u | 2
Type : RDR - registre à débit constant
| - Ø 160 | u | 4
Sous-total € HT REGISTRES D'EQUILIBRAGE
3.8.7 | PIEGES A SONS
Silencieux à baffles + joint, suivant CCTP, y compris raccordement, supportage, pièces d'adaptation sur réseaux amont et aval
| - Ø 250 | u | 2
Sous-total € HT PIEGES A SONS
3.8.8 | PRISE D'AIR NEUF
Grille extérieure pare-pluie, RAL choix architecte + contre cadre + plénum, conforme au CCTP, y compris piquage, montage et raccordement au réseau aéraulique
| - 300 x 600 mm | u | 1
Sous-total € HT PRISE D'AIR NEUF
3.8.9 | REJET D'AIR VICIE
Sortie toiture esthétique suivant CCTP, compris montage et raccordement au réseau, embase d'étanchéité, RAL choix architecte
| - Ø 250 | u | 1
Sous-total € HT REJET D'AIR VICIE
Sous-total € HT OPTION VENTILATION DOUBLE FLUX - SALLE COMMUNE
3.9. | OPTIONS NON COMPTABILISEES CLIMATISATION - SALLE COMMUNE
3.9.1 | UNITE EXTERIEURE
Unité extérieure, type VRV 2 tubes de chauffage/rafraîchissement, compris installations, raccordements frigorifiques, électriques, bus de communication supports, et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant CCTP
| Marque : DAIKIN - Type RXYSA4 | u | 1
| Système de supportage antivibratile | ens | 1
| Mise en service - paramétrage régulation | ens | 1
| Synthèse avec le lot serrurerie pour habillage de protection | PM
Sous-total € HT UNITE EXTERIEURE
3.9.2 | UNITE INTERIEURE DE TYPE GAINABLE
Unité intérieure de chauffage/rafraîchissement, y compris pose, fixations, raccordements frigorifiques, électriques, bus de communication et toutes sujétions de supportage et mise en œuvre, pompe de relevage (intégrée)
| FXSA 80 A - Pfrigo : 9,0 kW - Pchaud : 10,0 kW | u | 1
| Supportage avec dispositifs antivibratiles de chaque unité intérieure | u | 1
| Mise en service - paramétrage de régulation | ens | 1
Sous-total € HT UNITES INTERIEURES
3.9.3 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
Tube cuivre écroui qualité frigorifique pré-isolé, y compris brasures, réductions, raccords, écrous, supportages et colliers de fixations avec garnitures insonorisantes, fourreaux pour chaque traversée de parois, percements, rebouchages et lissages + raccords Refnet adaptés au réseau de distribution accessoires + raccords de dérivation + calorifuge accessoires de réseaux
| - 3/8 | ml | 20
| - 5/8 | ml | 20
| Supportage et cheminement des liaisons frigorifiques, sur chemin de câble, y compris pose, fixations, accessoires dilatation, toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
| Supportage et cheminement des réseaux en extérieure, y compris pose, fixations, toutes sujétions de mise en œuvre, protection tôle isoxale | ens | 1
| Fourreau pour chaque traversée de parois et en encastré | PM
| Tirage au vide - mise en charge des circuits - tests - appoint fluide frigorigène | ens | 1
Sous-total € HT LIAISONS FRIGORIFIQUES
3.9.4 | EVACUATION DES CONDENSATS
| Siphon en sortie de chaque unité intérieure, y compris raccordement, toutes sujétions de mise en œuvre | u | 1
| Flexible tricoflex en sortie des unités | ml | 1
Tube en PVC rigide M1 calorifugé, y compris coudes, réductions, bouchons de dégorgements, raccordements, accessoires de pose et de suspentes, supports, fixations
| - PVC 40 | ml | 20
| Pompe de relevage des condensats intégrée dans chaque unité intérieure | PM
Sous-total € HT EVACUATION DES CONDENSATS
3.9.5 | DISTRIBUTION AERAULIQUE GAINABLES
Réseaux de gaines à joints
Conduit semi-rigide phonique calorifugé, compris accessoires de pose, de raccordement et de fixations - M0 int./M0 ext.
| - Ø 250 | ml | 18
| Gaine rectangulaire à joints plénum de raccordement des unités gainables, en acier galvanisé, y compris transformations, coudes, accessoires de pose et de suspente + accessoires piquages Ø250 | kg | 120
| Calorifuge intérieur des gaines rectangulaire avec traitement intérieur acoustique et thermique, classé A2s1d0, épaisseur 40 mm, y compris accessoires de pose, profilés, fixations. Profilés noir dans plénum grille reprise | m² | 12
Diffuseurs de soufflage
Diffuseur linéaire
Marque : HALTON ou équivalent
Type : SLL-S-4 fentes (position verticale)
Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et accessoires avec piquages
Registre de réglage MSM
| - SLL-S4-1772 mm + PLL - 2 piquages Ø250 mm | u | 3
Terminaux de reprise
Terminal linéaire
Marque : HALTON ou équivalent
Type : SLL-O-4 fentes (position verticale)
Plenum specifique sur mesure en tôle acier galvanisé isolé 5 faces et accessoires avec piquages
Registre de réglage MSM
| - SLL-E4-1772 mm + PLL - 2 piquages Ø250 mm | u | 3
Sous-total € HT DISTRIBUTION AERAULIQUE GAINABLES
3.8.2.6 | REGULATION
| Télécommandes filaires, compris pose, bus de communication, fourreaux, raccordements, mise en service marque : DAIKIN - type : BR1H52 | u | 1
| Sonde d'ambiance déportée, compris pose, liaison de communication, fourreau, raccordement | u | 1
| Liaison bus de communication entre unité extérieure-unités intérieures-télécommandes individuelles, sonde d'ambiance, suivant CCTP sur chemin de câbles ou sous fourreaux suivant importance des liaisons | ens | 1
Sous-total € HT REGULATION
Sous-total € HT OPTION CLIMATISATION - SALLE COMMUNE