## définition formule maintenance
25-GHTA-0093_Definitions des formules de maintenance
FORMULE M1 | - réalisation d’une ou plusieurs visites de contrôle et de maintenance préventive annuelles avec fourniture des pièces détachées et kits de maintenance nécessaires pour ces opérations, main d'œuvre et déplacement annualisés pour toute opération sur site
- toute autre intervention (réparation sur site ou en atelier) du prestataire sera réalisée au titre de l’attachement et déclenchée par bon de commande.(la main d'œuvre et déplacement font partie du forfait)
Formule M2 | Maintenance tous risques avec engagement forfaitaire annuel incluant les maintenances préventives et correctives et fourniture de pièces détachées illimitées
Formule M3 | - toute intervention fait l'objet d'un bon de commande

## LOT 1_parc CHU
DQE CHU UF-0266 centre de soins dentaires
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
047565 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13E91600 | EUROTEC |  | 0
047566 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13C68236 | EUROTEC |  | 0
047567 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13D88230 | EUROTEC |  | 0
047568 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13E98618 | EUROTEC |  | 0
047569 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13B60252 | EUROTEC |  | 0
047570 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13D88229 | EUROTEC |  | 0
047571 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13H21036 | EUROTEC |  | 0
047572 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 300 | 13H21036 | EUROTEC |  | 0
sous-total maintenance annuelle modèle 300 | [6 empty] | 0
047575 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 500R | 13B65790 | EUROTEC |  | 0
047576 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 500R | 13B65786 | EUROTEC |  | 0
047577 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2013-12-20 15:57 | 500R | 13B65791 | EUROTEC |  | 0
sous-total maintenance annuelle modèle 500 R | [6 empty] | 0
050916 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00133 | EUROTEC |  | 0
050917 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22J411-A00112 | EUROTEC |  | 0
050918 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-18 15:57 | 411 | 22I411-A00135 | EUROTEC |  | 0
050919 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-18 15:57 | 411 | 22I411-A00132 | EUROTEC |  | 0
050920 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-18 15:57 | 411 | 22I411-A00454 | EUROTEC |  | 0
051079 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22E411-A00171 | EUROTEC |  | 0
051080 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22D411-A00330 | EUROTEC |  | 0
051081 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00403 | EUROTEC |  | 0
051082 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00242 | EUROTEC |  | 0
051083 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00231 | EUROTEC |  | 0
051084 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00396 | EUROTEC |  | 0
051085 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22L411-A00202 | EUROTEC |  | 0
051086 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22J411-A00456 | EUROTEC |  | 0
051087 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22J411-A00455 | EUROTEC |  | 0
051088 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22J411-A00459 | EUROTEC |  | 0
051089 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00401 | EUROTEC |  | 0
051090 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22J411-A00454 | EUROTEC |  | 0
051091 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22I411-A00393 | EUROTEC |  | 0
051092 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-01-17 15:57 | 411 | 22L411-A00201 | EUROTEC |  | 0
051341 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00252 | EUROTEC |  | 0
051342 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00253 | EUROTEC |  | 0
051343 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00254 | EUROTEC |  | 0
051344 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00255 | EUROTEC |  | 0
051345 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00256 | EUROTEC |  | 0
051346 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00257 | EUROTEC |  | 0
051347 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00258 | EUROTEC |  | 0
051348 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00270 | EUROTEC |  | 0
051349 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00272 | EUROTEC |  | 0
051350 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00275 | EUROTEC |  | 0
051351 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00276 | EUROTEC |  | 0
051352 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00277 | EUROTEC |  | 0
051353 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00235 | EUROTEC |  | 0
051354 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00236 | EUROTEC |  | 0
051355 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00249 | EUROTEC |  | 0
051356 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00250 | EUROTEC |  | 0
051357 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00297 | EUROTEC |  | 0
051358 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00298 | EUROTEC |  | 0
051359 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00299 | EUROTEC |  | 0
051360 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23E411-A00302 | EUROTEC |  | 0
051361 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23A411-A00021 | EUROTEC |  | 0
051362 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23A411-A00023 | EUROTEC |  | 0
051363 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 23A411-A00170 | EUROTEC |  | 0
051364 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 411 | 22J411-A00287 | EUROTEC |  | 0
051372 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2023-07-27 15:57 | 333 | 22L333-A00076 | EUROTEC |  | 0
052080 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00403 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052081 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00388 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052082 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00393 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052083 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00405 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052084 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00385 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052085 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00407 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052086 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00382 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
052087 | FAUTEUIL DENTAIRE avec unit | 2024-04-16 15:57 | 411 | 23E411-A00402 | EUROTEC | 2026-04-16 | 0
sous-total maintenance annuelle modèle 411 | [6 empty] | 0
052097 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2024-04-23 15:57 | KYRI | PKPOC6306 | CIME DENTAIRE | 2026-04-23 | 0
052276 | FAUTEUIL DENTAIRE BARIATRIQUE | 2024-05-31 15:57 | 6815075 | BB213 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 2025-05-31 | 0
053120 | CART UNITE FAUTEUIL DENTAIR | 2025-02-11 15:57 | 3420 | 24F3420-A00015 | EUROTEC | 2027-02-10 | 0
052283 | RECLINEUR | 2024-05-31 15:57 | 91553 | C329 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 2025-05-31 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0
formation annuelle aux internes et externes et visites hebdomadaires | [6 empty] | 0
total maintenance annuelle + prestation de service | [6 empty] | 0
DQE CHU UF-0264 urgences dentaires
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
049522 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2020-07-07 | 411 | 20B411-A10979 | EUROTEC |  | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0
DQE CHU UF-0281 conultations maxillo
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
045706 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2010-03-02 16:21 | PERFORMER | I967518 | EUROTEC |  | 0
045707 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2010-03-02 16:21 | PERFORMER | I865675 | EUROTEC |  | 0
045708 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2010-03-02 16:21 | PERFORMER | J977399 | EUROTEC |  | 0
045709 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2010-03-02 16:21 | PERFORMER | K984706 | EUROTEC |  | 0
045710 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2010-03-02 16:21 | PERFORMER | J977401 | EUROTEC |  | 0
052099 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2024-04-23 16:21 | 411 | 23E411-A00387 | EUROTEC |  | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0
DQE CHU UF-3219 soins dentaire Louise Michel
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
080062 | FAUTEUIL DENTAIRE | 2024-11-19 | 411 | 23E411-A00017 | EUROTEC |  | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0
total maintenance forfaitaire annuelle CHU | [6 empty] | 0

## LOT 2_parc GHT hors CHU
PARC RIOM UNITE SANITAIRE
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
1055 | FAUTEUIL DENTAIRE AVEC UNIT, ECLAIRAGE ET ASPIRATION | 2006-02-20 | LINEA 90 ESSE | 2006S012 | OMS |  | 0 | 0 | 0
2196 | FAUTEUIL DENTAIRE AVEC UNIT, ECLAIRAGE ET ASPIRATION | 2015-12-15 | RADIUS 333 CONTINENTAL | 15G333-A14199 | ADEC |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARC RIOM ODONTOLOGIE
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
2868 | CART DENTAIRE | 2021-05-21 | AIR CAR | 21/1630 | ZIFLOR | Fin de Garantie 20/05/2023 | 0 | 0 | 0
2869 | CART DENTAIRE | 2021-05-21 | AIR CAR | 21/1631 | ZIFLOR | Fin de Garantie 20/05/2023 | 0 | 0 | 0
| FAUTEUIL DENTAIRE SANS UNIT SANS ECLAIRAGE | 2006-06-23 | DC1490 | 165703A | MARUS | Fin de Garantie 20/05/2023 | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARC CH Moulins-Yzeures
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
| fauteuil dentaire |  | R7 Continental |  | ANTHOS |  | 0 | 0 | 0
| fauteuil dentaire | 2018-09-20 | ANTHOS A9 CONTINENTAL | 71A60279 | ANTHOS |  | 0 | 0 | 0
| fauteuil dentaire | 2019-05-24 | ANTHOS A9 CONTINENTAL | 71A60588 | ANTHOS |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARC CH Thiers
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
Dentaire Aquarelle | fauteuil dentaire | 2021 | Anthos A2.5 | 72AN1589 | ANTHOS |  | 0 | 0 | 0
Dentaire Aquarelle | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | 2021 | A.5 | 71HA0920 | ANTHOS |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PARC CH Vichy
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | fin de garantie | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
2913 | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | 2009-02-26 | CHIROPRO980 | 0810008 | BIEN AIR |  | 0 | 0 | 0
7314 | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | 2020-10-29 | OSSEODOC | 20B0027 | BIEN AIR |  | 0 | 0 | 0
7560 | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | 2021-01-04 | DREAMED ZAK4M | 20W49088510 | LEMI |  | 0 | 0 | 0
6202 | UNITE DE CHIRURGIE DENTAIRE | 2017-12-21 | DREAMED ZAK4M | 17W48074856 | LEMI |  | 0 | 0 | 0
6203 6203 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | 2017-12-21 | 575L | 17F576L-A18167 | ADEC |  | 0 | 0 | 0
7563 7563 | ECLAIRAGE OPERATOIRE DIVERS | 2021-01-04 | 576L | 20H576L-A17926 | ADEC |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## LOT 3_aspi centrale_recup amalg
PARC ODONTO CHU (local 8001)
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
051118 | ASPIRATION CENTRALISEE ZUBLER | 2023-04-18 15:57 | FZ10 | 37.02576.22 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0 | 0 | 0
| centrale d'aspiration |  | V18000 |  |  | 0 | 0 | 0
| RECUPERATEUR D'AMALGAMES |  | CA4 |  |  | 0 | 0 | 0
| RECUPERATEUR D'AMALGAMES |  | CA4 |  |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CHU urgences dentaires (local 916)
| centrale d'aspiration |  | V300S |  |  | 0 | 0 | 0
| RECUPERATEUR D'AMALGAMES |  | CAS1 |  |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CHU consultations maxillo-faciale (local 0378)
| centrale d'aspiration |  | V300S |  |  | 0 | 0 | 0
| RECUPERATEUR D'AMALGAMES |  | CAS1 |  |  | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CHU UF-3219 soins dentaire Louise Michel
074504 | RECUPERATEUR D'AMALGAMES | 2017-04-05 | VSA300S | J352435077 | Groupe dépannage dentaire | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PARC RIOM
| CENTRALE D'ASPIRATION | 2015-12-15 | PTS 200/22 | F323587010F329062023 | DURR-DENTAL | 0 | 0 | 0
| ASPIRATION AVEC RECUPERATEUR D'AMALGAMES | 2010-08-24 | VSA300 S | A207971007 | DURR-DENTAL | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## LOT 4_centrale Gamasonic
CHU UF-0266 odontologie
¤ Appareil | Libellé | Date d'achat | Modèle | N°Série | marque | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
052097 | CENTRALE DE DISTRIBUTION STERISPRAY | 2024-04-23 15:57 | STERISPRAY_L2 |  | GAMASONIC | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## LOT 5_radiologie
CHU UF-0266 odontologie
N° inventaire | Libellé | Modèle | Numéro de série | Années | constructeur | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M1 | Montant redevance annuelle forfaitaire en € HT formule M2 | Montant forfait maintenance préventive en € HT formule M3 | Nombre de visites de maintenance préventive annuelle | Durée d'une maintenance en h
R90104 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 9995 | 2003 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90106 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 53659 | 2003 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90121 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 57522 | 2007 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90128 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 21568 | 2009 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90142 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 322631 | 2010 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90144 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59669 | 2012 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90147 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 63497 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90148 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 50364 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90149 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59625 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90150 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59640 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90151 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 38540 | 2011 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90152 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 49470 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90153 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 58794 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90154 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 57564 | 2005 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90155 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 58561 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90156 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 58607 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90157 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59305 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90158 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 57419 | 2010 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90159 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59283 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90160 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59664 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90169 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | D34943 | 2016 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90184 | EZRAY_AIR-P | EZRAY_AIR-P | 7FB090000484 | 2021 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90194 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | XD63460C | 2023 | SATELEC | 0 | 0 | 0
R90207 | STATIF DENTAIRE | X-MIND | 59254 | 2014 | SATELEC | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CH RIOM
| APPAREIL PORTABLE DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE | EZRAY AIR-P / VEX-P300 | 965090003953 | 2024-07-01 | VATECH | 0 | 0 | 0
| APPAREIL DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE | X-MIND AC | 309058 | 2006-06-07 | SATELEC | 0 | 0 | 0
| APPAREIL DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE | X-MIND AC | 308876 | 2006-08-02 | SATELEC | 0 | 0 | 0
| APPAREIL DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE | X-MIND DC | D09199 | 2009-02-03 | SATELEC | 0 | 0 | 0
| APPAREIL DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE | X-MIND DC | D30948 | 2015-12-15 | SATELEC | 0 | 0 | 0
| CAPTEUR INTRABUCCAL SANS FIL | X-POD | WX04012 | 2013-10-01 | MYRAY | 0 | 0 | 0
| CAPTEUR INTRABUCCAL USB | RVG6200 | IIJA0086 | 2020-11-05 | CARESTREAM DENTAL | 0 | 0 | 0
total maintenance annuelle | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## lot 6_instrumentation
Libellé | Modèle | marque | forfait de réparation
AEROPOLISSEUR GRIS PTL-P | PROPHY-MATE_NEO | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
AMALGAMEUR | SOFTLY-8 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
AMALGAMEUR | SILVERMIX90 | PROMODENTAIRE | 0
APPAREIL DE THERMOFORMAGE | BIOSTAR_6 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
BAC A ULTRASON | PIL500C | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
BEC ELECTRIQUE | TECHNI+ | MONDIAL SERVICE EXPORT IMPORT | 0
BOX DE GRATTAGE ASPIRANT | BLBOX | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
BURIN PNEUMATIQUE | 50225000 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
CABINE DE POLISSAGE | P1000 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
CABINE DE SABLAGE | 29482025 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
CENTRIFUGEUSE | EBA20 | Labo and Co | 0
CLE DYNAMOMETRIQUE ANTHOGYR | TORQ_CONTROL/15501 | STRAUMANN SARL | 0
CONSOLE IMPLANTOLOGIE | SURGIC_XT | Athenée MEDIN FRANCE | 0
CONSOLE IMPLANTOLOGIE | OSSEOSET | NOBEL BIOCARE FRANCE | 0
CONSOLE IMPLANTOLOGIE | SURGIC_PRO_LED | NSK France | 0
CONSOLE ULTIMATE GENOU | NE231 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
CONSOLE ULTIMATE PIED | ULTIMATE_XL-F | NSK France | 0
CONSOLE ULTRASONS | SURGYBONE | Athenée MEDIN FRANCE | 0
CONTRE ANGLE CHIRURGIE | S-MAX_SG20 | NSK | 0
CONTRE ANGLE OSTRIPPER | OS30 | KOMET FRANCE | 0
CONTRE ANGLE POUR WAVEONE | VDW | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
CONTRE ANGLE ROUGE | ALTO-200 | MICRO-MEGA | 0
CONTRE ANGLE ROUGE | M95 | NSK | 0
CONTRE ANGLE ROUGE | M95L | NSK | 0
CONTRE ANLGE SYNEA | WA-56_A | W ET H FRANCE | 0
CONTRE-ANGLE | 4297 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
CONTRE-ANGLE | NBBW-E | GIGAULT STEPHANE | 0
CONTRE-ANGLE | 120E | MICRO-MEGA | 0
CONTRE-ANGLE | 4280 | DENTAIRE DIFFUSION SA | 0
CONTRE-ANGLE | 40XEP | MICRO-MEGA | 0
CONTRE-ANGLE | 40XE | MICRO-MEGA | 0
CONTRE-ANGLE | SGM-E20RI | NSK | 0
CONTRE-ANGLE | ISO_E | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
CONTRE-ANGLE | 140XE | MICRO-MEGA | 0
CONTRE-ANGLE | FPB-EC | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
CONTRE-ANGLE | X-SG20L | NSK France | 0
CONTRE-ANGLE | FX25M | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
CONTRE-ANGLE | M25 | NSK | 0
CONTRE-ANGLE DE CHIRURGIE | ALTO_SURGE_20:1 | MICRO-MEGA | 0
CONTRE-ANGLE LUMIERE | M25L | NSK | 0
CONTRE-ANGLE MULTIPLICATEUR 1:5 | ES-95 | GIGAULT STEPHANE | 0
CONTRE-ANGLE POUR X-SMART+ | MF6 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
DETARTREUR | S900 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
DETARTREUR | S950 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
DETARTREUR | S970 | NSK | 0
DETARTREUR LUMIERE | S900L | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
DOSEUR A PLATRE | SMARTBOX_X2 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
ELEMENTS FREE SYSTEM TYPE F | 973-0500-TYPEF | ORMCO FRANCE SAS | 0
FOUR A CERAMIQUE | PROGRAMAT_CS | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | CULOOR | DENTAIRE DIFFUSION SA | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | POLILUX | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | F02500 | EUROTEC | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | STARLIGHT_PRO | MECTRON | 0
LOCALISATEUR D'APEX | PROPEX2 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
LOCALISATEUR D'APEX | RAYPEX_6 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
MALAXEUR SOUS VIDE | 18260000 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
MICRO SABLEUSE | MICROETCHER2A | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
MICROMOTEUR | MC2-40SR | AIREL | 0
MICROMOTEUR | MC3_SR | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
MICROMOTEUR | M40N | NSK | 0
MICROMOTEUR | SGL70M | NSK France | 0
MICROMOTEUR MICRODRILL | 7400015000E | STRYKER FRANCE | 0
MIXEUR DENTAIRE | BIODENTINE_MIXER | LABORATOIRE SEPTODONT | 0
MOTEUR DYNAMOMETRIQUE | DMM100 | SATELEC | 0
MOTEUR LABORATOIRE PROTHESE ULTIMATE | ULTIMATE_XL-K | NSK France | 0
PAM SOPROLIFE | S900_0001 | SOPRO COMEG | 0
PERFORATEUR DE PINS | 18350000 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
PIECE A MAIN | EX6 | GIGAULT STEPHANE | 0
PIECE A MAIN | SGA-ES | NSK | 0
PIECE A MAIN | FX65M | NSK France | 0
PIECE A MAIN DETARTEUR ACTEON | NEWTRON | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
PIECE A MAIN ULTIMATE | UMXL-TM | NSK France | 0
PIECE A MIAN FRIOS MICROSAW | 90-5030 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
POLYMERISATEUR 'SIBARI' SIRIO | SIBARI | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
POLYMERISATEUR SOUS PRESSION | PALAMAT_PRACTIC_ELT | DENTAIRE DIFFUSION SA | 0
POMPE A VIDE | VP3_EASY | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
RACCORD RAPIDE | RACASSIST | GIGAULT STEPHANE | 0
RACCORD RAPIDE | FMCL | GIGAULT STEPHANE | 0
RECHAUFFEUR PAR INDUCTION | NOFLAME | GEMA DIFFUSION | 0
RECLINEUR | 91553 | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 0
SPATULES CHAUFFANTES | 21500000 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
STATION AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE ET DE LUBRIFICATION | CARE_3_PLUS | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
STATION PNEUMATIQUE POUR TURBINE DE LABO | PRESTO2 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
TAILLE PLATRE | 18030000 | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
TAILLE PLATRE | SQ148L | SIRIO Dental | 0
TOUR DE LABORATOIRE | PUL2 | DENTAIRE DIFFUSION SA | 0
TURBINE DE LABO | PRESTO | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
TURBINE RACCORD TOURNANT | MACH-MC2-SU | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
TURBINE RACCORD TOURNANT | S-MAX-M600 | NSK | 0
TURBINE RACCORD TOURNANT | S-MAX-M900 | NSK | 0
TURBINE RACCORD TOURNANT | S-MAX-M900L | NSK France | 0
UNITE DE SOINS DENTAIRE | 2562 | GROUPE DEPANNAGE DENTAIRE | 0
VIBREUR | VIBRATOR_M | HENRY SCHEIN FRANCE | 0
VIBREUR DE CAPSULES UNIVERSEL | CARBOMIX_CM-01 | BISICO FRANCE | 0
PIECE A MAIN | DURATEC_10D | KAVO | 0
PIECE A MAIN DROITE | EX-6B | NSK | 0
DETARTREUR A ULTRASONS | SUPRASSON / NEWTRON | SATELEC | 0
DETARTREUR PNEUMATIQUE | TI-MAX S970 | NSK | 0
CONTRE ANGLE D'IMPLANTOLOGIE | S-MAX SG20 | NSK | 0
CONTRE ANGLE D'ENDODONTIE | A101900000000 | DENTSPLY | 0
CONTRE ANGLE BLEU | Ti-Max Ti25 | NSK | 0
CONTRE ANGLE BLEU | Ti-Max X25 | NSK | 0
CONTRE ANGLE BLEU | S MAX M25 | NSK | 0
MICROMOTEUR | MC3 LED | BIEN AIR | 0
TURBINE DENTAIRE | S MAX M600 | NSK | 0
TURBINE DENTAIRE | S MAX M900 | NSK | 0
RACCORD | FM-CL-M4 | NSK | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | LED C | WOODPECKER | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | STARTLIGHT UNO | MECTRON | 0
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER | DEGULUX SOFT START | DEGUSSA | 0
VIBREUR MALAXEUR | SILVER MIX | GC / CMF | 0
MICROMOTEUR D'ENDODONTIE | WAVE ONE | DENTSPLY | 0
MICROMOTEUR D'ENDODONTIE | X SMART PLUS | DENTSPLY | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | 2307 | KAVO | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | 3554 | KAVO | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | MC BASCH | BIEN AIR | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | MC3 IR | BIEN AIR | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | SG02-E | NSK | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | SGS-E | NSK | 0
MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | SGS-ES | NSK | 0
ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | VS 300S | DURR DENTAL | 0