## Lot 01-TERRASSEMENT-GROS OEUVR
Rénovation Energetique dela caserne de gendarmerie de Grez-En-Bouere (53) | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
53290 GREZ EN BOUERE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°01 TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Observations entreprises
Lot n° 01 | TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE
2 | NOTE GENERALE
| NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
2.1 | Sécurite et protection de la santé | ENS |  |  |  | 0
2.2 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  | 0
2.3 | Gestion du Compte Pro-rata | ENS |  |  |  | 0
2.4 | Cloture exterieure de chantier type " HERAS" | ml | 150 |  |  | 0
2.5 | Portail d'acces | U | 1 |  |  | 0
2.6 | Bureau de Chantier, sanitaires, vestiaires | ENS |  |  |  | 0
2.7 | Constat d'huissier | ENS |  |  |  | 0
2.8 | Etude de structure | ENS |  |  |  | 0
2.9 | DEMOLITION
2.9.1 | Démolition escalier extérieur | m2 | 8 |  |  | 0
2.9.2 | Démolition poteaux | U | 2 |  |  | 0
2.9.3 | Dépose de la clôture métallique et du portail | U | 1 |  |  | 0
2.9.4 | Démolition du mur de soubassement | ml | 1 |  |  | 0
2.10 | TERRASSEMENT
2.10.1 | Terrassement en pleine masse | m2 | 53.5 |  |  | 0
2.10.2 | Fouilles en rigoles | ml | 41 |  |  | 0
2.10.3 | Fouilles en trous | U | 2 |  |  | 0
2.10.4 | Remblaiement périphérique | ml | 41 |  |  | 0
2.10.5 | Reprise des enrobé | m2 | 190 |  |  | 0
2.11 | FONDATIONS
2.11.1 | Béton de propreté et gros béton | m2 | 53.5 |  |  | 0
2.11.2 | Semelles en béton armé | ml | 41 |  |  | 0
2.11.3 | Massifs béton armé | U | 2 |  |  | 0
2.11.4 | Pré-scellements de pieds de poteaux aciers | U | 2 |  |  | 0
2.12 | INFRASTRUCTURE
2.12.1 | Élévation en maçonnerie d'agglos ou longrines BA | ml | 50 |  |  | 0
2.13 | RAMPE ET ESCALIER
2.13.1 | Rampe PMR et palier | m2 | 32 |  |  | 0
2.13.1.1 | Bande d’éveil en béton bouchardé | ml | 7 |  |  | 0
2.13.2 | Escalier | m2 | 15 |  |  | 0
2.13.2.1 | Nez de marche antidérapant | ml | 56 |  |  | 0
| Montant Total HT |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20.00% |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 02 MENUISERIE EXT METAL
Rénovation Energetique dela caserne de gendarmerie de Grez-En-Bouere (53) | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
53290 GREZ EN BOUERE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°02 MENUISERIES EXT, METALLERIE | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Observations entreprises
Lot n° 02 | MENUISERIE EXTERIEURE METALLERIE
1. | NOTE GENERALE
| NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.1 | MENUISERIES EXT
DEPOSE ET DEMOLITION
3.1.1 | Dépose des bloc baie | U | 21
3.1.2 | Dépose des menuiseries extérieures | U | 56
3.1.3 | Dépose des grilles de ventilation des caves | U | 18
3.1.4 | Demolition des paves de verre | m2 | 8
MENUISERIES EXTERIEURES
3.1.5 | Porte d'entrée Public Type 1 | U | 1 |  |  | 0
Ensemble vitré 180*240cm, composé de Deux châssis fixe 40 x 240, PORTE D'ENTREE et bloc porte issue de secours 100 x 240cm de hauteur sans volet roulant, Compris gâche électrique et raccordement à l’existant
3.1.6 | Porte d'entrée Logement Type 2 | U | 2 |  |  | 0
PORTE D'ENTREE et bloc porte issue de secours 100 x 240cm de hauteur sans volet roulant
[5 empty] | 0 | 0
3.1.7 | Fenêtre deux ventaux Type 3 | U | 21 |  |  | 0
Ensemble vitré de 130/165cm composée de : Un ouvrant principal ouvrant en oscillo battant 65/165cm, Le deuxième ouvrant à la française 65/165cm, Avec volet roulant, manœuvre manuelle, Grille d’entrée d’air frais hygro-réglage 30M3/heure
3.1.8 | Fenêtre un ventail Type 4 | U | 46 |  |  | 0
Ensemble vitré composée de : Un chassis ouvrant à la française d'un ventail oscillo battant 60/145, Grille d’entrée d’air frais hygro-réglage 30M3/heure
[5 empty] | 0 | 0
3.1.9 | Porte fenêtre Type 5 | U | 3 |  |  | 0
Ensemble vitré de 160/205 cm composée de : Un chassis oscillo battant 80cm x205 cm, Un chassis semi fixe ouvrant à la française, Avec volet roulant, manœuvre manuelle, Grille d’entrée d’air frais hygro-réglage 30M3/heure
3.1.10 | Porte fenêtre Type 6 |  | 4 |  |  | 0
Ensemble vitré de 160/240cm composée de : Un chassis oscillo battant 80cm x230cm, Un chassis semi fixe ouvrant à la française, Avec volet roulant, manœuvre manuelle, Grille d’entrée d’air frais hygro-réglage 30M3/heure
3.1.11 | Ensemble vitré des escaliers | U | 2 |  | 0 | 0
| Ensemble vitré 100 x 3,70m de hauteur composée : 100/150 châssis oscillo, 100/110 châssis fixes (2) , Grille d’entrée d’air frais hygro-réglage 30M3/heure |  |  |  |  | 0
4 | METALLERIE SERRURERIE
4.1.5 | GARDE-CORPS A BARREAUDAGE | ml | 30 |  |  | 0
| Garde-corps en acier |  |  |  | 0 | 0
4.1.6 | GRILLE DE VENTILATION | U | 18 |  |  | 0
grilles 0,60cm*0,20cm
4.1.7 | Portail Coulissant manœuvre électrique radio commandé | U | 1 |  | 0 | 0
Largeur entre poteaux 4m, hauteur 2m
| Montant Total HT |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20.00% |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 03 ITE SOL PEINT
Rénovation Energetique dela caserne de gendarmerie de Grez-En-Bouere (53) | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
53290 GREZ EN BOUERE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°03 Isolation thermique par l'extérieure, Revetement de sols, Peinture, Nettoyage | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Observations entreprises
Lot n° 03 | Isolation thermique par l'extérieure, Revetement de sols, Peinture, Nettoyage
1. | NOTE GENERALE
NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
0
2.1 | SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE | ENS |  |  |  | 0
2.2 | ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR
2.2.1 | ECHAFAUDAGE | ENSEMBLE | 1 |  |  | 0
Échafaudage tubulaire, fixation sur façade existante, protection au sol Protection pour les passages piétions au droit des entrée de logements et de l’entrée publique
2.2.2 | DEPOSE
2.2.2.1 | Dépose des luminaires | U | 8 |  |  | 0
2.2.2.2 | Dépose des descentes d'eaux pluviales | U | 6 |  |  | 0
2.2.2.3 | Dépose de l'enseigne gendarmerie | m2 | 1 |  |  | 0
2.2.2.4 | Dépose de l'ITE existante | m2 | 645 |  |  | 0
2.2.3 | PREPARATION DU SUPPORT
2.2.4 | ITE SURFACE COURANTE | m2 | 645 |  |  | 0
Réalisation d'un système d'isolation thermique par l'extérieur de type STOTHERM Classic L/MW ou équivalent. Support béton à la charge du lot 1 – Gros œuvre. Type d'isolants : Sto-Isolant en laine de roche bords droits de 140 mm R= 3,81 m.K/W Finition façade : aspect lisse
2.2.5 | ITE SUR PETITE LARGEUR | m2 | 45 |  |  | 0
Réalisation de la même finition que l’ensemble de la façade courante Mise en œuvre d’un isolant mince polystyrène ou laine de roche Profil goutte d’eau avec la partie verticale
2.2.6 | ITE DES APPUIS ET SEUILS DES MENUISERIES EXT | m2 | 10 |  |  | 0
Réalisation de la même finition que l’ensemble de la façade courante Mise en œuvre d’un isolant mince polystyrène ou laine de roche Profil goutte d’eau avec la partie verticale
2.2.7 | REMPLACEMENT DES PROJECTEURS EXISTANTS | U | 8 |  |  | 0
Remplacement des projecteurs existants par des projecteurs Leds de même qualité d’éclairage, raccordement sur les alimentations existantes
2.2.8 | POSE DES LUMINAIRES POUR RAMPE PMR | ENS |  |  |  | 0
Alimentation en série de 4 luminaires, assurant un éclairage de 20 lux minimum pour l’accessibilité PMR depuis le portillon d’accès à la porte d’entrée de la gendarmerie (5) Luminaires tubulaire de marque EASYLUM du type ACTILER LALT 40, corps en polycarbonate opale anti-UV 40mm, embouts et colliers inox 316L , IP 68, 850°C, avec alimentation 230V sans convertisseur Y compris pour les accès logements sur cours (2), raccordement sur l’alimentation existantes
2.2.9 | POSE DES DESCENTES D'EAUX PLUVIALES | U | 6 |  |  | 0
Pose de nouvelles descentes d’eaux pluviale en zinc, raccordement sur gouttière zinc existante, Compris dauphins de 1ml en pied de chute
2.2.10 | REPOSE DE L'ENSEIGNE DE GENDARMERIE | U | 1 |  |  | 0
Repose sur l’alimentation existante, compris révision des fixations
2.3 | REVETEMENT DE SOL
2.3.1 | DEPOSE DES SOLS SOUPLES | m2 | 319 |  |  | 0
Dépose des sols souples ne prenant soin des quarts de ronds cloués sur les plinthes
2.3.2 | PREPARATION DES SUPPORT et RAGREAGE | m2 | 319 |  |  | 0
2.3.3 | Revêtement de sol LVT | m2 | 319 |  |  | 0
Revêtement de sol LVT acoustique U3 P3 en lames amovibles. Fourniture et pose de lames acoustiques amovibles validées par un Avis Technique et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus U3 P3 E2 C2 type Allura decibel 0.7. Fourniture et pose de lames acoustiques amovibles validées par un Avis Technique et revendiquées apte à l'emploi dans les locaux classés au plus U3 P3 E2 C2 type Allura decibel 0.7.
2.4 | PEINTURE
2.4.1 | TRAVAUX EXTERIEUR
2.4.1.1 | Nettoyage haute pression | ENSEMBLE |  |  |  | 0
y compris protection des ouvrages, nettoyage des ouvrages de maçonneries, anti moussi si nécessaire, nettoyage des abord et evacuation des gravats
2.4.1.2 | Peinture sur métallerie existante | ENSEMBLE |  |  |  | 0
Peinture extérieure laque glycérophtalique avec : Finition : courante (B) Aspect : brillant, teinte à la demande du Maître d’OEuvre Subjectiles : anciens fonds métalliques peints
2.4.1.3 | Peinture sur boiseries en sous face de toit | m2 | 29 |  |  | 0
Peinture extérieure laque sur plafond à base de résines acryliques et polyuréthane en phase aqueuse avec : − Émissions dans l'air intérieur : Classe A+ (très faibles émissions) − Teneur en COV : ≤ 1 g/L dans le cas d'un coloris blanc − Label environnemental : Écolabel ou NF Environnement − Finition : courante (B) − Aspect : tendu satin, teinte à la demande du maître d'oeuvre, − Subjectiles : type de support suivant spécifications − Mise en œuvre : adaptée au type de support Travaux préparatoires sur plaques de plâtre composées d'un cœur en plâtre très hydrofugé compris entre 2 ∗ 1 couche d'impression conforme à l'avis technique du procédé. Travaux de finition : ∗ 2 ou 3 couches de peinture extérieure laque satinée, en fonction de la teinte retenue.
2.4.1.4 | Peinture sur soubassement | m2 | 50 |  |  | 0
Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support ancien, avec une garantie de 5 ans : Aspect velouté semi tendu, teinte à la demande de l’architecte
2.4.1.5 | Peinture sur contre marches | m2 | 4 |  |  | 0
Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support ancien, avec une garantie de 5 ans : Aspect velouté semi tendu, teinte à la demande de l’architecte
2.4.2 | TRAVAUX INTERIEURS
2.4.2.1 | Boiseries, peintures sur bois et dérivé finition B
Peinture satinée aux copolymères acrylique en dispersion, famille I classe 7b2 (NF T 36-005), bénéficiant du marquage "ECO LABEL Européen" et faiblement émissives en COV (émissions < 1g/L), compris tous travaux préparatoires et d'apprêts pour une finition B suivant NF P 74-201 (DTU 59.1).
| Embrasures intérieures des menuiseries | m2 | 116 |  |  | 0
| Plinthes | ml | 360 |  |  | 0
2.4.2.2 | Cloisons - Peinture satinée, finition B | m2 | 185 |  |  | 0
Peinture satinée aux résines synthétiques en émulsion, famille I - classe 7a2 (NF T 36-005), bénéficiant d'un marquage "ECO LABEL Européen" et faiblement émissives en COV (émissions < 1g/L), compris tous travaux préparatoires et d'apprêts pour une finition B, suivant NF P 74-201 (DTU 59.1).
2.4.2.3 | Plafonds - Peinture satinée, finition B | m2 | 455 |  |  | 0
Peinture satinée aux résines synthétiques en émulsion, famille I - classe 7a2 (NF T 36-005), bénéficiant d'un marquage "ECOLABEL Européen" sans COV compris tous travaux préparatoires et d'apprêts pour une finition B, suivant NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
2.4.2.4 | Murs des cages d’escalier - Peinture satinée, finition B | m2 | 206 |  |  | 0
Peinture satinée aux résines synthétiques en émulsion, famille I - classe 7a2 (NF T 36-005), bénéficiant d'un marquage "ECO LABEL Européen" et faiblement émissives en COV (émissions < 1g/L), compris tous travaux préparatoires et d'apprêts pour une finition B, suivant NF P 74-201 (DTU 59.1).
2.4.2.5 | Plafonds des cages d’escalier - Peinture satinée, finition B | m2 | 30 |  |  | 0
Peinture satinée aux résines synthétiques en émulsion, famille I - classe 7a2 (NF T 36-005), bénéficiant d'un marquage "ECOLABEL Européen" sans COV compris tous travaux préparatoires et d'apprêts pour une finition B, suivant NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
2.5 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER | ENSEMBLE |  |  |  | 0
L'entrepreneur du présent lot doit les nettoyages généraux et très soignés de mise en service après achèvement des travaux de l'ensemble des intervenants. L'entreprise devra prévoir un nettoyage général pour effacement de toutes les traces de chantier avant les visites OPR, puis un nettoyage soigné avant la mise en service
Le nettoyage du par le présent lot comprend notamment : • Les sols de toutes natures (le présent entrepreneur devra consulter la fiche technique entretien du produit mis en œuvre), • Les appareils sanitaires, compris robinetteries et accessoires de ces appareils, • La vitrerie intérieure, • Les revêtements muraux, • Les quincailleries des menuiseries intérieures, • Les appareils électriques (interrupteurs, tableaux, etc.), • La miroiterie extérieure, • Les menuiseries extérieures (faces extérieures et intérieures), • Les plafonds et luminaires, • etc. Cette liste n'est pas exhaustive.
| Montant Total HT |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20.00% |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 04 MENUISERIS INT
Rénovation Energetique dela caserne de gendarmerie de Grez-En-Bouere (53) | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
53290 GREZ EN BOUERE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°04 MENUISERIES INTERIEURES | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Observations entreprises
Lot n° 04 | MENUISERIES INTERIEURES
NOTE GENERALE
| NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2.1 | SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE | ENS |  |  |  | 0
2.2 | Dépose des bloc portes palières | U | 8 |  |  | 0
Dépose sans réemploi des bloc portes existantes, y compris descellement des dormants et reprises de maçonnerie pour un dressement parfait du support
2.3 | Porte Palière EI30 | U | 8 |  |  | 0
Bloc-porte palière intérieure, coupe-feu EI30, climat 2b, acoustique Rw+C 38dB, résistance thermique 1,5W/m2.K.
2.4 | Profil de Finition type Quard de Rond | ml | 360 |  |  | 0
Pose collée et clouée y compris bouchage des trous de fixation par tampons bois de même nature. Pose dans les angles avec coupe d'onglet et joint acrylique de finition au-dessus du linéaire Reprises sur existant
[5 empty] | 0 | 0
2.5 | Coffre de Volets Roulants
Coffre de volets roulants en médium 12mm, à peindre Façade avant démontable, avec retombée cache rail rideau de 20mm Lumière pour grilles d’entrée d’air à réaliser en sous face, compris pose, fourniture au lot menuiseries extérieures
| pour menuiseries T3 130x165 cm | U | 21 |  |  | 0
| pour menuiseries T5160x205 cm | U | 3 |  |  | 0
| pour menuiseries T6 160x240 cm | U | 4 |  |  | 0
2.6 | Habillages des embrasures | m2 | 116 |  |  | 0
Habillage des embrasures sur les 4 faces, compris retour de 50mm sur la face intérieure du mur de façades. En médium 12mm finition vernis au présent lot
| Montant Total HT |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20.00% |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0

## Lot 05 CLOISONS SECHES PLAFONDS
Rénovation Energetique dela caserne de gendarmerie de Grez-En-Bouere (53) | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
53290 GREZ EN BOUERE
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°05 CLOISONS SECHES PLAFONDS | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Observations entreprises
Lot n° 05 | CLOISONS SECHES PLAFONDS
NOTE GENERALE
| NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
|  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
0
0
2.1 | SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE |  | 1
2
2.2 | DEPOSE ET DEMOLITION |  | 3
4
| Démolition des plafonds démontables existants | U | 186 |  |  | 0
Dépose sans réemploi, maintient en place des luminaires et des bouches d'extraction de la VMC
2.3 | DOUBLAGES
2.3.1 | Doublage thermo-acoustique en plaques de plâtre phonique sur ossature métallique -Epaisseur 60 + 13 sous murs existant | m2 | 185 |  |  | 0
Doublages réalisés en plaques de plâtre vissées sur et y compris une ossature métallique galvanisée, avec panneaux d'isolation, mis en place dans le vide entre les parements et les murs.
Y compris consignation, dépose et remise en place par le présent lot des radiateurs et prises de courants.
2.3.2 | Plus-value pour plaque phonique hydrofuge en doublage | m2 | 40 |  |  | 0
Mise en place de plaques de plâtre hydrofugées H1 en remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents y compris toutes préconisations suivant fabricants. Les plaques de plâtre mise en œuvre ne devront pas altérer les performances coupe-feu et acoustiques des cloisons.
Les produits de jointoiement des parements hydrofuges devront être hydrofugés
Composition : • − une ossature constituée de rails et de montant, • − une isolation par panneau semi-rigide de laine de verre sans formaldéhyde de résistance thermique R = 1,85 m².K/W (épaisseur 60 mm), bénéficiant d'un certificat ACERMI, de type TP 138 de KNAUFINSULATION, • − pare-vapeur de perméance au plus égal à 0,005 g/m².h.mmHg, type DELTA REFLEX ou équivalent, compris superposition des lés, bandes adhésives entre lés, fixation sur montants métalliques à l'aide d'un adhésif double face recommandé par le fabricant, • un parement composé d'une plaque de plâtre BA13 phonique. Réaction au feu : A2-s1, d0. Référence : PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent.
2.4 | PLAFONDS
2.4.1 | Plafonds PLAQUE DE PLATRE avec isolation |  | 455 |  |  | 0
| Comprenant : • Une ossature métallique réalisée en fourrures ou en montants en acier galvanisé y compris ossature primaire si nécessité suivant portées, hauteur de plénum, fixée au support par l’intermédiaire de suspentes, y compris accessoires de fixation. • Un parement simple de plaque plâtre phonique, A2-s1, d0 (M0), vissées sur l’ossature • Étiquetage sanitaires A+ • Un isolant posé sur le plafond en panneau semi-rigide en laine de verre revêtu d’un voile de confort, A2-s1,D0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Plus-value pour plaque phonique hydrofuge en plafond |  | 82 |  |  | 0
Mise en place de plaques de plâtre hydrofugées H1 en remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents y compris toutes préconisations suivant fabricants. Les plaques de plâtre mise en œuvre ne devront pas altérer les performances coupe-feu et acoustiques des cloisons. Les produits de jointoiement des parements hydrofuges devront être hydrofugés.
| Montant Total HT |  |  |  |  | 0
| Montant TVA 20.00% |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil1
QUANTITE TRAVAIL
ITE |  |  |  |  | SOUS BASSEMENT |  |  | BOISERIE |  |  | MENUISERIES | [6 empty] | PETITES LARGEURS |  | SEUILS
| LONGEUR | HAUTEUR | SURFACE |  | HAUTEUR | [5 empty] | LARGEUR | HATEUR | SURFACE | Nombres | TOTAL | mL EMBRASURE | TOTAL | SURFACE | TOTAL | SURFACE | TOTAL
FACADE 1 | 27 | 6.45 | 174.15 |  | 0.5 | 13.5 |  | 7.83 |  | TYPE 1 | 1.8 | 2.4 | 4.32 | 1 | 4.32 | 8.4 | 8.4 | 0.924 | 0.924 | 0.252 | 0.252
FACADE 2 | 13 | 6.45 | 83.85 |  | 0.5 | 6.5 |  | 3.77 |  | TYPE 2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 4.8 | 6.8 | 13.6 | 0.812 | 1.624 | 0.14 | 0.28
FACADE 3 | 10 | 6.45 | 64.5 |  | 0.5 | 5 |  | 2.9 |  | TYPE 3 | 1.3 | 1.65 | 2.145 | 21 | 45.045 | 5.9 | 123.9 | 0.644 | 13.524 | 0.182 | 3.822
FACADE 4 | 40 | 6.45 | 258 |  | 0.5 | 20 |  | 11.6 |  | TYPE 4 | 0.6 | 1.45 | 0.87 | 46 | 40.02 | 4.1 | 188.6 | 0.49 | 22.54 | 0.084 | 3.864
FACADE 5 | 9.5 | 6.45 | 61.275 |  | 0.5 | 4.75 |  | 2.755 |  | TYPE 5 | 1.6 | 2.05 | 3.28 | 3 | 9.84 | 7.3 | 21.9 | 0.798 | 2.394 | 0.224 | 0.672
FACADE 6 | 0.5 | 6.45 | 3.225 |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.145 |  | TYPE 6 | 1.6 | 2.4 | 3.84 | 4 | 15.36 | 8 | 32 | 0.896 | 3.584 | 0.224 | 0.896
[10 empty] | TYPE 7 | 1 | 3.9 | 3.9 | 2 | 7.8
TOTAL |  |  | 645 |  |  | 50 |  | 29 | TOTAL |  |  |  |  | 79 | 127.185 | ML EMBRASURE | 388.4 |  | 44.59 |  | 9.786
[16 empty] | SURFACE | 116.52
[8 empty] | PROFONDEUR/EPAISSEUR TABLEAU ITE | 0.14
[8 empty] | PROFONDEUR BOISERIE TOITURE | 0.29
[8 empty] | PROFONDEUR EMBRASURE IN | 0.3
REVETEMENT SOL |  |  | PLINTHES |  | Cloions doublage | [7 empty] | CAGE ESCALIER
RDC | SURFACE |  | metre lineaire |  |  | mL | HSP | surafce | surfaces hydrofuges |  |  |  | LONGEUR | HAUTEUR | 103.3
LOGEMENT 1 |  |  |  |  | LOGEMENT 1 | [7 empty] | 4.3 | 8
CHAMBRE 1 | 12 |  | 15 |  | cuisine 1 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67 |  |  | 2.4
CHAMBRE 2 | 11 |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 3.9
SEJOUR | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 0
0
LOGEMENT 2 |  |  |  |  | LOGEMENT 2 |  |  | 0
CHAMBRE 1 | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 0
CHAMBRE 2 | 10.5 |  | 13 |  | Chambre 2.1 | 6.4 | 2.7 | 17.28
CHAMBRE 3 | 12 |  | 14 |  | Cuisine 2 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
SEJOUR | 16.5 |  | 16 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | (
LOGEMENT 3 |  |  |  |  | LOGEMENT 3 |  |  | 0
CHAMBRE 1 | 11.5 |  | 14 |  | Chambre 3.1 | 4.3 | 2.7 | 11.61
CHAMBRE 2 | 13 |  | 14.5 |  | séjour 3 | 3.25 | 2.7 | 8.775
SEJOUR | 15 |  | 16 |  | Cuisine 3 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
[5 empty] | chambre 3.2 | 3.65 | 2.7 | 9.855
R+1 | [7 empty] | 0
LOGEMENT 4 |  |  |  |  | LOGEMENT 4 |  |  | 0
CHAMBRE 1 | 12 |  | 15 |  | cuisine 4 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
CHAMBRE 2 | 11 |  | 13 |  |  |  |  | 0
SEJOUR | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | LOGEMENT 5 |  |  | 0
LOGEMENT 5 | [7 empty] | 0
CHAMBRE 1 | 10 |  | 13 |  | Chambre 5.1 | 6.4 | 2.7 | 17.28
CHAMBRE 2 | 10.5 |  | 13 |  | Cuisine 5 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
CHAMBRE 3 | 12 |  | 14 |  |  |  |  | 0
SEJOUR | 16.5 |  | 16 |  |  |  |  | 0
0
LOGEMENT 6 |  |  |  |  | LOGEMENT 6 |  |  | 0
CHAMBRE 1 | 11.5 |  | 14 |  | Chambre 6.1 | 4.3 | 2.7 | 11.61
CHAMBRE 2 | 13 |  | 14 |  | séjour 6 | 3.25 | 2.7 | 8.775
SEJOUR | 15 |  | 16 |  | Cuisine 6 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
0
LOGEMENT 7 |  |  |  |  | LOGEMENT 7 |  |  | 0
CHAMBRE 1 | 12.5 |  | 14 |  | Chambre 7.1 | 6.4 | 2.7 | 17.28
CHAMBRE 2 | 10.5 |  | 13 |  | Cuisine 7 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | 2.1 | 5.67
CHAMBRE 3 | 10 |  | 13.5
CHAMBRE 4 | 12 |  | 14
SEJOUR | 19 |  | 17
SOL SOUPLES | 319 | m2 | 360 | ml |  |  |  | 183.735 |  | 39.69
WC 1 | 1.2
SDB 1 | 3.5
Cuisine 1 | 7
11.7