## CDPGF
Désignation | Ute | Qté MOE. | Qté Ent. | Prix Unitaire | Prix Total
Lot Electricité Courants Forts - Courants Faibles - SSI
Espace et équipements Communs
Divers
Etude d'exécution | ENS |  |  |  | 0
Doe, | ENS |  |  |  | 0
Installation de échaffaudage pour travail en hauteur ainsi que dépose et repose plafond | ENS |  |  |  | 0
Alimentation électrique provisoire pour travail hors tension du TGBT. (GE) | ENS |  |  |  | 0
Compte prorata 1,5% | % |  |  |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
Modification TGBT - TG D
Rajout départ source centrale dans TGBT, y compris toutes les adaptations nécessaires. | ens |  |  |  | 0
Rajout bornier GTB source centrale dans TGBT, y compris toutes les adaptations nécessaires. | ens |  |  |  | 0
Modification câblage dans TG D, y compris toutes les adaptations nécessaires. | ENS |  |  |  | 0
Divers accessoires de mise en œuvre et de raccordement | ens |  |  |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
Total HT 'Espace et équipements Communs |  |  |  |  | 0
Amphithéâtre
Modification armoires électriques
Rajout relayage des contacts SD dans coffret élec amphi, y compris toutes les adaptations nécessaires. | ENS |  |  |  | 0
Divers accessoires de mise en œuvre et de raccordement | ENS |  |  |  | 0
Sous-total |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
Source Centrale 48V conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Coffret anti panique conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Bloc LEDS 45 lumens évacuation montage sailli pour SC conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Bloc LEDS 45 lumens évacuation étanche montage sailli pour SC conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Bloc LEDS 45 lumens évacuation montage encastré drapeau pour SC conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Bloc LEDS 1000 lumens ambiance montage sailli pour SC conforme au dossier DCE | u |  |  |  | 0
Boîte dérivation cf 1h | ENS |  |  |  | 0
Tube IRO 16 | ml |  |  |  | 0
Fourreaux encastrés | ml |  |  |  | 0
Câbles CR1 3G1,5 ou 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
Câblage asservissement défauts vers GTB dans TGBT | ml |  |  |  | 0
Essais et mise en service | ENS |  |  |  | 0
Toutes sujétions de pose et de raccordement | ENS |  |  |  | 0
Sous-total | ENS |  |  |  | 0
Total HT Amphithéâtre |  |  |  |  | 0
Total devis HT |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20,00% |  |  |  |  | 0
T o t a l T.T.C. |  |  |  |  | 0