## 1ère partie
CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC
SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE
[6 empty] | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE | CLOISONNEMENT | R.I.A. | SPRINKLAGE | PORTES COUPE FEU ASSERVIES | ASCENSEUR NON-STOP | REPORT AU | REPORT AU
|  | DETECTION | COULOIRS | CHAMBRES | Loc. à RISQ. | COULOIR/ Locaux | ESCALIER | ESCALIER |  |  |  |  | STANDARD | STANDARD
Repère | Désignation | Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants. | [10 empty] | Alarme Tech. | Alarme Inc.
R | CHAUFFERIE | OUI | NON |  |  | NON | Pas d escalier | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | OUI
W | Gpe ELECTROGENE | OUI | NON |  |  | NON | Pas d escalier | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | OUI
H | CUISINE | OUI | NON |  |  | MECANIQUE ASSERVI | Pas d escalier | NON | OUI | NON | NON | NON | OUI | OUI
| BLANCHISSERIE | OUI | NON |  |  | NATUREL Manuel | NON | NON | OUI | NON | NON | NON | OUI | OUI
H | PHARMACIE | OUI | NON |  |  | NON | Pas d escalier | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | OUI
B | ATELIERS | NON | OUI |  |  | NON | Pas d escalier | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Si AVIS DEFAVORABLE de la Commission de Sécurité, merci d'adresser une copie du rapport OUI-NON: Si OUI: Motif: ________________________
H - Z | Bâtiment Principal | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE ASSERVI | NATUREL MANUEL | OUI | OUI PS2-P1 | OUI PARTIEL | OUI | OUI | OUI | OUI | Avis Déf : Désenfumage
L | Bât.Tour Tertiaire | OUI | OUI | NON | OUI | NATUREL ASSERVI | Escalier à l air libre | NON | NON | NON | OUI | NON | OUI | OUI
U | Bât.SMR | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE ASSERVI | Pas d escalier | NON | NON | NON | OUI | NON | OUI | OUI
X | Plateau Technique | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE ASSERVI | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI
Y - S | Bât internat B+C | OUI | OUI | OUI | OUI | NATUREL et MECANIQUE Asservi | Naturel MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | NON | OUI | OUI
Le présent tableau ne peut être reproduit sans l'autorisation préalable du Cabinet C.E.G.A.
N.B.: Pour compléter ce tableau, il faut indiquer le nom ou le N° du bâtiment; lequel doit correspondre à celui de votre PLAN DE MASSE.

## Autre bâtiments
A |  |  |  |  | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE | CLOISONNEMENT | R.I.A. | Sprinklage | PORTES COUPE FEU ASSERVIES | ASCENSEUR NON-STOP | REPORT AU | REPORT AU
| DETECTION | COULOIRS | CHAMBRES | Loc. à RISQ. | COULOIR | ESCALIER | ESCALIER |  |  |  |  | STANDARD | STANDARD
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants. | [11 empty] | Alarme Tech. | Alarme Inc.
Si AVIS DEFAVORABLE de la Commission de Sécurité, merci d'adresser une copie du rapport OUI-NON: Si OUI: Motif: ________________________
EHPAD Pompeyrie | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE Asservi | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | OUI | NON | OUI
HÔPITAL NERAC Bâtiment B-E-G | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE Asservi | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | OUI | NON | OUI
HÔPITAL NERAC Bâtiment I-J | OUI couloirs | OUI | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI
ANCIEN EHPAD LES VIOLETTES Nérac | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NATUREL MANUEL | OUI | NON | OUI | OUI | NON | NON | OUI
NOUVEL EHPAD LES VIOLETTES Nérac | OUI | OUI | OUI | OUI | MECANIQUE Asservi | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | OUI | NON | NON
EHPAD D'ALBRET Nérac | OUI | OUI | OUI | OUI | NATUREL Asservi | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | OUI | NON | NON
Bâtiment IFPS | OUI Partielle | OUI | NON | OUI | NON | NATUREL MANUEL | OUI | NON | NON | OUI | NON | NON | OUI
Le présent tableau ne peut être reproduit sans l'autorisation préalable du Cabinet C.E.G.A.
N.B.: Pour compléter ce tableau, il faut indiquer le nom ou le N° du bâtiment; lequel doit correspondre à celui de votre PLAN DE MASSE.