## Lot2-Incendie
ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE | [10 empty] | CPAM DES FLANDRES
N°599/10/2025 | [10 empty] | CPAM DE L'AISNE
MAINTENANCE DES SYSTEMES D'ALARME INTRUSION ET INCENDIE DE LA CPAM DU HAINAUT | [10 empty] | CPAM DU HAINAUT
ANNEXE 1 - DQE (Détail Quantitatif Estimatif) | [10 empty] | CPAM DE L'OISE
Lot n ° | 2 | [9 empty] | CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
Désignation du lot : | Maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI) | [9 empty] | CPAM DE LA SOMME
A. Récapitulatif des installations
Secteur | Adresse d'implantation de l'installation | Détail de l'installation | Année de mise en service | Période d'intervention* (Jours et Heures Ouvrés) | Nombre minimum de visites préventives par an | Par installation Maintenance préventive Applicable à compter du 01/01/2026 |  | Par installation Déplacement par site pour une intervention de maintenance corrective Prix untaire en € HT | Par installation Audit technique Prix unitaire en € HT | Observations
[6 empty] | Prix unitaire en € HT Par semestre | Prix unitaire en € HT Par an
CAMBRAI | 10 rue St Lazare 59400 | 1 Centrale de détection incendie LEONIS 1 Centralisateur de mise en sécurité incendie ANTARES 5 1 AU648 - Alimentation 48V/6A en coffret 8 Batteries 12V/17Ah 124 LOA - Détecteurs optiques Orion 38 IA - indicateur d’action Vega/Orion 3 bornes 32 LDMA - Déclencheurs manuels adressable à led Orion 3 CLARION+ - Tableau répétiteur 27 AVS2000 SIP - Diffuseurs sonores 62 RADIANCE-BCW - Diffuseurs lumineux blanc mur/plafond 2 ED4L - Modules déportés 4 adresses PCF - Commandes de Porte Coupe-Feu battante |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 8H30-11h30 et 13H30-16H00 | 2 |  | 0 |  |  | La maintenance préventive / corrective de cette installation sera intégrée automatiquement dans le marché à compter du 28/09/2026 Les dates des dernières maintenances préventives et les rapports seront communiquées par le représentant de l'acheteur au Titulaire lors d'un second état des lieux qui sera réalisé pour cette installation à partir de la date du 28/09/2026
| Rue du Président Salvatore Allendé 76, Allée du Rivage 59220 DENAIN | 1 tableau incendie NUNGELEC 2 déclencheurs manuels 1 diffuseur sonore 1 flash |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 8H30-11h30 et 13H30-16H00 | 2 |  | 0
MAUBEUGE | 24, rue de la Croix 59600 | 1 tableau SSI de marque DEF CASSIOPEE type Piano C 1 tableau de report ALTRA+ 16 détecteurs optiques ORION 10 déclencheurs manuels 12 diffuseurs sonores 1 indicateur d’action étanche 6 indicateurs d’action VEGA ORION 3 bornes 28 avertisseurs lumineux incendie (radiance RCW) |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 | 2 |  | 0
| SANGHA 58bis, Boulevard Pasteur 59600 | 1 tableau SSI type ESSER ES COM-C 1 tableau de report ESSER REL LCD 8000 15 déclencheurs manuels IQ8 MCP 14 diffuseurs sonores IQ8S - RB 27 avertisseurs lumineux IQ8L – C 8 ventouses à ruptures 2 détecteurs thermo vélocimétriques IQ8 Quad TD 9 détecteurs optiques IQ8 Quad O 11 indicateurs d’action IA 2000 |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 | 2 |  | 0
VALENCIENNES | 63 Rue du Rempart 59300 | 1 tableau incendie BALTIC 512 Finsecur 1 télétransmetteur 1 boîtier alim sirènes 1 boîtier alim report 144 détecteurs optiques de fumée 6 détecteurs thermiques 17 déclencheurs manuels 23 diffuseurs sonores |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 | 2 |  | 0
| 100, rue du Rempart 59300 | 1 tableau incendie CERBERUS GUINARD TGC4 9 déclencheurs manuels 6 diffuseurs sonores |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 | 2 |  | 0
| GEFAR 3, Place de la République 59300 | 1 tableau incendie UTC COM 8B 24 détecteurs optiques de fumée 16 déclencheurs manuels 2 diffuseurs sonores 1 report de synthèse |  | du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 | 2 |  | 0
[5 empty] | Prix total HT - Annuel (A) |  | 0 | Prix en € HT L'acheteur n'a volontairement pas prévu de somme automatique pour cette cellule Veuillez préciser ici votre meilleur prix pour une prestation d'audit pour le parc complet d'installation
TAUX DE TVA (en pourcentage) A renseigner obligatoirement
[5 empty] | MONTANT TVA |  | 0
[5 empty] | PRIX TOTAL ANNUEL TTC (€) |  | 0
[5 empty] | PRIX TOTAL EN € HT POUR LA PÉRIODE 2026/2029 Moins 1 fois le prix unitaire HT par an pour l'installation de Cambrai pour la période du 01/01 au 27/09/2026 |  | 0
[5 empty] | PRIX TOTAL EN € TTC POUR LA PÉRIODE 2026/2029 |  | 0
* À titre indicatif, un jour ouvré s’étend de 08h00 à 17h30, soit une durée de 9h30, dont 1 heure est déduite au titre de la pause méridienne, soit 8h30 ouvrées nettes.
B. Récapitulatif des sous-critères prix et des différentes données à communiquer
Critère Prix | Désignation des sous-critères prix | En € HT | En € TTC |  |  | à |  | Le
MAINTENANCE PREVENTIVE
25% | Maintenance préventive Prix total pour la période 2026/2029 | 0 | 0 |  |  | La société candidate,
MAINTENANCE CORRECTIVE
10% | Prix unitaire moyen Déplacement par site, par installation | 0 | 0 |  |  | Représentée par,
10% | Prix unitaire Heure de main d'œuvre OUVRÉE |  | 0
A titre indicatif | Prix unitaire Heure de main d'œuvre ASTREINTE |  | 0 |  |  | En qualité de ,
10% | Commande masquée réalisée par l'Acheteur à partir des BPU Prix total remisé en € TTC
AUTRES PRESTATIONS
5% | Audit du parc complet Prix total en € TTC | 0 | 0
INFORMATIONS IMPORTANTES : Lors de la phase de procédure ou lors d'une mise à jour survenant pendant l'exécution des prestations, il vous appartient de vérifier l'exactitude des calculs, notamment les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans le présent document. L'Acheteur vous rappelle que seuls les prix unitaires inscrits dans le présent document ont une valeur contractuelle. Ceux-ci servant de base à la comparaison des offres et qu'en cas d'erreur aucune correction ou modification ne peut être envisageable, puisqu'elle fausserait l’égalité de traitement entre les candidats. Il est également rappelé que les prix unitaires indiqués dans le présent document pourront être utilisés en cas de commande : soit de maintenance préventive supplémentaire, soit dans le cadre de maintenance corrective, soit lors d'audit d'installation. En cas de prestation non facturable : offerte ou déjà incluse dans le cadre d'un autre prix, indiquer "0".
LEGENDE
Zone sur fond bleu à renseigner obligatoirement par le candidat

## SSI
SSI
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
SSI de catégorie A ou B
Inspections, essais et opération de maintenance préventive décrites dans les annexes de la norme NF S 61-933 |  |  |  | x
Les intervenants doivent disposer des compétences définies dans la norme NF S 61-931 (niveau d’accès).

## Portes coupe-feu
Portes coupe-feu
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Essai de déclenchement manuel et automatique |  |  |  | x
Contrôle mécanique des pièces en mouvement |  |  |  | x
Contrôle de la fixation des dispositifs de déclenchement |  |  |  | x
Vérification des contacts de début et de fin de course |  |  |  | x
Réglage du mécanisme de réenclenchement |  |  |  | x
Nettoyage des rails |  |  |  | x
Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture |  |  |  | x
Vérification d'absence d'objets sous la porte |  |  |  | x