## BPU
#VALUE!
Consultation : 25_DIMOA_LOING_BRI
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Objet : | Modernisation des ouvrages hydrauliques des canaux du Loing et de Briare
Personne morale : | Voies Navigables de France
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
TF - Tranche ferme
- | PREAMBULE
Le contenu des prix du présent document comprend toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des prestations projetées, notamment par l’observation des règles de l’art de l’application des présentes clauses modifiées et complétées, le cas échéant, par les prescriptions du marché. Les prix comprennent, sauf stipulations contraires : • Les frais engendrés dans le cadre du règlement de sécurité VNF pour les entreprises extérieures, • Les frais d’études (relevés divers, plans, implantation des ouvrages, droit de brevet, assistance technique, …), • Les matériaux et les fournitures, • Le matériel, l’énergie et la main d’œuvre nécessaire au transport, au stockage, à la transformation, au façonnage et à la mise en œuvre des matériaux et fourniture, • Les licences logicielles, • L’enlèvement des déchets et résidus des matériaux mis en œuvre et mise en décharge agrée, • Les frais relatifs à la marche générale du chantier : éclairage, mesure de protection et de sécurité, …
• Les charges fiscales, à l’exclusion de la taxe à valeur ajoutée, • Les frais généraux et les marges pour faux frais, aléas et bénéfices, • Les contraintes liées à l’exploitation et à la coordination avec l’exploitant, • Les conditions de garantie telles que définie dans le CCAP.
1 | PRIX GENERAUX
TF_100 | Installation de chantier, repliement et remise en état des sites
Les prix d'installation de chantier ou de re mobilisation de chantier rémunèrent forfaitairement tous les frais d'installations de chantier pour toute la durée du chantier en lien avec les stipulations du CCAP et quelle que soit la variation des quantités du marché, et notamment : - l'installation, l'entretien et l'enlèvement des bureaux de chantier nécessaires aux entreprises pendant toute la durée des travaux, - les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG (frais d'installation de chantier, amenée et repli de tout le matériel de chantier pour la réalisation des prestations prévues), - la construction des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et des pistes les desservant, y compris le raccordement à la voirie existante, le débroussaillage, le déboisage et dessouchage, - les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses de stockage,
- les frais de maîtrise de la pollution des eaux par fuites d'hydrocarbures, à savoir la fourniture d'un kit antipolution, l'aménagement et le maintien d'une aire de lavage des engins de terrassement, le stockage de tous les produits polluants dans des bacs étanches, l'élaboration et la diffusion des consignes de précaution en l'ensemble des intervenants sur le chantier, - le maintien et la sécurisation des accès aux existants pendant les travaux, en particulier pour l'exploitant de l'écluse, - l'établissement, l'entretien et l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires que l'entreprise jugera nécessaire pour mener à bien ses travaux, - l'étude des installations nécessaires à l'exécution des ouvrages et leurs modifications en cours de chantier, - les mises en place et entretien des branchements provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone, connexion Internet...,
- les frais de protection des réseaux existants ou de leur éventuel déplacement, hors déplacement des réseaux extérieurs à l'ouvrage à la charge des concessionnaires ou rémunéré par ailleurs dans le BPU, - l'entretien des installations et d'une manière générale, les dépenses de fonctionnement : chauffage, climatisation, éclairage, téléphone, connexion Internet, etc..., - les frais d'implantation et de piquetage des ouvrages, - les frais de réalisation des constats d'huissier avec photos à l'appui préalablement à la mise à disposition du site et en fin de chantier après remise en état du site, - les coûts des essais et contrôles des matériaux et matériels prévus aux C.C.T.P. hors ceux rémunérés par un prix spécifique identifié dans le BPU - la clôture et le gardiennage de toutes les installations y compris zone de stockage, - la fourniture et la mise en place, ainsi que l'entretien et le maintien en conformité de la signalisation du chantier conformément aux descriptions du CCTP,
- le coût de la mise à disposition du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public pendant toute la durée des travaux : casques de chantier, gilets de sauvetage, panneaux d'exposition, de matériels de projection - les dépenses afférentes à la sécurité et l'hygiène du chantier. Ce prix forfaitaire sera réglé par quotité en fonction du taux d'avancement global du chantier.
Le forfait :
TF_101 | Etudes et plans d'exécution
Ce prix rémunère forfaitairement l'entreprise pour l'ensemble des études et élaboration de tous les documents d'exécution nécessaires à la bonne exécution des ouvrages de la tranche ferme (batardeaux, estacades, etc...) conformément au CCTP. Ce prix rémunère notamment les levés topographiques et bathymétriques initiaux, les échanges avec le MOE au cours des Visas, ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la vérification des quantités et établissement des études BPE. Ce prix est rémunéré au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents d'exécution en statuts "Bon Pour Exécution" listés au CCTP et mis à jour dans le programme détaillé d'exécution des études fourni durant la période de préparation.
L'unité :
TF_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution
Ce prix rémunère pour chaque site l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages (DOE) de toutes les tranches, conformément au C.C.T.P. et au CCAG travaux. Ce prix comprend notamment les levés topographiques et bathymétriques après travaux. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE de chaque ouvrage respectif.
L'unité :
TF_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires pour l'établissement des documents liés au convention avec VNF et au CSPS, notamment l'ensemble des déplacements nécessaires sur chacun des sites et les réunions prévues au CCTP. Ce prix est rémunéré forfaitairement au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents demandés.
Le forfait :
TF_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble composé d'une réunion plénière dans les locaux de VNF associée à l'élaboration de support de présentation préalable et à la rédaction d'un compte rendu a posteriori. Ces réunions seront déclenchées à la demande du maître d'ouvrage. Ce prix ne rémunère pas les réunions sur chacun des sites avec le MOE et le MOA qui entrent dans le cadre du suivi classique des réunions de chantier. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE du compte rendu associé.
L'unité :
TF_105 | Lot de pièces de rechange
Ce prix rémunère au forfait la fourniture et mise à disposition de l'ensemble des pièces de rechange définies au CCTP. Ce prix s'applique une fois le jeu de pièces mise à disposition et validé par le maître d'œuvre.
Le forfait :
TF_106 | Formations exploitation (1 jours, 8 agents max)
Ce prix rémunère la journée de formation d'agent d'exploitation de VNF à la gestion de leurs ouvrages et à la maintenance de 1er niveau des équipements et automatisme mis en place conformément au CCTP. Ces cessions de formations définies au CCTP se dérouleront aux dates convenues avec le Maître d'Ouvrage. Ce prix s'applique à la journée et sera réglé à hauteur de 100% à la fin de l'ensemble des formations.
Le forfait :
TF_107 | Formations maintenance (1 jours, 4 agents max)
Ce prix rémunère la journée de formation d'agent de maintenance de VNF à la maintenance complète des équipements et automatisme mis en place conformément au CCTP. Ces cessions de formations définies au CCTP se dérouleront aux dates convenues avec le Maître d'Ouvrage. Ce prix s'applique à la journée et sera réglé à hauteur de 100% à la fin de l'ensemble des formations.
Le forfait :
TF_108 | Attestation de conformité (Consuel pour chaque nouveau raccordement)
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des démarches nécessaires pour l'obtention des attestations de conformité conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment l'ensemble des démarches avec le consuel et la reprise des points de non-conformité le cas échéant. Ce prix est rémunéré à l'unité après réception de l'attestation.
L'unité :
TF_109 | Attestation de conformité (Controleur technique pour installation existante)
Ce prix rémunère àl'unité l'ensemble des démarches nécessaires pour l'obtention des attestations de conformité conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment l'ensemble des démarches avec le consuel et la reprise des points de non-conformité le cas échéant. Ce prix est rémunéré à l'unité après réception de l'attestation.
L'unité :
2 | GENIE CIVIL
- | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
TF_200 | Mission de reconnaissance préalable
Ce prix rémunère à l'unité, pour chacun des sites, la mission d'inspection des fourreaux existantes conformément au CCTP, notamment pour pouvoir statuer sur leur possible réemploi ( place disponible pour de nouvelles gaines). Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la mission réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et mise en œuvre nécessaire à la réalisation des tranchées et la pose des fourreaux, ainsi qu'au remblaiement des fouilles. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Chaque ml comprend forfaitairement : - la réalisation des fouilles y compris toutes sujétions de réalisation et conditions de sécurité pour le maintien des fouilles ouvertes, - la fourniture de tous les fourreaux, grillages avertisseurs et autre éléments règlementaires nécessaires, - le remblaiement de la tranchée conforme aux spécifications techniques s'y rapportant. - Les chambres de tirage éventuelles. Ce prix comprend également la fourniture de matériaux de remblai si les matériaux existants sont jugés impropres à la réutilisation, et l'évacuation des matériaux non utilisés en décharge agrée.
Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TF_202 | Mise en place revetement de type GNT
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un revêtement de type GNT conforme au CCTP sur une épaisseur minimale de 20cm. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, pour une mise en oeuvre conforme aux règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE
Le mètre linéaire :
TF_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre
Ce prix rémunère au ml théorique de fourreaux à acheminer l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en place des fourreaux aux travers des pierres existantes conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, y compris le percement soigné des pierres, la dépose / repose éventuelle des pierres de parement des bajoyers pour éviter dans la mesure du possible un rainurage visible depuis la surface. Les procédures d'exécution relative à ce type de parement devra être impérativement être validé par le MOE pour vérifier la conformité avec les attentes architecturales, notamment sur les sites à enjeux patrimoniaux. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TF_204 | Mise en place revetement de type goudronné
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre des couches de fondations d'accrochage et de revêtement final conforme au CCTP. Le revêtement final pourra être du bi-couche ou des enrobés selon l'état de l'existant à reconstituer. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés / démolis non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TF_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé en encorbellement sur la tête amont ou aval de l'ouvrage. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TF_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé sous eau. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art, y compris la mobilisation des plongeurs. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
- | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
TF_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport, pose y compris toutes sujétions de garde-corps en acier peint conformes au CCTP. Ce prix comprend notamment l'application du revêtement anti-corrosion en peinture conforme aux règles de l'art selon le RAL validé par le maître d'ouvrage. Il comprend également tous les éléments de fixation et de support ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues aux difficultés de pose. Si la pose vient en remplacement d'ancien garde-corps trop vétuste pour être réhabilité, alors le prix comprend également la dépose et l'évacuation des anciens garde-corps en décharge agrée. Ce prix s'applique sur documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre linéaire :
TF_208 | Sablage et peinture
Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de sablage et mise en peinture conformément aux règles de l'art des éléments métalliques existants tels que les garde-corps ou autres éléments métalliques des sites pour être cohérent avec l'aménagement architectural d'ensemble. Le RAL sera défini par le maître d'ouvrage en phase préparation. Ce prix s'applique suite à la réalisation de la prestation conformément aux quantités validées sur plan par le MOE.
Le mètre carré :
- | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
TF_209 | Reprise des supports en béton armé
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et toutes sujétions nécessaires à la reprise de surface en béton armé conformément au CCTP. Cela comprend notamment les opérations de nettoyage, piquetage, passivation des aciers, coffrage, coulage nécessaire pour la réhabilitation des poteaux, poutres, ou autres surfaces en béton armé existantes. Cela concerne notamment les sites de la Cognardière et du Martinet, mais peut s'appliquer au m2 sur d'autres sites. Ce prix s'applique sur la base des documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre carré :
TF_210 | Reprise du seuil du Moulin Neuf
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transports et toutes sujétions nécessaire à la reconstitution d'un seuil en enrochement percolés permettant la mesure des débits conformément au CCTP. Il comprend notamment les dispositifs de batardage et de by-pass éventuel pour permettre de travailler à sec. Ce prix s'applique à l'avancement de la prestation sur constat du MOE.
Le forfait :
TF_211 | Réparation localisée du seuil du déchargeoir des Grés
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et toute sujétions nécessaire à la reprise du seuil du déchargeoir des grès conformément au CCTP. Il comprend notamment les dispositifs de batardage et de by-pass éventuel pour permettre de travailler à sec. Ce prix s'applique à l'avancement de la prestation sur constat du MOE.
Le forfait :
TF_212 | Reprise et remplacement du support métallique du barrage de la Ronce
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport et toutes sujétions nécessaires à la dépose et repose de structure métallique en support des vannes du barrage de la Ronce conformément aux attentes du CCTP. Cela comprend notamment les dispositifs de batardage pour pouvoir travailler à sec ( pose et dépose), les opérations de démontage des structures existantes et évacuation en décharge agrée, la fourniture des nouvelles structures métalliques y compris la peinture anticorrosion dans le RAL validé par le maître d'ouvrage et la repose y compris toutes sujétions d'assemblage à vide et avec les nouvelles vannes. Ce prix s'applique à 30% à la commande sur la base des plans d'éxécution théoriques validés par le MOE, et à 70% à l'avancement des prestations sous constat du MOE.
Le mètre linéaire :
3 | INSTRUMENTATION
- | Fourniture et pose de l'instrumentation
TF_300 | Sonde hydrostatique 0 - 2 m
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une sonde hydrostatique (0 - 2 m) conformément au CCTP. Ce prix comprend la sonde hydrostatique avec une longueur de câble immergée de 12 m, le support sonde en acier inoxydable, le boitier de compensation de pression, le regard de raccordement et le câble de liaison entre le regard et le bornier de raccordement dans le coffret GH ou l'armoire de commande. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris la dépose de la sonde existante si nécessaire. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_301 | Sonde Radar
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une sonde radar 2 fils conformément au CCTP. Ce prix comprend la sonde radar, le support sonde en acier inoxydable, le câble de liaison entre la sonde et le bornier de raccordement dans le coffret GH ou l'armoire de commande. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_302 | Débitmètre
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un débitmètre conformément au CCTP. Ce prix comprend le débitmètre, son câble d'alimentation, son support réglable, le câble de liaison entre le regard et le bornier de raccordement dans le coffret GH. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris le relevé du profil en travers de la zone où le débitmètre sera installé. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_303 | Echelle limnimétrique
Ce prix rémunère, unitairement, la fourniture et la pose d’une échelle limnimètrique (élément de 1 m) conformément au CCTP, de son support, des éléments de fixation de l’échelle et du support et toutes les sujétions de pose. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris l'intervention d'une équipe de plongeurs. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_304 | Contrôle du débit réservé par jaugeage
Ce prix rémunère à l'unité la mesure du débit réservé via un jaugeage en rivière avec le niveau amont du canal égale au Niveau Normal de Navigation, Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation de la mesure. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
4 | COFFRET GH
- | Fourniture et pose d'équipements électriques
TF_400 | Coffret GH alimentation PV
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté par panneau solaire conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose des équipements solaire conformément au CCTP, - la fourniture et pose du coffret GH, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TF_401 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TF_402 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 3 à 4 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TF_403 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 5 à 6 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TF_404 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 7 à 8 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TF_405 | F/P d'une FO entre le coffret GH et l'API existant de navigation
Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose d'une fibre optique entre le coffret GH et l'automate de navigation existant conformément au CCTP, ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose des deux convertisseurs Ethernet/FO nécessaires; - la fourniture et pose des deux tiroirs optiques nécessaires; - la fourniture et pose de la fibre optique 6 brins et de type multimode; - contrôle de la fibre optique par essai de reflectométrie ou photométrie et remise d'un rapport de mesure, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
Forfait :
TF_406 | Fourniture licence pour l'outil de développement automate industriel
Ce prix rémunère au forfait la fourniture de l'atelier logiciel permettant la programmation de l'automate industriel nécessaire à la GH, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_407 | Essais d'un ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité les essais de mise en service d'un ouvrage conformément au CCTP en présence du MOE. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires aux essais notamment : - Le traitement et la transmission des l'informations - La commande des equipements en mode manuel et en mode automatique - La gestion des alarmes sur l'IHM, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
5 | MOTORISATION
- | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
TF_500 | Fourniture et pose d'un ensemble servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant un indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 1 cric de 3T à crémaillère entrainés par le servomoteur - la crémaillère - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission La modification des supports pour permettre la manœuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_501 | F/P d'un servomoteur à double arbre, 2 crics 3T, 2 crémaillères et 1 capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant une indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 2 crics de 3T à crémaillère entrainés par le servomoteur - Deux crémaillères - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission - La modification des supports pour permettre la manoeuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TF_502 | Fourniture et pose d'un ensemble servomoteur, cric 8 T, crémaillère et capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant une indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 1 cric de 8T à crémaillère entrainés par le servomoteur - la crémaillère - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission - La modification des supports pour permettre la manoeuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
- | Fourniture et pose de vannes
TF_503 | Changement de la vanne de dérivation de l'écluse de DAMMARIE
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d'une vanne à glissière sur l'écluse de Dammarie. Le prix de cette opération comprend : Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en œuvre. - la dépose de la vanne existante ; - la fourniture et la pose de la nouvelle vanne (cadre et pelle) y compris sa motorisation conformément au CCTP ; - la fourniture et la pose du batardeau nécessaire pour réaliser l'intervention ; - la reprise du génie civil de l'ouvrage si nécessaire, Ce prix s'applique à l'unité à hauteur de 30% à la commande des vannes, et 70% à l'avancement des travaux de pose.
L'unité :
TF_504 | Remplacement des vannes centrales du déchargoir de la RONCE
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d'une vanne à glissière sur le déchargeoir de la Ronce. Le prix de cette opération comprend : Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en œuvre. - la dépose de la vanne existante ; - la fourniture et la pose de la nouvelle vanne (cadre et pelle) y compris sa motorisation conformément au CCTP ; - la fourniture, la pose et la dépose du batardeau nécessaire pour réaliser l'intervention ; - la reprise du génie civil de l'ouvrage au droit de l'emplacement de la vanne si nécessaire, Ce prix s'applique à l'unité à hauteur de 30% à la commande des vannes, et 70% à l'avancement des travaux de pose.
L'unité :
TO001 - Régénération (réhabilitation GC + remplacement des 3 vannes existantes) et automatisation de l’ouvrage optionnel : empellement de St-Privé
1 | PRIX GENERAUX
TO1_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO1
Les prix d'installation de chantier ou de re mobilisation de chantier rémunèrent forfaitairement tous les frais d'installations de chantier pour toute la durée du chantier en lien avec les stipulations du CCAP et quelle que soit la variation des quantités du marché, et notamment : - l'installation, l'entretien et l'enlèvement des bureaux de chantier nécessaires aux entreprises pendant toute la durée des travaux, - les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG (frais d'installation de chantier, amenée et repli de tout le matériel de chantier pour la réalisation des prestations prévues), - la construction des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et des pistes les desservant, y compris le raccordement à la voirie existante, le débroussaillage, le déboisage et dessouchage, - les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses de stockage,
- les frais de maîtrise de la pollution des eaux par fuites d'hydrocarbures, à savoir la fourniture d'un kit antipolution, l'aménagement et le maintien d'une aire de lavage des engins de terrassement, le stockage de tous les produits polluants dans des bacs étanches, l'élaboration et la diffusion des consignes de précaution en l'ensemble des intervenants sur le chantier, - le maintien et la sécurisation des accès aux existants pendant les travaux, en particulier pour l'exploitant de l'écluse, - l'établissement, l'entretien et l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires que l'entreprise jugera nécessaire pour mener à bien ses travaux, - l'étude des installations nécessaires à l'exécution des ouvrages et leurs modifications en cours de chantier, - les mises en place et entretien des branchements provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone, connexion Internet...,
- les frais de protection des réseaux existants ou de leur éventuel déplacement, hors déplacement des réseaux extérieurs à l'ouvrage à la charge des concessionnaires ou rémunéré par ailleurs dans le BPU, - l'entretien des installations et d'une manière générale, les dépenses de fonctionnement : chauffage, climatisation, éclairage, téléphone, connexion Internet, etc..., - les frais d'implantation et de piquetage des ouvrages, - les frais de réalisation des constats d'huissier avec photos à l'appui préalablement à la mise à disposition du site et en fin de chantier après remise en état du site, - les coûts des essais et contrôles des matériaux et matériels prévus aux C.C.T.P. hors ceux rémunérés par un prix spécifique identifié dans le BPU - la clôture et le gardiennage de toutes les installations y compris zone de stockage, - la fourniture et la mise en place, ainsi que l'entretien et le maintien en conformité de la signalisation du chantier conformément aux descriptions du CCTP,
- le coût de la mise à disposition du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public pendant toute la durée des travaux : casques de chantier, gilets de sauvetage, panneaux d'exposition, de matériels de projection - les dépenses afférentes à la sécurité et l'hygiène du chantier. Ce prix forfaitaire sera réglé par quotité en fonction du taux d'avancement global du chantier
L'unité :
TO1_101 | Etudes et plans d'exécution
Ce prix rémunère forfaitairement l'entreprise pour l'ensemble des études et élaboration de tous les documents d'exécution nécessaires à la bonne exécution des ouvrages de la tranche ferme (batardeaux, estacades, etc...) conformément au CCTP. Ce prix rémunère notamment les levés topographiques et bathymétriques initiaux, les échanges avec le MOE au cours des Visas, ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la vérification des quantités et établissement des études BPE. Ce prix est rémunéré au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents d'exécution en statuts "Bon Pour Exécution" listés au CCTP et mis à jour dans le programme détaillé d'exécution des études fourni durant la période de préparation
L'unité :
TO1_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution
Ce prix rémunère pour chaque site l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages (DOE) de toutes les tranches, conformément au C.C.T.P. et au CCAG travaux. Ce prix comprend notamment les levés topographiques et bathymétriques après travaux. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE de chaque ouvrage respectif.
L'unité :
TO1_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires pour l'établissement des documents liés au convention avec VNF et au CSPS, notamment l'ensemble des déplacements nécessaires sur chacun des sites et les réunions prévues au CCTP. Ce prix est rémunéré forfaitairement au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents demandés.
Forfait :
TO1_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble composé d'une réunion plénière dans les locaux de VNF associée à l'élaboration de support de présentation préalable et à la rédaction d'un compte rendu a posteriori. Ces réunions seront déclenchées à la demande du maître d'ouvrage. Ce prix ne rémunère pas les réunions sur chacun des sites avec le MOE et le MOA qui entrent dans le cadre du suivi classique des réunions de chantier. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE du compte rendu associé.
L'unité :
2 | GENIE CIVIL
- | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
TO1_200 | Mission de reconnaissance préalable
Ce prix rémunère à l'unité, pour chacun des sites, la mission d'inspection des fourreaux existantes conformément au CCTP, notamment pour pouvoir statuer sur leur possible réemploi ( place disponible pour de nouvelles gaines). Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la mission réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO1_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et mise en œuvre nécessaire à la réalisation des tranchées et la pose des fourreaux, ainsi qu'au remblaiement des fouilles. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Chaque ml comprend forfaitairement : - la réalisation des fouilles y compris toutes sujétions de réalisation et conditions de sécurité pour le maintien des fouilles ouvertes, - la fourniture de tous les fourreaux, grillages avertisseurs et autre éléments règlementaires nécessaires, - le remblaiement de la tranchée conforme aux spécifications techniques s'y rapportant. - Les chambres de tirage éventuelles. Ce prix comprend également la fourniture de matériaux de remblai si les matériaux existants sont jugés impropres à la réutilisation, et l'évacuation des matériaux non utilisés en décharge agrée.
Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_202 | Mise en place revetement de type GNT
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un revêtement de type GNT conforme au CCTP sur une épaisseur minimale de 20cm. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, pour une mise en oeuvre conforme aux règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre
Ce prix rémunère au ml théorique de fourreaux à acheminer l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en place des fourreaux aux travers des pierres existantes conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, y compris le percement soignée des pierres, la dépose / repose éventuelle des pierres de parement des bajoyers pour éviter dans la mesure du possible un rainurage visible depuis la surface. Les procédures d'exécution relative à ce type de parement devra être impérativement être validé par le MOE pour vérifier la conformité avec les attentes architecturales, notamment sur les sites à enjeux patrimoniaux. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_204 | Mise en place revetement de type goudronné
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre des couches de fondations d'accrochage et de revêtement final conforme au CCTP. Le revêtement final pourra être du bi-couche ou des enrobés selon l'état de l'existant à reconstituer. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés / démolis non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé en encorbellement sur la tête amont ou aval de l'ouvrage. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé sous eau. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art, y compris la mobilisation des plongeurs. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
- | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
TO1_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport, pose y compris toutes sujétions de garde-corps en acier peint conformes au CCTP. Ce prix comprend notamment l'application du revêtement anti-corrosion en peinture conforme aux règles de l'art selon le RAL validé par le maître d'ouvrage. Il comprend également tous les éléments de fixation et de support ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues aux difficultés de pose. Si la pose vient en remplacement d'ancien garde-corps trop vétuste pour être réhabilité, alors le prix comprend également la dépose et l'évacuation des anciens garde-corps en décharge agrée. Ce prix s'applique sur documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre linéaire :
TO1_208 | Sablage et peinture
Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de sablage et mise en peinture conformément aux règles de l'art des éléments métalliques existants tels que les garde-corps ou autres éléments métalliques des sites pour être cohérent avec l'aménagement architectural d'ensemble. Le RAL sera défini par le maître d'ouvrage en phase préparation. Ce prix s'applique suite à la réalisation de la prestation conformément aux quantités validées sur plan par le MOE.
Le mètre carré :
- | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
TO1_209 | Reconstruction à neuf du système poteaux-poutre de l'empellement Saint-Privé
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport et toutes sujétions nécessaires à la démolition soignée et reconstruction de la structure en support des vannes de l'empellement Saint Privé conformément aux attentes du CCTP. Cela comprend notamment les dispositifs de batardage pour pouvoir travailler à sec ( pose et dépose), la mise en place d'un by-pass pour assurer le débit réservé, les opérations de démontage des structures existantes et évacuation en décharge agrée, la fourniture des nouvelles structures poteaux et poutres en béton armé ou en structure métalliques (le choix étant laissé à variante à l'entrepreneur) y compris la peinture anticorrosion dans le RAL validé par le maître d'ouvrage. Ce prix comprend également toutes sujétions d'assemblage à vide et avec les nouvelles vannes, y compris adaptation du support si nécessaire.
Ce prix s'applique à 30% à la commande sur la base des plans d'éxécution théoriques validés par le MOE, et à 70% à l'avancement des prestations sous constat du MOE.
Forfait :
3 | INSTRUMENTATION
- | Fourniture et pose de l'instrumentation
TO1_300 | Sonde Radar
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une sonde radar 2 fils conformément au CCTP. Ce prix comprend la sonde radar, le support sonde en acier inoxydable, le câble de liaison entre la sonde et le bornier de raccordement dans le coffret GH ou l'armoire de commande. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO1_301 | Contrôle du débit réservé par jaugeage
Ce prix rémunère à l'unité la mesure du débit réservé via un jaugeage en rivière avec le niveau amont du canal égale au Niveau Normal de Navigation, Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation de la mesure. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
4 | COFFRET GH
- | Fourniture et pose d'équipements électriques
TO1_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 3 à 4 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TO1_401 | Essais d'un ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité les essais de mise en service d'un ouvrage conformément au CCTP en présence du MOE. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires aux essais notamment :. - Le traitement et la transmission des l'informations - La commande des equipements en mode manuel et en mode automatique - La gestion des alarmes sur l'IHM, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
5 | MOTORISATION
- | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
TO1_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant une indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 1 cric de 3T à crémaillère entrainés par le servomoteur - la crémaillère - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission La modification des supports pour permettre la manœuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
- | Fourniture et pose de vannes
TO1_501 | Changement des vannes de l'empellement Saint Privé
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d'une vanne à glissière sur l'empellement Saint Privé. Le prix de cette opération comprend : Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en œuvre. - la dépose de la vanne existante ; - la fourniture et la pose de la nouvelle vanne (cadre et pelle) y compris sa motorisation conformément au CCTP ; - la fourniture, la pose et la dépose du batardeau nécessaire pour réaliser l'intervention ; - la reprise du génie civil de l'ouvrage au droit de l'emplacement de la vanne si nécessaire, Ce prix s'applique à l'unité à hauteur de 30% à la commande des vannes, et 70% à l'avancement des travaux de pose.
L'unité :
TO002 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : vanne d’alimentation de la Gazonne
1 | PRIX GENERAUX
TO2_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO2
Les prix d'installation de chantier ou de re mobilisation de chantier rémunèrent forfaitairement tous les frais d'installations de chantier pour toute la durée du chantier en lien avec les stipulations du CCAP et quelle que soit la variation des quantités du marché, et notamment : - l'installation, l'entretien et l'enlèvement des bureaux de chantier nécessaires aux entreprises pendant toute la durée des travaux, - les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG (frais d'installation de chantier, amenée et repli de tout le matériel de chantier pour la réalisation des prestations prévues), - la construction des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et des pistes les desservant, y compris le raccordement à la voirie existante, le débroussaillage, le déboisage et dessouchage, - les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses de stockage,
- les frais de maîtrise de la pollution des eaux par fuites d'hydrocarbures, à savoir la fourniture d'un kit antipolution, l'aménagement et le maintien d'une aire de lavage des engins de terrassement, le stockage de tous les produits polluants dans des bacs étanches, l'élaboration et la diffusion des consignes de précaution en l'ensemble des intervenants sur le chantier, - le maintien et la sécurisation des accès aux existants pendant les travaux, en particulier pour l'exploitant de l'écluse, - l'établissement, l'entretien et l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires que l'entreprise jugera nécessaire pour mener à bien ses travaux, - l'étude des installations nécessaires à l'exécution des ouvrages et leurs modifications en cours de chantier, - les mises en place et entretien des branchements provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone, connexion Internet...,
- les frais de protection des réseaux existants ou de leur éventuel déplacement, hors déplacement des réseaux extérieurs à l'ouvrage à la charge des concessionnaires ou rémunéré par ailleurs dans le BPU, - l'entretien des installations et d'une manière générale, les dépenses de fonctionnement : chauffage, climatisation, éclairage, téléphone, connexion Internet, etc..., - les frais d'implantation et de piquetage des ouvrages, - les frais de réalisation des constats d'huissier avec photos à l'appui préalablement à la mise à disposition du site et en fin de chantier après remise en état du site, - les coûts des essais et contrôles des matériaux et matériels prévus aux C.C.T.P. hors ceux rémunérés par un prix spécifique identifié dans le BPU - la clôture et le gardiennage de toutes les installations y compris zone de stockage, - la fourniture et la mise en place, ainsi que l'entretien et le maintien en conformité de la signalisation du chantier conformément aux descriptions du CCTP,
- le coût de la mise à disposition du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public pendant toute la durée des travaux : casques de chantier, gilets de sauvetage, panneaux d'exposition, de matériels de projection - les dépenses afférentes à la sécurité et l'hygiène du chantier. Ce prix forfaitaire sera réglé par quotité en fonction du taux d'avancement global du chantier
L'unité :
TO2_101 | Etudes et plans d'exécution
Ce prix rémunère forfaitairement l'entreprise pour l'ensemble des études et élaboration de tous les documents d'exécution nécessaires à la bonne exécution des ouvrages de la tranche ferme (batardeaux, estacades, etc...) conformément au CCTP. Ce prix rémunère notamment les levés topographiques et bathymétriques initiaux, les échanges avec le MOE au cours des Visas, ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la vérification des quantités et établissement des études BPE. Ce prix est rémunéré au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents d'exécution en statuts "Bon Pour Exécution" listés au CCTP et mis à jour dans le programme détaillé d'exécution des études fourni durant la période de préparation
L'unité :
TO2_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution
Ce prix rémunère pour chaque site l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages (DOE) de toutes les tranches, conformément au C.C.T.P. et au CCAG travaux. Ce prix comprend notamment les levés topographiques et bathymétriques après travaux. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE de chaque ouvrage respectif.
L'unité :
TO2_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires pour l'établissement des documents liés au convention avec VNF et au CSPS, notamment l'ensemble des déplacements nécessaires sur chacun des sites et les réunions prévues au CCTP. Ce prix est rémunéré forfaitairement au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents demandés.
Forfait :
TO2_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble composé d'une réunion plénière dans les locaux de VNF associée à l'élaboration de support de présentation préalable et à la rédaction d'un compte rendu a posteriori. Ces réunions seront déclenchées à la demande du maître d'ouvrage. Ce prix ne rémunère pas les réunions sur chacun des sites avec le MOE et le MOA qui entrent dans le cadre du suivi classique des réunions de chantier. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE du compte rendu associé.
L'unité :
TO2_105 | Attestation de conformité (Consuel pour chaque nouveau raccordement)
Ce prix rémunère àl'unité l'ensemble des démarches nécessaires pour l'obtention des attestations de conformité conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment l'ensemble des démarches avec le consuel et la reprise des points de non-conformité le cas échéant. Ce prix est rémunéré à l'unité après réception de l'attestation.
L'unité :
2 | GENIE CIVIL
- | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
TO2_200 | Mission de reconnaissance préalable
Ce prix rémunère à l'unité, pour chacun des sites, la mission d'inspection des fourreaux existantes conformément au CCTP, notamment pour pouvoir statuer sur leur possible réemploi ( place disponible pour de nouvelles gaines). Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la mission réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO2_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et mise en œuvre nécessaire à la réalisation des tranchées et la pose des fourreaux, ainsi qu'au remblaiement des fouilles. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Chaque ml comprend forfaitairement : - la réalisation des fouilles y compris toutes sujétions de réalisation et conditions de sécurité pour le maintien des fouilles ouvertes, - la fourniture de tous les fourreaux, grillages avertisseurs et autre éléments règlementaires nécessaires, - le remblaiement de la tranchée conforme aux spécifications techniques s'y rapportant. - Les chambres de tirage éventuelles. Ce prix comprend également la fourniture de matériaux de remblai si les matériaux existants sont jugés impropres à la réutilisation, et l'évacuation des matériaux non utilisés en décharge agrée.
Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_202 | Mise en place revetement de type GNT
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un revêtement de type GNT conforme au CCTP sur une épaisseur minimale de 20cm. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, pour une mise en oeuvre conforme aux règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre
Ce prix rémunère au ml théorique de fourreaux à acheminer l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en place des fourreaux aux travers des pierres existantes conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, y compris le percement soignée des pierres, la dépose / repose éventuelle des pierres de parement des bajoyers pour éviter dans la mesure du possible un rainurage visible depuis la surface. Les procédures d'exécution relative à ce type de parement devra être impérativement être validé par le MOE pour vérifier la conformité avec les attentes architecturales, notamment sur les sites à enjeux patrimoniaux. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_204 | Mise en place revetement de type goudronné
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre des couches de fondations d'accrochage et de revêtement final conforme au CCTP. Le revêtement final pourra être du bi-couche ou des enrobés selon l'état de l'existant à reconstituer. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés / démolis non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé en encorbellement sur la tête amont ou aval de l'ouvrage. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé sous eau. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art, y compris la mobilisation des plongeurs. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
- | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
TO2_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport, pose y compris toutes sujétions de garde-corps en acier peint conformes au CCTP. Ce prix comprend notamment l'application du revêtement anti-corrosion en peinture conforme aux règles de l'art selon le RAL validé par le maître d'ouvrage. Il comprend également tous les éléments de fixation et de support ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues aux difficultés de pose. Si la pose vient en remplacement d'ancien garde-corps trop vétuste pour être réhabilité, alors le prix comprend également la dépose et l'évacuation des anciens garde-corps en décharge agrée. Ce prix s'applique sur documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre linéaire :
TO2_208 | Sablage et peinture
Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de sablage et mise en peinture conformément aux règles de l'art des éléments métalliques existants tels que les garde-corps ou autres éléments métalliques des sites pour être cohérent avec l'aménagement architectural d'ensemble. Le RAL sera défini par le maître d'ouvrage en phase préparation. Ce prix s'applique suite à la réalisation de la prestation conformément aux quantités validées sur plan par le MOE.
Le mètre carré :
3 | INSTRUMENTATION
- | Fourniture et pose de l'instrumentation
TO2_300 | Sonde Radar
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une sonde radar 2 fils conformément au CCTP. Ce prix comprend la sonde radar, le support sonde en acier inoxydable, le câble de liaison entre la sonde et le bornier de raccordement dans le coffret GH ou l'armoire de commande. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO2_301 | Echelle limnimétrique
Ce prix rémunère, unitairement, la fourniture et la pose d’une échelle limnimètrique (élément de 1 m) conformément au CCTP, de son support, des éléments de fixation de l’échelle et du support et toutes les sujétions de pose. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris l'intervention d'une équipe de plongeurs . Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
4 | COFFRET GH
- | Fourniture et pose d'équipements électriques
TO2_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TO2_401 | Essais d'un ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité les essais de mise en service d'un ouvrage conformément au CCTP en présence du MOE. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires aux essais notamment :. - Le traitement et la transmission des l'informations - La commande des equipements en mode manuel et en mode automatique - La gestion des alarmes sur l'IHM, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
5 | MOTORISATION
- | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
TO2_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant une indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 1 cric de 3T à crémaillère entrainés par le servomoteur - la crémaillère - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission - La modification des supports pour permettre la manoeuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO003 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : déchargeoir des Brangers
1 | PRIX GENERAUX
TO3_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO3
Les prix d'installation de chantier ou de re mobilisation de chantier rémunèrent forfaitairement tous les frais d'installations de chantier pour toute la durée du chantier en lien avec les stipulations du CCAP et quelle que soit la variation des quantités du marché, et notamment : - l'installation, l'entretien et l'enlèvement des bureaux de chantier nécessaires aux entreprises pendant toute la durée des travaux, - les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG (frais d'installation de chantier, amenée et repli de tout le matériel de chantier pour la réalisation des prestations prévues), - la construction des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et des pistes les desservant, y compris le raccordement à la voirie existante, le débroussaillage, le déboisage et dessouchage, - les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses de stockage,
- les frais de maîtrise de la pollution des eaux par fuites d'hydrocarbures, à savoir la fourniture d'un kit antipolution, l'aménagement et le maintien d'une aire de lavage des engins de terrassement, le stockage de tous les produits polluants dans des bacs étanches, l'élaboration et la diffusion des consignes de précaution en l'ensemble des intervenants sur le chantier, - le maintien et la sécurisation des accès aux existants pendant les travaux, en particulier pour l'exploitant de l'écluse, - l'établissement, l'entretien et l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires que l'entreprise jugera nécessaire pour mener à bien ses travaux, - l'étude des installations nécessaires à l'exécution des ouvrages et leurs modifications en cours de chantier, - les mises en place et entretien des branchements provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone, connexion Internet...,
- les frais de protection des réseaux existants ou de leur éventuel déplacement, hors déplacement des réseaux extérieurs à l'ouvrage à la charge des concessionnaires ou rémunéré par ailleurs dans le BPU, - l'entretien des installations et d'une manière générale, les dépenses de fonctionnement : chauffage, climatisation, éclairage, téléphone, connexion Internet, etc..., - les frais d'implantation et de piquetage des ouvrages, - les frais de réalisation des constats d'huissier avec photos à l'appui préalablement à la mise à disposition du site et en fin de chantier après remise en état du site, - les coûts des essais et contrôles des matériaux et matériels prévus aux C.C.T.P. hors ceux rémunérés par un prix spécifique identifié dans le BPU - la clôture et le gardiennage de toutes les installations y compris zone de stockage, - la fourniture et la mise en place, ainsi que l'entretien et le maintien en conformité de la signalisation du chantier conformément aux descriptions du CCTP,
- le coût de la mise à disposition du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public pendant toute la durée des travaux : casques de chantier, gilets de sauvetage, panneaux d'exposition, de matériels de projection - les dépenses afférentes à la sécurité et l'hygiène du chantier. Ce prix forfaitaire sera réglé par quotité en fonction du taux d'avancement global du chantier
L'unité :
TO3_101 | Etudes et plans d'exécution
Ce prix rémunère forfaitairement l'entreprise pour l'ensemble des études et élaboration de tous les documents d'exécution nécessaires à la bonne exécution des ouvrages de la tranche ferme (batardeaux, estacades, etc...) conformément au CCTP. Ce prix rémunère notamment les levés topographiques et bathymétriques initiaux, les échanges avec le MOE au cours des Visas, ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la vérification des quantités et établissement des études BPE. Ce prix est rémunéré au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents d'exécution en statuts "Bon Pour Exécution" listés au CCTP et mis à jour dans le programme détaillé d'exécution des études fourni durant la période de préparation
L'unité :
TO3_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution
Ce prix rémunère pour chaque site l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages (DOE) de toutes les tranches, conformément au C.C.T.P. et au CCAG travaux. Ce prix comprend notamment les levés topographiques et bathymétriques après travaux. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE de chaque ouvrage respectif.
L'unité :
TO3_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires pour l'établissement des documents liés au convention avec VNF et au CSPS, notamment l'ensemble des déplacements nécessaires sur chacun des sites et les réunions prévues au CCTP. Ce prix est rémunéré forfaitairement au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents demandés.
Forfait :
TO3_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble composé d'une réunion plénière dans les locaux de VNF associée à l'élaboration de support de présentation préalable et à la rédaction d'un compte rendu a posteriori. Ces réunions seront déclenchées à la demande du maître d'ouvrage. Ce prix ne rémunère pas les réunions sur chacun des sites avec le MOE et le MOA qui entrent dans le cadre du suivi classique des réunions de chantier. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE du compte rendu associé.
L'unité :
2 | GENIE CIVIL
- | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
TO3_200 | Mission de reconnaissance préalable
Ce prix rémunère à l'unité, pour chacun des sites, la mission d'inspection des fourreaux existantes conformément au CCTP, notamment pour pouvoir statuer sur leur possible réemploi ( place disponible pour de nouvelles gaines). Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la mission réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO3_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport et mise en œuvre nécessaire à la réalisation des tranchées et la pose des fourreaux, ainsi qu'au remblaiement des fouilles. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Chaque ml comprend forfaitairement : - la réalisation des fouilles y compris toutes sujétions de réalisation et conditions de sécurité pour le maintien des fouilles ouvertes, - la fourniture de tous les fourreaux, grillages avertisseurs et autre éléments règlementaires nécessaires, - le remblaiement de la tranchée conforme aux spécifications techniques s'y rapportant. - Les chambres de tirage éventuelles. Ce prix comprend également la fourniture de matériaux de remblai si les matériaux existants sont jugés impropres à la réutilisation, et l'évacuation des matériaux non utilisés en décharge agrée.
Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_202 | Mise en place revetement de type GNT
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un revêtement de type GNT conforme au CCTP sur une épaisseur minimale de 20cm. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, pour une mise en oeuvre conforme aux règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre
Ce prix rémunère au ml théorique de fourreaux à acheminer l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en place des fourreaux aux travers des pierres existantes conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, y compris le percement soignée des pierres, la dépose / repose éventuelle des pierres de parement des bajoyers pour éviter dans la mesure du possible un rainurage visible depuis la surface. Les procédures d'exécution relative à ce type de parement devra être impérativement être validé par le MOE pour vérifier la conformité avec les attentes architecturales, notamment sur les sites à enjeux patrimoniaux. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_204 | Mise en place revetement de type goudronné
Ce prix rémunère au ml forfaitaire sur la largeur de la tranchée à reconstituer, l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre des couches de fondations d'accrochage et de revêtement final conforme au CCTP. Le revêtement final pourra être du bi-couche ou des enrobés selon l'état de l'existant à reconstituer. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation, notamment sujétions de démolition, découpe, terrassement, compactage dans les règles de l'art. Ce prix comprend également l'évacuation des matériaux excavés / démolis non utilisés en décharge agrée, le cas échéant. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé en encorbellement sur la tête amont ou aval de l'ouvrage. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé
Ce prix rémunère au ml l'ensemble des fournitures, main d'œuvre, transport nécessaire à la mise en oeuvre d'un chemin de câbles posé sous eau. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation dans les règles de l'art, y compris la mobilisation des plongeurs. Ce prix s'applique au ml théorique conformément aux plans d'exécution validés par le MOE.
Le mètre linéaire :
- | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
TO3_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transport, pose y compris toutes sujétions de garde-corps en acier peint conformes au CCTP. Ce prix comprend notamment l'application du revêtement anti-corrosion en peinture conforme aux règles de l'art selon le RAL validé par le maître d'ouvrage. Il comprend également tous les éléments de fixation et de support ainsi que toutes les sujétions d’exécution dues aux difficultés de pose. Si la pose vient en remplacement d'ancien garde-corps trop vétuste pour être réhabilité, alors le prix comprend également la dépose et l'évacuation des anciens garde-corps en décharge agrée. Ce prix s'applique sur documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre linéaire :
TO3_208 | Sablage et peinture
Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de sablage et mise en peinture conformément aux règles de l'art des éléments métalliques existants tels que les garde-corps ou autres éléments métalliques des sites pour être cohérent avec l'aménagement architectural d'ensemble. Le RAL sera défini par le maître d'ouvrage en phase préparation. Ce prix s'applique suite à la réalisation de la prestation conformément aux quantités validées sur plan par le MOE.
Le mètre carré :
3 | INSTRUMENTATION
- | Fourniture et pose de l'instrumentation
TO3_300 | Sonde Radar
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une sonde radar 2 fils conformément au CCTP. Ce prix comprend la sonde radar, le support sonde en acier inoxydable, le câble de liaison entre la sonde et le bornier de raccordement dans le coffret GH ou l'armoire de commande. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO3_301 | Echelle limnimétrique
Ce prix rémunère, unitairement, la fourniture et la pose d’une échelle limnimètrique (élément de 1 m) conformément au CCTP, de son support, des éléments de fixation de l’échelle et du support et toutes les sujétions de pose. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris l'intervention d'une équipe de plongeurs . Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO3_302 | Contrôle du débit réservé par jaugeage
Ce prix rémunère à l'unité la mesure du débit réservé via un jaugeage en rivière avec le niveau amont du canal égale au Niveau Normal de Navigation, Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation de la mesure. Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
4 | COFFRET GH
- | Fourniture et pose d'équipements électriques
TO3_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret GH alimenté 410 v conformément au CCTP. Ce prix comprend toutes les sujétions de réalisation y compris : - la fourniture et pose du disjoncteur de protection - la fourniture et pose du câble d'alimentation électrique - la fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle commande des vannes, - la dépose du coffret existant, si nécessaire, Ce prix forfaitaire sera réglé à hauteur de 40% à l'avancement des études EXE, 80% suite à la fourniture et pose des équipements et à 100% suite à la réception réception.
L'unité :
TO3_401 | Essais d'un ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité les essais de mise en service d'un ouvrage conformément au CCTP en présence du MOE. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires aux essais notamment :. - Le traitement et la transmission des l'informations - La commande des equipements en mode manuel et en mode automatique - La gestion des alarmes sur l'IHM, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
5 | MOTORISATION
- | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
TO3_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le raccordement et la mise en service d'une motorisation par servomoteur électrique et ayant une indice de protection IP67 alimenté en triphasé 400V-50Hz. Ce prix comprend : - le servomoteur électrique - 1 cric de 3T à crémaillère entrainés par le servomoteur - la crémaillère - le capot de protection pour l’ensemble moteur + crémaillère + transmission - La modification des supports pour permettre la manoeuvre manuelle via le volant et la fixation de l’ensemble des nouveaux éléments, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :
TO004 - Réhabilitation du génie-civil et instrumentation GH des deux ouvrages optionnels : seuils déversant de Cepoy et du bief des Vallées
1 | PRIX GENERAUX
TO4_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO4
Les prix d'installation de chantier ou de re mobilisation de chantier rémunèrent forfaitairement tous les frais d'installations de chantier pour toute la durée du chantier en lien avec les stipulations du CCAP et quelle que soit la variation des quantités du marché, et notamment : - l'installation, l'entretien et l'enlèvement des bureaux de chantier nécessaires aux entreprises pendant toute la durée des travaux, - les prestations prévues aux articles 31 et 37 du CCAG (frais d'installation de chantier, amenée et repli de tout le matériel de chantier pour la réalisation des prestations prévues), - la construction des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et des pistes les desservant, y compris le raccordement à la voirie existante, le débroussaillage, le déboisage et dessouchage, - les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses de stockage,
- les frais de maîtrise de la pollution des eaux par fuites d'hydrocarbures, à savoir la fourniture d'un kit antipolution, l'aménagement et le maintien d'une aire de lavage des engins de terrassement, le stockage de tous les produits polluants dans des bacs étanches, l'élaboration et la diffusion des consignes de précaution en l'ensemble des intervenants sur le chantier, - le maintien et la sécurisation des accès aux existants pendant les travaux, en particulier pour l'exploitant de l'écluse, - l'établissement, l'entretien et l'enlèvement de tous les ouvrages provisoires que l'entreprise jugera nécessaire pour mener à bien ses travaux, - l'étude des installations nécessaires à l'exécution des ouvrages et leurs modifications en cours de chantier, - les mises en place et entretien des branchements provisoires nécessaires à l'alimentation du chantier en eau, électricité, téléphone, connexion Internet...,
- les frais de protection des réseaux existants ou de leur éventuel déplacement, hors déplacement des réseaux extérieurs à l'ouvrage à la charge des concessionnaires ou rémunéré par ailleurs dans le BPU, - l'entretien des installations et d'une manière générale, les dépenses de fonctionnement : chauffage, climatisation, éclairage, téléphone, connexion Internet, etc..., - les frais d'implantation et de piquetage des ouvrages, - les frais de réalisation des constats d'huissier avec photos à l'appui préalablement à la mise à disposition du site et en fin de chantier après remise en état du site, - les coûts des essais et contrôles des matériaux et matériels prévus aux C.C.T.P. hors ceux rémunérés par un prix spécifique identifié dans le BPU - la clôture et le gardiennage de toutes les installations y compris zone de stockage, - la fourniture et la mise en place, ainsi que l'entretien et le maintien en conformité de la signalisation du chantier conformément aux descriptions du CCTP,
- le coût de la mise à disposition du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public pendant toute la durée des travaux : casques de chantier, gilets de sauvetage, panneaux d'exposition, de matériels de projection - les dépenses afférentes à la sécurité et l'hygiène du chantier. Ce prix forfaitaire sera réglé par quotité en fonction du taux d'avancement global du chantier
L'unité :
TO4_101 | Etudes et plans d'exécution
Ce prix rémunère forfaitairement l'entreprise pour l'ensemble des études et élaboration de tous les documents d'exécution nécessaires à la bonne exécution des ouvrages de la tranche ferme (batardeaux, estacades, etc...) conformément au CCTP. Ce prix rémunère notamment les levés topographiques et bathymétriques initiaux, les échanges avec le MOE au cours des Visas, ainsi que l'ensemble des sujétions liées à la vérification des quantités et établissement des études BPE. Ce prix est rémunéré au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents d'exécution en statuts "Bon Pour Exécution" listés au CCTP et mis à jour dans le programme détaillé d'exécution des études fourni durant la période de préparation
L'unité :
TO4_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution
Ce prix rémunère pour chaque site l'établissement, les modifications éventuelles, les frais de tirage et de transmission de l'ensemble du dossier des travaux et ouvrages (DOE) de toutes les tranches, conformément au C.C.T.P. et au CCAG travaux. Ce prix comprend notamment les levés topographiques et bathymétriques après travaux. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE de chaque ouvrage respectif.
L'unité :
TO4_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires pour l'établissement des documents liés au convention avec VNF et au CSPS, notamment l'ensemble des déplacements nécessaires sur chacun des sites et les réunions prévues au CCTP. Ce prix est rémunéré forfaitairement au prorata du taux d'avancement de la diffusion des documents demandés.
Forfait :
TO4_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble composé d'une réunion plénière dans les locaux de VNF associée à l'élaboration de support de présentation préalable et à la rédaction d'un compte rendu a posteriori. Ces réunions seront déclenchées à la demande du maître d'ouvrage. Ce prix ne rémunère pas les réunions sur chacun des sites avec le MOE et le MOA qui entrent dans le cadre du suivi classique des réunions de chantier. Ce prix est rémunéré à l'unité après validation par le Maître d'œuvre du DOE du compte rendu associé.
L'unité :
2 | GENIE CIVIL
- | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
TO4_200 | Mise en sécurité et reprise du seuil de Cépoy
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transports et toutes sujétions nécessaire à la mise en sécurité et reprise du seuil de Cepoy conformément au CCTP. Il comprend notamment : - les dispositifs de batardage et de by-pass éventuel pour permettre de travailler à sec. - la fourniture et mise en oeuvre de nouveaux garde-corps sur les 2 côtés de la passerelles, y compris toutes sujétions d'assemblage à la structure existante; - la réalisation d'une réhausse fixe en maçonnerie; - la réparation des défauts localisés en surface sur le seuil déversant (nettoyage, souffage et reconstitution du parement); - la reprise du pied du seuil en enrochements percolés Ce prix s'applique à l'avancement de la prestation sur constat du MOE.
Forfait :
TO4_201 | Réparation localisée du déversoir du bief des Vallées
Ce prix rémunère l'ensemble des fournitures, main d'oeuvre, transports et toutes sujétions nécessaire à la réparation du déversoir du bief des vallées conformément au CCTP. Il comprend notamment : - les dispositifs de batardage si nécessaire (déversoir naturellement hors d'eau en dehors des crues). - la reprise du pied du seuil en enrochements percolés Ce prix s'applique sur la base des documents d'exécution validées par le MOE et suite à la réalisation de la prestation sur constat du MOE.
Le mètre cube :
4 | COFFRET GH
- | Fourniture et pose d'équipements électriques
TO4_300 | Intégration de la GH des 2 seuils déversants dans l'API navigation l'écl de Cepoy
Ce prix rémunère au forfait la mise en place du traitement GH pour le seuil déversant du bief des vallées et du seuil déversant de Cépoy dans l'automate industriel existant (M340 de Schneider Electric) au niveau de l'écluse de Cepoy, conformément au CCTP. Ce prix comprend les prestations suivants : - Calcul du débit et du volume déversant sur le seuil de Cepoy ; - Calcul du débit déversant sur le seuil déversant du bief des vallées ; - Gestion des alarmes de niveau (bief amont et bief aval de l'écluse de Cepoy ) - Modification de l'IHM existant pour affichage des calculs débit et volume des deux seuil déversant et parmétrage des alarmes de niveau, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
Forfait :
TO4_301 | Essais d'un ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité les essais de mise en service d'un ouvrage conformément au CCTP en présence du MOE. Ce prix comprend toutes les sujétions nécessaires aux essais notamment :. - Le traitement et la transmission des l'informations - La commande des equipements en mode manuel et en mode automatique - La gestion des alarmes sur l'IHM, Ce prix s'applique à l'unité une fois la prestation réalisée et le constat validé par le MOE.
L'unité :

## DQE
3342650 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 25_DIMOA_LOING_BRI
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | Modernisation des ouvrages hydrauliques des canaux du Loing et de Briare
| Personne morale : | Voies Navigables de France
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
TF - Tranche ferme
| - | PREAMBULE
| 1 | PRIX GENERAUX
3416052 | TF_100 | Installation de chantier, repliement et remise en état des sites | for | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416053 | TF_101 | Etudes et plans d'exécution | u | 18 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416054 | TF_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution | u | 18 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416055 | TF_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS | for | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416056 | TF_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier | u | 4 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416057 | TF_105 | Lot de pièces de rechange | for | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416058 | TF_106 | Formations exploitation (1 jours, 8 agents max) | for | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416059 | TF_107 | Formations maintenance (1 jours, 4 agents max) | for | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416060 | TF_108 | Attestation de conformité (Consuel pour chaque nouveau raccordement) | u | 6 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416061 | TF_109 | Attestation de conformité (Controleur technique pour installation existante) | u | 12 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 2 | GENIE CIVIL
| - | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
3416064 | TF_200 | Mission de reconnaissance préalable | u | 18 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416065 | TF_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement | ml | 2113 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416066 | TF_202 | Mise en place revetement de type GNT | ml | 2003 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416067 | TF_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre | ml | 64 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416068 | TF_204 | Mise en place revetement de type goudronné | ml | 46 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416069 | TF_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement | ml | 246 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416070 | TF_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé | ml | 282 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
3416072 | TF_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps | ml | 74 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416073 | TF_208 | Sablage et peinture | m² | 61 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
3416075 | TF_209 | Reprise des supports en béton armé | m² | 75 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416076 | TF_210 | Reprise du seuil du Moulin Neuf | for | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416077 | TF_211 | Réparation localisée du seuil du déchargeoir des Grés | for | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416078 | TF_212 | Reprise et remplacement du support métallique du barrage de la Ronce | ml | 45 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 3 | INSTRUMENTATION
| - | Fourniture et pose de l'instrumentation
3416081 | TF_300 | Sonde hydrostatique 0 - 2 m | u | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416082 | TF_301 | Sonde Radar | u | 15 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416083 | TF_302 | Débitmètre | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416084 | TF_303 | Echelle limnimétrique | u | 12 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416085 | TF_304 | Contrôle du débit réservé par jaugeage | u | 6 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 4 | COFFRET GH
| - | Fourniture et pose d'équipements électriques
3416088 | TF_400 | Coffret GH alimentation PV | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416089 | TF_401 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes | u | 7 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416090 | TF_402 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 3 à 4 vannes | u | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416091 | TF_403 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 5 à 6 vannes | u | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416092 | TF_404 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 7 à 8 vannes | u | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416093 | TF_405 | F/P d'une FO entre le coffret GH et l'API existant de navigation | f | 4 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416094 | TF_406 | Fourniture licence pour l'outil de développement automate industriel | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416095 | TF_407 | Essais d'un ouvrage | u | 18 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 5 | MOTORISATION
| - | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
3416098 | TF_500 | Fourniture et pose d'un ensemble servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage | u | 43 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416099 | TF_501 | F/P d'un servomoteur à double arbre, 2 crics 3T, 2 crémaillères et 1 capotage | u | 16 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416100 | TF_502 | Fourniture et pose d'un ensemble servomoteur, cric 8 T, crémaillère et capotage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Fourniture et pose de vannes
3416102 | TF_503 | Changement de la vanne de dérivation de l'écluse de DAMMARIE | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416103 | TF_504 | Remplacement des vannes centrales du déchargoir de la RONCE | u | 5 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| TF - Tranche ferme |  |  |  | TOTAL |  | 0
TO001 - Régénération (réhabilitation GC + remplacement des 3 vannes existantes) et automatisation de l’ouvrage optionnel : empellement de St-Privé
| 1 | PRIX GENERAUX
3416105 | TO1_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO1 | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416106 | TO1_101 | Etudes et plans d'exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416107 | TO1_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416108 | TO1_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416109 | TO1_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 2 | GENIE CIVIL
| - | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
3416112 | TO1_200 | Mission de reconnaissance préalable | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416113 | TO1_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement | ml | 15 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416114 | TO1_202 | Mise en place revetement de type GNT | ml | 15 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416115 | TO1_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416116 | TO1_204 | Mise en place revetement de type goudronné | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416117 | TO1_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement | ml | 5 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416118 | TO1_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
3416120 | TO1_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416121 | TO1_208 | Sablage et peinture | m² | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
3416123 | TO1_209 | Reconstruction à neuf du système poteaux-poutre de l'empellement Saint-Privé | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 3 | INSTRUMENTATION
| - | Fourniture et pose de l'instrumentation
3416126 | TO1_300 | Sonde Radar | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416127 | TO1_301 | Contrôle du débit réservé par jaugeage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 4 | COFFRET GH
| - | Fourniture et pose d'équipements électriques
3416130 | TO1_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 3 à 4 vannes | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416131 | TO1_401 | Essais d'un ouvrage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 5 | MOTORISATION
| - | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
3416134 | TO1_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage | u | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Fourniture et pose de vannes
3416136 | TO1_501 | Changement des vannes de l'empellement Saint Privé | u | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| TO001 - Régénération (réhabilitation GC + remplacement des 3 vannes existantes) et automatisation de l’ouvrage optionnel : empellement de St-Privé |  |  |  | TOTAL |  | 0
TO002 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : vanne d’alimentation de la Gazonne
| 1 | PRIX GENERAUX
3416138 | TO2_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO2 | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416139 | TO2_101 | Etudes et plans d'exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416140 | TO2_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416141 | TO2_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416142 | TO2_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416143 | TO2_105 | Attestation de conformité (Consuel pour chaque nouveau raccordement) | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 2 | GENIE CIVIL
| - | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
3416146 | TO2_200 | Mission de reconnaissance préalable | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416147 | TO2_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement | ml | 18 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416148 | TO2_202 | Mise en place revetement de type GNT | ml | 15 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416149 | TO2_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416150 | TO2_204 | Mise en place revetement de type goudronné | ml | 3 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416151 | TO2_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement | ml | 5 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416152 | TO2_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
3416154 | TO2_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416155 | TO2_208 | Sablage et peinture | m² | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 3 | INSTRUMENTATION
| - | Fourniture et pose de l'instrumentation
3416158 | TO2_300 | Sonde Radar | u | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416159 | TO2_301 | Echelle limnimétrique | u | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 4 | COFFRET GH
| - | Fourniture et pose d'équipements électriques
3416162 | TO2_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416163 | TO2_401 | Essais d'un ouvrage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 5 | MOTORISATION
| - | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
3416166 | TO2_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| TO002 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : vanne d’alimentation de la Gazonne |  |  |  | TOTAL |  | 0
TO003 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : déchargeoir des Brangers
| 1 | PRIX GENERAUX
3416168 | TO3_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO3 | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416169 | TO3_101 | Etudes et plans d'exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416170 | TO3_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416171 | TO3_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416172 | TO3_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 2 | GENIE CIVIL
| - | Réalisations des tranchées et pose des fourreaux
3416175 | TO3_200 | Mission de reconnaissance préalable | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416176 | TO3_201 | Réalisation des tranchées et pose des fourreaux et remblaiement | ml | 634 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416177 | TO3_202 | Mise en place revetement de type GNT | ml | 630 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416178 | TO3_203 | Intervention sur les revêtements de type parement pierre | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416179 | TO3_204 | Mise en place revetement de type goudronné | ml | 4 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416180 | TO3_205 | Mise en place d'un chemin de câble en encorbellement | ml | 7 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416181 | TO3_206 | Mise en place d'un chemin de câble immergé | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| - | Reprise des garde-corps et structures de support des motorisations
3416183 | TO3_207 | Fourniture et installation de nouveaux garde-corps | ml | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416184 | TO3_208 | Sablage et peinture | m² | 0 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 3 | INSTRUMENTATION
| - | Fourniture et pose de l'instrumentation
3416187 | TO3_300 | Sonde Radar | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416188 | TO3_301 | Echelle limnimétrique | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416189 | TO3_302 | Contrôle du débit réservé par jaugeage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 4 | COFFRET GH
| - | Fourniture et pose d'équipements électriques
3416192 | TO3_400 | Coffret GH alimentation 410 V pour ouvrage 1 à 2 vannes | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416193 | TO3_401 | Essais d'un ouvrage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 5 | MOTORISATION
| - | Fourniture et pose d'équipements de motorisation
3416196 | TO3_500 | Fourniture et pose d'un servomoteur, cric 3 T, crémaillère et capotage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| TO003 - Automatisation de l’ouvrage optionnel : déchargeoir des Brangers |  |  |  | TOTAL |  | 0
TO004 - Réhabilitation du génie-civil et instrumentation GH des deux ouvrages optionnels : seuils déversant de Cepoy et du bief des Vallées
| 1 | PRIX GENERAUX
3416198 | TO4_100 | Plus-value pour installation de chantier relative à la TO4 | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416199 | TO4_101 | Etudes et plans d'exécution | u | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416200 | TO4_102 | Dossier des Ouvrages conformes à l'Exécution | u | 2 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416201 | TO4_103 | Réunion Icp, plan de prévention, PGC, CSPS | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416202 | TO4_104 | Réunions en supplément des réunions de chantier | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 2 | GENIE CIVIL
| - | Reprise des ouvrages en maçonnerie ou béton armé
3416205 | TO4_200 | Mise en sécurité et reprise du seuil de Cépoy | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416206 | TO4_201 | Réparation localisée du déversoir du bief des Vallées | m³ | 15 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| 4 | COFFRET GH
| - | Fourniture et pose d'équipements électriques
3416209 | TO4_300 | Intégration de la GH des 2 seuils déversants dans l'API navigation l'écl de Cepoy | f | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
3416210 | TO4_301 | Essais d'un ouvrage | u | 1 | 0 |  | 0 | 20% | 0%
| TO004 - Réhabilitation du génie-civil et instrumentation GH des deux ouvrages optionnels : seuils déversant de Cepoy et du bief des Vallées |  |  |  | TOTAL |  | 0
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0