## LEGRAND
INVENTAIRE ET SYNTHESE DES MAINTENANCES PREVISION CHANGEMENT PIECES MARQUE LEGRAND (à completer selon préconisations constructeurs)
SITE | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS | Descriptif appareil |  |  | BATTERIE |  | Mise en service ASI | Date de remplacement
|  | APPAREIL | KVA | N° SERIE | Tension/Puissance | Nb d'élément |  | Batteries | VENT. | FILTRE AIR | CAPA DC | CAPA AC | Condensateur FAH | Carte d'alim. | Bobine MN manque batterie
CHU CAEN Site Côte de nacre | Silo | TRIMOD HCS | 40KVA | X16YK20004 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
[6 empty] | Périodicité en nb d'années |  |  | ? | ? | ?
[6 empty] | Prévision de changement |  | 2023-10-18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CH AUNAY BAYEUX SITE BAYEUX | RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409459 | 60 | H3P047002 |  |  | 2025 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
| RDC LOCAL ONDULEUR | SMEQ250409460 | 60 | H3P045009 |  |  | 2025 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
| RDC LOCAL ONDULEUR | GUCQ241127989 | 20 | 2305P0762001 |  |  | 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27
Périodicité en nb d'année
Prévision de changement
CH PONT L'EVEQUE | SALLE ONDULEUR | S2S SYRIUS MSII 10000 | 10 | MA61629710003 |  |  | 2020
Périodicité en nb d'années
Prévision de changement
Formulas:
Date de remplacement = J5+([Date de remplacement, row above]*366)