## PDG01
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX
Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)
DOSSIER DCE
D.P.G.F.
DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Octobre 2025
LOT N° 1 - GROS ŒUVRE - FONDATIONS SPECIALES - DEMOLITIONS
Maitre d'œuvre : C2J Ingénierie - 7, place de la mairie - 16230 SAINT-GROUX - Tél : 05.45.92.63.72 - c2jingenierie@wanadoo.fr

## DPGF01
ART. | DESIGNATION | U | QTE Maîtrise d'œuvre | QTE entreprises | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL HT
Lot n° 1 - Gros œuvre - VRD
Généralités
1.06 | Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état | ens | 1
1.07 | Ensemble des rebouchages selon CCTP | ens | 1
1.08 | Protection des matériels et ouvrages | ens | 1
1.11 | Dossier de recolement selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions techniques et administratives
1.14 | Etablissement de l'offre selon CCTP | ens | 1
1.15 | Prises en compte planning, phasages et contraintes de site selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T - Prescriptions techniques et administratives
Description des travaux préparatoires et d'installations de chantier
1.18 | Plans et études d'exécution
| Notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages béton | ens | 1
| Plans de chantier et diffusion | ens | 1
Total article 1.18
1.19 | Installations de chantier
Ensemble des installations de chantier selon CCTP
| Protections de chantier avec géotextile et calcaire | m² | 80
| Base vie complète (bungalow, barrières, …) | ens | 1
| Bardage cour 3 en protection visuelle avec porte provisoire | m² | 25
| Bungalow sanitaire (sur 10 mois) | ens | 1
| Raccordement EU/EV et AEP | ens | 1
| Grute tour sur 10 mois avec amenée contrôle | ens | 1
| Protection pied de tour avec bardage + concertina | ens | 1
| Carottages et percements | ens | 1
| Panneau de chantier complet | ens | 1
| Benne(s) de chantier | ens | 1
| Alimentations électriques et comptages de chantier | ens | 1
| Contrôle électrique des installations | ens | 1
| Autorisation de voieries sur 12 mois | ens | 1
| Ensemble des repliements en fin de travaux et des rebouchages | ens | 1
Total article 1.19
Description des travaux de construction / extension
1.20 | Fondations spéciales
Ensemble des travaux de fondations spéciales selon CCTP
| Amenée foreuse repliable sur site | ens | 1
| Réalisation de micropieux, profondeur 9m50 minimum avec coulis de ciment | u | 10
| Têtes de micropieux 60x60x50 cm | u | 10
| Contrôles des micropieux avec P.V | ens | 1
| Repliement des installations en fin de travaux | ens | 1
Total article 1.20
1.21 | Fondations et plancher RDC Bas
Ensemble des travaux de fondations et de plancher bas RDC selon CCTP
1.21.1 | Travaux préparatoires
| Décapage terre végétale sur 40 cm et évacuation | m3 | 50
| Fouilles en pied de murs de chemin de ronde et mur cellules QD | ml | 30
| Découpes par sciages des bouts de fondations des murs existants et évacuation | ens | 1
| Reprises en sous œuvre des murs sur largeur de 50 cm et 90 cm de haut avec gros béton | m3 | 9
Total article 1.21.1
1.21.2 | Longrines béton
Fabrication et mise en œuvre de longrines béton - HA 150 kg / m3
| Longrines 30x65 cm | ml | 60
| Longrines 25x65 cm | ml | 5
| Accessoires de clavetages et grutages | ens | 1
Total article 1.21.2
1.21.3 | Planchers bas hourdé
Fourniture, pose et mise en œuvre de plancher bas hourdé isolé selon CCTP, avec entrevous, poutrelles, rupteurs de ponts thermiques et isolant polystyrène moulé avec languettes isolantes
| Plancher bas RDC | m² | 90
| Accessoires et grutage | ens | 1
Total article 1.21.3
1.21.4 | Dalle de compression
Mise en œuvre d'une dalle de compression sur plancher hourdé RDC bas, épaisseur 13 cm dosé à 350 kg / m3
| Plancher bas RDC | m² | 85
Total article 1.21.4
1.21.5 | Vide sanitaire
Mise en œuvre d'une ventilation de vide sanitaire selon CCTP et DTU
| Regard 40x40x60 cm | u | 5
| Grilles caillebotis verrouillables | u | 5
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 1.21.5
1.21.6 | Travaux divers
Ensemble des travaux divers selon CCTP
| Réservation en plancher bas | ens | 1
| Rebouchages en fin de coulages | ens | 1
Total article 1.21.6
Total article 1.21
1.22 | Elévations RDC / R+1
1.22.1 | Maçonnerie en aggloméré de ciment
Ensemble des travaux d'élévations du RDC et du R+1 selon CCTP
Elévations en parpaing creux de 20 cm
| Elévations RDC (porteur) (hauteur : 3m00) | m² | 150
| Elévation R+1 (porteur) (hauteur : 3m50) | m² | 175
| Elévation RDC Armurerie + WC (remplissage) (hauteur : 3m00) | m² | 40
| Enduit monocouche hydraulique, finition grattée | m² | 120
| Accessoires de pose et de mises en œuvre | ens | 1
Total article 1.22.1
1.22.2 | Chainages / Poutres BA / Linteaux / Bandes noyées / Acrotères
Ensemble des travaux selon CCTP
| Chainages verticaux (CV) hauteur 3m00 (RDC) | u | 20
| Chainages verticaux (CV) hauteur 3m50 (R+1) | u | 20
| Chainages verticaux coffrés (CV1) hauteur 3m00 (RDC) | u | 6
| Chainages verticaux coffrés (CV1) hauteur 3m50 (R+1) | u | 2
| Acrotères en béton armé 20x54 cm, HA 80 kg / m3 | ml | 45
Poutres en béton armé, HA à 160 kg / m3
| Dimensions 20x50 cm | ml | 18
| Dimensions 40x50 cm | ml | 12
| Dimensions 20x50 (ht) cm | ml | 6
| Dimensions 25x100 (ht) cm (R=21) | ml | 12
Linteaux (Repère L sur plans) - HA 2,5 kg / ml
| Dimensions 20x20 ht | u | 5
| Dimensions 25x40 ht | u | 1
| Dimensions 20x25 ht | u | 2
| Dimensions 20x35 ht | u | 1
| Appuis de fenêtre BA coulés | u | 4
| Bandes noyées BA - 2,5 kg / ml dimensions 20x24 ht | u | 8
| Accessoires de pose, coffrages, décoffrages, dégraissage et enduits de réparations | ens | 1
Total article 1.22.2
Total article 1.22
1.23 | Planchers en élévation
1.23.1 | Planchers hourdés
Fourniture, pose et mise en œuvre de planchers hourdés à entrevous allégés + poutrelles + rupteurs de ponts thermiques et isorupteurs acoustiques selon CCTP
| Plancher haut RDC | m² | 90
| Plancher haut R+1 | m² | 90
Total article 1.23.1
1.23.2 | Dalle de compression
Mise en œuvre d'une dalle de compression sur plancher hourdé R+1 et terrasse, épaisseur 13 cm dosé à 350 kg / m3
| Plancher bas R+1 | m² | 90
| Plancher bas terrasse | m² | 90
Total article 1.23.2
1.23.3 | Réseaux sous dallages (plancher bas)
Ensemble des réseaux PVC sous dallage selon CCTP et plan PRO02
| Confection de tranchée pour réseaux sous dallage | ml | 12
| Réseaux PVC série évacuation Ø 100 | ml | 8
| Réseaux PVC série évacuation Ø 160 | ml | 4
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 1.23.3
1.23.4 | Travaux divers en planchers hauts
Ensemble des travaux divers selon CCTP
| Réservations Ø 200 | u | 3
| Réservations Ø 100 | u | 10
Total article 1.23.4
1.23.5 | Escalier béton préfabriqué
Fourniture, pose et mise en œuvre d'un escalier béton à double volée selon CCTP
| Escalier longueur 0m90, 15 à 16 marches, double volée | ens | 1
| Protections de l'escalier | ens | 1
| Transport et grutage | ens | 1
Total article 1.23.5
Total article 1.23
1.24 | Passage couvert
Réalisation d'un dallage béton au niveau du passage couvert selon CCTP
| Hérisson calcaire 0,30 compacté 40 cm | m² | 10
| Bêches périphériques 20x60 (h) | ml | 14
| Dallage 20 cm, 400 kg / m3 | m² | 10
| Siphon de sol inox 20x20 et forme de pente | ens | 1
| Finition en béton désactivé | ens | 1
Total article 1.24
Description des travaux de VRD
1.25 | Travaux réseaux zone cour technique existante
Ensemble des travaux de réseaux (VRD) selon CCTP
1°) Tranchées et réseaux en sol
Tranchées en plein largeur 1m00 profondeur variable 0m80 à 1m00 pour :
| Réseaux EU/EV et EP | ml | 20
Réseaux PVC série évacuation Ø 160
| Réseaux EU/EV | ml | 12
| Réseaux EP | ml | 8
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
| Rebouchages et reprise de bi-couche | m² | 10
2°) Regards extérieurs
Regards béton avec dessus fonte verrouillables dimensions 500x500
| R1 à R4 | u | 4
| EP1 à EP3 | u | 3
| Scellements et mise en œuvre | ens | 1
3°) Raccordements sur existants
| Fouilles en pied de bâtiment pour découvrir les réseaux existants | ens | 1
| Découpes et raccordements des réseaux neufs sur réseaux existants | ens | 1
| Rebouchages et accessoires | ens | 1
Total article 1.25
Description des travaux dans bâtiment existant
1.26 | Travaux d'ouvertures dans l'existant
Ensemble des travaux d'ouvertures dans l'existant selon CCTP
1°) Baie façade
| SAS de protection et d'étanchéité | ens | 1
| Ouverture baie façade en jonction de l'extension (1m20 x 2m30) | ens | 1
| Seuil BA - 40x25 h x 1m00 (longueur) | u | 1
| Linteau 15x20 ht x 1m50 (longueur) | u | 1
| Empochement et rebouchages | ens | 1
| Redressage jambages béton | ens | 1
| Intervention sous section 4 | ens | 1
Total article 1.26
1.27 | Travaux de démolitions
Ensemble des travaux démolitions selon CCTP
1°) Mur moëllons
| SAS étanche au niveau de la circulation | ens | 1
| Découpes successives et étaiements du mur moëllons actuel | m² | 3
| Evacuation des déblais | ens | 1
| Poteau BA 20x40 - ht 2m70 | u | 1
| Reprise seuil au sol | ens | 1
| Travail sous section 4 vis-à-vis du sol | ens | 1
2°) Démolitions de parois de doublage de toute nature
| SAS de protections | ens | 1
| Démolition manuelle cloisons local repos R+1 | m² | 15
| Démolition manuelle cloisons sanitaires / douches R+1 | m² | 12
| Evacuation des gravats via terrasse péristyle | ens | 1
| Protection sol couloir vers vestiaires | m² | 40
| Travail sous section 4 côté ex-salle de repos | ens | 1
| Nettoyage et repliement | ens | 1
3°) Protection zone vestiaires agents
| SAS étanche + porte accès vestiaires | m² | 10
| Protection sol circulation | m² | 40
| Démontage / remontage barreaux, fenêtre vestiaires hommes | ens | 1
4°) Démolitions de plafonds de toute nature
| Ex-salle de repos R+1 | m² | 20
| Sanitaires / douches vestiaires | m² | 10
| Evacuation des gravats | ens | 1
Total article 1.27
1.28 | Travaux de percements - carottages
Ensemble des travaux de percements et de carottages selon CCTP
1°) Bâtiment existant RDC
| Carottage en soubassement Ø 120 mm | ens | 1
| Regard en pied côté PEP ou passage couvert avec tampon fonte verrouillage | ens | 1
| Percements horizontaux Ø 100 mm | u | 5
| Protections des zones d'intervention et repliements | ens | 1
2°) Bâtiment existant R+1
| Carottages Ø 120 mm en plancher bas R+1 | u | 10
| Rebouchages périphériques | ens | 1
| Protections des locaux pour carottages | ens | 1
Total article 1.28
1.29 | Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP | ens | 1
MONTANT HT - S.P.S
MONTANT HT - Description des travaux

## RECAP01
RECAPITULATIF | PRIX TOTAL HT
LOT N° 1 - GROS ŒUVRE - FONDATIONS SPECIALES - DEMOLITIONS
Généralités
Prescriptions techniques et administrative
Description des travaux préparatoires et d'installations de chantier
Article 1.18 - Plans et études d'exécution
Article 1.19 - Installations de chantier
Article 1.20 - Fondations spéciales
Article 1.21 - Fondations et plancher RDC bas
Article 1.21.1 - Travaux préparatoires
Article 1.21.2 - Longrines béton
Article 1.21.3 - Planchers bas hourdé
Article 1.21.4 - Dalle de compression
Article 1.21.5 - Vide sanitaire
Article 1.21.6 - Travaux divers
Article 1.22 - Elévations RDC / R+1
Article 1.22.1 - Maçonnerie en aggloméré de ciment
Article 1.22.2 - Chainages / Poutres BA / Linteaux / Bandes noyées / Acrotères
Article 1.23 - Planchers en élévation
Article 1.23.1 - Planchers hourdés
Article 1.23.2 - Dalle de compression
Article 1.23.3 - Réseaux sous dallages (plancher bas)
Article 1.23.4 - Travaux divers en planchers hauts
Article 1.23.5 - Escalier béton préfabriqué
Article 1.24 - Passage couvert
Description des travaux VRD
Article 1.25 - Travaux réseaux zone cour technique existante
Description des travaux dans bâtiment existant
Article 1.26 - Travaux d'ouvertures dans l'existant
Article 1.27 - Travaux de démolitions
Article 1.28 - Travaux percements - carottages
S.P.S.
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 1 - GROS ŒUVRE - FONDATIONS SPECIALES - DEMOLITIONS
MONTANT TOTAL TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 1 - GROS ŒUVRE - FONDATIONS SPECIALES - DEMOLITIONS
Cachet - Date - Signature