## PDG3
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX
Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)
DOSSIER DCE
D.P.G.F.
DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Octobre 2025
LOT N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
Maitre d'œuvre : C2J Ingénierie - 7, place de la mairie - 16230 SAINT-GROUX - Tél : 05.45.92.63.72 - c2jingenierie@wanadoo.fr

## DPGF3
ART. | DESIGNATION | U | QTE Maîtrise d'œuvre | QTE entreprises | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL HT
Lot n° 3 - Menuiseries extérieures - Serrurerie
Généralités
3.04 | Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état | ens | 1
3.05 | Ensemble des rebouchages selon CCTP | ens | 1
3.06 | Protection des matériels et ouvrages | ens | 1
3.11 | Organisation du chantier - délais - pénalités selon CCTP | ens | 1
3.12 | Dossier de recolement selon CCTP (DOE) | ens | 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions particulières
3.17 | Etablissement de l'offre | ens | 1
3.20 | Installations de chantier et coût grutier selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T - Prescriptions particulières
Description des travaux de menuiseries extérieures
3.21 | Travaux préparatoires
Ensemble des travaux préparatoires selon CCTP
| Plans, contrôles in-situ | ens | 1
| Panneaux OSB provisoires sur ouvertures (baies) de la construction | ens | 1
Total article 3.21
3.22 | Menuiseries extérieures aluminium
3.22.1 | Fenêtres - Repère FE01
Fourniture, pose et mise en œuvre de menuiseries extérieures aluminium selon CCTP
| Fenêtres 2 ouvrants à la française - Repère FE01 120x135 cm | u | 4
| Barreaudages verticaux avec cadres en acier laqué | u | 4
| Accessoires de pose et de finitions | ens | 1
Total article 3.22.1
3.22.2 | Châssis fixe - Repère CF01
Fourniture, pose et mise en œuvre de châssis fixe selon CCTP
| Châssis fixe 3m10 x 1m20 | u | 1
| Cadre aluminium + couvre jointe pour cloison - SAD 120 | ens | 1
| Stores vénitiens longueur 1m60 x hauteur 1m60 | u | 2
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.22.2
3.22.3 | Puit de jour - Repère CV01
Fourniture, pose et mise en œuvre en coordination avec le lot n° 2 - Etanchéité d'un puit de jour dans la salle de réunion selon CCTP
| Puit "VELUX" 800x800 à projection | u | 1
| Volet roulant d'occultation | u | 1
| Bloc télécommande électrique, raccordements et réglages | ens | 1
Total article 3.22.3
Total article 3.22
Description des travaux de métallerie - serrurerie
3.23 | Portes aciers
3.23.1 | Porte pleine - Repère PA01
Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte pleine acier laquée selon CCTP (bureau ELSP)
| Repère PA01 - 93x204 | u | 1
| Béquillage + cylindre d'urgence | ens | 1
| Boitier rouge sous verre dormant | ens | 1
Total article 3.23.1
3.23.2 | Porte pleine 2 vantaux - Repère PA02
Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte pleine à 2 vantaux en acier galvanisé selon CCTP
| Dépose porte acier actuelle et évacuation | ens | 1
| Porte neuve repère PA02 1x90+50x210 cm | u | 1
| Serrure type DENY 4 points (sur semi fixe) | u | 1
| Serrure type DENY 2 points applique (sur ouvrant) | u | 1
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.23.2
3.23.3 | Porte blindée armurerie - Repère PB01
Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte blindée pour l'armurerie selon CCTP
| Porte 93x204 blindée, finition laquée | u | 1
| Serrure électrique autonome DENY | u | 1
| Poignées de tirages horizontales inox | u | 2
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.23.3
Total article 3.23
3.24 | Portails / Portillons / Grilles
3.24.1 | Portail barreaudé - Repère PBR01
Fourniture, pose et mise en œuvre d'un portail barreaudé repère PBR01 et selon plan de détaiul PRO14 et CCTP
| Portail barreaudé - 2x90x290 cm | u | 1
| Serrure sur semi fixe - DENY - 4 points | u | 1
| Serrure sur ouvrant - DENY - 2 Points | u | 1
| Partie fixe barreaudée - 35x290 cm | u | 1
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.24.1
3.24.2 | Porte accès armurerie - Repère PG01
Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte grillagée repère PG01, selon CCTP et plan de détail PRO14
| Porte PG01 - 83x204, finition époxy | u | 1
| Serrure DENY 2 points mécanique | u | 1
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.24.2
3.24.3 | Grilles fixes
Fourniture, pose et mise en œuvre de grilles fixes au niveau de l'armurerie selon CCTP et plans PRO02
| Grilles fixes mailles 5x5, fils Ø 3 mm finition époxy hauteur 3m00 | m² | 12
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.24.3
Total article 3.24
3.25 | Habillages acier 3 mm
Fourniture, pose et mise en œuvre de parois blindées verticales en acier de 3 mm selon CCTP et plan PRO02
| Tôles d'acier 3 mm laminée à chaud | m² | 70
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.25
3.26 | Barbelé / concertina
Fourniture, pose et mise en œuvre de concertina au niveau de la terrasse du bâtiment extension ELSP selon CCTP et plans
| Dépose, repliement et mise à disposition de l'établissement concertina existant (environ 30 ml) | ens | 1
| Fourniture, pose et mise en œuvre de concertina double selon CCTP | ml | 45
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 3.26
MONTANT HT - Description des travaux
3.27 | Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP | ens | 1
MONTANT HT - S.P.S

## RECAP3
RECAPITULATIF | PRIX TOTAL HT
LOT N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
Généralités
Prescriptions particulières
Description des travaux de menuiseries extérieures
Article 3.21 - Travaux préparatoires
Article 3.22 - Menuiseries extérieures aluminium
Article 3.22.1 - Fenêtres - Repère FE01
Article 3.22.2 - Châssis fixe - Repère CF01
Article 3.22.3 - Puit de jour - Repère CV01
Description des travaux de métallerie - serrurerie
Article 3.23 - Portes aciers
Article 3.23.1 - Porte pleine - Repère PA01
Article 3.23.2 - Porte pleine 2 vantaux - Repère PA02
Article 3.23.3 - Porte blindée armurerie - Repère PB01
Article 3.24 - Portails / Portillons / Grilles
Article 3.24.1 - Portail barreaudé - Repère PBR01
Article 3.24.2 - Porte accès armurerie - Repère PG01
Article 3.24.3 - Grilles fixes
Article 3.25 - Habillages acier 3 mm
Article 3.26 - Barbelé / concertina
S.P.S.
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS
MONTANT TOTAL TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS
Date - Cachet - Signature