## PDG7
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX
Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)
DOSSIER DCE
D.P.G.F.
DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Octobre 2025
LOT N° 7 - Electricité courants forts et courants faibles
Maitre d'œuvre : C2J Ingénierie - 7, place de la mairie - 16230 SAINT-GROUX - Tél : 05.45.92.63.72 - c2jingenierie@wanadoo.fr

## DPGF 7
ART | DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Ets | Prix unit. | Prix total
LOT N°7 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Généralités
7.04 | Coordination avec les autres corps d'état selon CCTP | ens | 1
7.05 | Ensemble des rebouchages selon CCTP | ens | 1
7.06 | Ensemble des fourreaux selon CCTP | ens | 1
7.08 | Démarches administratives selon CCTP | ens | 1
7.09 | Protection des matériels et ouvrages selon CCTP | ens | 1
7.12 | Formation des personnels de maintenance selon CCTP | ens | 1
7.13 | Essais et auto-contrôles selon CCTP | ens | 1
7.17 | Organisation et installations de chantier selon CCTP | ens | 1
7.18 | Dossier de récollement selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Généralités
Prescriptions particulières
7.23 | Etablissement de l'offre selon CCTP | ens | 1
7.24 | Incidence phasages et contraintes selon CCTP | ens | 1
MONTANT H.T. - Prescriptions particulières
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
7.32 | Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations
7.32.1 | Travaux cour n° 3
Ensemble des travaux préparatoires dans cour n° 3 selon CCTP et plans
1°) Groupe électrogène
| Dépose liaisons actuelles GE à Inverseur (TGBT dans PEP) | ens | 1
| Repose chemins de câbles et câbles existants en partie basse et remontée verticale | ens | 1
| Capotage acier galvanisé sur tout le parcours (environ 30 ml) | ens | 1
| Raccordements, essais de groupe et PV d'essais | ens | 1
2°) Alimentations + câblages façade
| Modification alimentation unité extérieure climatisation PEP | ens | 1
| Modification du câblage des projecteurs extérieurs | ens | 1
Sous total article 7.32.1
7.32.2 | Travaux étage existant
1°) Vestiaires / Douches R+1
| Dépose des éclairages et prises des locaux actuels, compris neutralisations et consignations | ens | 1
| Dépose des éclairages muraux et plafonds existants et consignations | ens | 1
2°) Salle de repos actuelle
| Dépose des installations électriques de ce local et des 2 locaux attenants, compris évacuations | ens | 1
Sous total article 7.32.2
Sous article 7.32
7.33 | Réseaux de terre
Ensemble des travaux sur réseaux de terre selon CCTP
| Vérification et amélioration prise de terre existante selon CCTP | ens | 1
| Prise de terre neuve pour extension avec barrette de coupure et accessoires | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales et secondaires selon CCTP | ens | 1
Total article 7.33
7.34 | Alimentation - Comptage - TGBT
Ensemble des travaux selon CCTP
1°) TGBT
| Modification TGBT existant | ens | 1
| Repérages, notes de calcul et mise à jour schéma | ens | 1
2°) Alimentations tableaux créés et/ou modifiés
| Alimentation CC2 - 5 G 10 mm² - TD - ELSP RDC | ml | 30
| Sujétions de passages entre TGBT et extension via le local PEP | ens | 1
| Modification alimentation TD étage suite à son déplacement en câble CC2 - 5 G 6 mm² (environ 10 ml) et toutes sujétions | ens | 1
Total article 7.34
7.35 | Tableaux divisionnaires
1°) Tableaux neufs
Fourniture, pose et mise en œuvre de tableaux divisionnaires neufs selon CCTP et schémas joints
| TD ELSP complet | u | 1
| TD Adm complet | u | 1
| Schémas + notes de calcul | ens | 2
2°) Tableau existant
| Repérage des départs existants avant déposes | ens | 1
| Modification des lignes prises, éclairages et alimentations diverses existantes émanant de ce tableau | ens | 1
| Dépose tableau existant et évacuation | ens | 1
Total article 7.35
7.36 | Chemins de câbles / Goulottes
Fourniture, pose et mise en œuvre de chemins de câbles type tôle galvanisé selon CCTP
1°) Bâtiment ELSP - extension
| CdC 250x50 (courants forts et courants faibles) | ml | 30
| CdC 100x50 (courants forts et courants faibles) | ml | 30
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
2°) Bâtiment existant
| Goulotte de distribution 80x50 | ml | 20
| Goulotte de distribution 200x50 | ml | 20
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 7.36
7.37 | Alimentations spécifiques
Ensemble des alimentations spécifiques issues des tableaux généraux et divisionnaires selon CCTP et plans
1°) Depuis TD - ELSP
| Alimentations cassettes et splits en câbles CC2 - 3 G 1,5 mm² | u | 7
| Alimentation unité extérieure VRV en câble CC2 - 5 G 4 mm² | u | 1
| Alimentation unité extérieure monosplit en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² | u | 1
| Alimentation hotte armurerie en câble CR1 - 3 G 2,5 mm² | u | 1
| Alimentation hotte salle de repas en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation plaque vitrocéramique en câble CC2 - 3 G 4 mm² sur prise 2 P+T 20A | u | 1
| Alimentations ballons ECS (salle de pause et armurerie) en câbles CC2 - 3 G 2,5 mm² en attente sur prise 2 P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A | ens | 2
| Alimentation VMC - ELSP en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² câble lové en plafond | u | 1
| Alimentation fenêtre de toit salle de réunion en câble CC2 - 3 G 1,5 mm² | u | 1
| Alimentation armoire Traka en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
| Alimentation serrure DENY armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² | u | 1
| Alimentation lecteur biométrique armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² | u | 1
| Alimentation écran armurerie en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A | u | 1
2°) Depuis TD Adm - R+1
Alimentations séche serviettes en câble CC
| - 3 G 2,5 mm² sur sorties de câbles | u | 2
| Alimentation ballon ECS (placard) en câble CC2 - 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A et fiche 2 P+T 10/16A | ens | 1
| Alimentation extracteur de gaine en câble CC2 - 3 G 1,5 mm² | u | 1
Total article 7.37
7.38 | Appareils d'éclairage
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareils d'éclairage selon CCTP, y compris linéaire moyen de filerie
| Repère A - Plafonniers étanches 1x27 watts | u | 7
| Repère B - Downlight carrés 1x27 watts | u | 5
| Repère C - Spots encastrés à détection intégrée 1x6 watts | u | 6
| Repère D - Downlight ronds 1x 9 watts | u | 9
| Repère E - Hublots appliques asymétriques 1x22 watts | u | 3
| Repère F - Spots accentuation classe 3 1x3 watts | u | 4
| Repère G - Encastrés 600x600 1x29 watts DALI | u | 6
| Repère H - Encastrés 600x600 - décoratif DALI 1x20 watts | u | 4
| Repère I - Hublots ronds à détection 1x24 watts | u | 8
Total article 7.38
7.39 | Appareillages
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareillages selon CCTP
En encastré
| Interrupteurs simple allumage | u | 4
| Boutons poussoirs (cde DALI) | u | 6
| Prises 2 P+T 10/16A | u | 36
| Prises double 2 P+T 10/16A | u | 2
En saillie ou encastrés étanches
| Interrupteurs à voyant | u | 2
| Prises 2 P+T 10/16A | u | 5
| Prises doubles 2P+T 10/16A | u | 3
Commandes spécifiques
| Détecteurs 360° en plafond | u | 5
Total article 7.39
7.40 | Eclairage de sécurité
Fourniture et pose de BAES leds selon CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre
| BAES 60 lumens AC4 SATI | u | 10
| Câblages en câbles CC2 5 G 1,5 mm² | u | 10
| Bloc télécommande TD ELSP | u | 1
| Accessoires et pictogrammes réglementaires | ens | 1
| Bloc portatif type EDF 100 | u | 1
| Raccordement, essais et mise en service | ens | 1
Total article 7.40
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts
Travaux de courants faibles
7.41 | Alarme Incendie
Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des installations d'alarme incendie selon CCTP
1°) Centrale incendie
| Reprise programmation suite travaux | ens | 1
| Interventions fabricant (phase 1 et phase 2) | u | 2
| Mise à jour dossier SSI | ens | 1
2°) Détection automatique et manuelles
| Détecteurs manuels collectifs avec volets de protection | u | 3
| Détecteurs optiques neufs collectifs | u | 7
| Indicateurs d'action | u | 7
3°) Diffuseurs sonores
| Diffuseurs sonores 90 dB à 1 mètre (DSNA) | u | 3
4°) Câblages des périphériques
| Câblage des détecteurs automatiques, déclencheurs manuels en SYT 1, 1 paire 9/10 rouge | u | 10
| Câblage indicateurs d'action en SYT 1, 1 paire 9/10 rouge | u | 7
| Câblage des avertisseurs sonores en CR1 2x1,5 mm² | u | 3
5°) Raccordements et mise en service
| Raccordement de l'ensemble des périphériques | ens | 1
| Mises en service, essais et PV d'essais | ens | 1
| Essai foyer type | u | 1
Total article 7.41
7.42 | Installations télévision
Ensemble des travaux d'installations de télévision selon CCTP
| Dépose prise salle de repas R+1 bâtiment existant | ens | 1
| Ensemble des travaux sur station tête T.V | ens | 1
| Ligne T.V neuve pour ELSP | ens | 1
| Répartiteur T.V 6 directions | u | 1
| Prises T.V neuves | u | 3
| Câblages prises T.V | ens | 1
| Raccordements et mise en service avec PV d'essai | ens | 1
Total article 7.42
7.43 | Vidéosurveillance
Ensemble des travaux de vidéosurveillance selon CCTP
| Baie de répartition complète | u | 1
| Alimentation baie en CC2 3 G 2,5 mm² compris protection dans TD PEP et toutes sujétions | ens | 1
| Caméras 8080R | u | 4
| Caméras 360° - 8010RV | u | 2
| Câblages caméras en catégorie 6A | u | 6
| Moniteurs 24" couleur | u | 2
| Supports et accessoires caméras et moniteurs | ens | 1
| Mise en œuvre de protections mécaniques sur cheminements | ens | 1
| Raccordements et mise en service | ens | 1
| Licences d'exploitation (1 par caméra) | u | 8
| Travaux de caméras provisoires câblées pour installation de chantier | ens | 2
| Accessoires de pose et de mise en œuvre | ens | 1
Total article 7.43
7.44 | Téléphone / Informatique
Ensemble des travaux de téléphone informatique selon CCTP
| Prises RJ45 neuves catégorie 6A | u | 9
| Modification baie existante | ens | 1
| Câblage catégorie 6A 100 ohms 4 paires | u | 9
| Cordons de brassage longueur 1m00 catégorie 6A | u | 10
| Raccordement, recette et mise en service des points RJ45 neufs | ens | 1
Total article 7.44
7.45 | Balises de localisation
Fourniture, pose et mise en œuvre de balises de localisation selon CCTP
| Balises à piles Lithium (2 RDC extension + 2 étage extention) | u | 4
| Mise en service et programmation avec fabricant | ens | 1
Total article 7.45
7.46 | Contrôle d'accès
Ensemble des travaux de contrôle d'accès selon CCTP
| Pose et raccordement lecteur biométrique de l'armurerie | ens | 1
| Assistance à la mise en service fabricant | ens | 1
| Raccordement serrure électrique armurerie | ens | 1
| Assistance aux essais avec fabricant | ens | 1
Total article 7.46
MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles
MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX
7.47 | Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP | ens | 1
MONTANT HT - S.P.S

## RECAP-7
RECAPITULATIF | PRIX TOTAL HT
LOT N° 7 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Généralités
Prescriptions particulières
Travaux d'électricité courants forts
Article 7.32 - Travaux préparatoires et de déposes / neutralisations
Article 7.32.1 - Travaux cour n° 3
Article 7.32.2 - Travaux étage existant
Article 7.33 - Réseaux de terre
Article 7.34 - Alimentation - Comptage - TGBT
Article 7.35 - Tableaux divisionnaires
Article 7.36 - Chemins de câbles / Goulottes
Article 7.37 - Alimentations spécifiques
Article 7.38 - Appareils d'éclairage
Article 7.39 - Appareillages
Article 7.40 - Eclairage de sécurité
Travaux d'électricité courants faibles
Article 7.41 - Alarme incendie
Article 7.42 - Installations télévision
Article 7.43 - Vidéo-surveillance
Article 7.44 - Téléphone / Informatique
Article 7.45 - Balises de localisation
Article 7.46 - Contrôle d'accès
Sécurité et Protection de la Santé
MONTANT TOTAL HT - Lot n° 7 : Électricité courants forts et faibles
MONTANT TOTAL TVA
MONTANT TOTAL TTC - Lot n° 7 : Électricité courants forts et faibles
Date - Cachet - Signature