## INDEX
INDEX ANNEXES FINANCIERES
ANNEXE | 1 | 1-2 | PARCS CHU TOULOUSE, CH ST GAUDENS & LUCHON
ANNEXE | 1 | 3 | MAINTENANCE ATTACHEMENT
ANNEXE | 1 | 4 | FORFAIT CONTRÔLE
ANNEXE | 1 | 5 | PIECES DETACHEES
ANNEXE | 1 | 6 | FILTRES
ANNEXE | 1 | 7 | REMISES CATALOGUES
ANNEXE | 1 | 8 | FORMATIONS
ANNEXE | 1 | 9 | RFA

## 1.1 CHU TOULOUSE
*: Le modèle est contratuel et non le N° de série de l'équipement
SITE | UA | Code segment | Code nomenclature achat | Code nomenclature CNEH | Désignation Equipement | Marque | Type/Modèle* | N° de série | N°GBM | Date de mise en service | Date de fin de garantie | Date de sortie | Date de fin de support * | ACTE MODIFICATIF
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | LABCAIRE | 4850 FE | FE4850-275 | CAC 06 | 2001-02-05 | 2002-02-05 |  |  | BPU INITIAL | * En l'absence de renseignement le système est considéré supporté pendant toute la durée du marché.
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | LABCAIRE | 4850 FE | 276 | CAC 09 | 1999-04-16 | 2000-04-16
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | 806NU | 806.161 | CAC 1002 | 2001-01-01 | 2002-01-01
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | THERMO ELECTRON | FILTAIR 633 | F16331087108 | CAC 1014 | 2008-06-19 | 2009-06-19
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | VWR INTERNATIONAL | FE 4850 | FE4850/270 | CAC 1015 | 2001-01-01 | 2010-06-24
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | CAPTAIR FLEX XLS483 | 19310-12 | CAC 1017 | 2012-08-21 | 2013-08-20
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | CAPTAIR FLEX XLS483 | 19312-12 | CAC 1018 | 2012-09-01 | 2013-08-31
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 0172 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | VWR INTERNATIONAL | FE 3650 | 3650 | CAC 17 | 1996-02-01 | 1997-02-01
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | LABCAIRE | AURA 550L | 550 SL-061 | CAC 18 | 2001-02-21 | 2002-02-21
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | THERMO ELECTRON | FILTAIR 623 | NON RENSEIGNE | CAC 25 | 2000-05-01 | 2001-05-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | THERMO ELECTRON | FILTAIR 834 | FI834 1007208 | CAC 31 | 2008-02-20 | 2009-02-20
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | CAPTAIR | CAPTAIN FLEX SD 321 | 1573310 | CAC 34 | 2010-07-01 | 2011-07-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | CAPTAIR | CAPTAIN FLEX SD 321 | 15732-10 | CAC 35 | 2010-07-01 | 2011-07-01
PURPAN | 6073 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE | LEMER PAX | CEB 2R HE | 804.0012 | CEB 0001 | 2008-07-21 | 2009-07-21
PURPAN | 6073 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE | LEMER PAX | CEB 2R HE | CRPBA | CEB 0007 | 2010-02-02 | 2011-02-02
RANGUEIL | 5536 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE HAUTE ENERGIE | LEMER PAX | CEB2R | 3681 | CEB 1000 | 2000-07-27 | 2001-07-27
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 4111254 | HFL 100 | 2010-06-20 | 2011-06-20
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2003 D | 146 | HFL 1005 | 2001-10-01 | 2002-10-01
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41112492 | HFL 101 | 2010-06-20 | 2011-06-20
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | ADS LAMINAIRE | OPTIMALE 12 | 245 | HFL 1014 | 2000-01-01 | 2001-01-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | TECHGEN | ESB 4 | 1918 | HFL 1017 | 1997-05-01 | 1998-05-01
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | SELI | HPH 188.95 HERA | 41110423 | HFL 102 | 2010-06-20 | 2011-06-20
RANGUEIL | 4122 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | TECHGEN | ESB 4 | 1915 | HFL 1026 | 1998-01-01 | 1999-01-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2004 D | 462 | HFL 1034 | 2002-01-24 | 2003-01-24
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2004 D | 463 | HFL 1035 | 2002-01-24 | 2003-01-24
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41264236 | HFL 1037 | 2011-10-11 | 2013-11-11
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | HERAEUS | HERASAFE | 41264235 | HFL 1038 | 2011-10-11 | 2013-10-11
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41377825 | HFL 1141 | 2012-06-27 | 2014-06-26
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41377827 | HFL 1142 | 2012-06-27 | 2014-06-26
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41377828 | HFL 1145 | 2012-06-27 | 2014-06-26
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41377824 | HFL 1146 | 2012-09-01 | 2014-08-31
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41386036 | HFL 120 | 2012-08-27 | 2014-08-27
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41071850 | HFL 2426 | 2010-06-02 | 2011-06-01
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41071851 | HFL 2427 | 2010-06-02 | 2011-06-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BHA 2004 D | 366 | HFL 54 | 2001-06-19 | 2002-06-19
PURPAN | 4046 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BHA 2004 D | 375 | HFL 56 | 2001-06-19 | 2002-06-19
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2004 D | 365 | HFL 57 | 2001-11-14 | 2002-11-14
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | TECHGEN | ESB 4 | 1923 | HFL 65 | 2001-10-09 | 2002-10-09
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2004 D | 490 | HFL 77 | 2002-01-24 | 2003-01-24
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BH 2004 D | 489 | HFL 79 | 2002-01-24 | 2003-01-24
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BIO 48 M | 989 | HFL 81 | 2002-09-09 | 2003-09-09
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40337051 | HFL 86 | 2004-01-14 | 2005-01-14
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | HOLTEN | STERILE 0.9F | 30402414 | HFL 87 | 2004-01-14 | 2005-01-14
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40528717 | HFL 89 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40528715 | HFL 90 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40528716 | HFL 91 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40528713 | HFL 92 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | HERAEUS | HERASAFE | 40528714 | HFL 93 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | JOUAN | HOLTEN STERILE 1.2FR | 305040496 | HFL 94 | 2005-04-25 | 2006-04-25
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | JOUAN | HOLTEN STERILE 1.2 F | 30412060 | HFL 95 | 2006-09-20 | 2007-06-01
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | HERAEUS | PSM H3607 | 40563316 | HFL 96 | 2007-08-08 | 2008-08-08
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 40583935 | HFL 98 | 2009-06-05 | 2010-06-05
PURPAN | 5533 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | HERAEUS | HERASAFE | 40975430 | HFL 99 | 2009-06-05 | 2010-06-05
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | CAPTAIR | BIOCAP DNA | 4166 06 | HPC 001 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | CAPTAIR | BIOCAP DNA | 4165 06 | HPC 003 | 2006-03-01 | 2007-03-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO | DNA371206 | HPC 009 | 2006-05-09 | 2007-05-09
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | AES CHEMUNEX | ESCPCR-2A1 | 29921 | HPC 10 | 2011-06-23 | 2012-06-23
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | AES CHEMUNEX | ESCPCR-2A1 | 2011-69691 | HPC 11 | 2011-06-23 | 2012-06-23
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 02 | SOR 02 | 2000-11-01 | 2001-11-01
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 1001 | SOR 1001 | 2000-01-01 | 2001-01-01
RANGUEIL | 5173 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 1007 | SOR 1007 | 2000-01-01 | 2001-01-01
RANGUEIL | 4063 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 1025 | SOR 1025 | 2002-08-12 | 2003-08-12
RANGUEIL | 9899 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | 960101 | SOR 1027 | 1996-01-01 | 2001-10-19
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | 1500 | SANS N° SERIE | SOR 17 | 2000-11-01 | 2001-11-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | 11316 | SOR 19 | 2000-11-01 | 2001-11-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 2436 | SOR 2436 | 2001-04-24 | 2002-04-24
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 38 | SOR 38 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 39 | SOR 39 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 40 | SOR 40 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 41 | SOR 41 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 42 | SOR 42 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 43 | SOR 43 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 44 | SOR 44 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 45 | SOR 45 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 46 | SOR 46 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 47 | SOR 47 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 48 | SOR 48 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 49 | SOR 49 | 2006-03-07 | 2007-02-27
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 50 | SOR 50 | 2006-03-07 | 2007-02-27
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 51 | SOR 51 | 2006-03-07 | 2007-02-27
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 52 | SOR 52 | 2006-03-07 | 2007-02-27
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 53 | SOR 53 | 2006-03-07 | 2007-02-02
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 54 | SOR 54 | 2006-03-07 | 2007-02-02
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 55 | SOR 55 | 2006-03-07 | 2007-02-02
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 56 | SOR 56 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 57 | SOR 57 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 58 | SOR 58 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 59 | SOR 59 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 60 | SOR 60 | 2006-03-07 | 2007-01-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | SORBONNE | SOR 61 | SOR 61 | 2006-03-07 | 2007-02-02
PURPAN | 4138 | LA4008 |  |  | TABLE DE MACROSCOPIE VENTILEE | MM FRANCE | MACRO-TABLE | 1105110MH | SOR 64 | 2006-01-02 | 2007-01-02
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | 1200 | SERIE +++ 66 | SOR 66 | 2006-03-07 | 2007-01-02
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MIDILABOR | 1200 | SERIE ++++67 | SOR 67 | 2006-03-07 | 2007-01-02
PURPAN | 9241 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | COBLENTZ | CABINE XXL | 875B 874A | SOR 69 | 2012-01-11 | 2014-01-11
PURPAN | 9241 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | COBLENTZ | CABINE XXL | 875A 874B | SOR 70 | 2012-01-11 | 2014-01-11
PURPAN | 9241 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | COBLENTZ | CABINE XXL | 876A B | SOR 71 | 2012-01-11 | 2014-01-11
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | MCC | SEAT VENTILATION | XXX | SOR 72 | 2012-11-20 | 2013-11-20
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | IVF TECH | 180CM | 18009106 | 055113 | 2012-09-14 | 2013-09-14
IUC ONCOPOLE | 5963 | LA4008 |  |  | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | ADS LAMINAIRE | OPTIMALE 12 | 1207 | 057196 | 2011-09-09 | 2012-09-09
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | TRIONYX | H 2300 | 13111235 | 059303 | 2013-12-18 | 2014-12-18
PURPAN | 4138 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41453687 | 060677 | 2014-04-10 | 2015-04-10
RANGUEIL | 4063 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | LABCAIRE | A-4000 | A000173 | 061461 | 2001-01-01 | 2002-01-01
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE I | IVF TECH | IVF TECH APS | 12009367 | 064158 | 2015-08-27 | 2017-08-26
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE I | IVF TECH | IVF TECH APS | 12009374 | 064159 | 2015-08-27 | 2017-08-26
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE I | IVF TECH | IVF TECH APS | 12009368 | 064160 | 2015-08-27 | 2017-08-26
PURPAN | 4150 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | BHA 36 | 1256 | 064362 | 2010-11-15 | 2011-11-15
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | KISKER BIOTECH | WCH-M-AR | 040104-1506-0119 | 065347 | 2016-02-17 | 2018-02-16
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | EOLIA | SORBONNE | 1234 | 065528 | 2016-03-02 | 2017-03-02
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | QUIP LABO | 1800 | C32932 | 066096 | 2016-06-22 | 2017-06-22
RANGUEIL | 5536 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41993671 | 066646 | 2016-09-05 | 2018-09-05
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | QUIP LABO | 1200 | 32931-1 | 066946 | 2016-10-10 | 2017-10-10
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 42051096 | 067795 | 2017-01-03 | 2019-01-03
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | HERAGUARD ECO | 41747863 | 068019 | 2017-03-21 | 2018-03-21
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42330061 | 070725 | 2018-09-13 | 2019-09-13
PURPAN | 9657 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | EOLIA | A FACON | SANS N° | 071013 | 2018-10-19 | 2019-10-19
PURPAN | 9657 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | EOLIA | A FACON | SANS N° 071015 | 071015 | 2018-10-19 | 2019-10-19
PURPAN | 4046 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | EOLIA | SORBONNE | 18293-01 | 071099 | 2018-11-06 | 2019-11-06
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST TOP 212 D | 2128 | 071915 | 2019-03-19 | 2020-03-18
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST TOP 212 D | 2127 | 071920 | 2019-03-19 | 2020-03-18
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 434 | 072519 | 2019-06-19 | 2020-06-18
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 1067 | 072520 | 2019-06-19 | 2020-06-18
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 1112 | 072521 | 2019-03-19 | 2020-03-18
PURPAN | 4141 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 212 D | 1226 | 072626 | 2019-08-02 | 2020-08-02
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | TRIONYX | H09 | 19060735 | 072841 | 2019-09-27 | 2020-09-26
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | TRIONYX | H061Z | V219052729 | 072920 | 2019-10-08 | 2020-10-07
PURPAN | 7996 | LA4008 |  |  | ISOLATEUR A FLUX LAMINAIRE | FASTER | GLOVEFAST CYTO 2-4-2 | 223 | 073666 | 2020-01-24 | 2021-01-23
PURPAN | 4046 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | HERASAFE 2030I 1.8 | 42564148 | 073780 | 2020-05-19 | 2022-05-19
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | KISKER BIOTECH | UVC/T-AR | 04010419120407 | 073978 | 2020-03-26 | 2022-03-26
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | KISKER BIOTECH | UVC/T-AR | 04010419120408 | 073979 | 2020-03-26 | 2022-03-26
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | KISKER BIOTECH | UVC/T-M-AR | 04010420060244 | 075423 | 2020-08-24 | 2022-08-24
PAULE DE VIGUIER | 4700 | LA4008 |  |  | HOTTE A FLUX LAMINAIRE | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAGUARD ECO1.2 | 42669447 | 075509 | 2020-09-14 | 2021-09-14
RANGUEIL | 4063 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42659292 | 075672 | 2020-09-14 | 2022-09-14
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 9898 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | CAPTAIR SMART 392 | 32288-2001 | 075883 | 2020-10-01 | 2021-10-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE | MCL MATERLABO | MATERLABO 1200 | SANS. | 075997 | 2020-10-12 | 2021-10-12
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | SORBONNE | MCL MATERLABO | MATERLABO 1200 | SANS | 075998 | 2020-10-12 | 2021-10-12
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676009 | 076853 | 2020-11-18 | 2022-11-18
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 0,9 | 42704618 | 076854 | 2020-11-18 | 2022-11-18
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676015 | 077057 | 2020-11-25 | 2022-11-25
PURPAN | 4141 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42675953 | 077104 | 2020-12-22 | 2022-12-22
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676011 | 077105 | 2020-12-01 | 2022-12-01
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676012 | 077108 | 2020-12-01 | 2022-12-01
PURPAN | 4047 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676014 | 077370 | 2020-12-02 | 2022-12-02
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676008 | 077371 | 2020-12-02 | 2022-12-02
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676013 | 077373 | 2020-12-02 | 2022-12-02
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42677233 | 077374 | 2020-12-03 | 2022-12-03
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42675954 | 077375 | 2020-12-03 | 2022-12-03
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42675951 | 077376 | 2020-12-04 | 2022-12-04
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 42676006 | 077377 | 2020-12-04 | 2022-12-04
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | VWR INTERNATIONAL | 732-2541 | 31100-02F00835 | 078479 | 2021-03-12 | 2022-03-12
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | LABO MODERNE | TN12103 | 04010721020136 | 078831 | 2021-04-07 | 2022-04-07
PURPAN | 4090 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | CAPTAIR SMART 321 2C | 33635 | 080650 | 2021-07-22 | 2022-07-22
RANGUEIL | 5536 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE | MEDISYSTEM | MEDI 9000 4R BME | OF14039 | 081235 | 2021-08-26 | 2022-08-26
IUC ONCOPOLE | 4061 | LA4008 |  |  | CAISSON_CHIMIQUE | WATTOHM | JUMBO 2,0 LABCAT | 2021-62-5119 | 084193 | 2022-05-11 | 2023-04-28
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 0172 | LA4008 |  |  | ARMOIRE DE SECURITE RESISTANTE AU FEU 90MN | ASECOS | Q-CLASSIC-90 WD Q90.195.120 | A0101-402969-4922-7 | 084825 | 2022-12-27 | 2025-12-26
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 0172 | LA4008 |  |  | CAISSON DE VENTILATION FILTRATION POUR ARMOIRE DE SECURITE 90MN | ASECOS | UFA.025.30 | A1101-400436-1122-7 | 084826 | 2022-12-27 | 2023-12-26
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 0172 | LA4008 |  |  | ARMOIRE DE SECURITE POUR ACIDES ET BASES | ASECOS | SL-CLASSIC SL.196.060.MH | A0304-403169-4922-6 | 084827 | 2022-12-27 | 2025-12-26
LA GRAVE-HOTEL DIEU | 0172 | LA4008 |  |  | CAISSON DE FILTRATION POUR ARMOIRE DE SECURITE ACIDES ET BASES | ASECOS | NFX15211 | EPL53049 | 084828 | 2022-12-27 | 2023-12-26
PURPAN | 5533 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE | LEMER PAX | EASYPHARMA | 21714 | 085138 | 2022-09-15 | 2023-09-15
PURPAN | 5533 | LA4008 |  |  | ENCEINTE BLINDEE | LEMER PAX | EASYPHARMA | 21580 | 085680 | 2022-10-19 | 2023-09-15
PURPAN | 4062 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO ELECTRON | HERASAFE 2025 0.9M | 43020612 | 085835 | 2022-11-09 | 2024-11-09
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | ARMOIRE VENTILEE | TRIONYX | AF5-2X | 2432298 | 086694 | 2023-01-19 | 2026-01-19
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | CLEARLINE | DNA/RNA UV-CLEANER BOX | 04010222060259 | 087340 | 2023-03-08 | 2025-03-07
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 212 D | 1669 | 088620 | 2023-07-25 | 2025-07-24
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | ERLAB | CAPTAIR SMART 392 | 37946-23 | 088765 | 2023-08-22 | 2024-08-22
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 1669 | 091101 | 2024-02-05 | 2027-02-05
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST ELITE 215 D | 444 | 091117 | 2024-02-05 | 2027-02-05
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | PSM TYPE III CMR | FASTER | SAFEFAST ELITE 312 | 132 | 091118 | 2024-02-05 | 2027-02-05
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | PSM TYPE III OGM | FASTER | SAFEFAST ELITE 312 | 133 | 091119 | 2024-02-05 | 2027-02-05
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | SORBONNE | MCA | MODUL'AIR 15 | 6942 | 091481 | 2024-02-12 | 2025-02-11
RANGUEIL | 5536 | LA4008 |  |  | SORBONNE_SANS_L_EXTRACTEUR | ESPACE LABORATOIRE | A FACON | 7076 | 092004 | 2024-04-22 | 2025-04-22
RANGUEIL | 7982 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST TOP 212 D | 2166 | 092012 | 2024-04-24 | 2027-04-24
PURPAN | 4053 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 212 S | 2069 | 092716 | 2024-07-12 | 2027-07-11
RANGUEIL | 0590 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 209 S | 534 | 092917 | 2024-08-09 | 2027-08-08
PAULE DE VIGUIER | 9574 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE | FASTER | CHEMFAST ELITE 12 | 1217 | 093809 | 2024-10-04 | 2027-10-04
PURPAN | 4062 | LA4008 |  |  | HOTTE CHIMIQUE JUMBO 2.0 | WATTOHM | JUMBO 2.O LABCAT | 2025625943 | 096135 | 2025-07-24 | 2026-07-24
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-428-14 | 11368 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-340 | 11369 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-339 | 11370 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-327 | 11371 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-397 | 11372 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | PAS DE NUMERO | 11373 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-421 | 11374 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-430 | 11375 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | SORBONNE DE LABORATOIRE | DELAGRAVE | OPTIMUM 1500 | 12-CL100006-355 | 11376 | 2014-05-02 | 2015-05-02
IUC ONCOPOLE | 4071 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO 321 | 22003-14 | 11858 | 2014-05-09 | 2015-05-09
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO 321 | 22002-14 | 11859 | 2014-05-09 | 2015-05-09
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 0,9 | 41600747 | 33292 | 2014-04-10 | 2016-04-10
IUC ONCOPOLE | 1549 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 0,9 | 41604016 | 33293 | 2014-04-17 | 2015-04-17
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41604008 | 33297 | 2014-04-10 | 2016-04-10
IUC ONCOPOLE | 1549 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 0,9 | 41600741 | 33473 | 2014-04-18 | 2015-04-18
IUC ONCOPOLE | 1549 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO ELECTRON | KSP 15 | 41600738 | 33474 | 2014-04-18 | 2015-04-18
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | CAISSON_CHIMIQUE | WATTOHM | JUMBO 2,0 LABCAT | 2021-62-5120 | 34109 | 2022-04-29 | 2023-04-29
IUC ONCOPOLE | 5963 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | ADS LAMINAIRE | OPTIMALE 9 | 9335 | 34205 | 2014-07-02 | 2016-07-02
PURPAN | 4067 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 0,9 | 42694038 | 34912 | 2020-11-25 | 2022-11-25
IUC ONCOPOLE | 5980 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO 391 | 22308-14 | 35204 | 2014-07-17 | 2015-07-17
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO 391 | 22309-14 | 35205 | 2014-07-17 | 2015-07-17
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | ERLAB | CAPTAIR BIO 391 | 22310-14 | 35206 | 2014-07-17 | 2015-07-17
IUC ONCOPOLE | 4127 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO SCIENTIFIC | KS 12 | 41960702 | 35286 | 2016-08-08 | 2018-08-08
IUC ONCOPOLE | 7941 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | TELSTAR | EF/B4 | W007556 | 35295 | 2014-01-01 | 2015-01-01
IUC ONCOPOLE | 7941 | LA4008 |  |  | HOTTE PCR | TELSTAR | EF/B4 | W008306 | 35296 | 2014-01-01 | 2015-01-01
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MSC ADVANTAGE 1.2 | 41635794 | 35337 | 2014-05-12 | 2015-05-12
IUC ONCOPOLE | 4069 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 212 D | 1847 | 35625 | 2024-07-12 | 2026-07-12
RANGUEIL | 4125 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | TRIONYX | H 400 | 13103135 | 37319 | 2014-03-10 | 2016-03-10
IUC ONCOPOLE | 4136 | LA4008 |  |  | ENCEINTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE TYPE II | FASTER | SAFEFAST CLASSIC 209 S | 501 | 37354 | 2023-07-28 | 2025-07-27

## 1.2 CH ST GAUDENS
Annexe n°1.2 : INVENTAIRE ET TYPE DE COUVERTURE CH SAINT GAUDENS/HOPITAUX DE LUCHON
Désignation équipement | Localisation | Type / Modèle | N° de série | Date de mise en serv. | Date de fin de garantie | Date de fin de support * | ACTE MODIFICATIF
PSM | Pharmacie | Classe A |  |  |  |  | BPU INITIAL | * En l'absence de renseignement le système est considéré supporté pendant toute la durée du marché.
PSM | Laboratoire | Classe A
PSM | Laboratoire | Classe A

## 1.3 Attachement
| Annexe n°1.3 : TARIFS RELATIFS A LA MAINTENANCE A L'ATTACHEMENT |  |  |  | insérer votre logo
MAIN D'ŒUVRE TARIFS HORAIRES | HT | TVA | TTC | ACTE MODIFICATIF
Tarif Horaire Main d'œuvre sur site |  |  | 0 | BPU INITIAL
Forfait déplacement |  |  | 0
Autres : A définir |  |  | 0
0
Prestations complémentaires à définir |  |  |  | * Le forfait par intervention inclut : | La main d'œuvre, le déplacement ou l'enlèvement, la fourniture des pièces détachées et/ou les kits de maintenance nécessaires pour ces opérations
| HT | TTC | ACTE MODIFICATIF
Prêt de matériel |  | 0 | BPU INITIAL
Prestations complémentaires à définir
| HT | TTC | ACTE MODIFICATIF
|  | 0 | BPU INITIAL

## 1.4 Forfait Contrôle
| Annexe n°1.4 : TARIFS & DESCRIPTIFS RELATIFS AU FORFAIT DE CONTRÔLE |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
FORFAITS CONTRÔLE | Contrôle PSM Prix forfaitaire par intervention (€ HT) | TVA | Contrôle PSM Prix forfaitaire par intervention (€ TTC)
Tout type d'appareil (PSM SORBONNES ETRAF)
Classe A PSM Type II
Classe A PSM Type III
Isolateur
Vérifications aérauliques après diagnostic
Prestations complémentaires à définir |  |  |  | La main d'œuvre, le déplacement ou l'enlèvement, la fourniture des pièces détachées et/ou les kits de maintenance nécessaires pour ces opérations
| HT | TTC | * Le forfait par intervention inclut :
Décontamination par nébulisation

## 1.5 Pièces détachées
| Annexe n°1.5 : FOURNITURES DE PIECES DETACHEES |  |  |  |  | insérer votre logo
Désignation de la pièce | Référence Fournisseur | PU Marché (HT) | TVA | PU Marché (TTC) | ACTE MODIFICATIF
condensateur PSM SAFEFAST ELITE 212 D |  |  |  | 0 | BPU INITIAL
télécommande KS12 |  |  |  | 0
Kit hélice anémomètre faster bh 2003 d |  |  |  | 0
Joint vitre PSM KS12 |  |  |  | 0
MOTEUR VITRE KS 12 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1.6 Filtres
| Annexe n°1.7 : FOURNITURES DE FILTRES |  |  |  |  | insérer votre logo
Libellé Produit | Réf fournisseur | Conditionnement | PU Marché (HT) | TVA | PU Marché (TTC) | ACTE MODIFICATIF
Filtre charbon-actif pour Armoire AF10 |  |  |  |  | 0 | BPU INITIAL
filtre charbon-actif pour Armoire TRIONYX AF5-2X |  |  |  |  | 0
Filtre charbon-actif type K - LABCAIRE FE 3650 |  |  |  |  | 0
Préfiltre - LABCAIRE FE 3650 |  |  |  |  | 0
Filtre charbon-actif GELAIRE AIRONE WHITE |  |  |  |  | 0
Préfiltre GELAIRE AIRONE WHITE |  |  |  |  | 0
Filtre charbon-actif AS - Filtair 834 |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon pour filtration de vapeurs organiques ou acides LABCAIRE FE 4850 |  |  |  |  | 0
Préfiltre - LABCAIRE FE 4850 |  |  |  |  | 0
Filtre de soufflage absolu HEPA de type H14 - KS12 |  |  |  |  | 0
Filtre d'extraction absolu HEPA de type H14 - KS12 |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon vapeurs organiques et acide pour CAPTAIR SMRT 321 2C |  |  |  |  | 0
jeux de vérins pour PSM modèle KS12 |  |  |  |  | 0
protection Pad pour PSM modèle MSC |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon vapeurs organiques et acide pour CAPTAIR SMRT 392 |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon pour filtration de vapeurs organiques pour CAPTAIR FLEX SD 321 |  |  |  |  | 0
Pré Filtre pour CAPTAIR FLEX SD 321 |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon pour filtration de vapeurs organiques LABOPUR H2300 |  |  |  |  | 0
Filtre à charbon pour filtration de vapeurs de formol Trionyx H06 |  |  |  |  | 0
Préfiltre Trionyx H06 |  |  |  |  | 0
Filtre HEPA H14 Hotte à flux horizontal THERMO heraguard ECO 1.8/95 |  |  |  |  | 0
0
0

## 1.7 Remises Catalogues
| Annexe n°1.7 : REMISES SUR CATALOGUES DE PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES, SOUS-ENSEMBLES… |  |  |  | insérer votre logo
Désignation catalogue |  | Taux de remise consentie sur le tarif catalogue en vigueur lors de la remise de l’offre:
PIECES SAV
FILTRES ASSOCIES
ACCESSOIRES
SOUS-ENSEMBLES
AUTRES
Accessoires en échange standard
Désignation | Référence | Prix tarif unitaire € HT | Remise (%) | Prix unitaire € HT remisé | Prix unitaire € TTC remisé

## 1.8 FORMATIONS
| Annexe n°1.8 : FORMATIONS |  |  | insérer votre logo
FORMATIONS | **=si Gratuit indiquer GRATUIT
Désignation |  | Formations ** € HT/jours | ACTE MODIFICATIF
Techniciens Biomédicaux** |  |  | BPU INITIAL
Utilisateurs** |  | * | BPU INITIAL
**=JOINDRE DETAILS FORMATIONS

## 1.9 RFA
| Annexe n°1.9 : REMISE DE FIN D'ANNEE |  | insérer votre logo
Se calcule sur le chiffre d'affaires total généré par le fournisseur sur la période mentionnée pour l'ensemble du GHT.
Montant € TTC Facturés sur Année N à l'ensemble du GHT |  | Remise sur Volume appliquée en Année N+1
Le montant facturé des contrats est calculé du 1er janvier au 31 décembre de l'année N et la remise est appliquée suivant le barème sur les primes des contrats forfaitaires de l'année N+1