## CHANTRERIE
Site | Etage | Local | Famille | SFamille | Type Eqt | Marque | Caractéristique | Etat | Quantite | Date de mise en service | Remarque | Débit (l/h) | Fréquence hz | Index | Masse kg | Matériaux | NB HS | Nombre de niveau | Numéro de série | Poids embarqué | Puissance (KW) | Puissance (kVA) | Puissance chaud | Puissance frigo | Quantité de fluide frigo (Kg) | Référence | Type | Type de fluide frigo
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance + fx plancher |  | 80L | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille gaz inerte ambiance |  | 80L | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | UTEX.com |  | N°1 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | UTEX.com |  | N°2 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM Extinction |  |  | Neuf | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM MMS (Mode manuel seul) |  |  | Neuf | 7 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | Gaz | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Entrée interdite" |  |  | Neuf | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Affichage "Evacuation immédiate" |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Volet anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0303 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Volet anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0303 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Volet anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0505 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Grille anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0501 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Grille anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0501 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Grille anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0501 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | DESENFUMAGE | Grille anti-intempéries | CORDIA - 2023 | TKIC 0501 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (rouge) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (rouge) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (rouge) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (rouge) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (rouge) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (vert) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DM (vert) |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plafond | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plafond | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | MENAGE | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plafond | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plafond | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plafond | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O FX Plancher | Neuf | 7 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 7 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | MENAGE | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur optique |  | C.Scan+O | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | PROTECTION INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | CMSI |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Focus 500 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur multiponctuel |  | VESDA Laser Focus 250 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | AES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | AES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | AES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO1 | PROTECTION INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | AES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | PROTECTION INCENDIE | AVERTISSEUR | Diffuseur sonore |  | ROLP AB 90 dB | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge + clavier | STID | ARC-W33-B/PH5-7OS/Y | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur de badge | STID | ARC-W33-A/PH5-7OS/Y | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | organe de fermeture |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BORNES | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Visiophone |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Visiophone |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | TOITURE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Visiophone |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Interphone |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Centrale contrôle d'accès | MERCURY | SY-MP1502 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Unité de traitement local |  |  | Neuf | 4+13 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | coffret alimentation externe 24V |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Armoire à clés (10) | Traka Touch Pro |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Prolongateur PoE |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Unité de commande borne rétractable |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | PDM-IXE18T | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | PDM-IXE18T | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | PDM-IXE18T | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | PDM-IXE18T | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | PDM-IXE18T | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur bris de vitre | VANDERBILT | GB-5100-6 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur bris de vitre | VANDERBILT | GB-5100-6 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | SURETE | ANTI-INTRUSION | Contact de porte | VANDERBILT | MK-4700 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | type 2; SIREXF-PC | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | type 2; SIMAX-PC | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de présence | VANDERBILT | type 2; SIMAX-PC | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | ANTI-INTRUSION | Clavier M/A Intrusion | VANDERBILT | SPCK620;100 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | ANTI-INTRUSION | Coffret extention zone + alim | VANDERBILT | SPCP355.300 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | SURETE | ANTI-INTRUSION | Centrale anti-intrusion | VANDERBILT | SPC6350.320 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Radar couverture 180° | AXIS | D2110-VE | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra panoramique 360° 6MP | AXIS | M3077-PLVE | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra PTZ IR Longue Portée | AXIS | Q6135-LE | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra bullet 2MP | AXIS | P1455-LE | Neuf | 5 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Caméra dôme varifocale IR 2MP | AXIS | M4215-LV | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Injecteur PoE 60W | AXIS | T8129-E | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid A | DAIKIN | EWFH295TZSSD1 | Neuf | 1 | 2026 | [10 empty] | 350 | [6 empty] | R1234ZE
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid B | DAIKIN | EWFH295TZSSD1 | Neuf | 1 | 2026 | [10 empty] | 350 | [6 empty] | R1234ZE
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Aéro adiabatique HPC | JACIR | TM2-E09-D3-2330-G-B-8-III | Neuf | 1 | 2026 | [10 empty] | 300
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid DX voie A | MITSUBISHI | PUHU-P400YNWA2 | Neuf | 1 | 2026 | [10 empty] | 38
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid DX voie B | MITSUBISHI | PUHU-P400YNWA2 | Neuf | 1 | 2026 | [10 empty] | 38
Data Centre La Chantrerie | R+1 | INFO 1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV 1400A | Neuf | 4 | 2026 |  | 4997 | [8 empty] | 42
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV 1400A | Neuf | 4 | 2026 |  | 4997 | [8 empty] | 42
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV 1400A | Neuf | 3 | 2026 |  | 3456 | [8 empty] | 30
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV 1400A | Neuf | 3 | 2026 |  | 3499 | [8 empty] | 30
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV0600A | Neuf | 2 | 2026 |  | 1311 | [8 empty] | 11
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Armoire de climatisation | Schneider Electric | LDCV0600A | Neuf | 2 | 2026 |  | 1311 | [8 empty] | 11
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Climatisation gainable - Voie A | MITSUBISHI | PEFY-M100 VMA-A | Neuf | 2 | 2026 | [10 empty] | 11.2
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Climatisation gainable - Voie B | MITSUBISHI | PEFY-M100 VMA-A | Neuf | 2 | 2026 | [10 empty] | 11.2
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Climatisation gainable - Voie A | MITSUBISHI | PEFY-M100 VMA-A | Neuf | 2 | 2026 | [10 empty] | 11.2
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Climatisation gainable - Voie B | MITSUBISHI | PEFY-M100 VMA-A | Neuf | 2 | 2026 | [10 empty] | 11.2
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Ventilateur d'extraction | VIM | GCBI A 125 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Ventilateur d'extraction | VIM | GCBI A 125 | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Ballon tampon | CHAROT | Tampfroid - 2500 l | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Branchement de secours |  |  | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe de circulation voie A | WILO | IL-E 50/160-5.35/2-IE4-S1 | Neuf | 1 | 2026 |  | 36330
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe de circulation voie B | WILO | IL-E 50/160-5.35/2-IE4-S1 | Neuf | 1 | 2026 |  | 36330
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe de circulation HPC | WILO | IL-E 50/160-5.35/2-IE4-S1 | Neuf | 2 | 2026 |  | 27742
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pot à boue |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Manomètre |  |  | Neuf | 9 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Manomètre |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Vanne d'isolement |  |  | Neuf | 18 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Vanne d'isolement |  |  | Neuf | 55 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Filtre |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Filtre |  |  | Neuf | 5 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Presostat manque d'eau |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Thermomètre |  |  | Neuf | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Thermomètre |  |  | Neuf | 7 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Purgeur |  |  | Neuf | 12 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pot d'injection |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Vase d'expension |  |  | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Disconnecteur |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Compteur d'eau |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BAT | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Vanne déquilibrage |  |  | Neuf | 18 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BAT | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Vanne d'isolement |  |  | Neuf | 52 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Tourelle d'extraction |  | Local CVC | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 5 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SANITAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | MENAGE | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Dalle LED | XELIUM | PRESTIGE PRO - 18W | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | VOLGA OP - 26W | Neuf | 17 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 10 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 11 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 5 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE INTERIEUR | Luminaire tubulaire | XELIUM | ASCARI SO TECH - 56W | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Projecteur | XELIUM | NAVONA 200 PRO - 55W | Neuf | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | TOITURE | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Projecteur | XELIUM | NAVONA 200 PRO - 55W | Neuf | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Projecteur avec détecteur | XELIUM | NAVONA 200 PRO - 55W | Neuf | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur va et vient |  | Etanche | Neuf | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur va et vient |  | Etanche | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interrupteur va et vient |  | Etanche | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Interupteur simple allumage |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence |  | Etanche | Neuf | 5 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SANITAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence 360° |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | MENAGE | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence 360° |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | ACTIONNEUR ECLAIRAGE | Détecteur de présence 360° |  | Etanche | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | ELECTRICITE COURANT FORT | ECLAIRAGE DE SECOURS | BAES |  |  | Neuf | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 9 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | PREPARATION | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T ONDULEE |  |  |  | 8 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 10 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SANITAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | MENAGE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T ONDULEE |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | VESTIAIRE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 EN FAUX PLAFOND |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | SAS | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LOC SURETE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 EN FAUX PLAFOND |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 4 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | INFO 3 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | RES 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | DGT | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | LIVRAISON HT | Transformateur A | Schneider Electric | 1250 kVA, 20 KV |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | LIVRAISON HT | Transformateur B | Schneider Electric | 1250 kVA, 20 KV |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | LIVRAISON HT | Cellules HT | Schneider Electric |  |  | 6 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT |  | TGBTN |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT |  | TGBTA |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT |  | TGBTB |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT |  | TGGE (GE) |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Groupe électrogène | Kohler | 830 kVA |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGHQ A |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGHQ B |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BAT | ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Tableau divisionnaire |  |  |  | 14 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Onduleur A | Schneider Electric |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 1 | ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Onduleur B | Schneider Electric |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CFO 2 | ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | TOITURE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PC 2P+T |  |  |  | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | TOITURE | ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PRISE RJ45 |  |  |  | 3 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SECOND ŒUVRE | MENUISERIE | Fenêtre Auminium |  | 0,80*1,40 |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SECOND ŒUVRE | MENUISERIE | Fenêtre Auminium |  | 0,80*1,40 |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES TERRASSES | TOITURE TERRASSE | Etanchéité bitumineuse bicouche |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES TERRASSES | TOITURE TERRASSE | Dalle sur plot |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES TERRASSES | EVACUATION EP | Trop plein |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES TERRASSES | EVACUATION EP | Boîte à eau |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES TERRASSES | EVACUATION EP | Descente EP |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SECOND ŒUVRE | MENUISERIE | Volet roulant |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SECOND ŒUVRE | MENUISERIE | Volet roulant |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | SERRURERIE | Porte méltalique isolé - CR4 |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | SERRURERIE | Porte méltalique isolé - CR2 |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | POS | SECOND ŒUVRE | SERRURERIE | Porte Acier Galvanisé local transformateur |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | CVC | SECOND ŒUVRE | SERRURERIE | Escalier galvanisé |  |  |  | 1 | 2026 | Accès toiture
Data Centre La Chantrerie | R+1 | TOITURE | TOITURES | SECURISATION | Garde-corps |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | SURETE | ANTI-INTRUSION | Grille anti-effraction |  |  |  | 2 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | LIVRAISON | SURETE | ANTI-INTRUSION | Grille anti-effraction |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT EXTERIEUR | Lasure minérale sur voile béton | Ets KEIM |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT INTERIEUR | Sol béton peint |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT INTERIEUR | Mur béton peint |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT INTERIEUR | Plafond béton peint |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT INTERIEUR | Faux plafond |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | SECOND ŒUVRE | AMENAGEMENT INTERIEUR | Faux plancher |  |  |  |  | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | PLOMBERIE | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | Ens | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC |  | PLOMBERIE | RESEAUX HYDROLIQUES |  |  |  |  | Ens | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | OUVERTURE AUTOMATIQUE |  | Borne rétractable | Automatic system | BOLLARDS AUTOMATIQUE RB M30_700 |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | STATION DE RECHARGEMENT DES VE |  | Bornes IRVE |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | BUREAU | GTB/GTC | SUPERVISION | Superviseur PANORAMA |  |  |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | VRD | SEPARATEURS HYDROCARBURES |  |  | 3l/s |  | 1 | 2026
Data Centre La Chantrerie | RDC | EXT | VRD | FOSSE ET RELEVAGE |  |  |  |  | 1 | 2026

## LOMBARDERIE
5. Inventaire
N° | SITE | Etage | Local | Lot technique | Famille d'équipement | Equipement | Qté | Marque | Référence | Caractéristiques techniques | Année | Etat | Commentaires | Photos
1 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Disconnecteur | 1 | Socla | Cw502NDR |  | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0037.jpg
2 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe (climatisation) | 1 | Calpeda | MPPC1008X1A | Date d'installation : 2020 | 2020 | 2-Etat moyen | Circuit gf 3 | IMG_0007.jpg
3 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe (climatisation) | 1 | Calpeda | NM 50/16A/B-R | Date d'installation : 2020 | 2020 | 2-Etat moyen | Circuit GF3 | IMG_0008.jpg
4 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | DISTRIBUTION | Pompe (climatisation) | 1 | Calpeda | NM 50/12A/C-R | Date d'installation : 2020 | 2020 | 2-Etat moyen | Circuit GF3 | IMG_0009.jpg
5 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EQUIPEMENTS TERMINAUX | Convecteur | 2 | Acova | TAL100-61 | Date d'installation : 2014 Puissance (KW) : 1000 | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0033.jpg
6 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Comble | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | EXTRACTION | Extracteur VMC | 2 | Vim | KSTD16NU avec INTZ | Date d'installation : 2014 | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0029.jpg
7 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid | 1 | Uniflair | ERAF1221A | Date d'installation : 2014 Date installation : URY023634 Quantité fluide frigo kg : 16,5 Taux équivalent co2 : 34,4 Type fluide frigo : R410A | 2014 | 2-Etat moyen | GF2 | IMG_0003.jpg
8 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid | 1 | Uniflair | ERAF1221A | Date d'installation : 2014 Date installation : URY023635 Quantité fluide frigo kg : 16,5 Taux équivalent co2 : 34,4 Type fluide frigo : R410A | 2014 | 2-Etat moyen | GF1 | IMG_0004.jpg
9 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Groupe froid | 1 | Uniflair | TRAF2642A1 | Date d'installation : 2019 Date installation : SRD030027 Quantité fluide frigo kg : 38.4 Taux équivalent co2 : 80,4 Type fluide frigo : R410A | 2019 | 1-Bon état | GF3 | IMG_0005.jpg
10 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | PRODUCTION FROID | Vase d'expansion (climatisation) | 2 | Reflex |  | Capacité (L) : 50L | 2018 | 1-Bon état | accessibilité 1 sous plancher technique | IMG_0038.jpg
11 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | REGULATION | Ensemble régulation | 1 |  | MP20 |  |  | 1-Bon état | Commande GF | IMG_0041.jpg
12 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | REGULATION | Régulation INROW | 16 |  |  |  |  | 1-Bon état |  | IMG_4038.jpg
13 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | RESEAU AERAULIQUE | Réseau aéraulique | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état |  | IMG_0034.jpg
14 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | RESEAU EAU | Pot d'injection | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état |  | IMG_0039.jpg
15 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | RESEAU EAU | Tuyaux, raccord, calorifuge | 1 |  |  |  |  | 2-Etat moyen | Circuit groupe froid | IMG_0010.jpg
16 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | RESEAU EAU | Tuyaux, raccord, calorifuge | 1 |  |  |  | 2014 | 1-Bon état | réseau EG | IMG_0042.jpg
17 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | TRAITEMENT D'AIR | Traitement d'air | 10 | Schneider | InRow RC Cooling system | Numéro de série : ACRC301H | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0044.jpg
18 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | TRAITEMENT D'AIR | Traitement d'air | 2 | Schneider | InRow RC Cooling system | Numéro de série : ACRC301H | 2017 | 1-Bon état |  | IMG_0044.jpg
19 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | TRAITEMENT D'AIR | Traitement d'air | 2 | Schneider | InRow RC Cooling system | Numéro de série : ACRC301H | 2018 | 1-Bon état |  | IMG_0044.jpg
20 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | TRAITEMENT D'AIR | Traitement d'air | 2 | Schneider | InRow RC Cooling system | Numéro de série : ACRC301H | 2020 | 1-Bon état |  | IMG_0044.jpg
21 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | VRV | Unité extérieure DD | 2 | Mitsubitchi | PUHZZRP71VHA | Date d'installation : 2014 Numéro de série : 46U10858 Quantité de fluide frigo (Kg) : 3,5 Type de fluide frigo : R410A | 2014 | 2-Etat moyen | Locaux onduleurs x 2 | IMG_0002.jpg
22 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | VRV | Unité intérieure DD | 1 | Mitsubitchi | PKARP71KAL | Date d'installation : 2014 Quantité de fluide frigo (Kg) : R410A | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0022.jpg
23 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 03-CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | VRV | Unité intérieure DD | 1 | Mitsubitchi | PKARP71KAL | Date d'installation : 2014 Quantité de fluide frigo (Kg) : R410A | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0026.jpg
24 | DATA CENTRE LOMBARDERIE |  |  | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Centrale de mesure | 1 | Schneider | PowerLogic PM820 |  |  | 1-Bon état
25 | DATA CENTRE LOMBARDERIE |  |  | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Centrale de mesure | 1 | Schneider | PM5110 |  |  | 1-Bon état
26 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 05-COMPTEURS | COMPTEUR ELECTRIQUE | Compteur eau (climatisation) | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état | appoint d'eau | IMG_0040.jpg
27 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Circulation | 07-ELECTRICITE COURANT FAIBLE | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT CENTRALISE | Automate | 1 |  |  |  | 2014 | 1-Bon état | Report alarme technique avec relais | IMG_0016.jpg
28 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PDU | 10 |  | AP7821 |  |  | 1-Bon état |  | IMG_4042.jpg
29 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PDU | 66 |  | AP8853 |  |  | 1-Bon état |  | IMG_4042.jpg
30 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | APPAREILLAGE ELECTRIQUE | PDU | 17 |  | AP8886 |  |  | 1-Bon état |  | IMG_4042.jpg
31 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | 1 |  |  |  | 2014 | 1-Bon état | TGB A | IMG_0021.jpg
32 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire divisionnaire | 1 |  |  |  | 2014 | 1-Bon état | TGB B | IMG_0027.jpg
33 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire électrique (CVC) | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état | Alim secours depuis inverseur GF3 | IMG_0011.jpg
34 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Circulation | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Armoire électrique (CVC) | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état | armoire automate prestataire ( automate repart avec presta) | IMG_0015.jpg
35 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | 2 | APC |  |  |  | 1-Bon état | disjoncteur batterie x 2 | IMG_0020.jpg
36 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | 2 | Schneider |  |  |  | 1-Bon état | disjoncteur batterie x 2 | IMG_0024.jpg
37 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Salle serveur | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Coffret électrique (local) | 60 |  |  |  |  | 1-Bon état |  | IMG_0043.jpg
38 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Inverseur de source | 1 | Socomec | Sircover AC1000A | Date d'installation : 2014 | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0014.jpg
39 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | Inverseur de source | 1 | Schneider |  | Date d'installation : 2020 | 2020 | 1-Bon état |  | IMG_0028.jpg
40 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Poste HT | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | DISTRIBUTION BT | TGBT | 1 | SCHNEIDER |  |  | 2014 | 1-Bon état |  | IMG_0001.jpg
41 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries additionnelles | 47 | Sprinter |  |  | 2023 | 1-Bon état | Série A 2023 essentiellement (+ quelques ponctuelles 2024) | IMG_0019.jpg
42 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries additionnelles | 47 | Sprinter |  |  | 2022 | 1-Bon état | Série B 2022 essentiellement (+ quelques ponctuelles 2024) | IMG_0019.jpg
43 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries additionnelles | 40 | Sprinter |  |  | 2024 | 1-Bon état | série 1B 2024 | IMG_0025.jpg
44 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Batteries additionnelles | 40 | Sprinter |  |  | 2020 | 1-Bon état | série 2B 2020 (remplacée en 2025) | IMG_0025.jpg
45 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Extérieur |  | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Groupe électrogène | 1 | Kohler sdmo | V650C2 | Puissance (KW) : 591 KVA Référence : 20003180 | 2020 | 1-Bon état | 172h | IMG_0013.jpg
46 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtA | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Onduleurs | 2 | Schneider | GVS 100KVA | Date d'installation : 2025 Puissance (kVA) : 100 Référence : BD243000 4248/2586 | 2025 | 1-Bon état |  | IMG_0018.jpg
47 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | TgbtB | 08-ELECTRICITE COURANT FORT | SOURCE DE SECOURS | Onduleurs | 2 | Schneider | GVS 100KVA | Date d'installation : 2020 Puissance (kVA) : 100 Référence : BD1931001849 / 1951010018 | 2020 | 1-Bon état |  | IMG_0023.jpg
48 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme flash (SSI) | 2 |  |  |  |  | 1-Bon état
49 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 11-SECURITE INCENDIE | AVERTISSEUR | Alarme sonore (SSI) | 6 |  |  |  |  | 1-Bon état
50 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel (rouge) | 2 |  |  |  |  | 1-Bon état
51 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Circulation | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Déclencheur manuel gaz (jaune) | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état
52 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 11-SECURITE INCENDIE | DETECTION INCENDIE | Détecteur de fumée | 47 | DEF | OCO |  |  | 1-Bon état
53 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Circulation | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille Gaz | 1 | Inertum |  | Référence : 3L Type : 100 bar |  | 1-Bon état
54 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Circulation | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Bouteille Gaz | 11 | Inertum |  | Référence : 80 L Type : 300 bar par bouteille |  | 1-Bon état |  | IMG_0017.jpg
55 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Circulation | 11-SECURITE INCENDIE | EXTINCTION AUTOMATIQUE | Centrale d'extinction automatique | 1 | DEF | POLARIS 2/6/10 |  |  | 1-Bon état |  | IMG_0031.jpg
56 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | R+1 | Comble | 11-SECURITE INCENDIE | PROTECTION INCENDIE | Clapet coupe-feu | 2 | Aldes | Isone +++ |  |  | 1-Bon état |  | IMG_0030.jpg
57 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Circulation | 11-SECURITE INCENDIE | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Centrale incendie (CMSI) | 1 | DEF | POLARIS C2/6/10 |  |  | 1-Bon état | Batteries remplacées en septembre 2023 | IMG_0032.jpg
58 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Atelier | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Centrale intrusion | 1 | UTC-GE | ATS2102 |  | 2014 | 1-Bon état | Centrale MASTER 8 zones | IMG_0036.jpg
59 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Carte relais 4 voies | 1 | UTC-GE | ATS1810 |  |  | 1-Bon état
60 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Transmetteur de secours GSM intégré | 1 | UTC-GE | ATS7310 |  |  | 1-Bon état
61 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Batterie 12 V 17.0 Ah | 1 | YUASA | BAT17A |  |  | 1-Bon état
62 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Parafoudre ligne PTT | 1 | SEPTAM | PT048 |  |  | 1-Bon état
63 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Parafoudre secteur 220v | 1 | SLAT | PSB230 |  |  | 1-Bon état
64 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur d'ouverture | 6 | UTC-GE | IM1640PAG |  |  | 1-Bon état
65 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Détecteur de mouvement | 2 | BOSCH | ISC-BDL2-W12H |  |  | 1-Bon état
66 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Clavier déporté LCD | 1 | UTC-GE | ATS1110 |  |  | 1-Bon état
67 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Sirène intérieure | 1 | ALTEC | SI-MAX V2 |  |  | 1-Bon état
68 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Batterie 12 V 02.2 Ah | 1 | YUASA | BAT2A |  |  | 1-Bon état
69 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Indicateur d'action | 1 | UTC-GE | AI672 |  |  | 1-Bon état
70 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Lecteur enroleur RF | 1 | STID | 2736 |  |  | 1-Bon état
71 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Synergis Master Controller Kit | 1 | HID | SY-SMC1 |  |  | 1-Bon état
72 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | VertX V100 | 5 | HID | SY-70100 |  |  | 1-Bon état
73 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Coffret avec alimentation | 2 | EST | COF4U |  |  | 1-Bon état
74 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Batterie 12 V 17.0 Ah | 2 | YUASA | BAT17A |  |  | 1-Bon état
75 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | LXC - Lecteur Prox clavier | 4 | STID | 1059049 |  |  | 1-Bon état
76 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | LXS - lecteur prox standard | 6 | STID | 8433 |  |  | 1-Bon état
77 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | BBG vert double contact | 2 | ITESA | 80137NCL |  |  | 1-Bon état
78 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Bouton de demande de sortie | 2 | UTC-GE | ACA001 |  |  | 1-Bon état
79 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | FLEXIDOME INDOOR 4000 - HD 720P | 3 | BOSCH | NIN-40012-V3 |  |  | 1-Bon état
80 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | FLEXIDOME OUTDOOR 4000 - HD 720P | 4 | BOSCH | NDN-40012-V3 |  |  | 1-Bon état
81 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Support mural extérieur A Line | 4 | BOSCH | VDA-WMT-AODOME |  |  | 1-Bon état
82 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Eclairage Infrarouge à led | 4 | BOSCH | EX12LED-3BD-8W |  |  | 1-Bon état
83 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | VIDEO-SURVEILLANCE | Alimentation secourue 12V 5A | 3 | IZYCS | 48002 |  |  | 1-Bon état
84 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Carte interface PC/imprimante | 1 | UTC-GE | ATS1801 |  |  | 1-Bon état
85 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | ANTI-INTRUSION | Interface TCP/IP | 1 | UTC-GE | ATS1809 |  |  | 1-Bon état
86 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Clavier anti-vandale inox | 1 |  | SU2SABTMG |  |  | 1-Bon état
87 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Gâche 37 12V Rupture PROFIX | 1 |  | 10337 |  |  | 1-Bon état
88 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Carte relais 8 voies | 1 | UTC-GE | ATS1811 |  |  | 1-Bon état
89 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | CONTRÔLE D'ACCES | Relais de puissance 2000 W | 3 |  | CP2005 |  |  | 1-Bon état
90 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | SUPERVISION SURETE | Security Center | 1 | GENETEC | GSC V5.2 V5.10 |  |  | 1-Bon état | En cours de remplacement
91 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | SUPERVISION SURETE | Synergis Cloud Link | 1 | GENETEC | ??? |  |  | 1-Bon état | En cours de remplacement
92 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | SUPERVISION SURETE | Ensemble de base Omnicast | 1 | GENETEC | GSC-OM-S |  |  | 1-Bon état | En cours de remplacement
93 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Ensemble |  | 12-SECURITE-SURETE | SUPERVISION SURETE | Connexion caméra | 7 | GENETEC | GSC-OM-S-1C |  |  | 1-Bon état | En cours de remplacement
94 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Sanitaire | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | Robinet | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état
95 | DATA CENTRE LOMBARDERIE | Rdc | Sanitaire | 09-PLOMBERIE | SANITAIRE | WC | 1 |  |  |  |  | 1-Bon état