## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de curage de l'ancienne clinique radiologique sis Rue de la Gare à Saint-Brieuc (22000).”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, méthodologie, Plan de retrait, P.P.S.P.S... | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
4 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier en bacs acier (Hateur2Ml avec portail d'accès pour clore le site durant les travaux) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
5 |  | Mise en œuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total Installation de chantier | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
6 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
7 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (y compris curage sous mode opératoire S.S.4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes). Y compris curage sous mode opératoire S.S.4 au droit des matériaux amiantés | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
8 |  | Mise en sécurité des ascenseurs selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
9 |  | Dépose des laines de verres soufflée dans les combles | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total Déconstruction préalable | [11 empty] | 0
Sujétions pour le traitement des éléments pollués des sites
10 |  | Retrait spécifique des fluides frigorigènes des installations du site par une entreprise spécialisée pour récupération de tous les gaz polluants selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
11 |  | Vidange, nettoyage, dégazzage et dépose de la cuve à fuel enterrée y compris sujétions relatives aux canalisations, traitement des déchets produits selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
12 |  | Intégration pour traitement par une entreprise spécialisée des transformateurs du site, y compris analyses des diélelectriques, traitement spécifiques des masses solides et liquides, vérification des fosses de transformation selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
13 |  | Collecte et traitement des déchets spécifiques laissés en place (D.T.Q.D, extincteurs, pneus, D.E.E.E....) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total Traitement des éléments pollués | [11 empty] | 0
Travaux de désamiantage (Retrait des matériaux amiantés y compris évacuation des déchets vers une installation de stockage).
14 |  | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
15 |  | Mise en œuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
16 |  | Mise en œuvre de moyens humains et matériels pour lever les réserves du diagnostic | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
17 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon C.C.T.P, avec analyse en Microscopie Electronique à | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
18 |  | Retrait des dalles de sols amiantés avec colle amiantée y compris les sols divers et surcouches rajoutés au dessus-Quantité estimée à 20m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
19 |  | Retrait de gaines de fibrociment amiantées-Quantité estimée à 15Ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
20 |  | Retrait des menuiseries avc joints de dormants amiantés-Quantité estimée à 50 unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total travaux de désamiantage | [11 empty] | 0
Travaux de Déplombage
21 |  | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation de curage et autres travaux du chantier (EPI, métrologie, …) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
|  | Sous-total travaux de déplombage | [11 empty] | 0
Réemploi
22 |  | Dépose soignée des éléments facilement démontables (groupes froid), y compris conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
23 |  | Dépose soignée de l'escalier métallique galvanisé (Ref SE12), y compris marquage préalable, déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
24 |  | Dépose soignée de l'escalier métallique galvanisé (Ref SE13), y compris marquage préalable, déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
25 |  | Dépose soignée des escaliers métalliques et passerelles extérieurs (Ref SE05), y compris marquage préalable, déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
26 |  | Dépose soignée des garde corps en acier galvanisé (Ref SE06), y compris marquage préalable déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement - Environ 50Ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
27 |  | Dépose soignée des garde corps en inox (Ref SE07), y compris marquage préalable déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement - Environ 20Ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
28 |  | Dépose soignée des lames de terrasse en bois (Ref CON1), y compris marquage préalable déboulonnage, démontage, manutention et conditionnement - Environ 30m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
29 |  | Dépose soignée des chemins de câbles en treillis (Ref CA4), y compris marquage préalable, démontage, manutention et conditionnement - Environ 540Ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
30 |  | Dépose soignée des baies informatiques (Ref EQ1), y compris marquage préalable, démontage, manutention et conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
31 |  | Dépose soignée des machines de ventilation (Ref EQ2), y compris marquage préalable, démontage, manutention et conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
32 |  | Dépose soignée du groupe froid Carrier (Ref EQ3), y compris marquage préalable, démontage, manutention et conditionnement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
33 |  | Sécurisation des zones après démontage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
|  | Sous-total Réemploi | [11 empty] | 0
Gestion des déchets (Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose).
Gestion des matériaux non inertes de type brique platrière
34 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes de type brique plâtrière vers une I.S.D.N.D. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
35 |  | Transport des matériaux inertes de type brique platrière | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
Gestion des matériaux non inertes (DND)
36 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
37 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
Gestion du bois
38 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
39 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
Gestion des métaux
40 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
41 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
|  | Sous-total Gestion des Déchets | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
42 |  | Maintien en place de la clôture Bac Acier en fin de chantier y compris remise en état (cession à l'acheteur) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
43 |  | Sécurisation des ouvertures du RDC haut (bac acier spitté dans les façades + ossature bois) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
44 |  | Sécurisation des ouvertures des niveaux bas (contreplaqué marine + ossature bois) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
45 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
46 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de récolement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Sous-total | [11 empty] | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.