## Lot 1 - Listing
|  | 26 rue de Lille | 51 rue de Lille | 56 rue de Lille | 59 Rue de Lille | 67 rue de Lille | 15 QAF | 27 QAF | AUSTERLITZ 1 | AUSTERLITZ 2 | AUSTERLITZ 3
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre) | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 3
| Cellule protection transformateur | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 3 | 3
| Autres cellules HTA |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 2
| Tansformateur (nombre, puissance) | 1 de 250 Kva |  | 4 de 1600 kVA | 1 de 630 kVA |  | 2 de 1250KVA |  | 2 de 1250KVA | 2 de 800IKVA et 1 de 1000KVA | 1 de 630 kVA
| Transformateur d'isolement (nombre) | 1 de 40 Kva | 1 de 250KVA | 1 de 200KVA | 1 de 80KVA | 1 de 40KVA | 1 de 200 KVA |  | 1
| Transformateur éclairage sécurité (nombre) | [7 empty] | 1
| TGBT et/ou TGS (nombre) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 3
| Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre) | 39 | 150 | 269 | 26 |  | 86 | 5 | 130 | 39 | 10
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance) | 1 de 40 kVA | 2 de 80 Kva | 2 de 200 kVA | 2 de 80 Kva | 1 de 40 KVA | 2 de 200 KVA | 1 | 2 de 200KVA | 1 de 300 KVA et 1 de 20 KVA | 2 de 20 KVA + 1 de 3 kVA + 2 de 2 kVA
| Onduleur éclairage sécurité | [7 empty] | 1
| Bornes IRVE (nombre) |  |  | 3 |  | 2 | 22 |  | 16 | 45
| Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres) |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non) | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
| SSI (type, marque) | SSI DEF Cat. A(23 ZD; 1 ZS; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A(35 ZD; 12 ZS; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A(70 ZD; 9 ZS; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A(27 ZD; 3 ZS; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A(13 ZD; 1 ZS; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A | SSI DEF Cat. A (2 ZD ; 1 ZA) | SSI DEF Cat. A(28 ZD; 12 ZS; 2 ZA) | SSI DEF Cat. A(71 ZD; 21 ZS; 2 ZA) | SSI de Cat A cassiopé forte antarés 4
| Déclencheur manuel (nombre) | 25 | 27 | 90 | 16 | 35 | 58 | 4 | 65 | 72 | 26
| Détecteur incendie (nombre) | 110 | 188 | 847 | 71 | 107 | 389 | 1 | 620 | 458 | 139
| Déverouillage issue de secours avec UGIS (nombre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 17 | 5
| Déverouillage issue de secours sans UGIS (nombre) | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |  | 23 | 5
| Sirène incendie (nombre) | 54 | 62 | 197 | 16 | 43 | 144 | 2 | 205 | 138 | 55
Extinction automatique gaz : | Centrale extinction automatique (nombre) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bouteilles (nombre) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 62 | 112 | 383 | 56 | 76 | 222 | 6 | 409 | 410 | 98
| Bac à sable (nombre) | [5 empty] | 2 |  | Ens. | 5
| Couverture anti-feu (nombre) |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2
| Extincteur spécifique cuisine (nombre) |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 1
| Colonne sèche (nombre) |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3
Poteau incendie (nombre)
| Surpresseur RIA (nombre) |  | 4 | 1 |  | 1
RIA (nombre)
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre)
| Porte coupe-feu battante télécommandé (nombre) | 18 | 28 | 89 | 1 | 1 | 36 |  | 22 | 2 | 14
| Clapet coupe feu télécommandé (nombre) | [5 empty] | 189 |  | 287 | 284
| Volet coupe-feu télécommandé (nombre) |  |  | 4 |  |  | 19 |  | 141 | 153
Trappe coupe-feu (nombre)
Désenfumage : | Désenfumage manuel ou mécanique | Manuel | Manuel et Mécanique | Manuel et Mécanique | Manuel et Mécanique | Manuel et Mécanique | Manuel et Mécanique |  | Manuel et Mécanique | Manuel et Mécanique | Manuel
| Raccord ZAG ou Ouvrant désenfumage (nombre) | 6 ouvrants | 2 ouvrants | 53 ouvrants | 1 ouvrant | 3 ouvrants | 1 Raccord ZAG et 69 Ouvrants |  | 49 ouvrants et 1 Raccord ZAG | 4 ouvrants et 1 Raccord ZAG | 7 ouvrants
| Ventilateur d'extraction (nombre) |  | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 |  | 20 | 37
Section 3 - Equipements sous pression
Type réservoir (capacité, pression de service, fluide)
| Equipements sous pression |  | 4 | 7 |  | 2 | 2 Echangeurs vapeur BAELZ |  | 3
Section 4 - Appareils élévateurs
| Ascenseurs | 1 | 2 | 6 | 2 |  | 5 |  | 9 | 8 | 3
| Monte Charge |  | 2 | 4 |  | 1 monte charge + 2 Monte-plats | 1 |  | 5 | 2 | 1
| Monte-handicapé (EPMR) (nombre) |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2
Section 5 - Portes et portails automatiques
| Portes et portails | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 |  | 13 | 8 | 1
Section 6 - Appareils de levage et manutention
| Nacelle, treuil, etc (nombre, marque, type) |  | 1 chariot élévateur | 1 nacelle élévatrice 1 Echafaudage volant motorisé |  |  |  |  | 2 Echelles de nettoyage 1 Nacelle intérieure 1 Nacelle extérieure 1 Elévateur de personnel | 2 Nacelles Suspendues Motorisées
EPI (nombre, marque, type)
Section 7 - Machines et équipements de travail
| Equipements de compactage / destruction déchets |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Equipements espaces verts (balayeuse, tondeuse, taille haies, etc.)
| Autres machines dangereuses |  | 14
Section 8 - Equipements de protection
| Ligne de vie (nombre) | 9 |  | 25 |  | 5 | 6 |  | 11
| Point d'ancrage (nombre) | 12 | 222 | 474 | 2 | 4 | 9 |  | 21
| Grille type caillebotis avec risque de chute (nombre) |  |  | 5 représentant 20m² au total (Escaliers du 1er au 5e) |  |  |  |  | 4 représentant 550,5 m² (terrasse R+7 / RDC / E1)
| Echelle à crinoline et toiture | 2 de 2,5m | 2 Echelles |  | 1 de 2,5m | 1 de 4m + 1 de 2,5m | 1 de 15m |  |  |  | 1 de 4m
Section 9 - Thermie et combustibles
Chaudière > 1MW (nombre, marque, puissance, type)
| Chaudière > 400 kW (nombre, marque, puissance, type) | 2 chaudières gaz de 225 kW
Chaudière <400 kW (nombre, marque, puissance, type)
| Installation gaz | 1 centrale détection gaz et électrovanne de coupure gaz chaufferie
| Si GE d'une puissance > 1MW (marque, puissance, nombre GE) |  | ENERIA, 1 GE, 900KVA |  |  | 1 GE de 250 kVA | SDMO, 1GE de 1000 KVA |  | 3 GE de 800KVA et 1 de 70 KVA | 1 GE de 250 KVA
| Cuve à fioul (capacité, type) |  | 4x4000 l |  |  | 1 de 3000L | 2 de 5000L + 1 nourice de 500L |  | 2 de 10000L + 1 Nourice 500L | 1 Cuve aérien de 10000 + L1 Nourice de 500L
Section 10 - Climatisation
| Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance) |  |  | 10 installations totalisant 76,3 kWfroid |  | 3 Groupes de prod EG SWEGON de 18kWf (Unitiare) et 1 Armoire SWEGON de 17,1kWF | 2 armoires totalisant une puissance de 81,2 kW |  |  | 1 Groupe prod EG de 100kWf + 4 climatiseurs
ICPE 4802 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Section 11 - Sécuruté et santé au travail (amiante)
| Présence d'amiante (oui / non) | oui | oui | oui | oui | oui | NC (>97) | Copropriétaire | NC (>97) | NC (>97) | NC (>97)

## Lot 1 - Sous pression
Lot 1 - Détails Equipements sous Pression
BATIMENT | EMPLACEMENT | EMPLOI | CONSTRUCTEUR | TYPE | N° APPAREIL | VOLUME (L) | PS/PE (Bar) | ANNEE FABRICATION | DATE INSPECTION PERIODIQUE | PROCHAINE INSPECTION PERIODIQUE | Nombre d'inspection à prévoir sur durée du contrat | Date dernière requalification | Prochaine requalification
51 Lille | S28 - Local froid | Vase d'expansion EG | CHARLATTE |  | 10012833 | 100 | 10/15 | 1997
51 Lille | S28 - Local froid | Vase d'expansion EG | CHARLATTE |  | 20014376 | 200 | 10/15 | 1997
51 Lille | S205-S30 - Local chaufferie | Vase d'expansion | PNEUMATEX | CG 300.6 | 2015641211 | 300 | 6/9,8 | 2015 | 2024-04-25
56 Lille | S112 - local compresseurs | Production air comprimé | X-PAUCHARD | 1 réservoir et 2 compresseurs | 1206714 | 100 | 11 | 2023 |  | 2026-03-21
56 Lille | S076 - Local CPCU | Vase d'expansion EFS | CHARLATTE |  | 7507652 | 750 | 10/15
56 Lille | S076 - Local CPCU | Vase d'expansion EFS | CHARLATTE |  | 30011225 | 300 | 10/15 | 1993
56 Lille | S079 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°1 | BAELZ | 106-55-45-FN-S | 377357/01/18 | 9.4 | 20 | 2019 |  | non soumis
56 Lille | S079 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°2 | BAELZ | 106-55-45-FN-S | 3777393/01/01 | 9.4 | 20 | 2019 |  | non soumis
56 Lille | S079 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°4 | BAELZ | 106-42-45-FN-S | 377356/01/18 | 9.9 | 20 | 2019 |  | non soumis
56 Lille | S079 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°5 | BAELZ | 106-42-45-FN-S | 377356/01/28 | 9.9 | 20 | 2019 |  | non soumis
76 Lille | S1.45 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°1 | BAELZ |  | 376251/01/2 | 17 | 20/30 | 1998 | 2024-04-25
76 Lille | S1.45 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°2 | BAELZ |  | 376251/01/1 | 17 | 20/30 | 1998 | 2024-04-25
Austerlitz 1 | Local surpresseur 1er s/sol | Vase d'expansion | CHARLATTE |  | 300GD1731 | 300 | 10/15 | 2008 | 2024-04-18
Austerlitz 1 | AE102 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°1 | BAELZ |  | 377539/01/1 | 24 | 20/30 | 2022 | 2024-04-18
Austerlitz 1 | AE102 - Local CPCU | Echangeur vapeur n°2 | BAELZ |  | 377181/01/1 | 19 | 20/30 | 2015 | 2024-04-18

## Lot 1 - Ascenseurs
Lot 1 - Détails Ascenseurs
SITE | DESIGNATION | REPERAGE CDC | REFERENCE | CONSTRUCTEUR | CARACTERISTIQUES
26 Lille | Ascenseur Accueil | Asc entrée | 21002406117 | OTIS | 5 Nvx - 320kg - 1 m/s
51 Lille | Ascenseur Accueil Droit | Asc Droit | 20004476 | SCHINDLER | 7 Nvx - 1000kg - 1,6 m/s
51 Lille | Ascenseur Accueil Gauche | Asc Gauche | 20004477 | SCHINDLER | 7 Nvx - 1000kg - 1,6 m/s
51 Lille | Monte charge Porche | MC Porche | 712537 | RCS | 3 Nvx - 1600kg - 0,3 m/s
51 Lille | Monte charge Cour | MC Cour | 712536 | RCS | 3 Nvx - 1600kg - 0,3 m/s
51 Lille | Monte handicapé entrée | EPMR Entrée | KA357 | VARIOPLAN / ETB | 2 Nvx - 300kg - 0,05 m/s
56 Lille | Ascenseur Esc I - Droit | Asc I Droit | 45 SP 1544 | OTIS | 6 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
56 Lille | Ascenseur Esc I - Gauche | Asc I Gauche | 45 SP 1545 | OTIS | 6 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
56 Lille | Monte charge ESC K | MC K | 45 KA 360 | RCS - OTIS | 6 Nvx - 1500kg - 1 m/s
56 Lille | Monte charge Cuisine | MC Cuisine | AF712552 | RCS | 3 Nvx - 600kg - 0,7 m/s
56 Lille | Monte charge Poubelle | MC Poubelle Cuisine | AF712553 | SCHINDLER | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
56 Lille | Ascenseur ESC F - Gauche | Asc F Gauche | R5NUN143 | OTIS | 6 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
56 Lille | Ascenseur Esc F - Droit | Asc F Droit | R5NUN144 | OTIS | 6 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
56 Lille | Monte charge Esc L | MC L côté BAC | 1019958 | SCHINDLER | 7 Nvx - 1500kg - 1,6 m/s
56 Lille | Ascenseur Esc B - Gauche | Asc B Gauche | 20007356 | SCHINDLER | 6 Nvx - 1000kg - 1,6 m/s
56 Lille | Ascenseur Esc B - Droit | Asc B Droit | 20007357 | SCHINDLER | 6 Nvx - 1000kg - 1,6 m/s
56 Lille | Monte handicapé BAC | EPMR BAC | KA358 | VARIOPLAN / ETB | 2 Nvx - 300kg - 012 m/s
56 Lille | Monte handicapé cafétéria Farfadet | EPMR Farfadet | EP53714 | OTIS - FAPEL | 2 Nvx - 200kg - 0,13 m/s
56 Lille | Monte handicapé Esc B | EPMR Esc B | 222724 | SCHINDLER | 2 Nvx - 300kg - 0,07 m/s
56 Lille | Monte handicapé entrée | EPMR Entrée | R5NUN145 | SECA | 2 Nvx - 320kg - 0,07 m/s
56 Lille | Plateforme élévatrice 60 Lille | PFE 60RDL |  | ATLAS | 2 Nvx - 1500kg - NC m/s
56 Lille | Plateforme élévatrice Réserves cuisine | PFE Réserves Cuisine |  | HYMECA | 2 Nvx - 60kg - 0,06 m/s
56 Lille | Plateforme élévatrice Poubelles 60 Lille | PFE Poubelles 60RDL |  | ALMA | 2 Nvx - 1500kg - NC m/s
59 Lille | Ascenseur - Gauche | Asc Gauche | 45 KC 0468 | OTIS | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
59 Lille | Ascenseur - Droit | Asc Droit | 45 KC 0469 | OTIS | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
59 Lille | Monte handicapé entrée | EPMR Entrée | 11714 | OTIS | 2 Nvx - 300kg - 0,15 m/s
67 Lille | Monte charge Esc Cuisine | MC Réserve | 21002406142 | KAELA TELERAMPE | 2 Nvx - 225kg - 0,15 m/s
67 Lille | Monte Plat Propre | MP Propre | 11718 | MICROLIFT | 2 Nvx - 200kg - 0,3 m/s
67 Lille | Monte Plat Déchets | MP Déchets | 11719 | MICROLIFT | 2 Nvx - 200kg - 0,3 m/s
67 Lille | Monte handicapé Cour | MH Cour | 11717 | ALMA | 2 Nvx - 400kg - 0,07 m/s
67 Lille | Monte Escalier Couloir RDC | ME Couloir RDC |  | CAMA | 2 Nvx - 200kg - 0,3 m/s
76 Lille | Ascenseur Lille - Gauche | Asc Gauche côté Lille | 11722 | OTIS - SPRINTE | 8 Nvx - 630kg - 1,6 m/s
76 Lille | Ascenseur Lille - Droit | Asc Droit côté Lille | 11723 | OTIS - SPRINTE | 11 Nvx - 630kg - 1,6 m/s
76 Lille | Ascenseur Couloir - Quai | Asc Couloir Côté Quai | 11727 | OTIS - SPRINTE | 7 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
76 Lille | Ascenseur Quai - Gauche | Asc Gauche côté Quai | 11725 | OTIS - SPRINTE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
76 Lille | Ascenseur Quai - Droit | Asc Droit Côté Quai | 11726 | OTIS - SPRINTE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
76 Lille | Monte charge Lille | MC Côté Lille | 11724 | OTIS - SPRINTE | 5 Nvx - 1025kg - 0,4 m/s
76 Lille | Monte handicapé Côté Quai | EPMR côté Quai | 11728 | ALMA
AUST 1 | Ascenseur Duplex A1 - Droit | Asc A1 - Droit | 6985 | THYSSEN | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Duplex A2 - Gauche | Asc A2 - Gauche | 6986 | THYSSEN | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Triplex B3 - Droit | Asc B3 - Droit | 6987 | THYSSEN | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Triplex B4 - Centre | Asc B4 - Centre | 6988 | THYSSEN | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Triplex B5 - Gauche | Asc B5 - Gauche | 6989 | THYSSEN | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Duplex C6 - Droit | Asc C6 - droit | 6990 | THYSSEN | 9 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur Duplex C7 - Gauche | Asc C7 - Gauche | 6991 | THYSSEN | 9 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur A8 Accueil - Droit | Asc A8 - Droit | 6992 | THYSSEN | 4 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Ascenseur A9 Accueil - Gauche | Asc A9 - Gauche | 6993 | THYSSEN | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Monte charge tous niveaux | MC 1 | 6994 | THYSSEN | 10 Nvx - 1600kg - 1 m/s
AUST 1 | Monte charge Cuisine | MC 2 | 6995 | THYSSEN | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Monte charge Quai | MC 3 | 6996 | THYSSEN | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Monte charge Poubelle | MC 4 | 6997 | THYSSEN | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Monte charge Côté Mendès | MC 5 | 6998 | THYSSEN | 2 Nvx - 630kg - 0,6 m/s
AUST 1 | Monte handicapé Côté Pointe | EPMR Pointe | 7013 | THYSSEN | 2 Nvx - 250kg - 0,15 m/s
AUST 1 | Monte handicapé Côté Perçée | EPMR Perçée | 7014 | THYSSEN | 2 Nvx - 250kg - 0,15 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Nord - Gauche | Asc Nord - Gauche | 6999 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Nord - Milieu | Asc Nord - Milieu | 7000 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Nord - Droit | Asc Nord - Droit | 7001 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Sud - Gauche | Asc Sud - Gauche | 7002 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Sud - Milieu | Asc Sud - Milieu | 7003 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur Triplex Sud - Droit | Asc Sud - Droit | 7004 | KONE | 11 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Monte charge Nord | MC Nord | 7005 | KONE | 12 Nvx - 1000kg - 1 m/s
AUST 2 | Monte charge Sud | MC Sud | 7006 | KONE | 12 Nvx - 1000kg - 1 m/s
AUST 2 | Ascenseur parking Nord | Asc Park Nord | 7007 | KONE | 4 Nvx - 630kg - 1,6 m/s
AUST 2 | Ascenseur parking Sud | Asc Park Nord | 7008 | KONE | 4 Nvx - 630kg - 1,6 m/s
AUST 3 | Monte charge Nord - Droit | MC Nord - Droit | 7009 | EURO ASCENSEUR | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 3 | Ascenseur Sud - Gauche | Asc Sud - Gauche | 7010 | EURO ASCENSEUR | 8 Nvx - 800kg - 1,6 m/s
AUST 3 | Ascenseur Nord - Gauche | Asc Nord - Gauche | 7011 | EURO ASCENSEUR | 9 Nvx - 630kg - 1,6 m/s
AUST 3 | Ascenseur Sud - Droit | Asc Sud - Droit | 7012 | EURO ASCENSEUR | 8 Nvx - 630kg - 1,6 m/s

## Lot 1 - Portes auto
Lot 1 - Détails Portes Automatiques
SITE | REPERAGE CDC | REFERENCE CDC | DESCRIPTION
26 Lille | Entrée / Accueil 26 Lille | 26L/1 ext | 1 porte automatique électromécanique deux vantaux coulissants latéraux vitrés (2,35m ht x 2,46m) BAUMGARTNER composant le sas d’entrée côté intérieur commandée par radar.
26 Lille | Entrée / Accueil 26 Lille | 26L/1 int | 1 porte automatique électromécanique deux vantaux coulissants latéraux vitrés (2,30m ht x 2,45m) BAUMGARTNER composant le sas d’entrée côté extérieur, commandée par radar.
51 Lille | Entrée 51 Lille | 51L/1 ext | 1 porte automatique électromécanique à deux vantaux coulissants vitrés (2,9m ht x 1,86m) BAUMGARTNER/LTR, composant le sas d’entrée principale porte extérieure commandée par radar.
51 Lille | Entrée 51 Lille | 51L/1 int | 1 porte automatique électromécanique à deux vantaux coulissants vitrés (2,10m ht x 1,86m) BAUMGARTNER/LTR, composant le sas d’entrée principale porte intérieure commandée par radar.
56 Lille | Porte coulissante benne 60 Lille | 56L/4 | 1 porte automatique électrique sectionnelle relevante (4,60m ht x 2,40m) CRAWFORD accès benne rez-de-chaussée cour du 60 rue de Lille, commandée par bouton poussoir.
56 Lille | SAS 5 quai Porche côté quai | 56L/12 | Portail HERAS SGATE à guidage supérieur
56 Lille | SAS 5 quai Porche côté cour | 56L/13 | 1 Portail HERAS SGATE à guidage supérieur
56 Lille | Grille 3QAF | 56L/15 | 1 grille extérieure automatique électro-pneumatique, deux vantaux battants métalliques barreaudés (2,8m ht x 2,32m) PICARD/FAAC type 104462/400/CBAC LT1 accès cour d’honneur 3 quai Anatole France, commandée par télécommande.
56 Lille | Issue de secours 1 rue du BAC | 56L/30 | Issue de secours. 1 Porte 2 battants, ouverture 1,30 m x 2,60 m. 1 rue du Bac.
56 Lille | Porte automatique coulissante GEZE entrée principale | 56L/46 | 1 porte automatique 2 vantaux coulissants GEZE POWER DRIVE
56 Lille | Porte coulissante SVD 4eme | 56L/57 | 1 porte coulissante Record ESTA 20 R
56 Lille | Rideau rapide issue de secours côté BAC | 56L/58 | 1 Rideau rapide RECORD SURFSYSTEM
59 Lille | Rideau métallique motorisé accueil COSOG | 59L/1 | 1 Rideau motorisé métallique avec commande à clé L : ± 5m85 H : ± 2m45 (pas de références)
59 Lille | Porte cintrée automatique | 59L/3 | 1 Porte cintrée automatique DORMAKABA TALOS CSD-C01 Dimensions de passage libre : L 1 450 mm X H 2 200 mm
67 Lille | Portail accès cour 67RDL | 67L/1 | 1 grille extérieure semi automatique à deux vantaux battants métalliques barreaudés accès cour 67 rue de Lille, commandée par lecteurs de badges, télécommande par poste de gardiennage
15 QAF | Tambour entrée 15QAF | 15QAF/1 | 1 porte piétonne à tambour automatique électrique (2,20m ht x 1,72m) DORMAKABA entrée 15 quai Anatole France, commandée par radar et par déclencheur manuel.
15 QAF | Grille entrée parking 15QAF | 15QAF/2 | 1 grille automatique hydraulique entrée parking (largeur 2,77m) SCBH BFT accès 15 quai Anatole France, commandée par émetteur radio.
15QAF | Portail entrée parking 15QAF | 15QAF/3 | 1 porte d’entrée parking automatique hydraulique à deux vantaux SCBH CAME accès 15 quai Anatole France, commandée par boucle et une carte magnétique.
15QAF | Portail sortie parking 76 rue de Lille | 15QAF/9 | 1 porte de sortie parking automatique hydraulique à deux vantaux battants (3,70m ht x 2,80m) SCBH ETNE accès 76 rue de Lille parking, commandée par une boucle et une carte magnétique.
15 QAF | Rideau rapide extérieur entrée parking | 15QAF/15 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
15QAF | Rideau rapide intérieur entrée parking | 15QAF/16 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
15QAF | Rideau rapide intérieur sortie parking | 15QAF/17 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
15 QAF | Rideau rapide extérieur sortie parking | 15QAF/18 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
15QAF | Sas entrée gauche 76 Lille | 15QAF/10 | 1 SAS BOLLORE ONYX
15QAF | Sas entrée droite 76 Lille | 15QAF/11 | 1 SAS BOLLORE ONYX
AUST 1 | Entrée côté quai | Aust1/1 | 1 porte coulissante DORMA RDC bas 1,6 m x 2,1 m, côté pointe, zone A, Quai d’Austerlitz
AUST 1 | Entrée côté quai | Aust1/2 | 1 porte coulissante DORMA RDC bas 1,6 m x 2,1 m, côté pointe, zone A, Quai d’Austerlitz
AUST 1 | Entrée 72 Avenue Pierre Mendès France | Aust1/7 | 1 porte coulissante DORMA, RDC haut, entrée principale avenue Pierre Mendès France ; 1,82 m x 2,10 m, lecteur de badge.
AUST 1 | Entrée 72 Avenue Pierre Mendès France | Aust1/8 | 1 porte coulissante DORMA, RDC haut, entrée principale avenue Pierre Mendès France ; 1,82 m x 2,10 m, lecteur de badge.
AUST 1 | Issue de secours restaurant | Aust1/10 | 1 porte coulissante DORMA RDC haut, sorties de secours restaurant, (côté percée)
AUST 1 | Entrée restaurant | Aust1/12 | 1 porte coulissante DORMA RDC haut, entrée restaurant, 2 vantaux, passage 1,75 x 2,40 m
AUST 1 | Grille coulissante parking | Aust1/17 | 1 grille coulissante motorisée d’accès parking : 4 modules de 0,945 m x 3 ,35 m ht. Desmoineaux/Lemonnier. Quai d’Austerlitz.
AUST 1 | Grille quai de livraison | Aust1/18 | 3 vantaux dont 1 piétons Vantaux avec cadre en tube acier. Motorisation : assuré par deux motoréducteurs avec encodeur.
AUST 1 | Rideau rapide intérieur | Aust1/33 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
AUST 1 | Rideau rapide extérieur | Aust1/34 | 1 Rideau FIRSTSYSTEM
AUST 1 | Volet roulant restaurant | Aust1/26 | 1 volet roulant aluminium motorisé, moteur de marque NICE série NEO, commandé par bouton à clé.
AUST 1 | Porte gauche entrée 72 PMF | Aust1/35 | 1 Porte sur Pivot Linteau motorisé marque SEVAX
AUST 1 | Porte droite entrée 72 PMF | Aust1/36 | 1 Porte sur Pivot Linteau motorisé marque SEVAX
AUST 2 | Tambour 2 PMF | Aust2/1 | 1 Porte rotative Kaba Talos RDR-E01 à trois vantaux (porte piétonne à tambour automatique électrique 2,20m ht x 1,50m) Mise en service juillet 2018
AUST 2 | Entrée parking intérieur | Aust2/2 | 1 porte basculante intérieure entrée parking, manœuvre électrique et commande par système d’accès avec boucle de détection.
AUST 2 | Sortie parking intérieur | Aust2/3 | 1 porte basculante intérieure sortie parking, manœuvre électrique et commande par le système d’accès avec boucle de détection.
AUST 2 | Tambour 16 PMF | Aust2/4 | 1 Porte rotative Kaba Talos RDR-E01 à trois vantaux (porte piétonne à tambour automatique électrique 2,20m ht x 1,50m) Mise en service décembre 2018
AUST 2 | Quai livraison cuisine | Aust2/7 | 1 porte d'accès livraison cuisine 2 battants, 2 vérins FAAC commandée par lecontrôle d’accès.
AUST 2 | Accès parking extérieur | Aust2/8 | 1 porte coulissante motorisée accès parking (6 modules) commandée par lecteur de badge et programmation horaire.
AUST 2 | Rideau métallique motorisé accueil COSOG | Aust2/18 | 1 Rideau électrique à commande à clé Galvanisé ISEA - dimensions : Hauteur : 2 540 Largeur : 2 500
AUST 2 | Barrière levante entrée parking | Aust2/19 | 1 Barrière automatique LBA après porte basculante entrée parking
AUST 3 | Tambour entrée principale | Aust3/1 | 1 porte carrousel TALOS RDR (KABA)

## Lot 1 - Levage
Lot 1 - Détails de levage
SITES | EMPLACEMENT | DEFINITION | NUMERO | TYPE | MARQUE
51 Lille | Imprimerie | Chariot élévateur à conducteur porté | 00001433 | EMC10G 115 160E | MIC
51 Lille | Imprimerie | Chariot élévateur à conducteur accompagnant | 205558 | LSF 1250 E | BT
56 Lille | Hall du 56 Lille | PEMP 1A | 080798 | GTWY 10 | AERIAL WORK PLATFORM
56 Lille | Espace Corvetto | Echafaudage volant motorisé | SP8702577 | ATLAS | SECALT
56 Lille | Accès livraison (cour du 60 Lille) | Plate-forme élévatrice hydraulique (KA 482)
56 Lille | Réserve cuisines | Plate-forme élévatrice hydraulique (KA 483) |  |  | HYMECA
Austerlitz 1 | Terrasse supérieure | Echelle de nettoyage à bras côté Seine | 001 | Echelle manuelle | CERI MULTISPE
Austerlitz 1 | Terrasse supérieure | Echelle de nettoyage à bras côté Gare | 002 | Echelle manuelle | CERI MULTISPE
Austerlitz 1 | Rue intérieure | Nacelle intérieure de nettoyage de façade - 3 fils de roulement | 15401541 | 523-070183 | ATMF
Austerlitz 1 | Terrasse 7ième | Echafaudage volant motorisé | 2016122419 | 523-070183 VENUS | TRACTEL
Austerlitz 1 | Rue intérieure | Elévateur de personnel de type P1 - PEMP 1A | AWP02-23092 | AWPE305C | GENIE
Austerlitz 2 | Terrasse 7ième | Nacelle suspendue motorisée (PETITE) | 790038 04 | MONOPLACE | APLITEIM/ADC
Austerlitz 2 | Terrasse 7ième | Nacelle suspendue motorisée (GRANDE) | 790038 05 | BI PLACE | APLITEIM/ADC

## Lot 1 - Machines
Lot 1 - Détails machines et équipements de travail
DESIGNATION/QUANTITE | 51 Lille | 56 Lille | Austerlitz 2 | TOTAL
Equipements de compactage / destruction de déchets |  | 2 | 2 | 4
Broyeur à déchets
Compacteur à déchets |  | 2 | 2 | 4
DESIGNATION/QUANTITE | 51 Lille | 56 Lille | Austerlitz 2 | TOTAL
Autres machines dangereuses | 14 |  |  | 14
Assembleuse | 1 |  |  | 1
Massicot | 2 |  |  | 2
Plieuse | 1 |  |  | 1
Raineuse | 1 |  |  | 1
Thermorelieur | 1 |  |  | 1
Trilame | 1 |  |  | 1
Filmeuse | 1 |  |  | 1
Machine de découpe | 1 |  |  | 1
Perforeuse | 2 |  |  | 2
Foreuse 4 trous | 1 |  |  | 1
Peliculeuse | 1 |  |  | 1
Table de découpe | 1 |  |  | 1

## Lot 1 - Clim
Lot 1 - Détails climatisation
SITE | IMPLANTATION | MARQUE / TYPE | P froid unitaire (kW) | P froid Totale (kW)
26 Lille | S113 - LT S/SOL 1 | CIAT RJ 300 -1 groupe d'eau glacée à condensation | 63.1 | 63.1
56 Lille | S093 - LT S/SOL 1 | 3 Armoires de climatisation | 3,3+10,8+11,5 | 25.6
56 Lille | S095 - LT S/SOL 1 | 1 armoire de cliomatisation R407C | 11.5 | 11.5
56 Lille | S054 - LT S/SOL 1 | 1 armoire de climatisation R410A SWEGON ODW 8,1 1XS | 12 | 12
56 Lille | S106-S110 LT S/SOL 1 | 2 armoires de climatisation R410A | 5+5 | 10
56 Lille | S042 - LT S/SOL 1 | 1 Armoire de climatisation | 2.5 | 2.5
56 Lille | 4055 -R+4 | 1 Armoire froide R404A | 2.2 | 2.2
56 Lille | 4084/4085 - R+4 | 1 Climatiseur R410A | 12.5 | 12.5
67 Lille | S07 - LT S/SOL 1 | 3 groupes d'eau glacée (secours) SWEGON ETON A32 | 18+18+18 | 54
67 Lille | E02 | 1 armoire de climatisation SWEGON - OEDW 17.1SXSCO | 17.1 | 17.1
76 Lille | S1.02 -Local onduleur | 1 armoire de climatisation DD SWEGON - OEDW 49.1SXSCO | 49.1 | 49.1
76 Lille | S1.03-Local Informatique | 1 armoire de climatisation (secours) DD SWEGON - OEDW 32.1SXSCO | 32.1 | 32.1
AUST 2 | Terrasse nord | 1 groupes d'eau glacée (secours) - WESPER-ALF 30P | 100 | 100

## Lot 2 - Listing
|  | Amédée Saint Germain | Amédée Restaurant | Mérignac
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre) | 1
Cellule protection transformateur
Autres cellules HTA
| Tansformateur (nombre, puissance) | 2 de 800 kVA
Transformateur d'isolement (nombre)
Transformateur éclairage sécurité (nombre)
| TGBT et/ou TGS (nombre) | 2 TGBT + 1 TGS
Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre)
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance)
Onduleur éclairage sécurité
| Bornes IRVE (nombre) | 10 x 22kW
Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres)
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non) | oui | non | non
| SSI (type, marque) | SSI cat A - ESSER
| Déclencheur manuel (nombre) | 98 | 8
| Détecteur incendie (nombre) | 766
| Déverouillage issue de secours avec UGIS (nombre) | 1
Déverouillage issue de secours sans UGIS (nombre)
| Sirène incendie (nombre) | 236
Extinction automatique gaz : | Centrale extinction automatique (nombre) |  | 2
| Bouteilles (nombre) |  | 2
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 228 | 25 | 9
| Bac à sable (nombre) | 1
| Couverture anti-feu (nombre) |  | 3
Extincteur spécifique cuisine (nombre)
| Colonne sèche (nombre) | 10
Poteau incendie (nombre)
Surpresseur RIA (nombre)
| RIA (nombre) |  |  | 6
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre)
| Porte coupe-feu battante télécommandé (nombre) | 137
| Clapet coupe feu télécommandé (nombre) | 290
Volet coupe-feu télécommandé (nombre)
Trappe coupe-feu (nombre)
Désenfumage : | Désenfumage manuel ou mécanique
| Raccord ZAG ou Ouvrant désenfumage (nombre) | 7 | 10 | 15
| Ventilateur d'extraction (nombre) | 2
Section 3 - Equipements sous pression
Type réservoir (capacité, pression de service, fluide)
| Equipements sous pression | 4 | 2
Section 4 - Appareils élévateurs
| Ascenseurs | 10 ASC et 3 MC | 2
Monte-handicapé (EPMR) (nombre)
Section 5 - Portes et portails automatiques
| Portes et portails | 12 | 3
Section 6 - Appareils de levage et manutention
| Nacelle, treuil, etc (nombre, marque, type) | 2
EPI (nombre, marque, type)
Tables élévatrices
Section 7 - Machines et équipements de travail
| Equipements de compactage / destruction déchets | 1
Equipements espaces verts (balayeuse, tondeuse, taille haies, etc.)
| Autres machines dangereuses | 1 (massicot repro)
Section 8 - Equipements de protection
| Ligne de vie (nombre) | 2
| Point d'ancrage (nombre) | 60
| Grille type caillebotis avec risque de chute (nombre) | 2
| Echelle à crinoline et toiture | 1 |  | 1
Section 9 - Thermie et combustibles
Chaudière > 1MW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière > 400 kW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière <400 kW (nombre, marque, puissance, type)
Installation gaz
Si GE d'une puissance > 1MW (marque, puissance, nombre GE)
Cuve à fioul (capacité, type)
Section 10 - Climatisation
Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance)
ICPE 1185 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 4802 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Détection de fluide frigorigène
Section 11 - Sécuruté et santé au travail (amiante)
| Présence d'amiante (oui / non) | non | non

## Lot 2 - Détails
Equipements pression
[8 empty] | Année fabricati on | Date inspection périodique | Prochaine inspection périodique
[5 empty] | N° D'APPAREIL | VOLUME (L) | PS/PE |  |  |  | Date dernière Requalification | Prochaine Requalification
BATIMENT | EMPLACEMENT | EMPLOI | CONSTRUCTEUR | Type |  |  | (Bar)
AMEDEE ST GERMAIN | Circuit Change-Over et Plancher Chauffant - bâtiment A | Aquasystem |  |  | 1000 |  | 2021
AMEDEE ST GERMAIN | circuit Eau Glacée - bâtiment A |  | Aquasystem |  |  | 400 |  | 2021
AMEDEE ST GERMAIN | Circuit Change-Over - bâtiment A |  | Aquasystem |  |  | 200 |  | 2021
AMEDEE ST GERMAIN | circuit Eau Glacée - bâtiment B |  | Aquasystem |  |  | 50 |  | 2021
AMEDEE ST GERMAIN - RE | Circuit eau chaude chauffage |  | Aquasystem |  |  | 100 |  | 2021
AMEDEE ST GERMAIN - RE | Circuit Eau glacée |  | Aquasystem | Vase prévu dans le module hydraulique du Groupe Froid |  |  |  | 2021
Ascenseurs
Site | Répérage CDC | Référence | Constructeur | Carratéristique | Description
Amédée Saint Germain - Bureaux | Ascenseur quadruplex bât A | E | KONE |  | ASCENSEUR KONE QUADRUPLEX
Amédée Saint Germain - Bureaux | Ascenseur quadruplex bât A | F | KONE |  | ASCENSEUR KONE QUADRUPLEX
Amédée Saint Germain - Bureaux | Ascenseur quadruplex bât A | G | KONE |  | ASCENSEUR KONE QUADRUPLEX
Amédée Saint Germain - Bureaux | Ascenseur quadruplex bât A | H | KONE |  | ASCENSEUR KONE QUADRUPLEX
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | A | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | B | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | C | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | D | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | L | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  | M | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  |  | KONE
Amédée Saint Germain - Restaurant | Ascenseur simplex | ASC rest 1 | KONE | 2 niveaux - 630 Kg
Amédée Saint Germain - Restaurant | Monte-charge simplex | ASC rest 2 | KONE | 2 niveaux - 630 Kg
Amédée Saint Germain - Bureaux
Amédée Saint Germain - Bureaux |  |  | KONE
Amédée Saint Germain - Bureaux |  |  | KONE
Portes automatiques
Site | Répérage CDC | Référence CDC | Description
AMEDEE ST GERMAIN | Portail coulissant façade Ouest |  | BFT - Modèle ARES ULTRA BT A 1500
AMEDEE ST GERMAIN | Portail Aire de livraison RDJ (x2) |  | BFT - Modèle LUX
AMEDEE ST GERMAIN | Porte basculante quai livraison RDJ |  | SINDAUR – Modèle Gamme 3000
AMEDEE ST GERMAIN | Porte basculante Rideau Métallique Parking RDM(x2) |  | SAFIR - Modèle S400 (2 portes basculantes du parking)
FADINI – Modèle Bayt 980
AMEDEE ST GERMAIN | Barrière levante RDM (x3)
AMEDEE ST GERMAIN | Porte automatique (x6) |  | TORMAX – Modèle 2201
AMEDEE ST GERMAIN | PNG PMR (x3) |  | GUNNEBO – Modèle Glasstile
AMEDEE ST GERMAIN | PNG (x6) |  | GUNNEBO – Modèle Speedstile BA
AMEDEE ST GERMAIN - RE | Porte automatique extérieure |  | TORMAX – Modèle 2201
AMEDEE ST GERMAIN - RE | Porte automatique intérieur SAS |  | TORMAX – Modèle standard
AMEDEE ST GERMAIN - RE | Porte sectionnelle quai de livraison |  | JAVEY - Modèle ARIANE
AMEDEE ST GERMAIN - RE | PNG (x3) |  | GUNNEBO – Modèle Speedstile BA
Levage
SITES | EMPLACEMENT | DEFINITION | NUMERO | TYPE | MARQUE
Amédée Saint Germain | Toiture | Nacelle d'entretien de façade |  | Modèle mars | TRACTEL
Machines et Equipements de travail
Désignation / Quantité
Equipements de compactage/destruction de déchets
Broyeur à papier grosse capacité | 1 Ideal 4606 CC
Broyeur à déchets
Compacteur à déchets
Désignation / Quantité
Autres machines dangereuses
Agrafeuse
Aspirateur à copeaux
Aspirateur à sciure
Assembleuse
Brocheuse
Cercleuse
Combiné scie circulaire/toupie
Compteuse
Devellopeuse de plaque
Echafaudage à montage par clefs rapides
Encarteuse
Encolleuse
Equipement atelier menuiserie
Filmeuse
Machine à clefs
Machine à coudre
Machine à mouillage
Machine de mise sous pli
Massicot | 1 Ideal 5221-95EP
Meule à eau
Mortaiseuse à chaine
Perçeuse à colonne
Perforeuse
Plieuse
Presse rotative
Raboteuse/dégauchiseuse
Raineuse
Relieuse
Scie sauteuse/ruban
Tank
Taqueuse
Touret à meuler
Tronçonneuse à métaux

## Lot 3 - Listing
|  | ANGERS - QUATUOR GARE | ANGERS - QUATUOR EBLE | CHOLET - Rue du Manitoba
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre)
Cellule protection transformateur
Autres cellules HTA
| Tansformateur (nombre, puissance) | 1 de 1600 kVA | 1 de 1250 kVA
| Transformateur d'isolement (nombre) | 1 | 1
| Transformateur éclairage sécurité (nombre) | 1 | 1
| TGBT et/ou TGS (nombre) | 1 | 1 | 1
| Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre) | 14 | 30 | 3
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance) | Q1 étage 3 onduleur legrand 10kva Q1 local info 5ème étage onduleur GTC Eaton 9SX 3 kVA Q1 étage 5 onduleur legrand 10kva Q2 local PCS rdc Onduleur Eaton 3kva Q2 étage 2 onduleur EATON 11kVA Q2 étage 3 onduleur legrand 10kva Q2 étage 3 onduleur S2s syrius 20kVA Q2 étage 5 onduleur legrand 10kva Q2 étage 7 onduleur legrand 10kva | 1 Onduleur de 100kVA | 1 onduleur 5kva Eaton
Onduleur éclairage sécurité
| Bornes IRVE (nombre) | 16 | 20 | 1
Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres)
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non) | oui | Oui | Oui
| SSI (type, marque) | DEF ANTARES 4 - Catégorie B | ESSER - SSI A adressable avec équipement d’alarme du type 1 | FINSECUR Baltic 512
| Déclencheur manuel (nombre) | 51 | 61 | 8
| Détecteur incendie (nombre) | 172 | 510 | 28
| Déverrouillage issue de secours avec UGIS (nombre) |  | 8
| Déverrouillage issue de secours sans UGIS (nombre) | 27
| Sirène incendie (nombre) | 64 | 116 | 9
Extinction automatique gaz : | Centrale extinction automatique (nombre)
Bouteilles (nombre)
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 106 | 150 | 15
| Bac à sable (nombre) | 2 | 2
| Couverture anti-feu (nombre) | 1
| Extincteur spécifique cuisine (nombre) | 1
| Colonne sèche (nombre) | 5 | 5
Poteau incendie (nombre)
Surpresseur RIA (nombre)
RIA (nombre)
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre) | 8
| Porte coupe-feu battante télécommandé (nombre) | 28 | 25
| Clapet coupe feu télécommandé (nombre) | 100
| Volet coupe-feu télécommandé (nombre) | 5
| Trappe coupe-feu (nombre) | 5
Désenfumage : | Désenfumage manuel ou mécanique | Manuel Q2 et mécanique Q1 | Manuel et mécanique
| Raccord ZAG ou Ouvrant désenfumage (nombre) | 3 | 4
| Ventilateur d'extraction (nombre) | 1 | 1
Section 3 - Equipements sous pression
Type réservoir (capacité, pression de service, fluide)
| Equipements sous pression | 4 | 2
Section 4 - Appareils élévateurs
| Ascenseurs | 3 | 8
Monte-handicapé (EPMR) (nombre)
Section 5 - Portes et portails automatiques
| Portes et portails | 5 | 8
Section 6 - Appareils de levage et manutention
Nacelle, treuil, etc (nombre, marque, type)
EPI (nombre, marque, type)
Tables élévatrices
Section 7 - Machines et équipements de travail
Equipements de compactage / destruction déchets
Equipements espaces verts (balayeuse, tondeuse, taille haies, etc.)
| Autres machines dangereuses |  | 2
Section 8 - Equipements de protection
| Ligne de vie (nombre) |  | 4
Point d'ancrage (nombre)
| Grille type caillebotis avec risque de chute (nombre) | 200 m²
| Echelle à crinoline et toiture | 2
Section 9 - Thermie et combustibles
Chaudière > 1MW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière > 400 kW (nombre, marque, puissance, type)
| Chaudière <400 kW (nombre, marque, puissance, type) | 1 chaudière WEISHAUPT WTC - 300A 276 kW / Gaz
Installation gaz
Si GE d'une puissance > 1MW (marque, puissance, nombre GE)
Cuve à fioul (capacité, type)
Section 10 - Climatisation
| Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance) | 1 CIAT CIATCOOLER ILPC280V - 59 kW 1 CIAT CIATCOOLER ILPC390V - 99 kW 1 CIAT CIATCOOLER ILPC180V - 37 kW 1 CIAT CIATCOOLER ILPC390V - 99 kW 1 MITSUBISHI PUMY P125YKM2- 16 kW 1 MITSUBICHI PUMY-P200YKM3 - 25kW 1 MITSUBICHI PUHZ-P100YHA3 - 11,2kW 1 MITSUBICHI PUHZ-P100YHA3 - 11,2kW | 1 TRANE RTSF G 50 HSE – 134kW 1 TRANE RTSF G 110 HSE – 325kW 2 DAIKIN RZA 100NV1 9,5kW
ICPE 1185 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 4802 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Détection de fluide frigorigène
Section 11 - Sécuruté et santé au travail (amiante)
| Présence d'amiante (oui / non) | non | Non | Non

## Lot 3 - Détails
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
[8 empty] | Année fabricati on | Date inspection périodique | Prochaine inspection périodique
[5 empty] | N° D'APPAREIL | VOLUME (L) | PS/PE |  |  |  | Date dernière Requalification | Prochaine Requalification
BATIMENT | EMPLACEMENT | EMPLOI | CONSTRUCTEUR | Type |  |  | (Bar)
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | Groupe Frigorifique | CIAT | CIATCOOLER ILPC280V |  |  |  | 2017
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | Groupe Frigorifique | CIAT | CIATCOOLER ILPC390V |  |  |  | 2017
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | Groupe Frigorifique | CIAT | CIATCOOLER ILPC180V |  |  |  | 2017
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | Groupe Frigorifique | CIAT | CIATCOOLER ILPC390V |  |  |  | 2017
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | Groupe Frigorifique | MITSUBISHI | PUMY P125YKM2 |  |  |  | 2017
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | Groupe Frigorifique | MITSUBISHI | PUMY P200YKM2 |  |  |  | 2017
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Local CVC | Groupe Frigorifique | TRANE | RTSF G 50 HSE |  |  |  | 2022
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Local CVC | Groupe Frigorifique | TRANE | RTSF G 110 HSE |  |  |  | 2022
Ascenseurs
Site | Répérage CDC | Référence | Constructeur | Caractéristiques
QUATUOR GARE | Q1 | AM57084T | OTIS | Ascenseur AM57084 T – 7 Niveaux – Charge nominale 1000 kg – Vitesse nominale 1,6 m/s – Année 2018
QUATUOR GARE | Q2 GAUCHE | AM57082T | OTIS | Ascenseur AM57083 T – 9 niveaux – Charge nominale 1025 kg – Vitesse nominale 1,6 m/s
QUATUOR GARE | Q2 DROITE | AM57083T | OTIS | Ascenseur AM57082 T - 9 niveaux – Charge nominale 1025 kg – Vitesse nominale 1,6 m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E1 CUISINE | 11680139 | SCHINDLER | Charge nominale : 630 kg – 2 niveaux – Vitesse nominale : 1m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E1 PARKING | 11680140 | SCHINDLER | Charge nominale : 630 kg – 2 niveaux – Vitesse nominale : 1m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E4 BUREAUX | 11680142 | SCHINDLER | Charge nominale : 1000 kg – 9 niveaux – Vitesse nominale : 1,6m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E1 1000KG | 11680143 | SCHINDLER | Charge nominale : 1000 kg – 8 niveaux – Vitesse nominale : 1,6m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E2 BUREAUX DUPLEX | 11680144 | SCHINDLER | Charge nominale : 1000 kg – 7 niveaux – Vitesse nominale : 1,6m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E2 BUREAUX DUPLEX | 11680146 | SCHINDLER | Charge nominale : 1000 kg – 7 niveaux – Vitesse nominale : 1,6m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E2 BUREAUX 1275KG | 11680153 | SCHINDLER | Charge nominale : 1275 kg – 7 niveaux – Vitesse nominale : 1,6m/s
QUATUOR EBLE | BAT.E1 PLATEFORME CISEAUX (Bat E1) | 11680154 | SCHINDLER | Plateforme 2000kg
Portes automatiques
Site | Répérage CDC | Référence CDC | Description
|  | AM2968X | Accès Parking 1er étage (Porte coté Parking) – Marque DORMA
QUATUOR GARE Bat Q2 | PORTES MOTORISEES SAS PARKING R+1 Q2
|  | AM2969X | Accès Parking 1er étage (Porte coté escalier) - – Marque DORMA
QUATUOR GARE Bat Q2 | PORTES MOTORISEES SAS PARKING R+1 Q2
QUATUOR GARE Bat Q2 | PORTE MOTORISE Accès Terrasse |  | Accès terrasse 2ème étage
QUATUOR GARE Bat Q1 | PORTE MOTORISE Local Vélo |  | Accès local vélo – Porte coté parvis Bâtiment Q1
QUATUOR EBLE | Porte Parking 1 | AMX3913X | Porte Basculante - Entrée Sas Parking Rue Paulette Streliski - Marque NOVOFERME
QUATUOR EBLE | Porte Parking 2 | AMX3914X | Porte à enroulement rapide - Sortie Sas - descente parking - Marque MAVIFLEX
QUATUOR EBLE | Porte entrée principal hall coté droit (vue de l'interieur) | AMX3911X | Porte coulissante - Hall d'entrée principal – Marque DORMAKABA
QUATUOR EBLE | Porte entrée principal hall coté gauche (vue de l'interieur) | AMX3912X | Porte coulissante - Hall d'entrée principal – Marque DORMAKABA
QUATUOR EBLE | Portail sectionnel avec portillon intégré |  | Porte accès livraison AGR (Restaurant)
Rue du Petit Anjou
QUATUOR EBLE | Porte motorisée accès vélo coté parking |  | Sous-Sol Accès Parking
QUATUOR EBLE | Porte motorisée accès vélo coté escalier |  | Sous-Sol Accès Parking
QUATUOR EBLE | Porte motorisée accès vélo |  | RDC Accès Rue Jean Zay
Levage
SITES | EMPLACEMENT | DEFINITION | NUMERO | TYPE | MARQUE
QUATUOR EBLE | RDC Imprimerie | Transpalette electrique | 4845466 | PRO LIFTER | BT
Machines et équipements de travail
Désignation / Quantité
Equipements de compactage/destruction de déchets
Broyeur à papier grosse capacité | 2
Broyeur à déchets
Compacteur à déchets
Désignation / Quantité
Autres machines dangereuses
Agrafeuse
Aspirateur à copeaux
Aspirateur à sciure
Assembleuse
Brocheuse
Cercleuse
Combiné scie circulaire/toupie
Compteuse
Devellopeuse de plaque
Echafaudage à montage par clefs rapides
Encarteuse
Encolleuse
Equipement atelier menuiserie
Filmeuse
Machine à clefs
Machine à coudre
Machine à mouillage
Machine de mise sous pli
Massicot
Meule à eau
Mortaiseuse à chaine
Perçeuse à colonne
Perforeuse
Plieuse
Presse rotative
Raboteuse/dégauchiseuse
Raineuse
Relieuse
Scie sauteuse/ruban
Tank
Taqueuse
Touret à meuler
Tronçonneuse à métaux
Climatisation
Site | Implantation | Marque-Type | P froid unitaire (kW) | P froid totale (kW)
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | CIAT CIATCOOLER ILPC280V - 59 kW froid | 59 | 59
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | CIAT CIATCOOLER ILPC390V - 99 kW froid | 99 | 99
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | CIAT CIATCOOLER ILPC180V - 37 kW froid | 37 | 37
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | CIAT CIATCOOLER ILPC390V - 99 kW froid | 99 | 99
QUATUOR GARE Bâtiment Q1 | Toiture Q1 | MITSUBISHI PUMY P125YKM2- 16 kW froid | 16 | 14
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | MITSUBICHI PUMY-P200YKM3 - 7,3kg de R410A - 25kW | 25 | 25
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | MITSUBICHI PUHZ-P100YHA3 - 3kg de R410A 11,2kW | 11.2 | 11.2
QUATUOR GARE Bâtiment Q2 | Toiture Q2 | MITSUBICHI PUHZ-P100YHA3 - 3kg de R410A 11,2kW | 11.2 | 11.2
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Local CVC | TRANE – RTSF G 50 HSE – 134 kW | 134 | 134
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Local CVC | TRANE – RTSF G 110 HSE – 325 kW | 325 | 325
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Terrasse technique | DAIKIN 100NV1 – 9,5 kW | 9.5 | 9.5
QUATUOR EBLE – Bâtiment E2 | 7ème étage – Terrasse technique | DAIKIN 100NV1 – 9,5 kW | 9.5 | 9.5

## Lot 4 - Listing Blois
Archives Blois
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre) | 3
Cellule protection transformateur
Autres cellules HTA
| Tansformateur (nombre, puissance) | 160 KVA
| Transformateur d'isolement (nombre) | 3
| Transformateur réhausseur de tension (nombre) | 2
| Autotransformateur (nombre | 1
Transformateur éclairage sécurité (nombre)
| TGBT et/ou TGS (nombre) | 1
| Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre) | 26
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance) | 1 de 6,5KVA, 1 de 4 KVA et 1 de 900VA
Onduleur éclairage sécurité
| Bornes IRVE (nombre) | 3
| Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres) | 9 points captrices 6 conducteurs descente
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non) | oui
| SSI (type, marque) | 1 ECS CT11 SIEMENS 1 CMSI STT 11 SIEMENS
Déclencheur manuel (nombre)
| Détecteur incendie (nombre) | 48 zones de détection
Déverouillage issue de secours avec UGIS (nombre)
Déverouillage issue de secours sans UGIS (nombre)
Sirène incendie (nombre)
Extinction automatique gaz : | Centrale extinction automatique (nombre)
Bouteilles (nombre)
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 126
Bac à sable (nombre)
Couverture anti-feu (nombre)
Extincteur spécifique cuisine (nombre)
| Colonne sèche (nombre) | 3
| Poteau incendie (nombre) | 2
| Surpresseur RIA (nombre) | 1
| RIA (nombre) | 22
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre)
| Porte coupe-feu battante télécommandé (nombre) | 48
Clapet coupe feu télécommandé (nombre)
Volet coupe-feu télécommandé (nombre)
| Trappe coupe-feu (nombre) | 2
Désenfumage : | Désenfumage manuel ou mécanique | 7
| Raccord ZAG ou Ouvrant désenfumage (nombre) | 4 ouvrants
| Ventilateur d'extraction (nombre) | 3
Section 3 - Equipements sous pression
Type réservoir (capacité, pression de service, fluide)
| Equipements sous pression | 2
Section 4 - Appareils élévateurs
| Ascenseurs | 2 Monte-charge
Monte-handicapé (EPMR) (nombre)
Section 5 - Portes et portails automatiques
| Portes et portails | 3
Section 6 - Appareils de levage et manutention
| Nacelle, treuil, etc (nombre, marque, type) | 3 Transpalettes à bras 1 Transpalette Elec 1 Chariot élévateur 1 Gerbeur semi-automatique
EPI (nombre, marque, type)
Tables élévatrices
Section 7 - Machines et équipements de travail
Equipements de compactage / destruction déchets
Equipements espaces verts (balayeuse, tondeuse, taille haies, etc.)
| Autres machines dangereuses | 1
Section 8 - Equipements de protection
Ligne de vie (nombre)
| Cochet de toiture (nombre) | 20
| Point d'ancrage (nombre) | 4
| Grille type caillebotis avec risque de chute (nombre) | 2540 m² au total :- 400 m² démontables- 12 trappes
| Echelle à crinoline et toiture | 2
Section 9 - Thermie et combustibles
| Chaudière > 1MW (nombre, marque, puissance, type) | 3 à Gaz de 380kW
Chaudière > 400 kW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière <400 kW (nombre, marque, puissance, type)
| Installation gaz | 1 centrale détection gaz et électrovanne de coupure gaz chaufferie
Si GE d'une puissance > 1MW (marque, puissance, nombre GE)
Cuve à fioul (capacité, type)
Section 10 - Climatisation
Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance)
ICPE 1185 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 4802 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Détection de fluide frigorigène
Section 11 - Sécuruté et santé au travail (amiante)
| Présence d'amiante (oui / non) | oui

## Lot 4 - Listing DR
|  | DR ARA |  |  |  | DR BFC |  | DR Bretagne |  | DR CVL |  | DR Corse |  | DR Grand-est |  |  | DR Haut de France |  | DR Nouvelle-Aquitaine |  |  |  |  | DR Océan Indien | DR Occitanie |  | DR Normandie |  | DR PACA |  | DR Pacifique | DR Pays de la loire | DR ANG |  |  | Metz
|  | Lyon | Clermont-Ferrand | Grenoble | Chambéry | Besançon | Dijon | Rennes | Brest | Orléans | Tours | Ajaccio | Bastia | Nancy | Strasbourg | Chalons-en-Champagne | Lille | Amiens | Bordeaux | La Rochelle | Limoges | Poitiers | Pau | La Réunion | Montpellier | Toulouse | Caen | Rouen | Marseille | Nice | Nouméa | Nantes | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Metz
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre)
Cellule protection transformateur
Autres cellules HTA
Tansformateur (nombre, puissance)
Transformateur d'isolement (nombre)
Transformateur éclairage sécurité (nombre)
TGBT et/ou TGS (nombre)
Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre)
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance)
Onduleur éclairage sécurité
Bornes IRVE (nombre)
Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres)
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non)
| SSI (type, marque) |  |  |  | ESSER ES COM | CHUBB UTC.Pack. | SIEMENS BC11 06-20 | ESSER ECS800 | ESSER ES Line C 8 zones | DEF POLARIS | EATON ECS/CMSI type ECA. | ESSER ECS80-4C | NEUTRONIC TT4P-RF2 | ATLANTIS | EATON ECA 200 |  | ESSER ES LINE C (SDI) | ESSER ESC 80-04 | CHUBB UTI.PACK 2FC DIRECTE |  | ESSER ECS 80 (SDI) | CHUBB ? | DEF Polaris 2/6/10 | CHUBB UTI.COM | FINSECUR ? | FINSECUR KARA 8-UP | DEF POLARIS 2/06/10 | AVISS AGEMA III-UC |  | ALPHA C2/6/10 ? |  | NEUTRONIC Baya (ECS | NUGELEC ECA4008 | ESSER ?
| Déclencheur manuel (nombre) | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0
| Détecteur incendie (nombre) | 0 | 12 | 0 | 4 | 33 | 27 | 18 | 0 | 16 | 6 | 7 | 0 | 12 | 16 | 0 | 26 | 33 | 40 |  | 4 | 17 | 1 | 16 | 18 | 59 | 29 | 8 | 0 | 6 |  | 0 | 4 | 0
| Couverture anti-feu (nombre) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 0
| Sirène incendie (nombre) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 26 | 11 | 7 | 2 | 15 | 5 | 15 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 14 | 9 | 16 |  | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 15 | 8 | 8 | 27 | 3 |  | 16 |  | 5
| BAES (nombre) | 34 | 31 | 12 | 2 | 15 | 14 | 18 | 4 | 17 | 9 | 11 | 10 | 23 | 29 | 17 | 27 | 18 | 44 |  | 13 | 13 | 4 | 22 | 27 | 34 | 9 | 11 | 51 | 4 |  | 19 |  | 8 | 5
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre) | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 | [8 empty] | 3 | 4
Section 5 - Portes et portails automatiques
Portes et portails
Porte automatique
Section 7 - Machines et équipements de travail
| Equipements d'archive motorisé | [12 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1
Section 10 - Climatisation
Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance)
ICPE 4802 si fluides frigorigènes > 300 kg
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Climatisation du local technique
Section 11 - Sécurité et santé au travail
| Présence d'amiante (oui / non) | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non
| Présence de plomb (oui/non) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
Section 12 - Point d'eau
| Nb de point d'eau | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Nb de douche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Section 13 - Présence de Radon
| Site sujet au Radon | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui

## Lot 4 - Contrôles souhaités DR
|  | DR ARA |  |  |  | DR BFC |  | DR Bretagne |  | DR CVL |  | DR Corse |  | DR Grand-est |  |  | DR Haut de France |  | DR Nouvelle-Aquitaine |  |  |  |  | DR Océan Indien | DR Occitanie |  | DR Normandie |  | DR PACA |  | DR Pacifique | DR Pays de la loire | DR ANG |  |  | Metz | Blois
|  | Lyon | Clermont-Ferrand | Grenoble | Chambéry | Besançon | Dijon | Rennes | Brest | Orléans | Tours | Ajaccio | Bastia | Nancy | Strasbourg | Chalons-en-Champagne | Lille | Amiens | Bordeaux | La Rochelle | Limoges | Poitiers | Pau | La Réunion | Montpellier | Toulouse | Caen | Rouen | Marseille | Nice | Nouméa | Nantes | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Metz | Blois
Nombre d'agents sur site |  | 63 | 20 | 10 | 1 | 22 | 24 | 39 | 6 | 31 | 8 | 7 | 2 | 31 | 39 | 21 | 49 | 18 | 53 | 5 | 17 | 14 | 4 | 23 | 33 | 40 | 25 | 23 | 61 | 7 | 2 | 21 | 8 | 9 | 4 | 17 | 8
Superficie (en m²) |  | 1846.4 | 583.11 | 208.34 | 96.63 | 553.63 | 552.24 | 943.34 | 118.45 | 895.86 | 266 | 180.61 | 86.7 | 770.95 | 1018.49 | 427.28 | 1213.36 | 579.07 | 1327.48 | 100 | 568.04 | 619.08 | 73.2 | 685.87 | 912.41 | 1304.09 | 524.52 | 744.2 | 1628.9 | 152.84 | 99.19 | 890 | 262.45 | 284.76 | 118.48 | 1000 | 11225.07
Section 1 : Contrôle installation électrique | Q18 (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Code du travail (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Onduleur (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Borne IRVE (tous les ans) | [8 empty] | X |  |  |  | X | X | [11 empty] | X
Section 2 - Incendie / Moyens de secours | BAES (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| SSI (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Couverture Coupe-feu (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Porte coupe-feu (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Plan d'évacuation (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Extincteurs (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Section 4 - Equipement mécanique | Elevateur (tous les ans) | [31 empty] | X |  |  |  | X
| Armoires à archives motorisées (tous les 3 ans) |  | X | [10 empty] | X | X |  | X
| Portes et portails (tous les ans) | [35 empty] | X
| Porte automatique (tous les ans) | [20 empty] | X | [14 empty] | X
Section 9 - Installation thermique | Chaudière (tous les ans) | [35 empty] | X
| Climatisation pour le plateau (tous les ans) |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
| Climatisation pour le local technique (tous les ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Section 11 - Qualité de l'eau | Potabilité (tous les ans) | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
| Légionnelle (tous les 6 mois) |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X
Section 11 - Contrôle divers | Radon (tous les 3 ans) | [6 empty] | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X
| Ondes éléctromagnétiques (tous les 3 ans) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
| Diagnostic amiante (à la demande) |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [13 empty] | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
| Diagnostic amiante avant travaux (à la demande) | [6 empty] | X |  | X | [13 empty] | x | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
| Diagnostice plomb (à la demande) | [29 empty] | X | [5 empty] | X
| Qualité de l'air (à la demande) + une fois sur la durée du marché | X | X | x | X | x | x | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | x |  |  | X | X | x | x | X | X |  |  |  | X | X
| Evaluation des équipements et installations (à la demande) | [6 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X | X |  |  | X | X

## Lot 5 - Listing
NETWORk 2 - BAGNEUX
Section 1 - Installations électriques
Livraison / Transformation / Distribution : | Cellule d'arrivée 20kV (nombre) | 2
| Cellule protection transformateur | 2
Autres cellules HTA
| Tansformateur (nombre, puissance) | Preneur = 1 13 KV | Service generaux= 1
Transformateur d'isolement (nombre)
Transformateur éclairage sécurité (nombre)
| TGBT et/ou TGS (nombre) | TGBT= 5 | TGS = 1
| Armoires, coffrets et tableaux électriques (nombre) | 164
Onduleur : | Onduleurs (nombre, puissance) | 2
Onduleur éclairage sécurité
| Bornes IRVE (nombre) | 34
Si ERP de 1ère catégorie (nombre de paratonnerres)
Continuité radioélectrique (surface en m² concernée)
Section 2 - Incendie / Moyens de secours
Système de Sécurité Incendie : | Système de catégorie A ou B (Oui/non) | Catégorie A
| SSI (type, marque) | SIEMENS
| ECS CMSI | 1
| Centralisateur de mise en sécurité adressable | 1
| Déclencheur manuel (nombre) | 57
| Détecteur thermique incendie (nombre) | 8
| Détecteur optique de fumée incendie (nombre) | 503
| Diffuseur sonore avec embase lumineuse flash rouge | 134
| Diffuseur plafond lumineux flash rouge | 186
| Panneau parking | 1
| Déverouillage issue de secours avec UGIS (nombre) | 2
| Déverouillage issue de secours sans UGIS (nombre) | 11
Extinction automatique gaz : | Centrale extinction automatique (nombre)
Bouteilles (nombre)
Sprinklage
Extincteurs : | Extincteur (nombre) | 55u (6L); 22u (2kg); 5u(5kg); 8u(6kg)
| Bac à sable (nombre) | 3
Couverture anti-feu (nombre)
| Extincteur automatique cuisine au niveau de la friteuse (nombre) | 1
| Colonne sèche (nombre) | 6 de diamètre 65
Poteau incendie (nombre)
Surpresseur RIA (nombre)
RIA (nombre)
Portes et trappes coupe-feu : | Portes coupe-feu (nombre)
| Porte coupe-feu battante télécommandé (nombre) | Battante =28 | Coulissante = 9
| Clapet coupe feu télécommandé (nombre) | 27
Volet coupe-feu télécommandé (nombre)
Trappe coupe-feu (nombre)
Désenfumage : | Désenfumage manuel ou mécanique | 4
| Raccord ZAG ou Ouvrant désenfumage (nombre) | 57
| Ventilateur d'extraction (nombre) | 6
Section 3 - Equipements sous pression
Type réservoir (capacité, pression de service, fluide)
| Equipements sous pression | Désignation du sous-système: GROUPE FROID Marque / Modèle: Daikin RXM50A5V1B Type : Système monosplit Puissance thermodynamique (kW): 5 kWf Nature du fluide: R32 Charge en fluide (kg): 2 Fréquence de détection de fuite: Charge inférieure à 5 teq CO2 - Pas de contrôle périodique | Désignation du sous-système: GROUPE FROID Marque / Modèle: Daikin RXYSQ4T8YB9 Type : Système monosplit Puissance thermodynamique (kW): 9 kWf Nature du fluide: R410A Charge en fluide (kg): 5,4 Fréquence de détection de fuite: 12 mois / 24mois(*) | Désignation du sous-système: GROUPE FROID Marque / Modèle: Daikin RXYSQ8TMY1B Type : Système monosplit Puissance thermodynamique (kW): 22 kWf Nature du fluide: R410A Charge en fluide (kg): 7,3 Fréquence de détection de fuite: 12 mois / 24mois(*)
Section 4 - Appareils élévateurs
| Ascenseurs | 2 Ascenseurs: Charge (kg) : 630 Nombre de niveaux : 4 | 3 Ascenseurs: Charge (kg) : 1275 Nombre de niveaux : 9 | 1 Ascenseur: Charge (kg) : 1600 Nombre de niveaux : 12
| Monte-Palette (nombre) | 1
Section 5 - Portes et portails automatiques
| Portes et portails | Nombre: 1 Marque: EFAFLEX Type: Rideau à enroulement ajourés
| Portes et portails | Nombre: 4 Marque: XED Type: Porte piétonne coulissante
| Portes et portails | Nombre: 1 Marque : JAVEY Type: Porte souple à enroulement
| Portes et portails | Nombre: 1 Marque: DORMAKABA Type: Porte piétonne motorisé
| Portes et portails | Nombre: 2 Marque: AUTOMATIC SYSTEMS Type: Portillon d'accès PNG
| Portes et portails | Nombre: 4 Marque: NC Type: Porte piétonne coulissante
| Portes et portails | Nombre: 1 Marque : NC Type: Portail coulissant
| Portes et portails | Nombre: 1 Marque: NC Type: Porte tamboure
Section 6 - Appareils de levage et manutention
| Nacelle | Chariot mobile Marque: JPS Type: GCMP | Treuil Marque : FIXATOR Type : 070594 | Plateau(x) - nacelle(s) Marque : CODITEM Type : NB
| EPI (nombre, marque, type) | 0
Tables élévatrices
Section 7 - Machines et équipements de travail
Equipements de compactage / destruction déchets
Equipements espaces verts (balayeuse, tondeuse, taille haies, etc.)
Autres machines dangereuses
Section 8 - Equipements de protection
Ligne de vie (nombre)
Point d'ancrage (nombre)
| Grille type caillebotis avec risque de chute (m²) | 30m²
| Echelle à crinoline et toiture | Nombre: 1
Section 9 - Thermie et combustibles
Chaudière > 1MW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière > 400 kW (nombre, marque, puissance, type)
Chaudière <400 kW (nombre, marque, puissance, type)
Installation gaz
Si GE d'une puissance > 1MW (marque, puissance, nombre GE)
Cuve à fioul (capacité, type)
Section 10 - Climatisation
| Installations thermodynamiques (Σpnom > 70kW) (marque, type, puissance) | GF1 Marque: Carrier 30XBEZE0500A004 Type : Groupe eau glacée Puissance : 1 032 kWf | GF2 Marque: Carrier 30XBEZE0500A004 Type : Groupe eau glacée Puissance : 1 032 kWf
,
LM
ICPE 2921 Si tour de refroidissement < 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
ICPE 2921 Si tour de refroidissement > 3000 kW (marque, type, puissance, nombre)
Détection de fluide frigorigène
Section 11 - Sécuruté et santé au travail (amiante)
| Présence d'amiante (oui / non) | Non
Section 12- Rayonnement -Electromagnétique
| Borne WIFI | 251
Section 13 - Lumière
Test lumière bleu LED